## ХЭС
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «_24_»_марта_2010 г. №_114_
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы филиала ОАО "ДРСК" "Хабаровские ЭС" на 2012 год
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| Итого ОАО "ДРСК" филиал "Хабаровские ЭС" | [7 empty] | 112,0 МВА | [6 empty] | 1373.7083 | 19.6777 | 800.7785 | 534.5029 | 18.7493 | [12 empty] | 14,6 км
1. | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | [14 empty] | 1373.7083 | 19.6777 | 800.7785 | 534.5029 | 18.7493
1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | [14 empty] | 1223.6915 | 19.6777 | 800.7785 | 384.4861 | 18.7493
1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [7 empty] | 112,0 МВА | [6 empty] | 719.3684 | 5.9688 | 498.7796 | 196.6583 | 17.9616
1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | [14 empty] | 568.2833 | 2.6984 | 379.8133 | 168.274 | 17.4976
| Электрические линии, в т.ч. | [14 empty] | 147.3366 | 1.9234 | 145.4132 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | [14 empty] | 147.3366 | 1.9234 | 145.4132 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [14 empty] | 0.98602 | 0.98602 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Николаевск - Многовершинная (С-171, С-172, С-174) (в т.ч. ПИР) | [8 empty] | 2014 | 25 | Опоры с антикоррозионной защитой, выполненной методом горячего или термодиффузного оцинкования | Провод AERO-Z компании Nexans |  |  | 0.98602 | 0.98602
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 143.9843 | 0 | 143.9843 | 0 | 0
2 | ВЛ-35 кВ ХТЭЦ-1 - БН (вынос участка из зоны застройки) | [8 empty] | 2012 | 25 | Металлические с антикоррозийной защитой | Силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена усиленного исполнения |  |  | 143.9843 |  | 143.9843
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [14 empty] | 0.93739 | 0.93739 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.1 ПС Северная (переход через пойму р. Силинка в габарите 35кВ, пролеты опор 54-81) (в т.ч. ПИР) | [8 empty] | 2013 | 25 | Опоры железобетонные центрифугированные, стальные многогранные | Провод АС-70 |  |  | 0.93739 | 0.93739
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [14 empty] | 1.4289 | 0 | 1.4289 | 0 | 0
4 | Реконструкция ВЛ, КЛ, ТП 0,4 - 10 кВ Николаевского РЭС (Замена опор, провода, КТП) (в т.ч. ПИР) | [8 empty] | 2012 | 25 | СВ-10,5-3,5 | Провод СИП 3-1х95, кабель ААБл 3х120 |  |  | 1.4289 |  | 1.4289
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
| Подстанции, в т. ч. | [14 empty] | 420.9467 | 0.775 | 234.4001 | 168.274 | 17.4976
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | [14 empty] | 380.7945 | 0 | 195.023 | 168.274 | 17.4976
5 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ СМР в г. Хабаровске |  |  |  |  | 2012 | 25 | ТДТН-40000 - 2шт. | 2х40 МВА | [6 empty] | 178.044 |  | 75.2594 | 85.383 | 17.4016
6 | Реконструкция закрытой ПС 110/6 кВ Здоровье |  |  |  |  | 2012 | 25 | ТДТН-16000 - 2шт. | 2х16 МВА | [6 empty] | 169.691 |  | 96.96 | 72.731
7 | Замена силового трансформатора ТМ-110 кВ 6300 кВА на ТМН-110 кВ 2500 кВА на ПС Падали |  |  |  |  | 2012 | 25 | ТМН-2500 - 1шт. | [7 empty] | 3.685 |  | 3.685
8 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Городская и ПС 110/6 кВ Береговая с кабельными линиями 35 кВ ПС Береговая - ПС Городская г.Комсомольск-на-Амуре |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТДТН-25000 - 2шт. | [7 empty] | 0.096 |  |  |  | 0.096
9 | Замена силовых трансформаторов на ПС 110/35/6 кВ ХЭС |  |  |  |  | 2011 | 25 | ТДТН-40000 - 2шт. | [7 empty] | 7.8971 |  | 7.8971
10 | Замена аккумуляторных батаратей (ЦП 1.6) |  |  |  |  | 2017 | 25 | Замена силовых трансформаторов не предусмотрена | [7 empty] | 13.11 |  | 2.95 | 10.16
11 | Замена отделителей и короткозамыкателей в сетях 110 кВ (ЦП 1.7) |  |  |  |  | 2011 | 25 | [8 empty] | 1.2384 |  | 1.2384
12 | Монтаж и наладка ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ |  |  |  |  | 2017 | 25 | [8 empty] | 7.033 |  | 7.033
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 40.1522 | 0.775 | 39.3772 | 0 | 0
13 | Реконструкция ПС 35/6/6,3 кВ Шахта |  |  |  |  | 2012 | 25 | Замена силовых трансформаторов не предусмотрена | [7 empty] | 36.8712 |  | 36.8712
14 | Расширение ПС 35/10 кВ Эгге (на две линейные ячейки 35 кВ) (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  | 2013 | 25 | [8 empty] | 0.775 | 0.775
15 | Монтаж и наладка ячеек 6 кВ на ПС 35 кВ |  |  |  |  | 2017 | 25 | [8 empty] | 2.506 |  | 2.506
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | [14 empty] | 58.9712 | 0 | 58.9712 | 0 | 0
16 | АИИС КУЭ розничного рынка э/э | [14 empty] | 58.9712 |  | 58.9712
1.1.1.3 | Инновации и НИОКР | [14 empty] | 42.5806 | 0 | 36.7616 | 5.355 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Внедрение цифровых защит на транзитах ВЛ 110 кВ (ЦП 2.4) | [14 empty] | 2.5726 |  | 0.18762 | 1.94 | 0.445
18 | Внедрение на подстанциях аппаратуры автоматического определения мест повреждений и цифровых регистратовор аварийных событий (ЦП 2.2) | [14 empty] | 0.117 |  |  | 0.098 | 0.019
19 | Внедрение новещей аппаратуры для проверки и обслуживания цифровых защит (ЦП 2.3) | [14 empty] | 3.317 |  |  | 3.317
20 | ПТК ЦУС "ХЭС" | [14 empty] | 22 |  | 22
21 | ПТК ЦУС ИА ОАО "ДРСК" | [14 empty] | 14.574 |  | 14.574
1.1.1.4 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч. | [14 empty] | 3.354 | 0 | 1.77 | 1.584 | 0
22 | Оснащение дуговыми защитами (ЦП 2.1) | [14 empty] | 3.354 |  | 1.77 | 1.584
1.1.1.5 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч. | [14 empty] | 12.055 | 0 | 10.832 | 1.223 | 0
23 | Оснащение ПС устройствами телемеханики и связи с выводом на ДП (ЦП 3.1) | [14 empty] | 11.548 |  | 10.832 | 0.716
24 | Оснащение ПС источниками бесперебойного питания телемеханики и связи (ЦП 3.4) | [14 empty] | 0.507 |  |  | 0.507
1.1.1.6 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч.
Подстанции, в т. ч.
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)
1.1.1.7 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | [14 empty] | 1.14 | 0 | 1.14 | 0 | 0
Электрические линии, в т.ч.
воздушные линии, в т.ч.
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
| Подстанции, в т. ч. | [14 empty] | 1.14 | 0 | 1.14 | 0 | 0
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 1.14 | 0 | 1.14 | 0 | 0
25 | Монтаж и наладка ячеек 6 кВ на ПС 35 кВ Ракитное |  |  |  |  | 2012 | 25 | Замена силовых трансформаторов не предусмотрена | [7 empty] | 1.14 |  | 1.14
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.1.8 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | [14 empty] | 9.4916 | 0 | 9.4916 | 0 | 0
26 | Замена ТТ и ТН (ЦП 2.5) | [14 empty] | 7.08 |  | 7.08
27 | Система охраны и оповещения | [14 empty] | 2.4116 |  | 2.4116
1.1.1.9 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | [14 empty] | 20.2223 | 0 | 0 | 20.2223 | 0
28 | Оборудование ИТ | [14 empty] | 1.888 |  |  | 1.888
29 | Автотранспортная техника | [14 empty] | 12.9403 |  |  | 12.9403
30 | Оборудование, не требующее монтажа | [14 empty] | 5.394 |  |  | 5.394
1.1.1.10 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | [14 empty] | 3.2704 | 3.2704 | 0 | 0 | 0
31 | ПИР Реконструкция ПС 110/6 кВ К |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТМН-6300 - 2шт. | [7 empty] | 3.2704 | 3.2704
1.1.2 | Новое строительство и расширение | [14 empty] | 504.3231 | 13.7089 | 301.9988 | 187.8278 | 0.78766 | [12 empty] | 14,6 км
1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | [14 empty] | 49.2004 | 0 | 48.9807 | 0 | 0.21966
| Электрические линии, в т.ч. | [14 empty] | 49.0767 | 0 | 48.9807 | 0 | 0.096
| воздушные линии, в т.ч. | [14 empty] | 49.0767 | 0 | 48.9807 | 0 | 0.096
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [14 empty] | 49.0767 | 0 | 48.9807 | 0 | 0.096
32 | Электроснабжение детских оздоровительных лагерей | [14 empty] | 0.8647 |  | 0.7687 |  | 0.096 | [8 empty] | 2012 | 25 | Железобетонные опоры СВ-10,5 | Провод СИП-3 | 6,8 км
33 | ЛЭП-6 кВ Николаевская ТЭЦ - ЦРП аэропорта г. Николаевск-на-Амуре (строительство) | [14 empty] | 48.212 |  | 48.212 | [10 empty] | 2013 | 25 | Стойка железобетонная СВ 164-1 | Провода СИП-3 сечением 1х185мм2
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
| Подстанции, в т. ч. | [14 empty] | 0.12366 | 0 | 0 | 0 | 0.12366
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | [14 empty] | 0.12366 | 0 | 0 | 0 | 0.12366
34 | ПС 35/6 кВ Горка (строительство) (в т.ч. ПИР) | [14 empty] | 0.10766 |  |  |  | 0.10766 |  |  |  |  | 2016 | 25 | ТДТН-16000 - 2шт.
35 | ПС 35/10 кВ Тишкино с заходом существующей ВЛ-35 кВ Тишкино-Монгохто (Т-7Ф) на ПС 220 кВ Ванино (строительство) (в т.ч. ПИР) | [14 empty] | 0.016 |  |  |  | 0.016 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТДТН-16000 - 2шт.
Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
1.1.2.3 | Инновации и НИОКР | [14 empty] | 325.6229 | 2.5112 | 134.716 | 187.8278 | 0.568
36 | Закрытая ПС 110/6 кВ Городская в г.Хабаровске (строительство) | [14 empty] | 323.4566 | 0.70091 | 134.716 | 187.8278 | 0.212 |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТДТН-40000 - 2шт.
37 | ПС 110/35/6 кВ Восточная в г. Хабаровске (строительство) | [14 empty] | 2.1663 | 1.8103 |  |  | 0.356 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТДТН-40000 - 2шт.
1.1.2.4 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | [14 empty] | 118.3022 | 0 | 118.3022 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. | [14 empty] | 118.3022 | 0 | 118.3022 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | [14 empty] | 118.3022 | 0 | 118.3022 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [14 empty] | 14.6025 | 0 | 14.6025 | 0 | 0
38 | Строительство ВЛ-110 кВ от ХТЭЦ-3 до врезки в существующую ВЛ-110 кВ ПС РЦ - ПС НПЗ в г. Хабаровске | [14 empty] | 14.6025 |  | 14.6025 | [10 empty] | 2012 | 25 | ПС 110-9; ПС 110-10; У 110-1 | Провод АС-300 | 7,8 км
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [14 empty] | 103.6997 | 0 | 103.6997 | 0 | 0
39 | Электроснабжение плавательного бассейна в г.Николаевске-на-Амуре (строительство) (в т.ч. ПИР) | [14 empty] | 0.85168 |  | 0.85168 | [6 empty] | 2011 | 25 | 2КТПН-400/6 |  | 2011 | 25 |  | ААБ 3х240
40 | Мероприятия по подключению новых потребителей | [14 empty] | 102.848 |  | 102.848
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
Подстанции, в т. ч.
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.2.5 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | [14 empty] | 0.34167 | 0.34167 | 0 | 0 | 0
41 | Учебно-тренировочный полигон Елабуга - Красный Маяк | [14 empty] | 0.34167 | 0.34167
1.1.2.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
1.1.2.7 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | [14 empty] | 10.856 | 10.856 | 0 | 0 | 0
42 | ПИР Реконструкция эл. сетей 35 кВ центральной части г.Хабаровска с переводом на напряжение 110 кВ | [14 empty] | 10.856 | 10.856 | [7 empty] | 2020 | 25 | ТДТН-40000 - 2шт.; ТДТН-16000 - 2шт.
1.2. | Приобретение объектов основных средств | [14 empty] | 150.0168 | 0 | 0 | 150.0168 | 0
43 | Выкуп сетевого хозяйства г. Николаевска-на-Амуре | [14 empty] | 2.9768 |  |  | 2.9768
44 | Сетевое имущество г. Амурска | [14 empty] | 132.04 |  |  | 132.04
45 | Сетевое имущество с.Бриакан, район им.Полины Осипенко, Хабаровский край | [14 empty] | 15 |  |  | 15
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)