## прил. 1.3
Таблица 2. Прогноз ввода/вывода объектов
№ п/п | Наименование объекта | Ввод мощностей, км /МВА |  |  |  | Вывод мощностей, км /МВА |  |  |  | Первоначальная стоимость основных средств (без НДС) млн. рублей | Ввод мощностей, млн. рублей
|  | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | Итого | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | Итого | млн. руб. | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| "Хабаровские ЭС" | 39,315 км / 8,1 МВА | 40,88 км / 32,8 МВА | 41,45 км / 8,4 МВА | 121,645 км / 49,3 МВА |  |  |  |  | 1583.4593 | 132.9746 | 715.736 | 312.141 | 1160.8516
1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 39,315 км / 8,1 МВА | 40,88 км / 32,8 МВА | 41,45 км / 8,4 МВА | 121,645 км / 49,3 МВА |  |  |  |  | 1583.4593 | 132.9746 | 715.736 | 312.141 | 1160.8516
1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | 39,315 км / 8,1 МВА | 40,88 км / 32,8 МВА | 41,45 км / 8,4 МВА | 121,645 км / 49,3 МВА |  |  |  |  | 1550.4593 | 132.9746 | 694.736 | 300.141 | 1127.8516
1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 11,107 км / 0,4 МВА | 25,0 МВА |  | 11,107 км / 25,4 МВА |  |  |  |  | 981.8537 | 72.9154 | 624.448 | 223.857 | 921.2204
1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | 11,107 км / 0,4 МВА | 25,0 МВА |  | 11,107 км / 25,4 МВА |  |  |  |  | 423.0292 | 57.2004 | 408.55 | 13.948 | 479.6984
| Электрические линии, в т.ч. | 11,107 км / 0,4 МВА |  |  | 11,107 км / 0,4 МВА |  |  |  |  | 259.147 | 21.1444 | 252.5 | 6.117 | 279.7614
| воздушные линии, в т.ч. | 11,107 км / 0,4 МВА |  |  | 11,107 км / 0,4 МВА |  |  |  |  | 252.5 | 21.1444 | 252.5 | 0 | 273.6444
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [8 empty] | 252.5 | 0 | 252.5 |  | 252.5
1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Николаевск - Многовершинная (С-171, С-172, С-174) (в т.ч. ПИР) | [8 empty] | 252.5 | 0 | 252.5 |  | 252.5
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [12 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [12 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 11,107 км / 0,4 МВА |  |  | 11,107 км / 0,4 МВА |  |  |  |  | 0 | 21.1444 | 0 | 0 | 21.1444
2 | Реконструкция ВЛ, КЛ, ТП 0,4-10 кВ | 11,107 км / 0,4 МВА |  |  | 11,107 км / 0,4 МВА | [5 empty] | 21.1444 | 0 |  | 21.1444
| кабельные линии, в т.ч. | [8 empty] | 6.647 | 0 | 0 | 6.117 | 6.117
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [12 empty] | 0
| КЛЭП 20-35 кВ (СН1) | [12 empty] | 0
| КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | [8 empty] | 6.647 | 0 | 0 | 6.117 | 6.117
3 | Резервирование КЛ 6-10 кВ (ЦП3) | [8 empty] | 6.647 | 0 | 0 | 6.117 | 6.117
| КЛЭП до 1 кВ (НН) | [12 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. |  | 25,0 МВА |  | 25,0 МВА |  |  |  |  | 163.8822 | 36.056 | 156.05 | 7.831 | 199.937
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) |  | 25,0 МВА |  | 25,0 МВА |  |  |  |  | 163.8822 | 28.1893 | 156.05 | 7.831 | 192.0703
4 | Замена аккумуляторных батаратей (ЦП2) | [8 empty] | 13.6763 | 0 | 5.845 | 7.831 | 13.676
5 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ ГВФ |  | 25,0 МВА |  | 25,0 МВА |  |  |  |  | 150.2059 | 0 | 150.205 |  | 150.205
6 | Монтаж и наладка ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ | [8 empty] | 0 | 28.1893 | 0 |  | 28.1893
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | [8 empty] | 0 | 7.8667 | 0 | 0 | 7.8667
7 | Монтаж и наладка ячеек 6 кВ на ПС 35 кВ | [8 empty] | 0 | 7.8667 | 0 |  | 7.8667
| Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2) | [12 empty] | 0
1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | [8 empty] | 115.0136 | 0 | 51.202 | 67.697 | 118.899
8 | АИИС КУЭ розничного рынка э/э | [8 empty] | 115.0136 | 0 | 51.202 | 67.697 | 118.899
1.1.1.3 | Инновации и НИОКР, в.т.ч.: | [8 empty] | 52.6964 | 0.635 | 11.84 | 24.389 | 36.864
9 | Оснащение быстродействующими защитами транзитов 110 кВ (ЦП6) | [8 empty] | 19.3932 | 0.635 | 7.764 | 8.677 | 17.076
10 | Оснащение ПС средствами ОМП и аварийными регистраторами (ЦП5) | [8 empty] | 9.86 | 0 | 4.076 | 5.784 | 9.86
11 | ПТК ЦУС "ХЭС" | [8 empty] | 23.4432 | 0 | 0 | 9.928 | 9.928
1.1.1.4 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч. | [8 empty] | 8.2686 | 0 | 3.931 | 4.338 | 8.269
12 | Оснащение дуговыми защитами (ЦП4) | [8 empty] | 8.2686 | 0 | 3.931 | 4.338 | 8.269
1.1.1.5 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч. | [8 empty] | 35.9394 | 6.586 | 8.949 | 20.404 | 35.939
13 | Оснащение ПС устройствами телемеханики и ДП оперативно-информационными комплексами (ОИК) (ЦП8) | [8 empty] | 27.4356 | 6.586 | 8.065 | 12.785 | 27.436
14 | Оснащение ПС и ДП источниками бесперебойного питания телемеханики и связи (ЦП10) | [8 empty] | 1.6068 | 0 | 0.884 | 0.723 | 1.607
15 | Организация каналов связи для передачи команд диспетчерского и технологического управления (ДТУ) (ЦП9) | [8 empty] | 6.897 | 0 | 0 | 6.896 | 6.896
1.1.1.6 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч. | [12 empty] | 0
1.1.1.7 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | [8 empty] | 202.1821 | 0 | 115.472 | 52.482 | 167.954
| Электрические линии, в т.ч. | [8 empty] | 55.5661 | 0 | 16.61 | 11.466 | 28.076
| воздушные линии, в т.ч. | [8 empty] | 55.5661 | 0 | 16.61 | 11.466 | 28.076
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [12 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [12 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [12 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [8 empty] | 55.5661 | 0 | 16.61 | 11.466 | 28.076
16 | Реконструкция ВЛ, КЛ, ТП 0,4-10 кВ | [8 empty] | 55.5661 | 0 | 16.61 | 11.466 | 28.076
| кабельные линии, в т.ч. | [12 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | [8 empty] | 146.616 | 0 | 98.862 | 41.016 | 139.878
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | [8 empty] | 76.931 | 0 | 60.888 | 16.043 | 76.931
17 | Расширение ПС 110/35/6 кВ Южная в г. Хабаровске (установка двух линейных ячеек 110 кВ) | [8 empty] | 49.028 | 0 | 49.028 |  | 49.028
18 | Монтаж и наладка ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ | [8 empty] | 27.903 | 0 | 11.86 | 16.043 | 27.903
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | [8 empty] | 69.685 | 0 | 37.974 | 24.973 | 62.947
19 | Расширение ПС 35/10 кВ Эгге (на две линейные ячейки 35 кВ) | [8 empty] | 31.557 | 0 | 31.557 |  | 31.557
20 | Расширение ПС 110/35/10 кВ Племрепродуктор (на две линейные ячейки 35 кВ) | [8 empty] | 20 | 0 | 0 | 20 | 20
21 | Монтаж и наладка ячеек 6 кВ на ПС 35 кВ | [8 empty] | 18.128 | 0 | 6.417 | 4.973 | 11.39
| Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2) | [12 empty] | 0
1.1.1.8 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | [8 empty] | 34.1049 | 7.51 | 10.098 | 10.901 | 28.509
22 | Замена измерительных трансформаторов тока и напряжения (ЦП7) | [8 empty] | 16.799 | 3.6 | 5.098 | 8.101 | 16.799
23 | Система охраны и оповещения | [8 empty] | 10.8576 | 0.375 | 4 | 2.8 | 7.175
24 | Подключение к единой многофункциональной телекоммуникационной сети (ЕМТС) г. Хабаровска для работы в единой городской автоматизированной системе инженерных коммуникаций | [8 empty] | 1 | 0 | 1 |  | 1
25 | Оснащение автомобилей тахографами | [8 empty] | 1.2686 | 1.269 |  |  | 1.269
26 | Оснащение автотранспорта системой спутникового мониторинга "АвтоГРАФ" | [8 empty] | 4.1797 | 2.266 |  |  | 2.266
1.1.1.9 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | [8 empty] | 110.6195 | 0.984 | 14.406 | 29.698 | 45.088
27 | Оборудование ИТ | [8 empty] | 8.5322 | 0 | 2.054 | 6.478 | 8.532
28 | Автотранспортная техника | [8 empty] | 80.6051 | 0 | 5.303 | 16.097 | 21.4
29 | Оборудование, не требующее монтажа | [8 empty] | 21.4822 | 0.984 | 7.049 | 7.123 | 15.156
1.1.1.10 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | [12 empty] | 0
1.1.2 | Новое строительство и расширение | 28,208 км / 7,7 МВА | 40,88 км / 7,8 МВА | 41,45 км / 8,4 МВА | 110,538 км / 23,9 МВА |  |  |  |  | 568.6055 | 60.0592 | 70.288 | 76.284 | 206.6312
1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | 19,308 км / 4,8 МВА | 22,6 км / 4,5 МВА | 20,1 км / 4,5 МВА | 62,008 км / 13,8 МВА |  |  |  |  | 341.658 | 21.655 | 22.947 | 31.436 | 76.038
| Электрические линии, в т.ч. | 19,308 км / 4,8 МВА | 22,6 км / 4,5 МВА | 20,1 км / 4,5 МВА | 62,008 км / 13,8 МВА |  |  |  |  | 341.658 | 21.655 | 22.947 | 31.436 | 76.038
| воздушные линии, в т.ч. | 19,308 км / 4,8 МВА | 22,6 км / 4,5 МВА | 20,1 км / 4,5 МВА | 62,008 км / 13,8 МВА |  |  |  |  | 341.658 | 21.655 | 22.947 | 31.436 | 76.038
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [12 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [12 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 19,308 км / 4,8 МВА | 22,6 км / 4,5 МВА | 20,1 км / 4,5 МВА | 62,008 км / 13,8 МВА |  |  |  |  | 341.658 | 21.655 | 22.947 | 31.436 | 76.038
30 | Расширение и создание распределительных сетей 0,4-10 кВ | 19,308 км / 4,8 МВА | 22,6 км / 4,5 МВА | 20,1 км / 4,5 МВА | 62,008 км / 13,8 МВА |  |  |  |  | 341.658 | 21.655 | 22.947 | 31.436 | 76.038
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [12 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | [12 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | [12 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | [12 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | [12 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2) | [12 empty] | 0
1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | [12 empty] | 0
1.1.2.3 | Инновации и НИОКР, в.т.ч.: | [12 empty] | 0
1.1.2.4 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | 8,9 км / 2,9 МВА | 18,28 км / 3,3 МВА | 21,35 км / 3,9 МВА | 48,53 км / 10,1 МВА |  |  |  |  | 226.9475 | 38.4042 | 47.341 | 44.848 | 130.5932
| Электрические линии, в т.ч. | 8,9 км / 2,9 МВА | 18,28 км / 3,3 МВА | 21,35 км / 3,9 МВА | 48,53 км / 10,1 МВА |  |  |  |  | 226.9475 | 38.4042 | 47.341 | 44.848 | 130.5932
| воздушные линии, в т.ч. | 8,9 км / 2,9 МВА | 18,28 км / 3,3 МВА | 21,35 км / 3,9 МВА | 48,53 км / 10,1 МВА |  |  |  |  | 226.9475 | 38.4042 | 47.341 | 44.848 | 130.5932
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [12 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 3,05 км | 3,05 км |  |  |  |  | 20.7288 | 0 | 0 | 20.729 | 20.729
31 | Мероприятия по строительству ВЛ-35 кВ по индивидуальному проекту для ТПр объекта "Очистные сооружения канализации. Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г.Хабаровске" СЗ по строительству и капитальному ремонту МКУ |  |  | 2,05 км | 2,05 км |  |  |  |  | 11.5949 |  |  | 11.595 | 11.595
32 | Мероприятия по строительству заходов от ВЛ-35 кВ Кислородная-Центральная с отпайкой на Городскую, с образованием двух ЛЭП 35 кВ Кислородная-Окоча и Окоча-Центральная (по индивидуальному проекту для э/сн Совгаванской ТЭЦ) |  |  | 1,0 км | 1,0 км |  |  |  |  | 9.1339 |  |  | 9.134 | 9.134
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 8,9 км / 2,9 МВА | 18,28 км / 3,3 МВА | 18,3 км / 3,9 МВА | 45,48 км / 10,1 МВА |  |  |  |  | 206.2187 | 38.4042 | 47.341 | 24.119 | 109.8642
33 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью до 150 кВт | 7,0 км / 2,1 МВА | 14,2 км / 2,4 МВА | 16,1 км / 3 МВА | 37,3 км / 7,5 МВА |  |  |  |  | 121.645 | 26.1206 | 11.53 | 20.091 | 57.7416
34 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью свыше 150 кВт | 1,9 км / 0,8 МВА | 2 км / 0,9 МВА | 2,2 км/ 0,9 МВА | 6,1 км/ 2,6 МВА |  |  |  |  | 58.0169 | 12.2836 | 9.254 | 4.028 | 25.5656
35 | Мероприятия по строительству КЛ-6 кВ по индивидуальному проекту для ОАО "Хабаровский Аэропорт" |  | 2,08 км |  | 2,08 км |  |  |  |  | 26.5568 | 0 | 26.557 |  | 26.557
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [12 empty] | 0
1.1.2.5 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | [12 empty] | 0
1.1.2.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | [12 empty] | 0
1.1.2.7 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | [12 empty] | 0
1.2. | Приобретение объектов основных средств | [8 empty] | 33 | 0 | 21 | 12 | 33
36 | Выкуп электросетевого имущества администрации г. Вяземский и администрации Вяземского муниципального района | [8 empty] | 21 | 0 | 21 |  | 21
37 | Выкуп электросетевого имущества администрации г. Бикин и администрации Бикинского муниципального района (с. Лермонтовка, с. Лесопильное, с. Лончаково, с. Оренбургское) | [8 empty] | 12 | 0 | 0 | 12 | 12