## ЮЯЭС
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы филиала ОАО "ДРСК" "Южно-Якутские ЭС" на 2012 год
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО по филиалу ОАО "ДРСК" "Южно-Якутские ЭС" | [6 empty] | 0 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.41 | 0 | 320.2251 | 3.4758 | 264.7697 | 42.3116 | 9.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 0 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.41 | 0 | 212.4749 | 3.4758 | 161.1827 | 42.3116 | 5.5048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | [6 empty] | 0 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.41 | 0 | 125.2627 | 3.4758 | 88.4225 | 29.0056 | 4.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.41 | 0 | 50.2873 | 0 | 47.3248 | 0 | 2.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция распределительных сетей 6/0.4 кВ ф .АЯМ от ПС№5 Алдан | [14 empty] | 39.0981 |  | 37.1811 |  | 1.917
2 | Реконструкция распределительных сетей 6/0.4 кВ ф.ГВП-2 от ПС№5 Алдан | [8 empty] | 2012 | 40 | СИП, АС |  | 6.41 |  | 11.1892 |  | 10.1437 |  | 1.0455
| Подстанции, в т. ч. | [6 empty] | 0 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71.4996 | 0 | 41.0977 | 29.0056 | 1.3963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ (Замена ОД-1, ОД-2 на LTB-145D1/B) | [13 empty] | 1 шт | 10.345 |  | 2.4744 | 7.7 | 0.1706
4 | Техническое перевооружение ПС-45 110/35/6 кВ Сер.Бор (Монтаж трансформаторов напряжения СРА-123) (6 шт) (ЦП) | [14 empty] | 3.892 |  | 1.3058 | 2.46 | 0.1262
5 | Реконструкция ПС№25 35/10 кВ «Алексеевск» |  |  |  |  | 2012 | 25 | ТМН-2500/35/10,5 УХЛ1 - 2 шт | 5 | [6 empty] | 22.391 |  | 21.948 |  | 0.443
6 | Реконструкция распределительных сетей 6/0,4 кВ Алданского района (Замена КТП г.Алдан 630/6 кВА - 1 шт., п.Лебединый 160/6 кВА - 3 шт., п.Ленинский 630 кВА - 1 шт., п.Якокут 2*400/6 кВА - 1 шт., г.Томмот 2*400/10 кВА - 1 шт., 400/10 кВА - 4 шт., 250/10 кВ |  |  |  |  | 2012 | 25 |  | 5.82 | [6 empty] | 24.4659 |  | 10.4247 | 13.6836 | 0.3576
7 | Замена трансформаторов п.В.Куранах 400/6 кВа – 1 шт., п.Н.Куранах 400/6 кВ - 1 шт. |  |  |  |  | 2012 | 25 |  | 0.8 | [6 empty] | 0.4161 |  |  | 0.33 | 0.0861
8 | Реконструкция распределительных сетей 6/0,4 кВ Алданского района (Монтаж дополнительных КТП с.Хатыстыр 400/6 кВА - 1 шт., п.Н.Куранах 400/6 кВА - 1 шт.) |  |  |  |  | 2012 | 25 |  | 0.8 | [6 empty] | 4.7046 |  | 2.8606 | 1.757 | 0.087
9 | Реконструкция ВЛ 10кВ ф.Алексеевск от ПС№25 35/10 кВ Алексеевск (Установка ЯКНО-10кВ) | [14 empty] | 2.2345 |  | 0.7324 | 1.43 | 0.0721
10 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.МТФ и ф.Якокит от ПС21 110/35/6кВ Якокит (Перевод на более высокое номинальное напряжение подстанций с 6 кВ на 10 кВ) |  |  |  |  | 2012 | 25 |  | 0.65 | [6 empty] | 3.0505 |  | 1.3518 | 1.645 | 0.0537
| ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4758 | 3.4758 | 0 | 0 | 0
11 | ПИР Расширение ПС№38 110/6 кВ «Угольная» | [14 empty] | 3.4758 | 3.4758
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч. | [14 empty] | 28.1487 | 0 | 26.7396 | 0.5709 | 0.8382
12 | Внедрение на подстанциях аппаратуры автоматического определения мест повреждений (ЦП) | [14 empty] | 0.0629 |  |  | 0.0607 | 0.0022
13 | Внедрение на подстанциях цифровых регистраторов аварийных событий (ЦП) | [14 empty] | 0.6021 |  |  | 0.5102 | 0.0919
14 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ "Л-116,117" от ПС-40 до НГРЭС, ВЛ-110кВ "Л-119,120" от ПС-47 до НГРЭС (Оснащение быстродействующими защитами) | [14 empty] | 8.0583 |  | 7.6596 |  | 0.3987
15 | Реконструкция ВЛ№117 "ОРУ 110 кВ НГРЭС-ПС№40 Обогатительная фабрика (замена грозотросса)" | [14 empty] | 19.4254 |  | 19.08 |  | 0.3454
1.3. | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч. | [14 empty] | 12.9244 | 0 | 0 | 12.6181 | 0.3063
16 | Оснащение ПС-110 кВ, 35кВ, 10 кВ устойствами телемеханики, связи и сигнализации (марка оборудования "ЦВК-16/4-40") с выводом на ДП (ЦП) | [14 empty] | 12.9244 |  |  | 12.6181 | 0.3063
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч.
1.5. | Прочие объекты , в.т.ч.: | [14 empty] | 46.1391 | 0 | 46.0206 | 0.117 | 0.0015
17 | АИИС КУЭ розничного рынка | [14 empty] | 22.5656 |  | 22.4471 | 0.117 | 0.0015
18 | Оборудование ИТ (ЦП) | [14 empty] | 1.7094 |  | 1.7094
19 | Автотранспортная техника (ЦП) | [14 empty] | 19.1277 |  | 19.1277
20 | Оборудование не требующее монтажа (ЦП) | [14 empty] | 2.7364 |  | 2.7364
2. | Новое строительство и расширение | [14 empty] | 73.0669 | 0 | 68.9037 | 0 | 4.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | [14 empty] | 73.0669 | 0 | 68.9037 | 0 | 4.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0
| Подстанции, в т. ч. | [14 empty] | 73.0669 | 0 | 68.9037 | 0 | 4.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0
21 | Строительство ПС 35/6 кВ "Водозабор" с подключением к ВЛ-35кВ №9 и переводом электроснабжения ВЛ-6кВ ф.ГВП, Ф АЯМ, в т.ч. ПИР | [14 empty] | 73.0669 |  | 68.9037 |  | 4.1632 |  |  |  |  | 2012 | 25 | ТМН-2500/35/6 УХЛ1 - 2 шт | 5 | 2012 |  |  |  | 2.1
3. | Приобретение объектов основных средств
4. | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | [14 empty] | 34.6833 | 0 | 34.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0
22 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью свыше 15 кВт | [14 empty] | 34.6833 |  | 34.6833 | [14 empty] | 5.2
1.2. | Приобретение объектов основных средств
Справочно:
23 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью до 15 кВт | [14 empty] | 13.0592 |  | 13.0592 | [14 empty] | 2.556
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)