## Лист1
Т А Б Л И Ц А
максимальной загрузки трансформаторов ЮЯЭС
в день контрольных замеров 17 июня2015 г.
Оперативный | Оперативный | Sном., | Sнагр.,Мва |  |  | К загр., | Примечание
№ ПС | № тр-ра | МВА | 220 кВ | 110 кВ | 35 кВ | %
ПС 1 "Н.Куранах" | 1АТ | 63 | 41.6602 |  |  | 66.1273
| 2АТ | 63 | 41.5621 |  |  | 65.9716
| 3Т | 10 |  |  | 4.8384 | 48.3839
| 4Т | 10 |  |  | 4.8004 | 48.0037
ПС 2 "Лебединый" | 1Т | 16 |  | 4.8384 |  | 30.2399
| 2Т | 16 |  | 4.8384 |  | 30.2399
ПС 3 "Б.Гора" | 1Т | 1 |  |  | 0.056569 | 5.6569
ПС 4 "Ленинский" | 1Т | 2.5 |  |  | 2.3409 | 93.6376
ПС 5 "Алдан" | 1Т | 16 |  | 10.1162 |  | 63.2263
| 2Т | 16 |  | 8.0955 |  | 50.5968
ПС 6 "Восточная" | 1Т | 6.3 |  |  | 2.2847 | 36.2656
| 2Т | 6.3 |  |  | 4.2059 | 66.7611
ПС 7 "МПС" | 1Т | 4 |  |  | 2.3087 | 57.717
| 2Т | 4 |  |  | 0 | 0 | В резерве
ПС 8 "В.Куранах" | 1Т | 16 |  | 4.7434 |  | 29.6464
| 2Т | 10 |  | 1.9925 |  | 19.9249
ПС 12 "Укулан" | 1Т | 6.3 |  |  | 0 | 0 | В резерве
| 2Т | 6.3 |  |  | 0 | 0
| 3Т | 6.3 |  |  | 0.7052 | 11.1936
ПС 14 "Хатыстыр" | 1Т | 1.6 |  |  | 0 | 0 | В резерве
| 2Т | 1.6 |  |  | 0.41231 | 25.7694
ПС 16 "Юхта" | 1Т | 6.3 |  | 0.84119 | 0.84119 | 13.3522
ПС 17 "Эл.котельная" | 1Т | 6.3 |  |  | 0 | 0 | Демонтирован
| 2Т | 6.3 |  |  | 2.119 | 33.6343
ПС 18 "ЗИФ" | 1Т | 16 |  | 9.1395 |  | 57.1217
| 2Т | 16 |  | 7.052 |  | 44.0747
ПС 20 "Якокут" | 1Т | 1 |  |  | 0.1044 | 10.4403
ПС 21 "Якокит" | 1Т | 2.5 |  |  | 0.41231 | 16.4924
ПС 23 "Ыллымах" | 1Т | 1 |  |  | 0.35511 | 35.5106
ПС 25 "Алексеевск" | 1Т | 1.6 |  |  | 1.3601 | 85.0092
| 2Т | 1.6 |  |  | 0 | 0 | В резерве
ПС 26 "24 км" | 1Т | 6.3 |  | 0 |  | 0 | В резерве
| 2Т | 6.3 |  | 0.31623 |  | 5.0195
ПС 33 "ТДЭС" | 1Т | 16 |  | 8.3169 |  | 51.9803
| 2Т | 7.5 |  | 0 |  | 0 | В резерве
ПС 35 "Левобережная" | 1Т | 2.5 |  |  | 1.1705 | 46.8188
| 2Т | 2.5 |  |  | 0 | 0 | В резерве
ПС 36 "М.Нимныр" | 1Т | 2.5 |  | 0.31623 |  | 12.6491
ПС 37 "Б.Нимныр" | 1Т | 2.5 |  | 0.14142 |  | 5.6569
ПС 38 "Угольная" | 1Т | 10 |  | 0.22361 |  | 2.2361
ПС 39 "Хатыми" | 1Т | 6.3 |  | 0.31623 |  | 5.0195
ПС 11 "Аэропорт" | 1Т | 2.5 |  | 0.52811 | 0.52811 | 21.1244
| 2Т | 2.5 |  | 0.31623 | 0.31623 | 12.6491
| 3Т | 1.6 |  | 0.12369 | 0.12369 | 7.7308
ПС 40 "Обогат.фаб." | 1Т | 40 |  | 28.3341 |  | 70.8352
| 2Т | 40 |  | 22.2946 |  | 55.7365
| 3Т | 40 |  | 0 |  | 0 | В резерве
ПС 41 "Беркакит" | 1Т | 10 |  | 2.119 |  | 21.1896
| 2Т | 10 |  | 2.5298 |  | 25.2982
ПС 42 "Городская" | 1Т | 16 |  | 4.0162 |  | 25.1014
| 2Т | 16 |  | 4.0162 |  | 25.1014
ПС 43 "Гранитная" | 1Т | 6.3 |  | 0.41231 |  | 6.5446
ПС 44 "РМЗ" | 1Т | 16 |  | 1.0198 | 1.0198 | 6.3738
| 2Т | 16 |  | 1.8028 | 1.8028 | 11.2673
ПС 45 "Сер.бор" | 1Т | 16 |  | 1.8974 |  | 11.8585
| 2Т | 16 |  | 0.63246 |  | 3.9528
ПС 47 "СХК" | 1Т | 16 |  | 1.044 |  | 6.5252
| 2Т | 16 |  | 2.119 |  | 13.2435
ПС 49 "Городская-2" | 1Т | 16 |  | 6.8622 |  | 42.8888
| 2Т | 16 |  | 8.7281 |  | 54.5507
ПС 50 "РМЗ-2" | 1Т | 40 |  | 0 |  | 0 | В резерве
| 2Т | 40 |  | 3.7121 |  | 9.2804
ПС 51 "ХПВ" | 1Т | 1.6 |  | 0.53852 | 0.53852 | 33.6573
| 2Т | 1.6 |  | 0.31623 | 0.31623 | 19.7642
ПС 52 "Денисовская" | 1Т | 10 |  | 0 |  | 0
| 2Т | 10 |  | 2.119 |  | 21.1896
ПС 53 "Дежневская" | 1Т | 16,0 |  | 2.119 |  | 13.2435
| 2Т | 16,0 |  | 3.0676 |  | 19.1723