## временные отключения
СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель председателя правительства ЕАО |  |  |  |  | Директор Филиала ОАО «СО ЕЭС»«Хабаровское РДУ» | [6 empty] | Директор Филиала ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»
______п/п__________ Д.Д. Проходцев |  |  |  |  | ________п/п_______ Ю.А. Воробьев | [6 empty] | _______п/п________ Н.Н. Гусев
«_15__» ___08______ 2012 г |  |  |  |  | «_14__» ____08______ 2012 г | [6 empty] | «_31__» _____07____ 2012 г
Г Р А Ф И К
временного отключения потребления на 2012/2013гг.
по филиалу ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»
№ | Наименование | Наименование фидера | Способ ввода графиков | Время отключения | Очередь ограничения, МВт | [9 empty] | Потребители
п/п | подстанции |  |  |  | I | II | III | IY | Y | YI | YII | YIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | ЖБИ | МВ-6 кВ 2Т | ДУ | до 5 мин | 4.21 | [9 empty] | АЗС ул. Советская, жил. массив (р-он ул. Невская, Советская, Комсомольская, Кубанская, ЧП Неделяев, продовольственные базы по ул. Брянская
2. | Биджан | МВ-10 кВ. 1Т (Ф-221,222, 223,224) | ДУ | до 5 мин |  | 2.31 | [8 empty] | Часть Ленинского района (с. Биджан, Башмак, Новотроицкое, Преображеновка, Степное)
МВ-10 кВ. 2Т (Ф-232,233,234)
3. | ЧТФ | Ф-72,74,75,76,78, 82,83 | ДУ | до 5 мин |  | 2.19 | [8 empty] | ЗАО «Восток-Холдинг», ОАО «Элегант», часть микрорайона п. Бумагина, ЧП Окунь «Гриантэ», АО «Виктория»
4. | Биробиджан | С-55, 56, Т-134, Ф-9, 21 | ОП | до 5 мин |  |  | 1.7 | [7 empty] | ЧП Бренер, кислородная станция, пожарная часть, АО ЭТК Биробиджанский завод силовых тр-ров, ОАО «ДСМ».
5. | Хабаровская | Ф-3,4 | ОП | до 5 мин |  |  | 0.85 | [7 empty] | Пос. Песчаное, Белгородское, часть
| Ин-тяговая | Ф-7,8 | [12 empty] | пос. Смидович
6. | Левобережная | Ф-162,167,171, 160, | ОП | до 5 мин |  |  | 1.9 | [7 empty] | ЗАО «Торговый порт Покровка», «ЗСК ЧП «Нелли лес», ж/д предприятие «Мостострой».
7. | Облучье | Т-150, Т-153 | ОП | до 5 мин |  |  |  | 2.72 | [6 empty] | с. Пашково, Башурово, Заречное, Радде, часть г.Облучье
8. | Хинганск | Т-158 | ДУ | до 5 мин |  |  |  | 1.6 | [6 empty] | часть г.Облучье
9. | Лондоко | Т-144 | ОП | до 5 мин |  |  |  |  | 4.06 | [5 empty] | пос. Биракан, Известковый, Брусит, Двуречье, п. Известковый, часть п. Кульдур (курорты)
| (Кульдур | Т-148
| Кимкан-тяговая) | Т-142
10. | Волочаевка-тяговая | Ф-11, 15, 19 | ОП | до 5 мин |  |  |  |  | 0.46 | [5 empty] | Часть пос. Волочаевка-I.
11. | Амурзет | МВ-6 кВ. 1Т (Ф-3,4,7,9) МВ-6 кВ. 2Т (Ф-12,15,16) | ДД | от 5 до 20 мин | [5 empty] | 2.82 |  |  |  |  | Часть Октябрьского района ( с. Амурзет, Ек.-Никольское, Озерное, Пузино)
12. | ЧТФ | Ф-88,89,90,92. | ДУ | до 5 мин | [5 empty] | 1.9 |  |  |  |  | ЧП Окунь «Гриантэ», АО «Виктория», «Восток Холдинг»,Жил. массив ( р-он Безымянки)
13. | ЧТФ |  | ДУ | до 5 мин | [6 empty] | 1.2 |  |  |  | Жил. массив (р-он Бумагина)
Ф -95
14. | Ленинск | Ф-66,70,72,75,78,208,209 | ДД | от 5 до 20 мин | [6 empty] | 3.32 |  |  |  | с.Ленинское, с.Кукелево, с.Нижнелениское
15. | Унгун | Т-125 | ДУ | до 5 мин | [7 empty] | 2.37 |  |  | с. Бабстово, В/часть, с. Горное, с. Октябрьское
16. | БВС | МВ-10кВ 2Т | ДУ | до 5 мин | [7 empty] | 1.68 |  |  | Часть жил. массив (р-он) Биробиджан-2, АО «Синтез», ЧП «Медиум Хобит Эко Стройиндустрия» п.Заречье, п. 13 км.
17. | ДСК | МВ-6 кВ 2Т (234,230,216, 210) | ДУ | до 5 мин | [8 empty] | 3.15 |  | Часть п. Николаевка, Мебельная фабрика, Новокаменка, Погран. отряд
18. | Камышовка | МВ-6 кВ 1Т | ДУ | до 5 мин | [8 empty] | 0.6 |  | п. Камышовка, соц. Городок, Волочаевка-2
19. | Волочаевка-тяговая | Т-104 | ОП | до 5 мин | [8 empty] | 0.57 |  | Села: Новокуровка, Победа, Улика Национальная
20. | Лондоко | Т-143, Ф-16,29,39 | ОП | до 5 мин | [9 empty] | 3.77 | Часть пос.Теплое Озеро, ОАО «Известковый з-д», пос.Лондоко-завод
21. | СК | Ф-403, 414 | ДУ | до 5 мин | [9 empty] | 0.3 | п. Кирга, АО «Биробиджанстрой»
Итого по филиалу ОАО «ДРСК» |  |  |  | до 5 мин. | 4.21 | 8.71 | 13.16 | 17.48 | 22 | 23.9 | 25.1 | 29.15 | 33.47 | 37.54
«Электрические сети ЕАО» |  |  |  | от 5 до 20 мин. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14
|  |  |  | от 20 до 60 мин. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | всего | 4.21 | 8.71 | 13.16 | 17.78 | 22.3 | 26.72 | 31.24 | 35.29 | 39.61 | 43.68
|  |  |  | всего по ДУ | 4.21 | 8.71 | 8.71 | 10.31 | 10.31 | 12.21 | 13.41 | 17.46 | 21.21 | 21.51
Заместитель директора - главный инженер
филиала ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» | [5 empty] | В.М.Паршин