## ДРСК
Отчет об авариях в ОАО "ДРСК"
Отчётный период январь - декабрь 2012 года
Отчётный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учётные признаки аварий 1.1.-1.13. |  |  |  | Учётные признаки аварий 2.1.-2.9.
|  | Итого аварий | В том числе |  |  | Итого аварий | В том числе
|  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин |  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин
|  |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации). |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации).
январь | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 59 | 0 | 18
февраль | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 68 | 0 | 21
март | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 80 | 0 | 22
апрель | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 134 | 0 | 75
май | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 141 | 0 | 56
июнь | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 119 | 0 | 54
июль | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 149 | 0 | 54
август | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 138 | 0 | 74
сентябрь | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 116 | 0 | 57
октябрь | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 102 | 1 | 66
ноябрь | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 85 | 1 | 54
декабрь | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 76 | 0 | 62
Итого | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1816 | 1267 | 2 | 613
Руководитель организации __________________________________________/ А.В. Михалев
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ С.С. Бревников/
Примечание:
Новиков Е.Л.
33-15
Новиков Е.Л.

## Ам.ЭС
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Амурские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2012 года
Отчётный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учётные признаки аварий 1.1.-1.13. |  |  |  | Учётные признаки аварий 2.1.-2.9.
|  | Итого аварий | В том числе |  |  | Итого аварий | В том числе
|  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин |  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин
|  |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации). |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации).
январь | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 0 | 0
февраль | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0
март | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0
апрель | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 48 | 0 | 6
май | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 40 | 0 | 2
июнь | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 40 | 0 | 4
июль | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 51 | 0 | 2
август | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 32 | 0 | 1
сентябрь | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 31 | 0 | 2
октябрь | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 17 | 0 | 1
ноябрь | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | 1
декабрь | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0
Итого | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 316 | 0 | 19
Руководитель организации __________________________________________//
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ПЭС
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Приморские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2012 года
Отчётный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учётные признаки аварий 1.1.-1.13. |  |  |  | Учётные признаки аварий 2.1.-2.9.
|  | Итого аварий | В том числе |  |  | Итого аварий | В том числе
|  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин |  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин
|  |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации). |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации).
январь | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 0 | 11
февраль | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 44 | 0 | 19
март | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 39 | 0 | 20
апрель | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 60 | 0 | 67
май | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 60 | 0 | 45
июнь | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 37 | 0 | 37
июль | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 58 | 0 | 47
август | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 71 | 0 | 61
сентябрь | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 52 | 0 | 45
октябрь | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 56 | 1 | 56
ноябрь | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 48 | 1 | 45
декабрь | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 45 | 0 | 54
Итого | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 | 592 | 2 | 507
Руководитель организации __________________________________________/
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /
Примечание:
Новиков Е.Л.
33-15
Новиков Е.Л.

## ХЭС
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Хабаровские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2012 года
Отчётный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учётные признаки аварий 1.1.-1.13. |  |  |  | Учётные признаки аварий 2.1.-2.9.
|  | Итого аварий | В том числе |  |  | Итого аварий | В том числе
|  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин |  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин
|  |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации). |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации).
январь | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 0 | 4
февраль | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 3
март | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 0 | 3
апрель | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 24 | 0 | 5
май | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 0 | 6
июнь | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 0 | 5
июль | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 15 | 0 | 2
август | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 32 | 0 | 12
сентябрь | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 7
октябрь | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 0 | 9
ноябрь | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0 | 6
декабрь | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 0 | 7
Итого | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 202 | 0 | 69
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ЭС ЕАО
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" ЭС Еврейской АО
Отчётный период январь - декабрь 2012 года
Отчётный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учётные признаки аварий 1.1.-1.13. |  |  |  | Учётные признаки аварий 2.1.-2.9.
|  | Итого аварий | В том числе |  |  | Итого аварий | В том числе
|  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин |  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин
|  |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации). |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации).
январь | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1
февраль | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
март | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0
апрель | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0
май | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 0 | 1
июнь | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 0 | 2
июль | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 0 | 1
август | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 | 1
сентябрь | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 1
октябрь | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0
ноябрь | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0
декабрь | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0
Итого | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 155 | 0 | 7
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ЮЯЭС
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Южно-Якутские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2012 года
Отчётный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учётные признаки аварий 1.1.-1.13. |  |  |  | Учётные признаки аварий 2.1.-2.9.
|  | Итого аварий | В том числе |  |  | Итого аварий | В том числе
|  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин |  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин
|  |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации). |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
март | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
апрель | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2
май | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3
июнь | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 7
июль | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2
август | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
сентябрь | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2
октябрь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
ноябрь | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 2
декабрь | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1
Итого | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 24 | 0 | 19
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## Табл2 ДРСК
Таблица 2. Классификация аварий по видам оборудования
Отчетный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1) | Турбинное оборудование (код 3.3.2) | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3) | Генераторы и синхронные компенсаторы (код 3.3.7) | Здания и сооружения (код 3.3.9) | ЛЭП 110 кВ и выше (код 3.3.10) | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4 и 3.3.12) | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5, 3.3.11 и 3.3.13) | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14) | Устройства релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики (код 3.3.15) | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16) | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17) | Средства диспетчерского и технологического управления и системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18 и 3.3.19) | Другие виды оборудования (коды 3.3.6, 3.3.8 и 3.3.20)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 201 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 170 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 144 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 176 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 137 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 106 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 95 | 1578 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2

## Ам.ЭС (2)
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Амурские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2012 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 458 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ПЭС (2)
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Приморские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2012 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 61 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 59 | 630 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ХЭС (2)
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Хабаровские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2012 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 23 | 268 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________//
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ЭС ЕАО (2)
Отчет об авариях в филиала ОАО "ДРСК" ЭС Еврейской АО
Отчётный период январь - декабрь 2012 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 179 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ЮЯЭС (2)
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Южно-Якутские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2012 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /