СПРАВКА

о величине ограничений потребителей Хабаровского края 12.01.13г.

|  | Время ввода ограничений | Окончание ограничений | Мощность | Недоотпуск, кВт.час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1С-6 ПС 35 кВ СМ | 6:48 | 9:33 | 0,69 | 1876 |
| 1С-6 ПС 35 кВ Втормет | 6:45 6:45 | 9:32 9:32 | 0,99 | 2739 |
| 2С -6 ПС 35 кВ Втормет |  |  | 3,32 | 9185 |
| 2С-10 ПС 35 кВ ОПХ | 6:42 | 9:28 | 2,31 | 6352 |
| 1С-10 ПС 35 кВ ЗОСП | 6:41 | 9:22 | 1,68 | 4515 0 |
| 2С-10 ПС 35 кВ ЗОСП |  |  |  |  |
| 1С-6 ПС 35 кВ Тепличный комбинат | 6:39 6:39 | 9:25 9:25 | 7,57 | 209520 |
| 2С-6 ПС 35 кВ Тепличный комбинат |  |  |  |  |
| 2С-6 ПС 35кВ Хабаровск-2(35) | 6:27 | 9:25 |  | 0 |
| 1С-10 ПС 35 кВ Сергеевка | 6:42 | 9:20 | 1,58 | 4154 |
| 1С-6 ПС 35 кВ Трампарк | 6:48 | 9:38 | 8,12 | 23005 |
| 2С -6 ПС 35 кВ Трампарк |  |  | 6,53 | 18508 |
| 1С-6 ПС 35 кВ Индустриальная |  |  | 1,28 | 3613 |
| 2С -6 ПС 35 кВ Индустриальная |  |  | 1,49 | 4228 |
| 1С-10 ПС 35 кВ Бычиха | 7:47 | 8:45 | 11,99 | 11589 |
| 2С -10 ПС 35 кВ Бычиха |  |  |  |  |
| 1С-10 ПС 35 кВ Корейский поселок |  |  |  |  |
| 2С-10 ПС 35 кВ Краснореченская |  |  |  |  |
| Итого отключено |  |  | 47,55 | 110722 |

Причина ввода ограничений: команда Хабаровского РДУ при аварии на ХТЭЦ-1