## ДРСК
ОТЧЕТ ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Наименование организации: | [6 empty] | АО «ДРСК»
Отчетный период: | [6 empty] | Январь - |  | декабрь |  |  | 2018 г
Таблица 1. Общее количество аварий
Отчетный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учетные признаки аварий 1.1-1.13 | [11 empty] | Учетные признаки аварий 2.1-2.10
|  | Итого аварий | В том числе | [10 empty] | Итого аварий | В том числе
|  |  | с повреждением оборудования | коды организационных причин | [10 empty] | с повреждением оборудования | коды организационных причин
|  |  |  | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации | [6 empty] | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации
|  |  |  | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7 | [5 empty] | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7
[10 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4 | [8 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Январь | 138 | [12 empty] | 138 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 28 | 3
Февраль | 105 | [12 empty] | 105 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 5
Март | 332 | [12 empty] | 332 | 141 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 9
Апрель | 368 | [12 empty] | 368 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 10
Май | 357 | [12 empty] | 357 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 22
Июнь | 456 | [12 empty] | 456 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 27
Июль | 620 | [12 empty] | 620 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 54 | 27
Август | 488 | [12 empty] | 488 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 39
Сентябрь | 387 | [12 empty] | 387 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 45
Октябрь | 271 | [12 empty] | 271 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 25
Ноябрь | 231 | [12 empty] | 231 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 24
Декабрь | 151 | [12 empty] | 151 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31
Итого с начала года | 3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3904 | 1629 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 284 | 267
Руководитель организации __________________________________________/ А.В. Михалев
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ С.С. Бревников/
Примечание:
Новиков Е.Л.
33-15
Новиков Е.Л.

## Ам.ЭС
ОТЧЕТ ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Наименование организации: | [6 empty] | ФАО «Амурские ЭС»
Отчетный период: | [6 empty] | Январь - |  | декабрь |  |  | 2018 г
Таблица 1. Общее количество аварий
Отчетный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учетные признаки аварий 1.1-1.13 | [11 empty] | Учетные признаки аварий 2.1-2.10
|  | Итого аварий | В том числе | [10 empty] | Итого аварий | В том числе
|  |  | с повреждением оборудования | коды организационных причин | [10 empty] | с повреждением оборудования | коды организационных причин
|  |  |  | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации | [6 empty] | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации
|  |  |  | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7 | [5 empty] | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7
[10 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4 | [8 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Январь | 25 | [12 empty] | 25 | 11 | [8 empty] | 1 | 3
Февраль | 19 | [12 empty] | 19 | 12 | [9 empty] | 1
Март | 160 | [12 empty] | 160 | 65 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 5
Апрель | 105 | [12 empty] | 105 | 37 | [9 empty] | 7
Май | 110 | [12 empty] | 110 | 56 | [7 empty] | 1 | 0 | 11
Июнь | 131 | [12 empty] | 131 | 66 | [9 empty] | 11
Июль | 155 | [12 empty] | 155 | 73 | [9 empty] | 13
Август | 99 | [12 empty] | 99 | 44 | [9 empty] | 14
Сентябрь | 72 | [12 empty] | 72 | 18 | [9 empty] | 8
Октябрь | 53 | [12 empty] | 53 | 16 | [9 empty] | 5
Ноябрь | 31 | [12 empty] | 31 | 10 | [9 empty] | 6
Декабрь | 27 | [12 empty] | 27 | 11 | [9 empty] | 4
Итого с начала года | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 88
Руководитель организации __________________________________________/ А.В. Михалев
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ С.С. Бревников/

## ПЭС
ОТЧЕТ ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Наименование организации: | [6 empty] | ФАО «Приморские ЭС»
Отчетный период: | [6 empty] | Январь - |  | декабрь |  |  | 2018 г
Таблица 1. Общее количество аварий
Отчетный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учетные признаки аварий 1.1-1.13 | [11 empty] | Учетные признаки аварий 2.1-2.10
|  | Итого аварий | В том числе | [10 empty] | Итого аварий | В том числе
|  |  | с повреждением оборудования | коды организационных причин | [10 empty] | с повреждением оборудования | коды организационных причин
|  |  |  | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации | [6 empty] | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации
|  |  |  | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7 | [5 empty] | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7
[10 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4 | [8 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Январь | 73 | [12 empty] | 73 | 48 | [7 empty] | 3 | 27
Февраль | 65 | [12 empty] | 65 | 35 | [7 empty] | 1 | 21 | 4
Март | 108 | [12 empty] | 108 | 50 | [7 empty] | 2 | 17 | 3
Апрель | 165 | [12 empty] | 165 | 74 | [7 empty] | 1 | 23 | 3
Май | 148 | [12 empty] | 148 | 60 | [7 empty] | 1 | 24 | 9
Июнь | 210 | [12 empty] | 210 | 78 | [7 empty] | 0 | 37 | 16
Июль | 290 | [12 empty] | 290 | 106 | [7 empty] | 4 | 51 | 12
Август | 274 | [12 empty] | 274 | 110 | [7 empty] | 0 | 25 | 24
Сентябрь | 213 | [12 empty] | 213 | 80 | [7 empty] | 0 | 14 | 36
Октябрь | 146 | [12 empty] | 146 | 58 | [7 empty] | 0 | 15 | 20
Ноябрь | 119 | [12 empty] | 119 | 54 | [7 empty] | 0 | 18 | 18
Декабрь | 89 | [12 empty] | 89 | 43 | [7 empty] | 0 | 3 | 27
Итого с начала года | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 275 | 172
Руководитель организации __________________________________________/ А.В. Михалев
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ С.С. Бревников/
Примечание:
Новиков Е.Л.
33-15
Новиков Е.Л.

## ХЭС
ОТЧЕТ ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Наименование организации: | [6 empty] | ФАО «Хабаровские ЭС»
Отчетный период: | [6 empty] | Январь - |  | декабрь |  |  | 2018 г
Таблица 1. Общее количество аварий
Отчетный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учетные признаки аварий 1.1-1.13 | [11 empty] | Учетные признаки аварий 2.1-2.10
|  | Итого аварий | В том числе | [10 empty] | Итого аварий | В том числе
|  |  | с повреждением оборудования | коды организационных причин | [10 empty] | с повреждением оборудования | коды организационных причин
|  |  |  | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации | [6 empty] | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации
|  |  |  | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7 | [5 empty] | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7
[10 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4 | [8 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Январь | 27 | [12 empty] | 27 | 14 | [6 empty] | 1 | 2
Февраль | 10 | [12 empty] | 10 | 4 | [7 empty] | 1
Март | 43 | [12 empty] | 43 | 18 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Апрель | 62 | [12 empty] | 62 | 28
Май | 65 | [12 empty] | 65 | 26
Июнь | 58 | [12 empty] | 58 | 15
Июль | 103 | [12 empty] | 103 | 35 | [8 empty] | 1
Август | 72 | [12 empty] | 72 | 30 | [6 empty] | 1 |  |  | 1
Сентябрь | 68 | [12 empty] | 68 | 20 | [6 empty] | 1 |  |  | 1
Октябрь | 52 | [12 empty] | 52 | 19 | [7 empty] | 2 | 1
Ноябрь | 51 | [12 empty] | 51 | 21
Декабрь | 23 | [12 empty] | 23 | 10
Итого с начала года | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 240 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2
Руководитель организации __________________________________________/ А.В. Михалев
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ С.С. Бревников/

## ЭС ЕАО
ОТЧЕТ ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Наименование организации: | [6 empty] | ФАО «ЭС Еврейской АО»
Отчетный период: | [6 empty] | Январь - |  | декабрь |  |  | 2018 г
Таблица 1. Общее количество аварий
Отчетный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учетные признаки аварий 1.1-1.13 | [11 empty] | Учетные признаки аварий 2.1-2.10
|  | Итого аварий | В том числе | [10 empty] | Итого аварий | В том числе
|  |  | с повреждением оборудования | коды организационных причин | [10 empty] | с повреждением оборудования | коды организационных причин
|  |  |  | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации | [6 empty] | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации
|  |  |  | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7 | [5 empty] | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7
[10 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4 | [8 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Январь | 12 | [12 empty] | 12 | 9
Февраль | 10 | [12 empty] | 10 | 10
Март | 13 | [12 empty] | 13 | 8 | [9 empty] | 1
Апрель | 30 | [12 empty] | 30 | 14
Май | 25 | [12 empty] | 25 | 13 | [9 empty] | 1
Июнь | 51 | [12 empty] | 51 | 29
Июль | 64 | [12 empty] | 64 | 28 | [8 empty] | 2
Август | 32 | [12 empty] | 32 | 15
Сентябрь | 32 | [12 empty] | 32 | 12
Октябрь | 20 | [12 empty] | 20 | 9
Ноябрь | 23 | [12 empty] | 23 | 10
Декабрь | 9 | [12 empty] | 9 | 4
Итого с начала года | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
Руководитель организации __________________________________________/ А.В. Михалев
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ С.С. Бревников/

## ЮЯЭС
ОТЧЕТ ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Наименование организации: | [6 empty] | ФАО «Южно-Якутские ЭС»
Отчетный период: | [6 empty] | Январь - |  | декабрь |  |  | 2018 г
Таблица 1. Общее количество аварий
Отчетный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учетные признаки аварий 1.1-1.13 | [11 empty] | Учетные признаки аварий 2.1-2.10
|  | Итого аварий | В том числе | [10 empty] | Итого аварий | В том числе
|  |  | с повреждением оборудования | коды организационных причин | [10 empty] | с повреждением оборудования | коды организационных причин
|  |  |  | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации | [6 empty] | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации
|  |  |  | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7 | [5 empty] | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7
[10 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4 | [8 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Январь | 1 | [12 empty] | 1
Февраль | 1 | [12 empty] | 1
Март | 8 | [12 empty] | 8
Апрель | 6 | [12 empty] | 6 | 2 | [8 empty] | 1
Май | 9 | [12 empty] | 9 | 1 | [9 empty] | 1
Июнь | 6 | [12 empty] | 6 | 1
Июль | 8 | [12 empty] | 8 | 2 | [9 empty] | 2
Август | 11 | [12 empty] | 11 | 2 | [8 empty] | 1
Сентябрь | 2 | [12 empty] | 2 | 1
Октябрь | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1
Ноябрь | 7 | [12 empty] | 7 | 2
Декабрь | 3 | [12 empty] | 3 | 1
Итого с начала года | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3
Руководитель организации __________________________________________/ А.В. Михалев
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ С.С. Бревников/

## Табл2 ДРСК
Таблица 2. Классификация аварий по видам оборудования
Отчетный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1) | Турбинное оборудование (код 3.3.2) | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3) | Генераторы и синхронные компенсаторы (код 3.3.7) | Здания и сооружения (код 3.3.9) | ЛЭП 110 кВ и выше (код 3.3.10) | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4 и 3.3.12) | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5, 3.3.11 и 3.3.13) | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14) | Устройства релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики (код 3.3.15) | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16) | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17) | Средства диспетчерского и технологического управления и системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18 и 3.3.19) | Другие виды оборудования (коды 3.3.6, 3.3.8 и 3.3.20)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 118 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 97 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 304 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 320 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 12 | 301 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 413 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 11 | 541 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1
Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 11 | 410 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 347 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 228 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 201 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 138 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 84 | 3418 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1

## Ам.ЭС (2)
Отчет об авариях в филиале АО "ДРСК" Амурские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2018 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 152 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 136 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3 | 901 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ПЭС (2)
Отчет об авариях в филиале АО "ДРСК" Приморские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2018 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 96 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 116 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 191 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 261 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 238 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 189 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 121 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 101 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 60 | 1652 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ХЭС (2)
Отчет об авариях в филиале АО "ДРСК" Хабаровские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2018 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 18 | 537 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________//
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ЭС ЕАО (2)
Отчет об авариях в филиала АО "ДРСК" ЭС Еврейской АО
Отчётный период январь -декабрь 2018 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ЮЯЭС (2)
Отчет об авариях в филиале АО "ДРСК" Южно-Якутские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2018 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /