## Лист1
СП | Наименование подстанции | UВН(ном), кВ | тр-р | Sтр, МВА | P, МВт | Q, МВар | S,МВА | 3 часа загрузка, % | P, МВт | Q, МВар | S,МВА | 9 часов загрузка, % | P, МВт | Q, МВар | S,МВА | 21 часов загрузка, %
Ам ЦЭС | Владимировка | 110 | Т-1 | 10 | 0.365 | 0.459 | 0.58644 | 5.8644 | 0.593 | 0.424 | 0.72899 | 7.2899 | 0.623 | 0.459 | 0.77383 | 7.7383
Ам ЦЭС | Владимировка | 110 | Т-2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Волково | 110 | Т-1 | 10 | 2.606 | 1.753 | 3.1407 | 31.4074 | 3.491 | 1.923 | 3.9856 | 39.856 | 4.357 | 1.976 | 4.7841 | 47.8414
Ам ЦЭС | Волково | 110 | Т-2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Дачная | 110 | Т-1 | 10 | 1.524 | 1.343 | 2.0313 | 20.3131 | 2.272 | 1.357 | 2.6464 | 26.464 | 2.364 | 1.491 | 2.7949 | 27.9492
Ам ЦЭС | Дачная | 110 | Т-2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Западная | 110 | Т-1 | 40 | 12.354 | 7.53 | 14.468 | 36.1699 | 19.879 | 10.397 | 22.4337 | 56.0843 | 20.575 | 10.737 | 23.2081 | 58.0201
Ам ЦЭС | Западная | 110 | Т-2 | 40 | 4.726 | 3.131 | 5.6691 | 14.1726 | 7.51 | 3.633 | 8.3426 | 20.8565 | 7.202 | 3.446 | 7.984 | 19.9599
Ам ЦЭС | Игнатьево | 110 | Т-1 | 6.3 | 0.484 | 0.258 | 0.54847 | 8.7059 | 0.575 | 0.27 | 0.63524 | 10.0831 | 0.551 | 0.29 | 0.62266 | 9.8834
Ам ЦЭС | Игнатьево | 110 | Т-2 | 6.3 | 0.203 | 0.201 | 0.28567 | 4.5345 | 0.306 | 0.195 | 0.36285 | 5.7595 | 0.351 | 0.208 | 0.408 | 6.4762
Ам ЦЭС | Кирпичная | 110 | Т-1 | 2.5 | 0.501 | 0.282 | 0.57491 | 22.9965 | 0.418 | 0.24 | 0.482 | 19.28 | 0.501 | 0.282 | 0.57491 | 22.9965
Ам ЦЭС | Кирпичная | 110 | Т-2 | 2.5 | 0.413 | 0.245 | 0.4802 | 19.2081 | 0.59 | 0.3 | 0.66189 | 26.4757 | 0.75 | 0.408 | 0.85379 | 34.1518
Ам ЦЭС | Кооперативная | 110 | Т-1 | 6.3 | 0.496 | 0.399 | 0.63657 | 10.1042 | 0.618 | 0.372 | 0.72132 | 11.4496 | 0.677 | 0.402 | 0.78736 | 12.4977
Ам ЦЭС | Кооперативная | 110 | Т-2 | 6.3 | 0.542 | 0.504 | 0.74012 | 11.748 | 1.207 | 0.919 | 1.517 | 24.08 | 0.869 | 0.673 | 1.0991 | 17.4465
Ам ЦЭС | Новая | 110 | Т-1 | 40 | 3.553 | 1.974 | 4.0645 | 10.1613 | 5.893 | 2.416 | 6.369 | 15.9226 | 6.297 | 2.524 | 6.784 | 16.96
Ам ЦЭС | Новая | 110 | Т-2 | 25 | 2.812 | 1.999 | 3.4501 | 13.8005 | 3.337 | 1.97 | 3.8751 | 15.5004 | 5.019 | 2.726 | 5.7115 | 22.8461
Ам ЦЭС | Портовая | 110 | Т-1 | 10 | 0.982 | 0.693 | 1.2019 | 12.019 | 1.573 | 0.829 | 1.7781 | 17.7808 | 1.779 | 1.015 | 2.0482 | 20.4819
Ам ЦЭС | Портовая | 110 | Т-2 | 10 | 1.21 | 0.514 | 1.3146 | 13.1465 | 2.909 | 1.308 | 3.1895 | 31.8954 | 2.778 | 1.054 | 2.9712 | 29.7123
Ам ЦЭС | Птицефабрика | 110 | Т-1 | 10 | 2.408 | 2.237 | 3.2867 | 32.8674 | 2.937 | 2.443 | 3.8202 | 38.2024 | 3.025 | 2.552 | 3.9577 | 39.5769
Ам ЦЭС | Птицефабрика | 110 | Т-2 | 10 | 0.853 | 0.439 | 0.95934 | 9.5934 | 0.65 | 0.285 | 0.70974 | 7.0974 | 0.84 | 0.428 | 0.94275 | 9.4275
Ам ЦЭС | Сергеевка | 110 | Т-1 | 10 | 0.646 | 0.408 | 0.76406 | 7.6406 | 0.899 | 0.431 | 0.99698 | 9.9698 | 0.914 | 0.516 | 1.0496 | 10.496
Ам ЦЭС | Сергеевка | 110 | Т-2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Сетевая | 110 | Т-1 | 40 | 4.767 | 3.027 | 5.6469 | 14.1171 | 7.439 | 3.464 | 8.206 | 20.5149 | 8.91 | 4.113 | 9.8135 | 24.5338
Ам ЦЭС | Сетевая | 110 | Т-2 | 40 | 11.628 | 6.963 | 13.5534 | 33.8834 | 20.81 | 9.914 | 23.0509 | 57.6272 | 20.962 | 10.105 | 23.2705 | 58.1763
Ам ЦЭС | Силикатная | 110 | Т-1 | 10 | 1.231 | 1.156 | 1.6887 | 16.887 | 1.542 | 1.21 | 1.9601 | 19.6007 | 2.14 | 1.429 | 2.5733 | 25.7326
Ам ЦЭС | Силикатная | 110 | Т-2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Центральная | 110 | Т-1 | 25 | 9.299 | 7.415 | 11.8934 | 47.5737 | 16.424 | 10.221 | 19.3447 | 77.3787 | 14.121 | 8.973 | 16.7307 | 66.9229
Ам ЦЭС | Центральная | 110 | Т-2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Чигири | 110 | Т-1 | 16 | 0.725 | 0.541 | 0.9046 | 5.6538 | 0.932 | 0.538 | 1.0761 | 6.7258 | 1.095 | 0.579 | 1.2387 | 7.7416
Ам ЦЭС | Чигири | 110 | Т-2 | 16 | 1.863 | 1.204 | 2.2182 | 13.8637 | 2.754 | 1.174 | 2.9938 | 18.7112 | 2.651 | 1.211 | 2.9145 | 18.2156
Ам ЦЭС | Анновка | 110 | Т-1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Анновка | 110 | Т-2 | 2.5 | 0.041 | 0.04 | 0.05728 | 2.2912 | 0.041 | 0.04 | 0.05728 | 2.2912 | 0.024 | 0.035 | 0.042438 | 1.6975
Ам ЦЭС | Ивановка | 110 | Т-1 | 16 | 1.863 | 1.581 | 2.4434 | 15.2714 | 2.872 | 1.733 | 3.3544 | 20.9647 | 3.252 | 1.837 | 3.735 | 23.3436
Ам ЦЭС | Ивановка | 110 | Т-2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Полевая | 110 | Т-1 | 10 | 0.602 | 0.513 | 0.79093 | 7.9093 | 0.826 | 0.511 | 0.97129 | 9.7129 | 0.728 | 0.476 | 0.8698 | 8.698
Ам ЦЭС | Полевая | 110 | Т-2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Среднебелая | 110 | Т-1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Среднебелая | 110 | Т-2 | 16 | 1.934 | 0.743 | 2.0718 | 12.9488 | 2.833 | 1.069 | 3.028 | 18.9249 | 3.361 | 1.249 | 3.5856 | 22.4098
Ам ЦЭС | Узловая | 110 | Т-1 | 25 | 2.372 | 1.43 | 2.7697 | 11.0788 | 3.263 | 1.697 | 3.6779 | 14.7116 | 3.689 | 1.877 | 4.1391 | 16.5563
Ам ЦЭС | Узловая | 110 | Т-2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Дим | 110 | Т-1 | 10 | 0.599 | 0.289 | 0.66507 | 6.6507 | 0.706 | 0.312 | 0.77187 | 7.7187 | 0.704 | 0.321 | 0.77373 | 7.7373
Ам ЦЭС | Дим | 110 | Т-2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Раздольное | 110 | Т-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Раздольное | 110 | Т-2 | 10 | 0.767 | 0.418 | 0.87351 | 8.7351 | 1.371 | 0.668 | 1.5251 | 15.2508 | 1.11 | 0.5 | 1.2174 | 12.1742
Ам ЦЭС | Тамбовка | 110 | Т-1 | 10 | 2.263 | 1.037 | 2.4893 | 24.8928 | 4.727 | 2.09 | 5.1684 | 51.6843 | 4.375 | 1.885 | 4.7638 | 47.6381
Ам ЦЭС | Тамбовка | 110 | Т-2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Возжаевка | 110 | Т-1 | 16 | 2.283 | 1.095 | 2.532 | 15.8251 | 2.923 | 1.333 | 3.2126 | 20.0788 | 3.27 | 1.38 | 3.5493 | 22.1829
Ам ЦЭС | Возжаевка | 110 | Т-2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Некрасовка | 110 | Т-1 | 6.3 | 0.159 | 0.245 | 0.29207 | 4.6361 | 0.159 | 0.244 | 0.29123 | 4.6228 | 0.158 | 0.241 | 0.28818 | 4.5742
Ам ЦЭС | Некрасовка | 110 | Т-2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Ромны | 110 | Т-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Ромны | 110 | Т-2 | 10 | 1.042 | 0.567 | 1.1863 | 11.8628 | 1.388 | 0.719 | 1.5632 | 15.6317 | 1.426 | 0.704 | 1.5903 | 15.9031
Ам ЦЭС | Северная | 110 | Т-1 | 25 | 2.811 | 1.668 | 3.2686 | 13.0745 | 4.776 | 1.959 | 5.1622 | 20.6486 | 5.738 | 2.403 | 6.2209 | 24.8834
Ам ЦЭС | Северная | 110 | Т-2 | 25 | 2.132 | 1.174 | 2.4339 | 9.7355 | 2.978 | 1.304 | 3.251 | 13.0039 | 3.481 | 1.409 | 3.7553 | 15.0214
Ам ЦЭС | Амур | 35 | Т-1 | 10 | 3.353 | 1.312 | 3.6005 | 36.0055 | 4.995 | 1.987 | 5.3757 | 53.757 | 6.58 | 2.679 | 7.1045 | 71.0447
Ам ЦЭС | Амур | 35 | Т-2 | 10 | 2.594 | 1.164 | 2.8432 | 28.4319 | 4.823 | 2.317 | 5.3507 | 53.5068 | 4.147 | 2.214 | 4.701 | 47.01
Ам ЦЭС | Астрахановка | 35 | Т-1 | 16 | 0.749 | 0.837 | 1.1232 | 7.02 | 1.606 | 0.942 | 1.8619 | 11.6368 | 1.285 | 0.889 | 1.5625 | 9.7659
Ам ЦЭС | Астрахановка | 35 | Т-2 | 16 | 3.644 | 2.877 | 4.6428 | 29.0177 | 5.114 | 2.928 | 5.8929 | 36.8306 | 5.027 | 3.177 | 5.9468 | 37.1673
Ам ЦЭС | Водозабор | 35 | Т-1 | 4 | 1.067 | 0.751 | 1.3048 | 32.6199 | 1.621 | 0.942 | 1.8748 | 46.8709 | 1.064 | 0.688 | 1.2671 | 31.6765
Ам ЦЭС | Водозабор | 35 | Т-2 | 4 | 0.008 | 0.033 | 0.033956 | 0.8489 | 0.008 | 0.032 | 0.032985 | 0.82462 | 0.008 | 0.033 | 0.033956 | 0.8489
Ам ЦЭС | Водозабор | 10 | Т-3 | 4 | 1.067 | 0.751 | 1.3048 | 32.6199 | 1.621 | 0.942 | 1.8748 | 46.8709 | 1.064 | 0.688 | 1.2671 | 31.6765
Ам ЦЭС | Зейская | 35 | Т-1 | 10 | 1.358 | 0.947 | 1.6556 | 16.5559 | 1.947 | 1.011 | 2.1938 | 21.9384 | 1.949 | 1.058 | 2.2176 | 22.1765
Ам ЦЭС | Зейская | 35 | Т-2 | 10 | 2.692 | 1.921 | 3.3071 | 33.0713 | 4.043 | 2.156 | 4.5819 | 45.8194 | 4.275 | 2.124 | 4.7736 | 47.7357
Ам ЦЭС | Марково | 35 | Т-1 | 4 | 0.163 | 0.106 | 0.19444 | 4.8609 | 0.284 | 0.148 | 0.32025 | 8.0062 | 0.337 | 0.539 | 0.63568 | 15.892
Ам ЦЭС | Марково | 35 | Т-2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Металлист | 35 | Т-1 | 10 | 0.935 | 0.506 | 1.0631 | 10.6314 | 1.012 | 0.541 | 1.1475 | 11.4753 | 0.977 | 0.552 | 1.1222 | 11.2216
Ам ЦЭС | Металлист | 35 | Т-2 | 10 | 0.568 | 0.398 | 0.69356 | 6.9356 | 1.171 | 0.622 | 1.3259 | 13.2594 | 1.016 | 0.519 | 1.1409 | 11.4088
Ам ЦЭС | Металлист | 35 | Т-3 | 10 | 0.935 | 0.506 | 1.0631 | 10.6314 | 1.012 | 0.541 | 1.1475 | 11.4753 | 0.977 | 0.552 | 1.1222 | 11.2216
Ам ЦЭС | Моховая | 35 | Т-1 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Моховая | 35 | Т-2 | 6.3 | 0.75 | 0.521 | 0.9132 | 14.4953 | 0.803 | 0.508 | 0.9502 | 15.0825 | 0.826 | 0.519 | 0.97552 | 15.4844
Ам ЦЭС | Новотроицкая | 35 | Т-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Новотроицкая | 35 | Т-2 | 4 | 0.326 | 0.121 | 0.34773 | 8.6933 | 0.231 | 0.102 | 0.25252 | 6.3129 | 0.495 | 0.163 | 0.52115 | 13.0287
Ам ЦЭС | Петровка | 35 | Т-1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Петровка | 35 | Т-2 | 2.5 | 0.183 | 0.057 | 0.19167 | 7.6669 | 0.359 | 0.091 | 0.37035 | 14.8142 | 0.32 | 0.084 | 0.33084 | 13.2337
Ам ЦЭС | ПРП | 35 | Т-1 | 10 | 2.481 | 1.507 | 2.9028 | 29.0283 | 3.331 | 1.511 | 3.6577 | 36.5769 | 3.255 | 1.406 | 3.5457 | 35.4568
Ам ЦЭС | ПРП | 35 | Т-2 | 10 | 2.216 | 1.537 | 2.6969 | 26.9685 | 3.842 | 2.013 | 4.3374 | 43.3741 | 3.147 | 1.755 | 3.6033 | 36.0328
Ам ЦЭС | Совхозная | 35 | Т-1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Совхозная | 35 | Т-2 | 1.6 | 0.132 | 0.156 | 0.20435 | 12.772 | 0.21 | 0.141 | 0.25294 | 15.809 | 0.229 | 0.221 | 0.31825 | 19.8905
Ам ЦЭС | Алексеевка | 35 | Т-1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Алексеевка | 35 | Т-2 | 2.5 | 0.149 | 0.077 | 0.16772 | 6.7088 | 0.179 | 0.087 | 0.19902 | 7.9609 | 0.179 | 0.088 | 0.19946 | 7.9785
Ам ЦЭС | Березовка | 35 | Т-1 | 4 | 0.828 | 0.244 | 0.8632 | 21.5801 | 1.323 | 0.428 | 1.3905 | 34.7627 | 1.584 | 0.52 | 1.6672 | 41.6793
Ам ЦЭС | Березовка | 35 | Т-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Дмитриевка | 35 | Т-1 | 4 | 0.165 | 0.081 | 0.18381 | 4.5952 | 0.211 | 0.099 | 0.23307 | 5.8268 | 0.249 | 0.109 | 0.27181 | 6.7953
Ам ЦЭС | Дмитриевка | 35 | Т-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Ерковцы | 35 | Т-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Ерковцы | 35 | Т-2 | 4 | 0.143 | 0.089 | 0.16843 | 4.2108 | 0.175 | 0.098 | 0.20057 | 5.0143 | 0.092 | 0.068 | 0.1144 | 2.8601
Ам ЦЭС | Петропавловка | 35 | Т-1 | 4 | 0.045 | 0.042 | 0.061555 | 1.5389 | 0.062 | 0.044 | 0.076026 | 1.9007 | 0.116 | 0.051 | 0.12672 | 3.1679
Ам ЦЭС | Петропавловка | 35 | Т-2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Правовосточная | 35 | Т-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Правовосточная | 35 | Т-2 | 4 | 0.061 | 0.057 | 0.083487 | 2.0872 | 0.06 | 0.056 | 0.082073 | 2.0518 | 0.113 | 0.07 | 0.13292 | 3.3231
Ам ЦЭС | Береговая | 35 | Т-1 | 6.3 | 1.092 | 0.495 | 1.199 | 19.031 | 1.436 | 0.587 | 1.5513 | 24.6245 | 1.667 | 0.658 | 1.7922 | 28.4471
Ам ЦЭС | Береговая | 35 | Т-2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Верхняя Полтавка | 35 | Т-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Верхняя Полтавка | 35 | Т-2 | 4 | 0.195 | 0.107 | 0.22243 | 5.5607 | 0.255 | 0.127 | 0.28488 | 7.1219 | 0.255 | 0.127 | 0.28488 | 7.1219
Ам ЦЭС | Коврижка | 35 | Т-1 | 4 | 0.077 | 0.061 | 0.098234 | 2.4559 | 0.147 | 0.076 | 0.16548 | 4.1371 | 0.147 | 0.077 | 0.16595 | 4.1486
Ам ЦЭС | Коврижка | 35 | Т-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Комплекс | 35 | Т-1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Комплекс | 35 | Т-2 | 2.5 | 0.095 | 0.05 | 0.10735 | 4.2942 | 0.197 | 0.081 | 0.213 | 8.5201 | 0.162 | 0.074 | 0.1781 | 7.124
Ам ЦЭС | Ключи | 35 | Т-1 | 4 | 0.164 | 0.105 | 0.19473 | 4.8683 | 0.164 | 0.103 | 0.19366 | 4.8416 | 0.199 | 0.112 | 0.22835 | 5.7088
Ам ЦЭС | Ключи | 35 | Т-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Луговая | 35 | Т-1 | 1.6 | 0.056 | 0.032 | 0.064498 | 4.0311 | 0.09 | 0.042 | 0.099318 | 6.2074 | 0.141 | 0.059 | 0.15285 | 9.5529
Ам ЦЭС | Луговая | 35 | Т-2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Орловка | 35 | Т-1 | 1.6 | 0.038 | 0.033 | 0.050329 | 3.1456 | 0.038 | 0.032 | 0.049679 | 3.1049 | 0.072 | 0.046 | 0.08544 | 5.34
Ам ЦЭС | Орловка | 35 | Т-2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Полтавка | 35 | Т-1 | 4 | 0.214 | 0.111 | 0.24107 | 6.0269 | 0.349 | 0.158 | 0.3831 | 9.5775 | 0.433 | 0.196 | 0.47529 | 11.8824
Ам ЦЭС | Полтавка | 35 | Т-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Семидомка | 35 | Т-1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Семидомка | 35 | Т-2 | 1.8 | 0.042 | 0.049 | 0.064537 | 3.5854 | 0.059 | 0.053 | 0.07931 | 4.4061 | 0.077 | 0.058 | 0.0964 | 5.3556
Ам ЦЭС | Уртуй | 35 | Т-1 | 4 | 0.079 | 0.067 | 0.10359 | 2.5896 | 0.165 | 0.091 | 0.18843 | 4.7108 | 0.182 | 0.097 | 0.20624 | 5.1559
Ам ЦЭС | Уртуй | 35 | Т-2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Куропатино | 35 | Т-1 | 2.5 | 0.224 | 0.107 | 0.24824 | 9.9298 | 0.242 | 0.11 | 0.26583 | 10.6331 | 0.24 | 0.114 | 0.2657 | 10.628
Ам ЦЭС | Куропатино | 35 | Т-2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Лозовое | 35 | Т-1 | 4 | 0.659 | 0.267 | 0.71103 | 17.7759 | 0.684 | 0.263 | 0.73282 | 18.3205 | 0.678 | 0.262 | 0.72686 | 18.1715
Ам ЦЭС | Лозовое | 35 | Т-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Муравьевка | 35 | Т-1 | 4 | 0.167 | 0.089 | 0.18924 | 4.7309 | 0.186 | 0.079 | 0.20208 | 5.052 | 0.169 | 0.082 | 0.18784 | 4.6961
Ам ЦЭС | Муравьевка | 35 | Т-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Николаевка | 35 | Т-1 | 4 | 0.506 | 0.144 | 0.52609 | 13.1523 | 0.541 | 0.153 | 0.56222 | 14.0555 | 0.529 | 0.148 | 0.54931 | 13.7328
Ам ЦЭС | Николаевка | 35 | Т-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Садовое | 35 | Т-1 | 4 | 0.214 | 0.099 | 0.23579 | 5.8948 | 0.368 | 0.155 | 0.39931 | 9.9828 | 0.519 | 0.162 | 0.5437 | 13.5924
Ам ЦЭС | Садовое | 35 | Т-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Степная | 35 | Т-1 | 2.5 | 0.218 | 0.082 | 0.23291 | 9.3165 | 0.85 | 0.258 | 0.88829 | 35.5317 | 0.677 | 0.201 | 0.70621 | 28.2483
Ам ЦЭС | Степная | 35 | Т-2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Амурсельмаш | 35 | Т-1 | 10 | 1.619 | 0.454 | 1.6815 | 16.8145 | 3.67 | 1.005 | 3.8051 | 38.0512 | 4.042 | 1.126 | 4.1959 | 41.9591
Ам ЦЭС | Амурсельмаш | 35 | Т-2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Васильевка | 35 | Т-1 | 4 | 0.485 | 0.176 | 0.51595 | 12.8987 | 0.467 | 0.171 | 0.49732 | 12.4331 | 0.467 | 0.171 | 0.49732 | 12.4331
Ам ЦЭС | Васильевка | 35 | Т-2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Заречная | 35 | Т-1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Заречная | 35 | Т-2 | 1.6 | 0.024 | 0.035 | 0.042438 | 2.6524 | 0.024 | 0.034 | 0.041617 | 2.6011 | 0.024 | 0.034 | 0.041617 | 2.6011
Ам ЦЭС | Индустрия | 35 | Т-1 | 4 | 0.386 | 0.172 | 0.42259 | 10.5647 | 0.473 | 0.2 | 0.51355 | 12.8386 | 0.508 | 0.212 | 0.55046 | 13.7615
Ам ЦЭС | Индустрия | 35 | Т-2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Комсомольская | 35 | Т-1 | 1.6 | 0.146 | 0.062 | 0.15862 | 9.9137 | 0.146 | 0.062 | 0.15862 | 9.9137 | 0.166 | 0.066 | 0.17864 | 11.165
Ам ЦЭС | Комсомольская | 35 | Т-2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Киселеозерка | 35 | Т-2 | 6.3 | 0.046 | 0.07 | 0.083762 | 1.3295 | 0.044 | 0.066 | 0.079322 | 1.2591 | 0.044 | 0.066 | 0.079322 | 1.2591
Ам ЦЭС | Князевка | 35 | Т-1 | 2.5 | 0.322 | 0.127 | 0.34614 | 13.8456 | 0.393 | 0.146 | 0.41924 | 16.7697 | 0.428 | 0.158 | 0.45623 | 18.2493
Ам ЦЭС | Князевка | 35 | Т-2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Коммунальная | 35 | Т-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Коммунальная | 35 | Т-2 | 10 | 2.69 | 1.1 | 2.9062 | 29.0622 | 4.255 | 1.747 | 4.5997 | 45.9968 | 3.629 | 1.481 | 3.9196 | 39.1957
Ам ЦЭС | Лохвицы | 35 | Т-1 | 2.5 | 0.06 | 0.082 | 0.10161 | 4.0643 | 0.06 | 0.081 | 0.1008 | 4.0321 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 4
Ам ЦЭС | Лохвицы | 35 | Т-2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Нагорная | 35 | Т-1 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Нагорная | 35 | Т-2 | 6.3 | 1.07 | 0.408 | 1.1451 | 18.177 | 2.044 | 0.75 | 2.1773 | 34.5596 | 2.356 | 0.891 | 2.5189 | 39.9818
Ам ЦЭС | Никольская | 35 | Т-1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Никольская | 35 | Т-2 | 2.5 | 0.458 | 0.233 | 0.51386 | 20.5544 | 0.85 | 0.424 | 0.94988 | 37.9953 | 0.806 | 0.399 | 0.89935 | 35.9741
Ам ЦЭС | Промышленная | 35 | Т-1 | 16 | 2.785 | 1.193 | 3.0298 | 18.936 | 4.25 | 1.803 | 4.6166 | 28.854 | 4.077 | 1.724 | 4.4265 | 27.6658
Ам ЦЭС | Промышленная | 35 | Т-2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Пригородная | 35 | Т-1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Пригородная | 35 | Т-2 | 1.6 | 0.156 | 0.089 | 0.1796 | 11.2251 | 0.156 | 0.088 | 0.17911 | 11.1943 | 0.156 | 0.088 | 0.17911 | 11.1943
Ам ЦЭС | Томичи | 35 | Т-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Томичи | 35 | Т-2 | 4 | 0.616 | 0.29 | 0.68085 | 17.0212 | 0.788 | 0.354 | 0.86386 | 21.5966 | 0.72 | 0.327 | 0.79078 | 19.7694
Ам ЦЭС | Томь | 35 | Т-1 | 10 | 2.551 | 0.934 | 2.7166 | 27.1661 | 5.284 | 1.971 | 5.6396 | 56.3964 | 5.885 | 2.258 | 6.3033 | 63.0332
Ам ЦЭС | Томь | 35 | Т-2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Тупиковая | 35 | Т-1 | 4 | 0.676 | 0.298 | 0.73877 | 18.4692 | 0.921 | 0.403 | 1.0053 | 25.1328 | 1.023 | 0.38 | 1.0913 | 27.2824
Ам ЦЭС | Тупиковая | 35 | Т-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Знаменка | 35 | Т-1 | 4 | 0.279 | 0.131 | 0.30822 | 7.7056 | 0.366 | 0.157 | 0.39825 | 9.9563 | 0.401 | 0.167 | 0.43438 | 10.8596
Ам ЦЭС | Знаменка | 35 | Т-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Поздеевка | 35 | Т-1 | 3.2 | 0.586 | 0.331 | 0.67302 | 21.0319 | 0.668 | 0.364 | 0.76074 | 23.773 | 0.668 | 0.362 | 0.75978 | 23.7432
Ам ЦЭС | Поздеевка | 35 | Т-2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Рогозовка | 35 | Т-1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЦЭС | Рогозовка | 35 | Т-2 | 1.6 | 0.13 | 0.054 | 0.14077 | 8.7981 | 0.217 | 0.08 | 0.23128 | 14.4548 | 0.199 | 0.075 | 0.21266 | 13.2915
Ам ЦЭС | Хохлатская | 35 | Т-1 | 1.6 | 0.096 | 0.047 | 0.10689 | 6.6805 | 0.093 | 0.046 | 0.10375 | 6.4847 | 0.094 | 0.046 | 0.10465 | 6.5407
Ам ЦЭС | Хохлатская | 35 | Т-2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | Бурейск | 110 | Т-1 | 16 | 3.56 | 2.34 | 4.2602 | 26.6262 | 5.21 | 3.34 | 6.1887 | 38.6792 | 5.26 | 3.31 | 6.2148 | 38.8425
Ам ВЭС | Бурейск | 110 | Т-2 | 16 | 1.28 | 1.01 | 1.6305 | 10.1906 | 1.86 | 1.23 | 2.2299 | 13.9369 | 2.65 | 1.54 | 3.065 | 19.1561
Ам ВЭС | Михайловка | 110 | Т-1 | 10 | 1.85 | 1.14 | 2.173 | 21.7304 | 2.73 | 1.58 | 3.1543 | 31.5425 | 3.25 | 1.73 | 3.6818 | 36.8177
Ам ВЭС | Михайловка | 110 | Т-2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | Поярково | 110 | Т-1 | 10 | 1.79 | 1.29 | 2.2064 | 22.064 | 2.8 | 1.98 | 3.4293 | 34.2934 | 3.14 | 2.21 | 3.8398 | 38.3975
Ам ВЭС | Поярково | 110 | Т-2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | Озерная | 110 | Т-1 | 10 | 0.33 | 0.43 | 0.54203 | 5.4203 | 0.45 | 0.52 | 0.68768 | 6.8768 | 0.53 | 0.58 | 0.78568 | 7.8568
Ам ВЭС | Озерная | 110 | Т-2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | Набережная | 35 | Т-1 | 4 | 0.78 | 0.41 | 0.88119 | 22.0298 | 1.16 | 0.61 | 1.3106 | 32.7653 | 1.41 | 0.74 | 1.5924 | 39.8097
Ам ВЭС | Набережная | 35 | Т-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | Спасск | 35 | Т-1 | 2.5 | 0.24 | 0.2 | 0.31241 | 12.4964 | 0.28 | 0.21 | 0.35 | 14 | 0.28 | 0.22 | 0.35609 | 14.2436
Ам ВЭС | Спасск | 35 | Т-2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | Ярцево | 35 | Т-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | Ярцево | 35 | Т-2 | 1 | 0.08 | 0.06 | 0.1 | 10 | 0.09 | 0.07 | 0.11402 | 11.4018 | 0.09 | 0.07 | 0.11402 | 11.4018
Ам ВЭС | Отважное | 35 | Т-1 | 2.5 | 0.15 | 0.11 | 0.18601 | 7.4404 | 0.37 | 0.22 | 0.43046 | 17.2186 | 0.25 | 0.16 | 0.29682 | 11.8727
Ам ВЭС | Отважное | 35 | Т-2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | Касаткино | 35 | Т-1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | Касаткино | 35 | Т-2 | 1.6 | 0.15 | 0.09 | 0.17493 | 10.933 | 0.2 | 0.11 | 0.22825 | 14.2659 | 0.22 | 0.11 | 0.24597 | 15.373
Ам ВЭС | Иннокентьевка | 35 | Т-1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | Иннокентьевка | 35 | Т-2 | 1 | 0.08 | 0.06 | 0.1 | 10 | 0.11 | 0.07 | 0.13038 | 13.0384 | 0.11 | 0.07 | 0.13038 | 13.0384
Ам ВЭС | Ленинское | 35 | Т-1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | Ленинское | 35 | Т-2 | 1 | 0.05 | 0.04 | 0.064031 | 6.4031 | 0.05 | 0.04 | 0.064031 | 6.4031 | 0.06 | 0.05 | 0.078102 | 7.8102
Ам ВЭС | Родионовка | 35 | Т-1 | 1.8 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 2.7778 | 0.06 | 0.04 | 0.072111 | 4.0062 | 0.08 | 0.05 | 0.09434 | 5.2411
Ам ВЭС | Родионовка | 35 | Т-2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | Малиновка | 35 | Т-1 | 6.3 | 0.19 | 0.08 | 0.20616 | 3.2723 | 0.34 | 0.13 | 0.36401 | 5.7779 | 0.44 | 0.17 | 0.4717 | 7.4873
Ам ВЭС | Малиновка | 35 | Т-2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | Перевалбаза | 35 | Т-1 | 2.5 | 0.2 | 0.24 | 0.31241 | 12.4964 | 0.29 | 0.29 | 0.41012 | 16.4049 | 0.21 | 0.24 | 0.3189 | 12.7562
Ам ВЭС | Перевалбаза | 35 | Т-2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | ПС №2 | 35 | Т-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | ПС №2 | 35 | Т-2 | 10 | 0.83 | 0.18 | 0.84929 | 8.4929 | 0.72 | 0.16 | 0.73756 | 7.3756 | 0.89 | 0.18 | 0.90802 | 9.0802
Ам ВЭС | ПС №5 | 35 | Т-1 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | ПС №5 | 35 | Т-2 | 6.3 | 0.02 | 0.05 | 0.053852 | 0.85479 | 0.02 | 0.05 | 0.053852 | 0.85479 | 0.02 | 0.05 | 0.053852 | 0.85479
Ам ВЭС | ПС №11 | 35 | Т-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | ПС №11 | 35 | Т-2 | 10 | 0.05 | 0.09 | 0.10296 | 1.0296 | 0.1 | 0.11 | 0.14866 | 1.4866 | 0.1 | 0.11 | 0.14866 | 1.4866
Ам ВЭС | Городская | 35 | Т-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | Городская | 35 | Т-2 | 4 | 1.22 | 0.81 | 1.4644 | 36.6103 | 1.97 | 1.29 | 2.3548 | 58.8696 | 1.92 | 1.27 | 2.302 | 57.5505
Ам ВЭС | Куприяновка | 35 | Т-1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | Куприяновка | 35 | Т-2 | 1.6 | 0.13 | 0.08 | 0.15264 | 9.5402 | 0.16 | 0.1 | 0.18868 | 11.7925 | 0.2 | 0.14 | 0.24413 | 15.2582
Ам ВЭС | Комплекс | 35 | Т-1 | 1.6 | 0.02 | 0.03 | 0.036056 | 2.2535 | 0.05 | 0.05 | 0.070711 | 4.4194 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 3.125
Ам ВЭС | Комплекс | 35 | Т-2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | Болдыревка | 35 | Т-1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | Болдыревка | 35 | Т-2 | 2.5 | 0.11 | 0.05 | 0.12083 | 4.8332 | 0.15 | 0.06 | 0.16155 | 6.4622 | 0.22 | 0.07 | 0.23087 | 9.2347
Ам ВЭС | Успеновка | 35 | Т-1 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.042426 | 4.2426 | 0.05 | 0.04 | 0.064031 | 6.4031 | 0.05 | 0.04 | 0.064031 | 6.4031
Ам ВЭС | Белый Яр | 35 | Т-1 | 2.5 | 0.05 | 0.06 | 0.078102 | 3.1241 | 0.08 | 0.08 | 0.11314 | 4.5255 | 0.08 | 0.07 | 0.1063 | 4.2521
Ам ВЭС | Коршуновка | 35 | Т-1 | 2.5 | 0.13 | 0.12 | 0.17692 | 7.0767 | 0.17 | 0.15 | 0.22672 | 9.0686 | 0.18 | 0.14 | 0.22804 | 9.1214
Ам ВЭС | Коршуновка | 35 | Т-2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | Зеленый Бор | 35 | Т-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | Зеленый Бор | 35 | Т-2 | 2.5 | 0.16 | 0.12 | 0.2 | 8 | 0.16 | 0.12 | 0.2 | 8 | 0.17 | 0.13 | 0.21401 | 8.5604
Ам ВЭС | Ильиновка | 35 | Т-1 | 1 | 0.06 | 0.05 | 0.078102 | 7.8102 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 15 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 15
Ам ВЭС | Винниково | 35 | Т-1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | Винниково | 35 | Т-2 | 2.5 | 0.19 | 0.15 | 0.24207 | 9.683 | 0.19 | 0.15 | 0.24207 | 9.683 | 0.19 | 0.15 | 0.24207 | 9.683
Ам ВЭС | Чесноково | 35 | Т-1 | 4 | 0.09 | 0.1 | 0.13454 | 3.3634 | 0.09 | 0.1 | 0.13454 | 3.3634 | 0.15 | 0.13 | 0.19849 | 4.9624
Ам ВЭС | Чесноково | 35 | Т-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | Прибрежное | 35 | Т-1 | 1.6 | 0.11 | 0.09 | 0.14213 | 8.8829 | 0.2 | 0.14 | 0.24413 | 15.2582 | 0.18 | 0.13 | 0.22204 | 13.8773
Ам ВЭС | Прибрежное | 35 | Т-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | Калинино | 35 | Т-1 | 2.5 | 0.1 | 0.09 | 0.13454 | 5.3814 | 0.14 | 0.12 | 0.18439 | 7.3756 | 0.19 | 0.15 | 0.24207 | 9.683
Ам ВЭС | Слава | 35 | Т-1 | 2.5 | 0.18 | 0.07 | 0.19313 | 7.7253 | 0.23 | 0.09 | 0.24698 | 9.8793 | 0.26 | 0.1 | 0.27857 | 11.1427
Ам ВЭС | Максимовка | 35 | Т-1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | Максимовка | 35 | Т-2 | 1.6 | 0.11 | 0.09 | 0.14213 | 8.8829 | 0.12 | 0.1 | 0.1562 | 9.7628 | 0.13 | 0.1 | 0.16401 | 10.2508
Ам ВЭС | Трудовое | 35 | Т-1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | Трудовое | 35 | Т-2 | 2.5 | 0.09 | 0.08 | 0.12042 | 4.8166 | 0.12 | 0.1 | 0.1562 | 6.2482 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 6
Ам ВЭС | Таежная | 35 | Т-1 | 6.3 | 0.95 | 0.64 | 1.1455 | 18.1821 | 1.31 | 0.89 | 1.5837 | 25.1386 | 1.59 | 1.07 | 1.9165 | 30.4208
Ам ВЭС | Таежная | 35 | Т-2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | Панино | 35 | Т-1 | 2.5 | 0.1 | 0.09 | 0.13454 | 5.3814 | 0.09 | 0.09 | 0.12728 | 5.0912 | 0.09 | 0.08 | 0.12042 | 4.8166
Ам ВЭС | Смелое | 35 | Т-1 | 1 | 0.11 | 0.04 | 0.11705 | 11.7047 | 0.13 | 0.05 | 0.13928 | 13.9284 | 0.13 | 0.05 | 0.13928 | 13.9284
Ам ВЭС | Смелое | 35 | Т-2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | Романовка | 35 | Т-1 | 1.6 | 0.08 | 0.07 | 0.1063 | 6.6438 | 0.1 | 0.08 | 0.12806 | 8.0039 | 0.09 | 0.08 | 0.12042 | 7.526
Ам ВЭС | Романовка | 35 | Т-2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | Новомихайловка | 35 | Т-1 | 4 | 0.06 | 0.09 | 0.10817 | 2.7042 | 0.08 | 0.1 | 0.12806 | 3.2016 | 0.06 | 0.09 | 0.10817 | 2.7042
Ам ВЭС | Новомихайловка | 35 | Т-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | Черемушки | 35 | Т-1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | Черемушки | 35 | Т-2 | 2.5 | 0.08 | 0.07 | 0.1063 | 4.2521 | 0.12 | 0.1 | 0.1562 | 6.2482 | 0.15 | 0.12 | 0.19209 | 7.6837
Ам ВЭС | Александровка | 35 | Т-1 | 1.6 | 0.21 | 0.17 | 0.27019 | 16.8866 | 0.27 | 0.21 | 0.34205 | 21.3783 | 0.32 | 0.24 | 0.4 | 25
Ам ВЭС | Александровка | 35 | Т-2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | А | 35 | Т-1 | 6.3 | 0.55 | 0.42 | 0.69203 | 10.9845 | 0.77 | 0.56 | 0.9521 | 15.1127 | 0.93 | 0.66 | 1.1404 | 18.1015
Ам ВЭС | А | 35 | Т-2 | 6.3 | 0.84 | 0.45 | 0.95294 | 15.1261 | 1.47 | 0.79 | 1.6688 | 26.4894 | 1.54 | 0.82 | 1.7447 | 27.6938
Ам ВЭС | Виноградовка | 35 | Т-1 | 2.5 | 0.04 | 0.04 | 0.056569 | 2.2627 | 0.06 | 0.06 | 0.084853 | 3.3941 | 0.06 | 0.06 | 0.084853 | 3.3941
Ам ВЭС | Виноградовка | 35 | Т-2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | Старая Райчиха | 35 | Т-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | Старая Райчиха | 35 | Т-2 | 2.5 | 0.22 | 0.15 | 0.26627 | 10.6508 | 0.28 | 0.19 | 0.33838 | 13.5351 | 0.26 | 0.18 | 0.31623 | 12.6491
Ам ВЭС | Разрез | 35 | Т-1 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | Разрез | 35 | Т-2 | 6.3 | 2.18 | 0.76 | 2.3087 | 36.6457 | 2.18 | 0.76 | 2.3087 | 36.6457 | 2.83 | 0.99 | 2.9982 | 47.5899
Ам ВЭС | Широкий | 35 | Т-1 | 4 | 0.08 | 0.07 | 0.1063 | 2.6575 | 0.26 | 0.16 | 0.30529 | 7.6322 | 0.29 | 0.18 | 0.34132 | 8.533
Ам ВЭС | Широкий | 35 | Т-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | База | 35 | Т-1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | База | 35 | Т-2 | 2.5 | 0.07 | 0.11 | 0.13038 | 5.2154 | 0.12 | 0.13 | 0.17692 | 7.0767 | 0.1 | 0.13 | 0.16401 | 6.5605
Ам ВЭС | Угольная | 35 | Т-1 | 3.2 | 0.55 | 0.31 | 0.63135 | 19.7296 | 1.08 | 0.54 | 1.2075 | 37.7336 | 1.27 | 0.63 | 1.4177 | 44.3023
Ам ВЭС | Угольная | 35 | Т-2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | Восток | 35 | Т-1 | 4 | 0.11 | 0.1 | 0.14866 | 3.7165 | 0.11 | 0.1 | 0.14866 | 3.7165 | 0.09 | 0.08 | 0.12042 | 3.0104
Ам ВЭС | Восток | 35 | Т-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | Обувная | 35 | Т-1 | 6.3 | 0.62 | 0.33 | 0.70235 | 11.1485 | 1.48 | 0.77 | 1.6683 | 26.4813 | 1.5 | 0.78 | 1.6907 | 26.8362
Ам ВЭС | Обувная | 35 | Т-2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | Энергетик | 35 | Т-2 | 6.3 | 0.8 | 0.44 | 0.91302 | 14.4923 | 1.29 | 0.71 | 1.4725 | 23.3727 | 1.3 | 0.71 | 1.4812 | 23.5119
Ам ВЭС | Энергетик | 35 | Т-1 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | Усть-Кивда | 35 | Т-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | Усть-Кивда | 35 | Т-2 | 4 | 0.11 | 0.09 | 0.14213 | 3.5532 | 0.09 | 0.09 | 0.12728 | 3.182 | 0.08 | 0.08 | 0.11314 | 2.8284
Ам ВЭС | Мебельная | 35 | Т-1 | 6.3 | 0.65 | 0.39 | 0.75802 | 12.0321 | 0.98 | 0.56 | 1.1287 | 17.9161 | 1.07 | 0.61 | 1.2317 | 19.5502
Ам ВЭС | Мебельная | 35 | Т-2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | ЖБИ | 35 | Т-1 | 6.3 | 0.25 | 0.14 | 0.28653 | 4.5481 | 0.68 | 0.33 | 0.75584 | 11.9975 | 0.33 | 0.18 | 0.3759 | 5.9666
Ам ВЭС | ЖБИ | 35 | Т-2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ВЭС | Прогресс | 35 | Т-1 | 6.3 | 1.04 | 0.46 | 1.1372 | 18.0506 | 1.61 | 0.71 | 1.7596 | 27.9302 | 1.9 | 0.83 | 2.0734 | 32.9108
Ам ВЭС | Прогресс | 35 | Т-2 | 6.3 | 1.06 | 0.48 | 1.1636 | 18.4701 | 1.64 | 0.73 | 1.7951 | 28.4942 | 1.94 | 0.86 | 2.1221 | 33.6837
Ам ВЭС | Новорайчиха | 35 | Т-1 | 4 | 0.45 | 0.31 | 0.54644 | 13.6611 | 0.53 | 0.36 | 0.6407 | 16.0176 | 0.56 | 0.38 | 0.67676 | 16.9189
Ам ВЭС | Новорайчиха | 35 | Т-2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам СЭС | Базовая | 35 | Т-1 | 6.3 | 0.216 | 0.126 | 0.25006 | 3.9693 | 0.288 | 0.18 | 0.33962 | 5.3908 | 0.414 | 0.162 | 0.44457 | 7.0566
Ам СЭС | Базовая | 35 | Т-2 | 6.3 | 0.289 | 0.228 | 0.36811 | 5.843 | 0.421 | 0.264 | 0.49693 | 7.8877 | 0.469 | 0.252 | 0.53241 | 8.451
Ам СЭС | Бомнак | 35 | Т-1 | 1.6 | 0.02 | 0.02 | 0.028284 | 1.7678 | 0.04 | 0.02 | 0.044721 | 2.7951 | 0.04 | 0 | 0.04 | 2.5
Ам СЭС | Бомнак | 35 | Т-2 | 1.6 | 0.02 | 0.02 | 0.028284 | 1.7678 | 0.06 | 0.02 | 0.063246 | 3.9528 | 0.04 | 0.02 | 0.044721 | 2.7951
Ам СЭС | Горная | 110 | Т-1 | 6.3 | 0.036 | 0.023 | 0.04272 | 0.6781 | 0.044 | 0.04 | 0.059464 | 0.94388 | 0.044 | 0.014 | 0.046174 | 0.73291
Ам СЭС | Горная | 110 | Т-2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам СЭС | Дамбуки | 110 | Т-1 | 10 | 0.291 | 0.237 | 0.3753 | 3.753 | 0.525 | 0.225 | 0.57118 | 5.7118 | 0.438 | 0.228 | 0.49379 | 4.9379
Ам СЭС | Дамбуки | 110 | Т-2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам СЭС | Исток | 35 | Т-1 | 4 | 0.54 | 0.42 | 0.68411 | 17.1026 | 0.76 | 0.38 | 0.84971 | 21.2426 | 0.96 | 0.42 | 1.0479 | 26.1964
Ам СЭС | Исток | 35 | Т-2 | 6.3 | 0.4 | 0.28 | 0.48826 | 7.7502 | 0.65 | 0.26 | 0.70007 | 11.1122 | 0.76 | 0.3 | 0.81707 | 12.9693
Ам СЭС | Мехзавод | 110 | Т-1 | 25 | 0.161 | 0.12 | 0.2008 | 0.8032 | 0.281 | 0.08 | 0.29217 | 1.1687 | 0.241 | 0.12 | 0.26922 | 1.0769
Ам СЭС | Мехзавод | 110 | Т-2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам СЭС | Овсянка | 35 | Т-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам СЭС | Овсянка | 35 | Т-2 | 4 | 0.385 | 0.43 | 0.57717 | 14.4292 | 0.675 | 0.41 | 0.78976 | 19.7441 | 0.635 | 0.4 | 0.75048 | 18.7621
Ам СЭС | Октябрьская | 110 | Т-1 | 6.3 | 0.15 | 0.138 | 0.20382 | 3.2353 | 0.228 | 0.144 | 0.26967 | 4.2804 | 0.246 | 0.264 | 0.36085 | 5.7278
Ам СЭС | Октябрьская | 110 | Т-2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам СЭС | Протока | 35 | Т-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам СЭС | Протока | 35 | Т-2 | 4 | 0.102 | 0.1 | 0.14284 | 3.5711 | 0.18 | 0.13 | 0.22204 | 5.5509 | 0.14 | 0.11 | 0.17804 | 4.4511
Ам СЭС | Речная | 35 | Т-1 | 10 | 0.8 | 0.56 | 0.97652 | 9.7652 | 0.88 | 0.44 | 0.98387 | 9.8387 | 0.96 | 0.48 | 1.0733 | 10.7331
Ам СЭС | Улак | 35 | Т-1 | 1.6 | 0.09 | 0.09 | 0.12728 | 7.955 | 0.09 | 0.06 | 0.10817 | 6.7604 | 0.24 | 0.18 | 0.3 | 18.75
Ам СЭС | Чалбачи | 35 | Т-1 | 1.6 | 0.138 | 0.074 | 0.15659 | 9.7868 | 0.106 | 0.052 | 0.11807 | 7.3792 | 0.124 | 0.08 | 0.14757 | 9.2229
Ам СЭС | Чалбачи | 35 | Т-2 | 1 | 0.06 | 0.084 | 0.10323 | 10.3228 | 0.126 | 0.072 | 0.14512 | 14.5121 | 0.162 | 0.09 | 0.18532 | 18.5321
Ам СЭС | Юбилейная | 35 | Т-1 | 1 | 0.06 | 0.02 | 0.063246 | 6.3246 | 0.14 | 0.06 | 0.15232 | 15.2315 | 0.1 | 0.04 | 0.1077 | 10.7703
Ам СЭС | Аэропорт | 35 | Т-1 | 1.6 | 0.092 | 0.09 | 0.1287 | 8.0438 | 0.092 | 0.078 | 0.12062 | 7.5384 | 0.175 | 0.09 | 0.19679 | 12.2992
Ам СЭС | Бам | 110 | Т-1 | 6.3 | 1.963 | 0.086 | 1.9649 | 31.1886 | 0.88 | 0.086 | 0.88419 | 14.0348 | 1.403 | 0.046 | 1.4038 | 22.2818
Ам СЭС | Бам | 110 | Т-2 | 6.3 | 0.543 | 0.336 | 0.63855 | 10.1357 | 0.313 | 0.232 | 0.38961 | 6.1842 | 0.17 | 0.275 | 0.3233 | 5.1318
Ам СЭС | Джалинда | 35 | Т-1 | 2.5 | 0.196 | 0.042 | 0.20045 | 8.018 | 0.16 | 0.04 | 0.16492 | 6.597 | 0.212 | 0.036 | 0.21503 | 8.6014
Ам СЭС | Джалинда | 35 | Т-2 | 2.5 | 0.14 | 0.1 | 0.17205 | 6.8819 | 0.2 | 0.08 | 0.21541 | 8.6163 | 0.26 | 0.12 | 0.28636 | 11.4543
Ам СЭС | Невер | 35 | Т-1 | 1.6 | 0.489 | 0.192 | 0.52534 | 32.8339 | 0.689 | 0.396 | 0.79469 | 49.6683 | 0.617 | 0.198 | 0.64799 | 40.4995
Ам СЭС | Невер | 35 | Т-2 | 2.5 | 0.047 | 0.034 | 0.058009 | 2.3203 | 0.056 | 0.058 | 0.080623 | 3.2249 | 0.059 | 0.034 | 0.068096 | 2.7238
Ам СЭС | Соловьевская | 35 | Т-1 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам СЭС | Соловьевская | 35 | Т-2 | 4 | 0.6138 | 0.4392 | 0.75475 | 18.8687 | 0.9327 | 0.5742 | 1.0953 | 27.382 | 0.9723 | 0.5304 | 1.1076 | 27.689
Ам СЭС | Строительная | 35 | Т-1 | 10 | 0.393 | 0 | 0.393 | 3.93 | 0.393 | 0.625 | 0.73829 | 7.3829 | 0.393 | 0.625 | 0.73829 | 7.3829
Ам СЭС | Строительная | 35 | Т-2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам СЭС | Эльга | 110 | Т-1 | 40 | 2.334 | 1.1 | 2.5802 | 6.4506 | 4.498 | 1.41 | 4.7138 | 11.7846 | 4.701 | 1.255 | 4.8656 | 12.1641
Ам СЭС | Эльга | 110 | Т-2 | 40 | 2.779 | 1.115 | 2.9943 | 7.4858 | 3.86 | 1.2 | 4.0422 | 10.1056 | 7.752 | 1.33 | 7.8653 | 19.6632
Ам СЭС | Толбузино | 35 | Т-1 | 1 | 0.036 | 0.042 | 0.055317 | 5.5317 | 0.048 | 0.054 | 0.07225 | 7.225 | 0.042 | 0.042 | 0.059397 | 5.9397
Ам СЭС | Толбузино | 35 | Т-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам СЭС | Черняево | 35 | Т-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам СЭС | Черняево | 35 | Т-2 | 2.5 | 0.162 | 0.198 | 0.25583 | 10.2331 | 0.238 | 0.208 | 0.31608 | 12.6433 | 0.208 | 0.223 | 0.30495 | 12.1979
Ам СЭС | Промежуточная | 35 | Т-1 | 1 | 0.7 | 0.12 | 0.71021 | 71.0211 | 0.7 | 0.12 | 0.71021 | 71.0211 | 0.7 | 0.12 | 0.71021 | 71.0211
Ам СЭС | Ольдой | 35 | Т-1 | 1.6 | 0.413 | 0.216 | 0.46607 | 29.1296 | 0.643 | 0.24 | 0.68633 | 42.8956 | 0.459 | 0.192 | 0.49754 | 31.0962
Ам ЗЭС | Южная | 35 | Т-1 | 16 | 1.9 | 1.2 | 2.2472 | 14.0451 | 2.55 | 1.1 | 2.7771 | 17.3571 | 3.1 | 1 | 3.2573 | 20.3581
Ам ЗЭС | Южная | 35 | Т-2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЗЭС | Восточная | 35 | Т-1 | 6.3 | 0.98 | 0.6 | 1.1491 | 18.2395 | 1.74 | 0.74 | 1.8908 | 30.013 | 2.1 | 0.85 | 2.2655 | 35.9603
Ам ЗЭС | Восточная | 35 | Т-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЗЭС | Северная | 35 | Т-1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЗЭС | Северная | 35 | Т-2 | 16 | 2.2 | 1.4 | 2.6077 | 16.298 | 3.9 | 1.6 | 4.2154 | 26.3465 | 3.9 | 1.9 | 4.3382 | 27.1138
Ам ЗЭС | Лесная | 35 | Т-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЗЭС | Лесная | 35 | Т-2 | 1 | 0.28 | 0.21 | 0.35 | 35 | 0.44 | 0.31 | 0.53824 | 53.8238 | 0.38 | 0.26 | 0.46043 | 46.0435
Ам ЗЭС | Лесная | 35 | Т-3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЗЭС | Гуран | 35 | Т-1 | 1 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 5 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 5 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 5
Ам ЗЭС | Костюковка | 35 | Т-1 | 1.8 | 0.16 | 0.17 | 0.23345 | 12.9696 | 0.18 | 0.18 | 0.25456 | 14.1421 | 0.18 | 0.18 | 0.25456 | 14.1421
Ам ЗЭС | Костюковка | 35 | Т-2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЗЭС | Климауцы | 35 | Т-1 | 2.5 | 0.26 | 0.17 | 0.31064 | 12.4258 | 0.26 | 0.17 | 0.31064 | 12.4258 | 0.28 | 0.19 | 0.33838 | 13.5351
Ам ЗЭС | Климауцы | 35 | Т-2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЗЭС | Сычевка | 35 | Т-1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЗЭС | Сычевка | 35 | Т-2 | 1.6 | 0.11 | 0.16 | 0.19416 | 12.1353 | 0.12 | 0.17 | 0.20809 | 13.0054 | 0.12 | 0.17 | 0.20809 | 13.0054
Ам ЗЭС | Загорная | 35 | Т-1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЗЭС | Загорная | 35 | Т-2 | 1.6 | 0.11 | 0.13 | 0.17029 | 10.6434 | 0.12 | 0.14 | 0.18439 | 11.5244 | 0.14 | 0.14 | 0.19799 | 12.3744
Ам ЗЭС | Новоивановка | 35 | Т-1 | 1 | 0.08 | 0.07 | 0.1063 | 10.6301 | 0.19 | 0.14 | 0.23601 | 23.6008 | 0.11 | 0.09 | 0.14213 | 14.2127
Ам ЗЭС | Пера | 35 | Т-1 | 6.3 | 1.06 | 0.7 | 1.2703 | 20.1631 | 1.94 | 0.78 | 2.0909 | 33.1894 | 1.94 | 0.78 | 2.0909 | 33.1894
Ам ЗЭС | Пера | 35 | Т-2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЗЭС | Базовая | 35 | Т-1 | 6.3 | 1.22 | 0.74 | 1.4269 | 22.649 | 2.75 | 0.84 | 2.8754 | 45.6418 | 2.95 | 0.84 | 3.0673 | 48.6867
Ам ЗЭС | Базовая | 35 | Т-2 | 6.3 | 1.22 | 0.74 | 1.4269 | 22.649 | 2.75 | 0.84 | 2.8754 | 45.6418 | 2.95 | 0.84 | 3.0673 | 48.6867
Ам ЗЭС | Стройдетали | 35 | Т-1 | 6.3 | 0.08 | 0.08 | 0.11314 | 1.7958 | 0.15 | 0.13 | 0.19849 | 3.1507 | 0.07 | 0.08 | 0.1063 | 1.6873
Ам ЗЭС | Стройдетали | 35 | Т-2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЗЭС | Бузули | 35 | Т-1 | 3.2 | 0.53 | 0.45 | 0.69527 | 21.7272 | 0.68 | 0.53 | 0.86215 | 26.9421 | 0.8 | 0.47 | 0.92785 | 28.9952
Ам ЗЭС | Бузули | 35 | Т-2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЗЭС | Желтоярово | 35 | Т-1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЗЭС | Желтоярово | 35 | Т-2 | 2.5 | 0.17 | 0.15 | 0.22672 | 9.0686 | 0.17 | 0.15 | 0.22672 | 9.0686 | 0.32 | 0.25 | 0.40608 | 16.2432
Ам ЗЭС | Мухино | 35 | Т-1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЗЭС | Мухино | 35 | Т-2 | 1.6 | 0.18 | 0.13 | 0.22204 | 13.8773 | 0.27 | 0.19 | 0.33015 | 20.6345 | 0.2 | 0.14 | 0.24413 | 15.2582
Ам ЗЭС | Воскресеновка | 35 | Т-1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЗЭС | Воскресеновка | 35 | Т-2 | 2.5 | 0.07 | 0.07 | 0.098995 | 3.9598 | 0.15 | 0.12 | 0.19209 | 7.6837 | 0.13 | 0.11 | 0.17029 | 6.8118
Ам ЗЭС | Саскаль | 35 | Т-1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЗЭС | Саскаль | 35 | Т-2 | 1.6 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 9.375 | 0.2 | 0.1 | 0.22361 | 13.9754 | 0.2 | 0.1 | 0.22361 | 13.9754
Ам ЗЭС | Георгиевка | 35 | Т-1 | 1 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 5 | 0.11 | 0.09 | 0.14213 | 14.2127 | 0.15 | 0.121 | 0.19272 | 19.272
Ам ЗЭС | Георгиевка | 35 | Т-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЗЭС | Реммаш | 35 | Т-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЗЭС | Реммаш | 35 | Т-2 | 4 | 0.55 | 0.36 | 0.65734 | 16.4336 | 1.21 | 0.75 | 1.4236 | 35.5897 | 1.11 | 1 | 1.494 | 37.3505
Ам ЗЭС | Чагоян | 35 | Т-1 | 2.5 | 0.08 | 0.07 | 0.1063 | 4.2521 | 0.24 | 0.16 | 0.28844 | 11.5378 | 0.19 | 0.15 | 0.24207 | 9.683
Ам ЗЭС | Чагоян | 35 | Т-2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЗЭС | Ураловка | 35 | Т-1 | 1 | 0.06 | 0.05 | 0.078102 | 7.8102 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 15 | 0.2 | 0.11 | 0.22825 | 22.8254
Ам ЗЭС | Ураловка | 35 | Т-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЗЭС | Сапроново | 35 | Т-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЗЭС | Сапроново | 35 | Т-2 | 4 | 0.26 | 0.19 | 0.32202 | 8.0506 | 0.31 | 0.22 | 0.38013 | 9.5033 | 0.29 | 0.21 | 0.35805 | 8.9513
Ам ЗЭС | Красноярово | 35 | Т-1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЗЭС | Красноярово | 35 | Т-2 | 2.5 | 0.48 | 0.32 | 0.57689 | 23.0755 | 0.57 | 0.37 | 0.67956 | 27.1823 | 0.66 | 0.43 | 0.78772 | 31.5087
Ам ЗЭС | Угловая | 35 | Т-1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЗЭС | Угловая | 35 | Т-2 | 1.6 | 0.16 | 0.11 | 0.19416 | 12.1353 | 0.21 | 0.13 | 0.24698 | 15.4364 | 0.2 | 0.12 | 0.23324 | 14.5774
Ам ЗЭС | Маргаритовка | 35 | Т-1 | 1.6 | 0.05 | 0.05 | 0.070711 | 4.4194 | 0.06 | 0.06 | 0.084853 | 5.3033 | 0.06 | 0.06 | 0.084853 | 5.3033
Ам ЗЭС | Белоярово | 35 | Т-1 | 4 | 0.11 | 0.1 | 0.14866 | 3.7165 | 0.2 | 0.16 | 0.25612 | 6.4031 | 0.19 | 0.11 | 0.21954 | 5.4886
Ам ЗЭС | Белоярово | 35 | Т-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЗЭС | Мазаново | 35 | Т-1 | 1 | 0.082 | 0.06 | 0.10161 | 10.1607 | 0.082 | 0.06 | 0.10161 | 10.1607 | 0.082 | 0.06 | 0.10161 | 10.1607
Ам ЗЭС | Серышево-110 | 110 | Т-1 | 16 | 4 | 2.6 | 4.7707 | 29.8172 | 5.5 | 2.9 | 6.2177 | 38.8607 | 6.5 | 3.4 | 7.3355 | 45.8471
Ам ЗЭС | Серышево-110 | 110 | Т-2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЗЭС | Серышево-35 | 35 | Т-1 | 1.8 | 0.49 | 0.35 | 0.60216 | 33.4535 | 0.68 | 0.36 | 0.76942 | 42.7453 | 0.72 | 0.26 | 0.76551 | 42.5281
Ам ЗЭС | Серышево-35 | 35 | Т-2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЗЭС | Арга | 35 | Т-1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЗЭС | Арга | 35 | Т-2 | 2.5 | 0.41 | 0.29 | 0.5022 | 20.0878 | 0.44 | 0.31 | 0.53824 | 21.5295 | 0.54 | 0.37 | 0.6546 | 26.184
Ам ЗЭС | Украина | 35 | Т-1 | 2.5 | 1.14 | 0.7 | 1.3378 | 53.5104 | 1.33 | 0.88 | 1.5948 | 63.7909 | 1.74 | 1.16 | 2.0912 | 83.6488
Ам ЗЭС | Украина | 35 | Т-2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЗЭС | Поляна | 35 | Т-1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.070711 | 7.0711 | 0.05 | 0.05 | 0.070711 | 7.0711 | 0.05 | 0.05 | 0.070711 | 7.0711
Ам ЗЭС | Бочкаревка | 35 | Т-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЗЭС | Бочкаревка | 35 | Т-2 | 4 | 0.62 | 0.42 | 0.74887 | 18.7216 | 1.13 | 0.64 | 1.2987 | 32.4663 | 1.44 | 0.64 | 1.5758 | 39.3954
Ам ЗЭС | Новосергеевка | 35 | Т-1 | 1 | 0.21 | 0.13 | 0.24698 | 24.6982 | 0.22 | 0.14 | 0.26077 | 26.0768 | 0.25 | 0.17 | 0.30232 | 30.2324
Ам ЗЭС | Новосергеевка | 35 | Т-2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЗЭС | Верное | 35 | Т-1 | 4 | 0.11 | 0.1 | 0.14866 | 3.7165 | 0.14 | 0.1 | 0.17205 | 4.3012 | 0.19 | 0.1 | 0.21471 | 5.3677
Ам ЗЭС | Верное | 35 | Т-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЗЭС | Казанка | 35 | Т-1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЗЭС | Казанка | 35 | Т-2 | 1.6 | 0.13 | 0.1 | 0.16401 | 10.2508 | 0.2 | 0.14 | 0.24413 | 15.2582 | 0.17 | 0.12 | 0.20809 | 13.0054
Ам ЗЭС | Державинка | 35 | Т-1 | 1.6 | 0.25 | 0.18 | 0.30806 | 19.2537 | 0.29 | 0.2 | 0.35228 | 22.0174 | 0.32 | 0.22 | 0.38833 | 24.2706
Ам ЗЭС | Державинка | 35 | Т-2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЗЭС | Широкий Лог | 35 | Т-1 | 1.6 | 0.1 | 0.07 | 0.12207 | 7.6291 | 0.07 | 0.05 | 0.086023 | 5.3765 | 0.08 | 0.06 | 0.1 | 6.25
Ам ЗЭС | Широкий Лог | 35 | Т-2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЗЭС | Коболдо | 110 | Т-1 | 25 | 6.1 | 3.6 | 7.0831 | 28.3323 | 5.5 | 3.1 | 6.3135 | 25.2539 | 6.2 | 3.7 | 7.2201 | 28.8804
Ам ЗЭС | Коболдо | 110 | Т-2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЗЭС | Стойба | 110 | Т-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЗЭС | Стойба | 110 | Т-2 | 6.3 | 0.1 | 0.11 | 0.14866 | 2.3597 | 0.12 | 0.1 | 0.1562 | 2.4794 | 0.15 | 0.11 | 0.18601 | 2.9526
Ам ЗЭС | Селемджинск | 110 | Т-1 | 6.3 | 0.13 | 0.13 | 0.18385 | 2.9182 | 0.13 | 0.13 | 0.18385 | 2.9182 | 0.14 | 0.11 | 0.17804 | 2.8261
Ам ЗЭС | Токур | 35 | Т-1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЗЭС | Токур | 35 | Т-2 | 4 | 0.18 | 0.15 | 0.23431 | 5.8577 | 0.36 | 0.22 | 0.4219 | 10.5475 | 0.42 | 0.22 | 0.47413 | 11.8533
Ам ЗЭС | Ольгинск | 35 | Т-1 | 1.8 | 0.71 | 0.51 | 0.87419 | 48.5659 | 0.71 | 0.51 | 0.87419 | 48.5659 | 0.71 | 0.51 | 0.87419 | 48.5659
Ам ЗЭС | Ольгинск | 35 | Т-2 | 1.8 | 0.71 | 0.51 | 0.87419 | 48.5659 | 0.71 | 0.51 | 0.87419 | 48.5659 | 0.71 | 0.51 | 0.87419 | 48.5659
Ам ЗЭС | Златоустовск | 35 | Т-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЗЭС | Златоустовск | 35 | Т-2 | 1.6 | 0.91 | 0.59 | 1.0845 | 67.783 | 0.836 | 0.54 | 0.99524 | 62.2023 | 0.76 | 0.49 | 0.90427 | 56.5167
Ам ЗЭС | Союзная | 35 | Т-1 | 1 | 0.48 | 0.29 | 0.5608 | 56.0803 | 0.44 | 0.27 | 0.51624 | 51.6236 | 0.45 | 0.27 | 0.52479 | 52.4786
Ам ЗЭС | Союзная | 35 | Т-2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЗЭС | Огоджа | 35 | Т-1 | 10 | 0.09 | 0.13 | 0.15811 | 1.5811 | 0.09 | 0.13 | 0.15811 | 1.5811 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЗЭС | Огоджа | 35 | Т-2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЗЭС | Экимчан | 35 | Т-1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ам ЗЭС | Экимчан | 35 | Т-2 | 4 | 0.21 | 0.16 | 0.26401 | 6.6002 | 0.36 | 0.21 | 0.41677 | 10.4193 | 0.34 | 0.2 | 0.39446 | 9.8615
Ам ЗЭС | ПС 10/70 | 35 | Т-1 | 5.6 | 0.91 | 0.55 | 1.0633 | 18.9874 | 2.1 | 0.62 | 2.1896 | 39.1002 | 2.1 | 0.65 | 2.1983 | 39.2553
Ам ЗЭС | ПС 10/70 | 35 | Т-2 | 5.6