## 7
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от "24" марта 2010 г. №114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы филиала "Приморские электрические сети" на 2014 год
№ № | Наименование объекта | [10 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. ** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты | [5 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты
| ВСЕГО | год ввода в экс- плуатацию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в экс- плуатацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км
| Итого по филиалу ОАО "ДРСК" "Приморские ЭС" |  |  |  | 437,1 |  |  |  |  | 108.575 | 0 | 1566.9283 | 40.5223 | 322.0563 | 192.6416 | 41.1395 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 80.613
1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.575 | 0 | 1566.9283 | 40.5223 | 322.0563 | 192.6416 | 41.1395 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 80.613
1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 108.575 |  | 1566.9283 | 40.5223 | 322.0563 | 192.6416 | 41.1395 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 80.613
1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 108.575 |  | 633.9213 | 40.5223 | 309.3012 | 192.6416 | 28.8482 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100.235 |  | 180.7514 | 14.8165 | 84.4727 | 10.321 | 15.1049
| Электрические линии, в т.ч.: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100.235 |  | 123.715 | 14.8165 | 84.4727 | 9.366 | 15.0599
| воздушные линии, в т.ч.: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100.235 |  | 123.715 | 14.8165 | 84.4727 | 9.366 | 15.0599
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.565 |  | 17 | 2.8 | 0 | 0 | 14.2
1 | Реконструкция ЛЭП-35 кВ Ипподром-Академическая-Бурун (перевод на напряжение 110 кВ) |  |  |  |  | 2014 | 25 | У-35-1 (12 шт); СКУ-8 (23 шт) | М-50, АС-120 | 5.973 |  | 7 |  |  |  | 7
2 | Реконструкция ЛЭП-35 кВ Седанка-Ипподром (с переводом на напряжение 110 кВ) |  |  |  |  | 2015 | 25 | металл У-35-1 | М-50, АС-120 | 1.592 |  | 10 | 2.8 |  |  | 7.2
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92.67 | 0 | 106.715 | 12.0165 | 84.4727 | 9.366 | 0.85986
3 | Реконструкция сетей 6/10/0.4 кВ |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 92.67 |  | 40 | 6.4121 | 24.2219 | 9.366
4 | Реконструкция сетей 6/0,4 кВ города Партизанска и Партизанского Г.О. (п. Авангард) |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 84 |  | 20 |  | 20
5 | Реконструкция сетей 6 / 0,4 кВ с. Тигровое |  |  |  |  | 2014 | 25 | металл ПМТ-21,7; АМ-22,1; УМ-35 | АС-95-120 |  |  | 21.715 | 5.6044 | 16.1106
6 | Реконструкция ЗТП города Партизанск |  |  |  |  | 2014 | 25 | металл ПМТ-21,7; АМ-22,1; УМ-35 | АС-95-120 |  |  | 25 |  | 24.1401 |  | 0.85986
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110-220 кВ (ВН)
| Подстанции, в т.ч.: |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0364 | 0 | 0 | 0.955 | 0.045
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6364 | 0 | 0 | 0.955 | 0.045
7 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Загородная" с заменой силового трансформатора Т1 | 2014 | 50 | ТРДН-25000/110-76У1 - 2 шт | 2*25 МВА | [6 empty] | 0.8 |  |  | 0.77 | 0.03
8 | Реконструкция ПС 110 кВ "Амурская" (замена ТТ в ячейках 6 кВ) | 2014 | 50 | ТДН-10000/110 - 2 шт | 2*10 МВА | [6 empty] | 0.2 |  |  | 0.185 | 0.015
9 | Реконструкция ПС-110 кВ Голдобин | 2015 | 50 | ТДН-40000/110 - 2 шт | 2*40 МВА | [6 empty] | 1.6 |  |  | 1.555 | 0.045
10 | Реконструкция ПС 110 кВ "Залив" (замена ТТ в ячейках 6 кВ) | 2014 | 50 | ТДН-40000/110/35/6 кВ - 2 шт | 2*40 МВА | [6 empty] | 0.2 |  |  | 0.19 | 0.01
11 | Реконструкция ПС 110 кВ А | 2015 | 50 | ТДТНГ-40500/110 - 1 шт, ТДТНГ-40000/110 - 1 шт | 1*40.5 МВА 1*40 МВА | [6 empty] | 20.5332 | 0.097573 | 5.8931 | 14.5425
12 | Реконструкция ПС 110 кВ 2Р | 2014 | 50 | ТДТНГ-20000/110 - 2 шт | 2*20 МВА | [6 empty] | 29.5032 |  | 29.5032
13 | Реконструкция ПС 110 кВ Стройиндустрия (телемеханика) | 2016 | 50 | ТРДН-25000/110-79У1 - 2 шт. | 2*25 МВА | [6 empty] | 2.8 |  | 2.8
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | [10 empty] | 1.4
14 | Реконструкция ПС 35 кВ "Насосная" (замена ТТ в ячейках 6 кВ) | 2014 | 50 | ТМН-6,3/110-80У1 - 2 шт. | 2*6.3 МВА | [6 empty] | 0.1 |  |  | 0.09 | 0.01
15 | Реконструкция ПС 35 кВ "Гайдамак" (замена ТТ в ячейках 6 кВ) | 2014 | 50 | ТМ-6300/35 - 2 шт. | 2*10 МВА | [6 empty] | 0.1 |  |  | 0.09 | 0.01
16 | Реконструкция ПС 35 кВ "Безверхово" (замена силового трансформатора) | 2014 | 50 | ТМ-4000/35 | 4 МВА | [6 empty] | 1.2 |  |  | 1.165 | 0.035
1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 125.657 | 0 | 58.1602 | 67.4968 | 0
14 | АИИС КУЭ розничного рынка | [10 empty] | 125.657 |  | 58.1602 | 67.4968
1.1.1.3 | Инновации и НИОКР, в.т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.1 | Инновационные проекты, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Реконструкция ЛЭП-35 кВ Залив-Инструментальная-Телецентр-Голубинка |  |  |  |  | 2012 | 25 | У-220-2, ПС-220-6 (59 шт) | АС150 АС-330 АС-240, | 8.34
1.1.1.4 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч.
1.1.1.5 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч.
1.1.1.6 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч.
1.1.1.7 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.4737 | 25.7058 | 160.4711 | 61.5418 | 13.1834
| Электрические линии, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.4737 | 25.7058 | 160.4711 | 61.5418 | 13.1834
| воздушные линии, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.4737 | 25.7058 | 160.4711 | 61.5418 | 13.1834
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.4737 | 25.7058 | 160.4711 | 61.5418 | 13.1834
16 | Мероприятия по подключению заявителей по заключенным договорам ТП с мощностью до 15 кВт | [10 empty] | 192 | 19.0508 | 121.1285 | 48.6208 | 3.2
17 | Выполнение мероприятий по подключению заявителей по заключенным договорам ТП с мощностью от 15 кВт до 150 кВт | [10 empty] | 54.1583 | 5.5598 | 25.6941 | 12.921 | 9.9834
18 | Выполнение мероприятий по подключению заявителей по заключенным договорам ТП с мощностью от 150 кВт и выше | [10 empty] | 21.3154 | 1.0952 | 13.6486 |  | 6.5715
1.1.1.8 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35.5 | 0 | 6.1973 | 28.7428 | 0.55995
19 | Целевые программы по повышению надежности электроснабжения потребителей | [10 empty] | 35.5 |  | 6.1973 | 28.7428 | 0.55995
20 | Монтаж автоматической противопожарной сигнализации
1.1.1.9 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | [10 empty] | 24.5392 |  |  | 24.5392
1.1.1.10 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
1.1.2 | Новое строительство и расширение |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933.007 | 0 | 12.7551 | 0 | 12.2913 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 80.613
1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8463 | 0 | 12.7551 | 0 | 12.2913 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 80.613
| Электрические линии, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.804 | 0 | 12.7551 | 0 | 12.2489 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 80.613
| воздушные линии, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.004 | 0 | 12.7551 | 0 | 12.2489 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 80.613
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4594 | 0 | 0 | 0 | 4.4594 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 59.113
21 | ВЛ 110 кВ "ВТЭЦ-2 до оп.54" (строительство) | [10 empty] | 1.1 |  |  |  | 1.1 | [8 empty] | 2013 | 25 | металлические на грибовидных подножниках | АСК 300/39 | 3.513
22 | ВЛ-110 кВ Пластун - Терней (строительство) | [10 empty] | 3.3594 |  |  |  | 3.3594 | [8 empty] | 2015 | 25 | ПМ110-1.ф, ПМ110-1ф.3 |  | 55.6
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
| ВЛЭП 3-10 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5446 | 0 | 12.7551 | 0 | 7.7896 | [12 empty] | 21.5
23 | ЛЭП-10 кВ Сокольчи-Глазковка (строительство) | [10 empty] | 20.5446 |  | 12.7551 |  | 7.7896 | [8 empty] | 2014 | 25 |  |  | 21.5
| кабельные линии, в т.ч. | [10 empty] | 0.8
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [10 empty] | 0.8
24 | КЛ-110 "Залив-Бурная" (строительство) | [10 empty] | 0.8 |  | 0.8 | [10 empty] | 2014 | 25 | металл П-35-2 У-35-2 | АПвПу2Г 1х630/150-110/64 | 2.693
| Подстанции, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042357 | 0 | 0 | 0 | 0.042357 | [7 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042357 | 0 | 0 | 0 | 0.042357 | [7 empty] | 0
25 | ПС 110 кВ "Терней" (строительство) | [10 empty] | 0.042357 |  |  |  | 0.042357 |  |  |  |  | 2016 | 25 | трансформатор 6.3 МВА - 2 шт | 2*6.3 МВА
1.1.2.2 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | [10 empty] | 906.2606 | 12.2176 | 796.6236 | 87.8423 | 9.5772
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [10 empty] | 26.62 | 0.49619 | 26.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Строительство ЛЭП от ячеек 6 кВ ПС 110 кВ "Орлиная" для подключения заявителей | [10 empty] | 26.62 | 0.49619 | 26.1238
| КЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [10 empty] | 879.6406 | 11.7214 | 770.4997 | 87.8423 | 9.5772
27 | КЛ «ТЭЦ Восточная – 1Р» (строительство) | [10 empty] | 236.9214 | 3.157 | 207.5256 | 23.6593 | 2.5795 | [8 empty] | 2015 | 25 |  | определить проектом | определить проектом
28 | КЛ «ТЭЦ Восточная – 2Р»(строительство) | [10 empty] | 352.3452 | 4.6951 | 308.6282 | 35.1857 | 3.8362 | [8 empty] | 2015 | 25 |  | определить проектом | определить проектом
29 | КЛ «ТЭЦ Восточная – СИ»(строительство) | [10 empty] | 151.005 | 2.0122 | 132.2691 | 15.0796 | 1.6441 | [8 empty] | 2015 | 25 |  | определить проектом | определить проектом
30 | КЛ «ТЭЦ Восточная – Зеленый угол»(строительство) | [10 empty] | 139.369 | 1.8571 | 122.0768 | 13.9176 | 1.5174 | [8 empty] | 2015 | 25 |  | определить проектом | определить проектом
1.1.2.3 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | [10 empty] | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0
31 | ПИР ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Де-Фриз" (строительство) | [10 empty] | 0.9 |  | 0.9 | [10 empty] | 2014 | 25 | металл ПМТ-21,7; АМ-22,1; УМ-35 | АС-95-120