## ДРСК
ОТЧЕТ ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Наименование организации: | [6 empty] | АО «ДРСК»
Отчетный период: | [6 empty] | Январь - |  | декабрь |  |  | 2019 г
Таблица 1. Общее количество аварий
Отчетный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учетные признаки аварий 1.1-1.13 | [11 empty] | Учетные признаки аварий 2.1-2.10
|  | Итого аварий | В том числе | [10 empty] | Итого аварий | В том числе
|  |  | с повреждением оборудования | коды организационных причин | [10 empty] | с повреждением оборудования | коды организационных причин
|  |  |  | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации | [6 empty] | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации
|  |  |  | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7 | [5 empty] | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7
[10 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4 | [8 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Январь | 162 | [12 empty] | 162 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 30
Февраль | 146 | [12 empty] | 146 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33
Март | 265 | 0 | [11 empty] | 265 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30
Апрель | 455 | [12 empty] | 455 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27
Май | 603 | [12 empty] | 603 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 48
Июнь | 589 | [12 empty] | 589 | 209 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 41
Июль | 741 | [12 empty] | 741 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 57
Август | 674 | [12 empty] | 674 | 230 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 64
Сентябрь | 465 | [12 empty] | 465 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 42
Октябрь | 313 | [12 empty] | 313 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 38
Ноябрь | 259 | [12 empty] | 259 | 148 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 61
Декабрь | 204 | [12 empty] | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года | 4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4876 | 1769 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 290 | 471
Руководитель организации __________________________________________/ А.В. Михалев
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ С.С. Бревников/
Примечание:
Новиков Е.Л.
33-15
Новиков Е.Л.

## Ам.ЭС
ОТЧЕТ ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Наименование организации: | [6 empty] | ФАО «Амурские ЭС»
Отчетный период: | [6 empty] | Январь - |  | декабрь |  |  | 2019 г
Таблица 1. Общее количество аварий
Отчетный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учетные признаки аварий 1.1-1.13 | [11 empty] | Учетные признаки аварий 2.1-2.10
|  | Итого аварий | В том числе | [10 empty] | Итого аварий | В том числе
|  |  | с повреждением оборудования | коды организационных причин | [10 empty] | с повреждением оборудования | коды организационных причин
|  |  |  | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации | [6 empty] | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации
|  |  |  | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7 | [5 empty] | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7
[10 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4 | [8 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Январь | 17 | [12 empty] | 17 | 5 | [9 empty] | 3
Февраль | 22 | [12 empty] | 22 | 12 | [9 empty] | 9
Март | 45 | [12 empty] | 45 | 22 | [9 empty] | 12
Апрель | 157 | [12 empty] | 157 | 68 | [9 empty] | 10
Май | 151 | [12 empty] | 151 | 58 | [9 empty] | 18
Июнь | 125 | [12 empty] | 125 | 54 | [9 empty] | 12
Июль | 237 | [12 empty] | 237 | 91 | [9 empty] | 14
Август | 109 | [12 empty] | 109 | 45 | [6 empty] | 1 |  |  | 15
Сентябрь | 96 | [12 empty] | 96 | 34 | [9 empty] | 12
Октябрь | 43 | [12 empty] | 43 | 37 | [9 empty] | 6
Ноябрь | 26 | [12 empty] | 26 | 20 | [9 empty] | 6
Декабрь | 26 | [12 empty] | 26
Итого с начала года | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 117
Руководитель организации __________________________________________/ А.В. Михалев
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ С.С. Бревников/

## ПЭС
ОТЧЕТ ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Наименование организации: | [6 empty] | ФАО «Приморские ЭС»
Отчетный период: | [6 empty] | Январь - |  | декабрь |  |  | 2019 г
Таблица 1. Общее количество аварий
Отчетный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учетные признаки аварий 1.1-1.13 | [11 empty] | Учетные признаки аварий 2.1-2.10
|  | Итого аварий | В том числе | [10 empty] | Итого аварий | В том числе
|  |  | с повреждением оборудования | коды организационных причин | [10 empty] | с повреждением оборудования | коды организационных причин
|  |  |  | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации | [6 empty] | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации
|  |  |  | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7 | [5 empty] | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7
[10 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4 | [8 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Январь | 102 | [12 empty] | 102 | 44 | [7 empty] | 1 | 6 | 27
Февраль | 87 | [12 empty] | 87 | 36 | [8 empty] | 8 | 23
Март | 160 | [12 empty] | 160 | 66 | [8 empty] | 9 | 18
Апрель | 182 | [12 empty] | 182 | 72 | [8 empty] | 25 | 16
Май | 294 | [12 empty] | 294 | 114 | [8 empty] | 26 | 30
Июнь | 305 | [12 empty] | 305 | 104 | [8 empty] | 31 | 27
Июль | 359 | [12 empty] | 359 | 112 | [8 empty] | 46 | 39
Август | 474 | [12 empty] | 474 | 147 | [8 empty] | 57 | 47
Сентябрь | 283 | [12 empty] | 283 | 74 | [8 empty] | 20 | 27
Октябрь | 227 | [12 empty] | 227 | 84 | [8 empty] | 27 | 30
Ноябрь | 169 | [12 empty] | 169 | 92 | [8 empty] | 22 | 50
Декабрь | 134 | [12 empty] | 134
Итого с начала года | 2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2776 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 277 | 334
Руководитель организации __________________________________________/ А.В. Михалев
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ С.С. Бревников/
Примечание:
Новиков Е.Л.
33-15
Новиков Е.Л.

## ХЭС
ОТЧЕТ ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Наименование организации: | [6 empty] | ФАО «Хабаровские ЭС»
Отчетный период: | [6 empty] | Январь - |  | декабрь |  |  | 2019г
Таблица 1. Общее количество аварий
Отчетный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учетные признаки аварий 1.1-1.13 | [11 empty] | Учетные признаки аварий 2.1-2.10
|  | Итого аварий | В том числе | [10 empty] | Итого аварий | В том числе
|  |  | с повреждением оборудования | коды организационных причин | [10 empty] | с повреждением оборудования | коды организационных причин
|  |  |  | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации | [6 empty] | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации
|  |  |  | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7 | [5 empty] | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7
[10 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4 | [8 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Январь | 27 | [12 empty] | 27 | 9
Февраль | 24 | [12 empty] | 24 | 9 | [9 empty] | 1
Март | 34 | 0 | [11 empty] | 34 | 15 | [8 empty] | 1 | 0
Апрель | 65 | [12 empty] | 65 | 23 | [9 empty] | 1
Май | 90 | [12 empty] | 90 | 23
Июнь | 89 | [12 empty] | 89 | 23 |  |  | 3 | [6 empty] | 2
Июль | 88 | [12 empty] | 88 | 34 | [6 empty] | 1 |  |  | 4
Август | 43 | [12 empty] | 43 | 12 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Сентябрь | 45 | [12 empty] | 45 | 14 | [8 empty] | 1 | 3
Октябрь | 26 | [12 empty] | 26 | 12 | [8 empty] | 3 | 2
Ноябрь | 43 | [12 empty] | 43 | 21 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 5
Декабрь | 24 | [12 empty] | 24
Итого с начала года | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 195 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 19
Руководитель организации __________________________________________/ А.В. Михалев
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ С.С. Бревников/

## ЭС ЕАО
ОТЧЕТ ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Наименование организации: | [6 empty] | ФАО «ЭС Еврейской АО»
Отчетный период: | [6 empty] | Январь - |  | декабрь |  |  | 2019 г
Таблица 1. Общее количество аварий
Отчетный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учетные признаки аварий 1.1-1.13 | [11 empty] | Учетные признаки аварий 2.1-2.10
|  | Итого аварий | В том числе | [10 empty] | Итого аварий | В том числе
|  |  | с повреждением оборудования | коды организационных причин | [10 empty] | с повреждением оборудования | коды организационных причин
|  |  |  | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации | [6 empty] | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации
|  |  |  | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7 | [5 empty] | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7
[10 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4 | [8 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Январь | 16 | [12 empty] | 16 | 6
Февраль | 10 | [12 empty] | 10 | 5
Март | 24 | [12 empty] | 24 | 10
Апрель | 40 | [12 empty] | 40 | 18 | [8 empty] | 1
Май | 60 | [12 empty] | 60 | 20 | [8 empty] | 2
Июнь | 58 | [12 empty] | 58 | 26
Июль | 52 | [12 empty] | 52 | 27
Август | 41 | [12 empty] | 41 | 24
Сентябрь | 32 | [12 empty] | 32 | 16
Октябрь | 15 | [12 empty] | 15 | 7
Ноябрь | 19 | [12 empty] | 19 | 14 |  |  | 1
Декабрь | 20 | [12 empty] | 20
Итого с начала года | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 173 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
Руководитель организации __________________________________________/ А.В. Михалев
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ С.С. Бревников/

## ЮЯЭС
ОТЧЕТ ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Наименование организации: | [6 empty] | ФАО «Южно-Якутские ЭС»
Отчетный период: | [6 empty] | Январь - |  | декабрь |  |  | 2019 г
Таблица 1. Общее количество аварий
Отчетный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учетные признаки аварий 1.1-1.13 | [11 empty] | Учетные признаки аварий 2.1-2.10
|  | Итого аварий | В том числе | [10 empty] | Итого аварий | В том числе
|  |  | с повреждением оборудования | коды организационных причин | [10 empty] | с повреждением оборудования | коды организационных причин
|  |  |  | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации | [6 empty] | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации
|  |  |  | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7 | [5 empty] | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7
[10 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4 | [8 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Январь | 0 | [12 empty] | 0 | 0
Февраль | 3 | [12 empty] | 3 | 0
Март | 2 | [12 empty] | 2 | 0
Апрель | 11 | [12 empty] | 11 | 0
Май | 8 | [12 empty] | 8 | 1
Июнь | 12 | [12 empty] | 12 | 2 | [8 empty] | 1
Июль | 5 | [12 empty] | 5 | 1
Август | 7 | [12 empty] | 7 | 2 | [8 empty] | 1 | 1
Сентябрь | 9 | [12 empty] | 9 | 2 | [8 empty] | 1
Октябрь | 2 | [12 empty] | 2 | 1
Ноябрь | 2 | [12 empty] | 2 | 1 | [8 empty] | 1
Декабрь | 0 | [12 empty] | 0
Итого с начала года | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1
Руководитель организации __________________________________________/ А.В. Михалев
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ С.С. Бревников/

## Табл2 ДРСК
Таблица 2. Классификация аварий по видам оборудования
Отчетный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1) | Турбинное оборудование (код 3.3.2) | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3) | Генераторы и синхронные компенсаторы (код 3.3.7) | Здания и сооружения (код 3.3.9) | ЛЭП 110 кВ и выше (код 3.3.10) | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4 и 3.3.12) | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5, 3.3.11 и 3.3.13) | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14) | Устройства релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики (код 3.3.15) | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16) | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17) | Средства диспетчерского и технологического управления и системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18 и 3.3.19) | Другие виды оборудования (коды 3.3.6, 3.3.8 и 3.3.20)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 142 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 133 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 236 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2 | 391 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7 | 536 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8 | 531 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1
Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 11 | 662 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0
Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 11 | 593 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0
Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 431 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0
Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 280 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 227 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0
Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 75 | 4162 | 3 | 93 | 0 | 0 | 14 | 1

## Ам.ЭС (2)
Отчет об авариях в филиале АО "ДРСК" Амурские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2019 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
май | [5 empty] | 11 | 0 | 140 |  | 0
июнь | [5 empty] | 11 | 0 | 113 |  | 1
июль | [5 empty] | 19 | 2 | 216 |  | 0
август | [5 empty] | 15 | 1 | 91 |  | 2
сентябрь | [5 empty] | 4 | 0 | 90 |  | 0
октябрь | [5 empty] | 2 | 0 | 40 |  | 1
ноябрь | [5 empty] | 1 | 0 | 24 |  | 1
декабрь
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 3 | 916 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ПЭС (2)
Отчет об авариях в филиале АО "ДРСК" Приморские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2019 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | [5 empty] | 3 | 6 | 90 |  | 6
февраль | [5 empty] | 1 | 2 | 79 |  | 6
март | [5 empty] | 12 | 2 | 144 |  | 3
апрель | [5 empty] | 17 | 1 | 159 |  | 7
май | [5 empty] | 15 | 6 | 261 | 1 | 13
июнь | [5 empty] | 9 | 7 | 282 |  | 4 |  |  | 1
июль | [5 empty] | 19 | 6 | 334 |  | 4 |  |  | 1
август | [5 empty] | 23 | 10 | 429 |  | 13 |  |  | 1
сентябрь | [5 empty] | 11 | 5 | 263 |  | 7 |  |  | 1
октябрь | [5 empty] | 9 | 8 | 205 |  | 6
ноябрь | [5 empty] | 9 | 8 | 143 |  | 8 |  |  | 2
декабрь
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 61 | 2389 | 1 | 77 | 0 | 0 | 6 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ХЭС (2)
Отчет об авариях в филиале АО "ДРСК" Хабаровские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2019 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | [5 empty] | 6 | 0 | 21
февраль | [5 empty] | 0 | 1 | 22 | 1
март | [5 empty] | 4 | 0 | 29 |  | 2
апрель | [5 empty] | 3 | 1 | 61 | 0 | 0
май | [5 empty] | 10 | 1 | 77 | 1 | 1
июнь | [5 empty] | 7 | 0 | 77 |  | 2 |  |  | 2 | 1
июль | [5 empty] | 18 | 3 | 63 |  | 1 |  |  | 4
август | [5 empty] | 9 | 0 | 33 |  | 0 |  |  | 1
сентябрь | [5 empty] | 4 | 2 | 39 |  | 0 |  |  | 1
октябрь | [5 empty] | 5 | 1 | 20 |  | 1
ноябрь | [5 empty] | 2 | 0 | 40 |  | 1
декабрь
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 9 | 482 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________//
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ЭС ЕАО (2)
Отчет об авариях в филиала АО "ДРСК" ЭС Еврейской АО
Отчётный период январь -декабрь 2019 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16
февраль | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 9
март | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 22
апрель | 0 |  |  |  |  | 7 | 0 | 33
май | 0 |  |  |  |  | 9 | 0 | 50 |  | 1
июнь | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 55
июль | 0 |  |  |  |  | 6 | 0 | 46
август | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 38 |  | 1
сентябрь | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 32
октябрь | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 13
ноябрь | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 18 |  | 1
декабрь | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 332 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ЮЯЭС (2)
Отчет об авариях в филиале АО "ДРСК" Южно-Якутские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2019 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | [5 empty] | 0 | 0 | 0
февраль | [5 empty] | 1 | 0 | 2
март | [5 empty] | 0 | 0 | 2
апрель | [5 empty] | 0 | 0 | 11
май | [5 empty] | 0 | 0 | 8
июнь | [5 empty] | 7 | 1 | 4
июль | [5 empty] | 2 | 0 | 3
август | [5 empty] | 4 | 0 | 2
сентябрь | [5 empty] | 2 | 0 | 7
октябрь | [5 empty] | 0 | 0 | 2
ноябрь | [5 empty] | 0 | 1 | 2
декабрь
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /