## ДРСК
ОТЧЕТ ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Наименование организации: | [6 empty] | АО «ДРСК»
Отчетный период: | [6 empty] | Январь - |  | декабрь |  |  | 2017 г
Таблица 1. Общее количество аварий
Отчетный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учетные признаки аварий 1.1-1.13 | [11 empty] | Учетные признаки аварий 2.1-2.10
|  | Итого аварий | В том числе | [10 empty] | Итого аварий | В том числе
|  |  | с повреждением оборудования | коды организационных причин | [10 empty] | с повреждением оборудования | коды организационных причин
|  |  |  | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации | [6 empty] | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации
|  |  |  | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7 | [5 empty] | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7
[10 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4 | [8 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Январь | 149 | [12 empty] | 149 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42
Февраль | 129 | [12 empty] | 129 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
Март | 190 | [12 empty] | 190 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66
Апрель | 440 | [12 empty] | 440 | 288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85
Май | 610 | [12 empty] | 610 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105
Июнь | 765 | [12 empty] | 765 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 81
Июль | 894 | [12 empty] | 894 | 502 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 101 | 70
Август | 446 | [12 empty] | 446 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 41
Сентябрь | 414 | [12 empty] | 414 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 36 | 39
Октябрь | 286 | [12 empty] | 286 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 33
Ноябрь | 196 | [12 empty] | 196 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11
Декабрь | 151 | [12 empty] | 151 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7
Итого с начала года | 4670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4670 | 2709 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 317 | 620
Руководитель организации __________________________________________/ А.В. Михалев
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ С.С. Бревников/
Примечание:
Новиков Е.Л.
33-15
Новиков Е.Л.

## Ам.ЭС
ОТЧЕТ ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Наименование организации: | [6 empty] | ФАО «Амурские ЭС»
Отчетный период: | [6 empty] | Январь - |  | декабрь |  |  | 2017 г
Таблица 1. Общее количество аварий
Отчетный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учетные признаки аварий 1.1-1.13 | [11 empty] | Учетные признаки аварий 2.1-2.10
|  | Итого аварий | В том числе | [10 empty] | Итого аварий | В том числе
|  |  | с повреждением оборудования | коды организационных причин | [10 empty] | с повреждением оборудования | коды организационных причин
|  |  |  | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации | [6 empty] | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации
|  |  |  | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7 | [5 empty] | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7
[10 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4 | [8 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Январь | 29 | [12 empty] | 29 | 15 | [9 empty] | 1
Февраль | 24 | [12 empty] | 24 | 13
Март | 21 | [12 empty] | 21 | 13 | [9 empty] | 1
Апрель | 130 | [12 empty] | 130 | 54 | [9 empty] | 1
Май | 167 | [12 empty] | 167 | 72
Июнь | 272 | [12 empty] | 272 | 136 | [8 empty] | 1 | 22
Июль | 286 | [12 empty] | 286 | 122 | [6 empty] | 4 |  |  | 33
Август | 127 | [12 empty] | 127 | 63 | [9 empty] | 12
Сентябрь | 94 | [12 empty] | 94 | 44 | [9 empty] | 20
Октябрь | 68 | [12 empty] | 68 | 32 | [9 empty] | 9
Ноябрь | 25 | [12 empty] | 25 | 12 | [9 empty] | 1
Декабрь | 25 | [12 empty] | 25 | 16 | [8 empty] | 1 | 3
Итого с начала года | 1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 103
Руководитель организации __________________________________________/ А.В. Михалев
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ С.С. Бревников/

## ПЭС
ОТЧЕТ ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Наименование организации: | [6 empty] | ФАО «Приморские ЭС»
Отчетный период: | [6 empty] | Январь - |  | декабрь |  |  | 2017 г
Таблица 1. Общее количество аварий
Отчетный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учетные признаки аварий 1.1-1.13 | [11 empty] | Учетные признаки аварий 2.1-2.10
|  | Итого аварий | В том числе | [10 empty] | Итого аварий | В том числе
|  |  | с повреждением оборудования | коды организационных причин | [10 empty] | с повреждением оборудования | коды организационных причин
|  |  |  | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации | [6 empty] | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации
|  |  |  | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7 | [5 empty] | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7
[10 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4 | [8 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Январь | 83 | [12 empty] | 83 | 72 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 41
Февраль | 77 | [12 empty] | 77 | 64 | [9 empty] | 35
Март | 117 | [12 empty] | 117 | 98 | [9 empty] | 63
Апрель | 235 | [12 empty] | 235 | 194 | [9 empty] | 79
Май | 311 | [12 empty] | 311 | 249 | [9 empty] | 97
Июнь | 364 | [12 empty] | 364 | 300 | [6 empty] | 1 |  | 41 | 54
Июль | 413 | [12 empty] | 413 | 292 | [8 empty] | 95 | 30
Август | 207 | [12 empty] | 207 | 135 | [8 empty] | 55 | 24
Сентябрь | 212 | [12 empty] | 212 | 82 | [5 empty] | 1 |  |  | 34 | 18
Октябрь | 154 | [12 empty] | 154 | 74 | [7 empty] | 2 | 19 | 21
Ноябрь | 127 | [12 empty] | 127 | 64 | [8 empty] | 34 | 7
Декабрь | 86 | [12 empty] | 86 | 41 | [8 empty] | 22 | 4
Итого с начала года | 2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2386 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 300 | 473
Руководитель организации __________________________________________/ А.В. Михалев
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ С.С. Бревников/
Примечание:
Новиков Е.Л.
33-15
Новиков Е.Л.

## ХЭС
ОТЧЕТ ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Наименование организации: | [6 empty] | ФАО «Хабаровские ЭС»
Отчетный период: | [6 empty] | Январь - |  | декабрь |  |  | 2017 г
Таблица 1. Общее количество аварий
Отчетный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учетные признаки аварий 1.1-1.13 | [11 empty] | Учетные признаки аварий 2.1-2.10
|  | Итого аварий | В том числе | [10 empty] | Итого аварий | В том числе
|  |  | с повреждением оборудования | коды организационных причин | [10 empty] | с повреждением оборудования | коды организационных причин
|  |  |  | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации | [6 empty] | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации
|  |  |  | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7 | [5 empty] | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7
[10 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4 | [8 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Январь | 27 | [12 empty] | 27 | 11
Февраль | 23 | [12 empty] | 23 | 9 |  |  | 1 | [6 empty] | 3
Март | 30 | [12 empty] | 30 | 15 | [9 empty] | 1
Апрель | 38 | [12 empty] | 38 | 20 | [9 empty] | 3
Май | 71 | [12 empty] | 71 | 26 | [9 empty] | 2
Июнь | 56 | [12 empty] | 56 | 19 | 1 | [7 empty] | 1 | 2
Июль | 98 | [12 empty] | 98 | 38 |  |  | 1 |  |  |  | 6 |  |  | 6
Август | 51 | [12 empty] | 51 | 21 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 2
Сентябрь | 58 | [12 empty] | 58 | 17 | [6 empty] | 3 |  | 1
Октябрь | 45 | [12 empty] | 45 | 20 | [9 empty] | 3
Ноябрь | 25 | [12 empty] | 25 | 15
Декабрь | 30 | [12 empty] | 30 | 17
Итого с начала года | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 228 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 22
Руководитель организации __________________________________________/ А.В. Михалев
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ С.С. Бревников/

## ЭС ЕАО
ОТЧЕТ ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Наименование организации: | [6 empty] | ФАО «ЭС Еврейской АО»
Отчетный период: | [6 empty] | Январь - |  | декабрь |  |  | 2017 г
Таблица 1. Общее количество аварий
Отчетный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учетные признаки аварий 1.1-1.13 | [11 empty] | Учетные признаки аварий 2.1-2.10
|  | Итого аварий | В том числе | [10 empty] | Итого аварий | В том числе
|  |  | с повреждением оборудования | коды организационных причин | [10 empty] | с повреждением оборудования | коды организационных причин
|  |  |  | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации | [6 empty] | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации
|  |  |  | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7 | [5 empty] | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7
[10 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4 | [8 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Январь | 9 | [12 empty] | 9 | 6
Февраль | 2 | [12 empty] | 2 | 2
Март | 20 | [12 empty] | 20 | 7 | [9 empty] | 1
Апрель | 32 | [12 empty] | 32 | 18 | 1 | [8 empty] | 1
Май | 45 | [12 empty] | 45 | 18 | [9 empty] | 4
Июнь | 58 | [12 empty] | 58 | 39
Июль | 86 | [12 empty] | 86 | 42 | [8 empty] | 2
Август | 49 | [12 empty] | 49 | 20 | [8 empty] | 1 | 2
Сентябрь | 39 | [12 empty] | 39 | 19
Октябрь | 16 | [12 empty] | 16 | 5
Ноябрь | 18 | [12 empty] | 18 | 13 | [9 empty] | 3
Декабрь | 8 | [12 empty] | 8 | 3
Итого с начала года | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11
Руководитель организации __________________________________________/ А.В. Михалев
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ С.С. Бревников/

## ЮЯЭС
ОТЧЕТ ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Наименование организации: | [6 empty] | ФАО «Южно-Якутские ЭС»
Отчетный период: | [6 empty] | Январь - |  | декабрь |  |  | 2017 г
Таблица 1. Общее количество аварий
Отчетный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учетные признаки аварий 1.1-1.13 | [11 empty] | Учетные признаки аварий 2.1-2.10
|  | Итого аварий | В том числе | [10 empty] | Итого аварий | В том числе
|  |  | с повреждением оборудования | коды организационных причин | [10 empty] | с повреждением оборудования | коды организационных причин
|  |  |  | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации | [6 empty] | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации
|  |  |  | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7 | [5 empty] | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7
[10 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4 | [8 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Январь | 1 | [12 empty] | 1 | 1
Февраль | 3 | [12 empty] | 3 | 2 | [9 empty] | 2
Март | 2 | [12 empty] | 2 | 1
Апрель | 5 | [12 empty] | 5 | 2 | [9 empty] | 1
Май | 16 | [12 empty] | 16 | 2 | [9 empty] | 2
Июнь | 15 | [12 empty] | 15 | 6 | [8 empty] | 1 | 3
Июль | 11 | [12 empty] | 11 | 8 | [8 empty] | 4 | 1
Август | 12 | [12 empty] | 12 | 4 | [8 empty] | 2 | 1
Сентябрь | 11 | [12 empty] | 11 | 5 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 1
Октябрь | 3 | [12 empty] | 3 | 0
Ноябрь | 1 | [12 empty] | 1 | 0
Декабрь | 2 | [12 empty] | 2 | 1 | [8 empty] | 1
Итого с начала года | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11
Руководитель организации __________________________________________/ А.В. Михалев
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ С.С. Бревников/

## Табл2 ДРСК
Таблица 2. Классификация аварий по видам оборудования
Отчетный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1) | Турбинное оборудование (код 3.3.2) | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3) | Генераторы и синхронные компенсаторы (код 3.3.7) | Здания и сооружения (код 3.3.9) | ЛЭП 110 кВ и выше (код 3.3.10) | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4 и 3.3.12) | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5, 3.3.11 и 3.3.13) | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14) | Устройства релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики (код 3.3.15) | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16) | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17) | Средства диспетчерского и технологического управления и системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18 и 3.3.19) | Другие виды оборудования (коды 3.3.6, 3.3.8 и 3.3.20)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 129 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 119 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 151 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5 | 383 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 13 | 549 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1
Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 16 | 674 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1
Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 21 | 787 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10 | 397 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | 368 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 253 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 165 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 113 | 4109 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 2

## Ам.ЭС (2)
Отчет об авариях в филиале АО "ДРСК" Амурские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2017 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 158 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 252 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 268 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 8 | 1157 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ПЭС (2)
Отчет об авариях в филиале АО "ДРСК" Приморские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2017 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 93 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 211 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 271 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 320 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 | 363 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 187 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 189 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 136 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 107 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 79 | 2095 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ХЭС (2)
Отчет об авариях в филиале АО "ДРСК" Хабаровские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2017 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 26 | 446 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________//
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ЭС ЕАО (2)
Отчет об авариях в филиала АО "ДРСК" ЭС Еврейской АО
Отчётный период январь -декабрь 2017 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 353 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ЮЯЭС (2)
Отчет об авариях в филиале АО "ДРСК" Южно-Якутские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2017 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /