## ДРСК
ОТЧЕТ ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Наименование организации: | [6 empty] | АО «ДРСК»
Отчетный период: | [6 empty] | Январь - |  | декабрь |  |  | 2020 г
Таблица 1. Общее количество аварий
Отчетный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учетные признаки аварий 1.1-1.13 | [11 empty] | Учетные признаки аварий 2.1-2.10
|  | Итого аварий | В том числе | [10 empty] | Итого аварий | В том числе
|  |  | с повреждением оборудования | коды организационных причин | [10 empty] | с повреждением оборудования | коды организационных причин
|  |  |  | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации | [6 empty] | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации
|  |  |  | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7 | [5 empty] | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7
[10 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4 | [8 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Январь | 126 | [12 empty] | 126 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 36
Февраль | 140 | [12 empty] | 140 | 56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 39
Март | 190 | 0 | [11 empty] | 190 | 52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 39
Апрель | 258 | [12 empty] | 258 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 56
Май | 316 | [12 empty] | 316 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 77
Июнь | 433 | [12 empty] | 433 | 144 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 96
Июль | 497 | [12 empty] | 497 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 119
Август | 496 | [12 empty] | 496 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 149
Сентябрь | 406 | [12 empty] | 406 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 110
Октябрь | 329 | [12 empty] | 329 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 73
Ноябрь | 158 | [12 empty] | 158 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31
Декабрь | 190 | [12 empty] | 190 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 | 41
Итого с начала года | 3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3539 | 1195 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 345 | 866
Руководитель организации __________________________________________/ А.В. Михалев
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ С.С. Бревников/
Примечание:
Новиков Е.Л.
33-15
Новиков Е.Л.

## Ам.ЭС
ОТЧЕТ ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Наименование организации: | [6 empty] | ФАО «Амурские ЭС»
Отчетный период: | [6 empty] | Январь - |  | декабрь |  |  | 2020 г
Таблица 1. Общее количество аварий
Отчетный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учетные признаки аварий 1.1-1.13 | [11 empty] | Учетные признаки аварий 2.1-2.10
|  | Итого аварий | В том числе | [10 empty] | Итого аварий | В том числе
|  |  | с повреждением оборудования | коды организационных причин | [10 empty] | с повреждением оборудования | коды организационных причин
|  |  |  | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации | [6 empty] | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации
|  |  |  | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7 | [5 empty] | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7
[10 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4 | [8 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Январь | 12 | [12 empty] | 12 | 8 | [9 empty] | 3
Февраль | 16 | [12 empty] | 16 | 7 | [9 empty] | 8
Март | 43 | [12 empty] | 43 | 9 | [9 empty] | 7
Апрель | 71 | [12 empty] | 71 | 20 | [9 empty] | 9
Май | 83 | [12 empty] | 83 | 17 | [8 empty] | 1 | 10
Июнь | 133 | [12 empty] | 133 | 40 | [8 empty] | 2 | 13
Июль | 142 | [12 empty] | 142 | 58 | [9 empty] | 21
Август | 116 | [12 empty] | 116 | 42 | [9 empty] | 28
Сентябрь | 68 | [12 empty] | 68 | 25 | [9 empty] | 19
Октябрь | 49 | [12 empty] | 49 | 25 | [9 empty] | 6
Ноябрь | 25 | [12 empty] | 25 | 10 | [9 empty] | 5
Декабрь | 27 | [12 empty] | 27 | 10 | [8 empty] | 1 | 3
Итого с начала года | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 132
Руководитель организации __________________________________________/ А.В. Михалев
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ С.С. Бревников/

## ПЭС
ОТЧЕТ ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Наименование организации: | [6 empty] | ФАО «Приморские ЭС»
Отчетный период: | [6 empty] | Январь - |  | декабрь |  |  | 2020 г
Таблица 1. Общее количество аварий
Отчетный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учетные признаки аварий 1.1-1.13 | [11 empty] | Учетные признаки аварий 2.1-2.10
|  | Итого аварий | В том числе | [10 empty] | Итого аварий | В том числе
|  |  | с повреждением оборудования | коды организационных причин | [10 empty] | с повреждением оборудования | коды организационных причин
|  |  |  | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации | [6 empty] | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации
|  |  |  | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7 | [5 empty] | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7
[10 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4 | [8 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Январь | 85 | [12 empty] | 85 | 32 | [8 empty] | 16 | 32
Февраль | 97 | [12 empty] | 97 | 39 | [5 empty] | 1 |  |  | 9 | 28
Март | 100 | [12 empty] | 100 | 26 | [8 empty] | 30 | 31
Апрель | 98 | [12 empty] | 98 | 32 | [8 empty] | 8 | 45
Май | 156 | [12 empty] | 156 | 57 | [8 empty] | 33 | 65
Июнь | 195 | [12 empty] | 195 | 83 | [8 empty] | 26 | 78
Июль | 192 | [12 empty] | 192 | 61 | [8 empty] | 30 | 91
Август | 240 | [12 empty] | 240 | 100 | [8 empty] | 32 | 115
Сентябрь | 251 | [12 empty] | 251 | 125 | [8 empty] | 54 | 81
Октябрь | 173 | [12 empty] | 173 | 80 | [8 empty] | 24 | 57
Ноябрь | 66 | [12 empty] | 66 | 15 | [8 empty] | 4 | 19
Декабрь | 136 | [12 empty] | 136 | 48 | [7 empty] | 1 | 44 | 35
Итого с начала года | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1789 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 310 | 677
Руководитель организации __________________________________________/ А.В. Михалев
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ С.С. Бревников/
Примечание:
Новиков Е.Л.
33-15
Новиков Е.Л.

## ХЭС
ОТЧЕТ ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Наименование организации: | [6 empty] | ФАО «Хабаровские ЭС»
Отчетный период: | [6 empty] | Январь - |  | декабрь |  |  | 2020г
Таблица 1. Общее количество аварий
Отчетный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учетные признаки аварий 1.1-1.13 | [11 empty] | Учетные признаки аварий 2.1-2.10
|  | Итого аварий | В том числе | [10 empty] | Итого аварий | В том числе
|  |  | с повреждением оборудования | коды организационных причин | [10 empty] | с повреждением оборудования | коды организационных причин
|  |  |  | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации | [6 empty] | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации
|  |  |  | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7 | [5 empty] | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7
[10 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4 | [8 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Январь | 14 | [12 empty] | 14 | 1 | [8 empty] | 1 | 1
Февраль | 19 | [12 empty] | 19 | 3 |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 3
Март | 19 | 0 | [11 empty] | 19 | 2 |  |  | 2
Апрель | 45 | [12 empty] | 45 | 4 | [7 empty] | 1 | 3 | 2
Май | 44 | [12 empty] | 44 | 1 | [8 empty] | 1 | 2
Июнь | 56 | [12 empty] | 56 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 4
Июль | 86 | [12 empty] | 86 | 6 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 6
Август | 96 | [12 empty] | 96 | 3 | [6 empty] | 1 |  |  | 6
Сентябрь | 60 | [12 empty] | 60 | 2 | [6 empty] | 1 |  |  | 10
Октябрь | 78 | [12 empty] | 78 | 2 | [6 empty] | 1 |  | 2 | 10
Ноябрь | 46 | [12 empty] | 46 | 4 | [9 empty] | 7
Декабрь | 16 | [12 empty] | 16 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 3
Итого с начала года | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | 54
Руководитель организации __________________________________________/ А.В. Михалев
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ С.С. Бревников/

## ЭС ЕАО
ОТЧЕТ ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Наименование организации: | [6 empty] | ФАО «ЭС Еврейской АО»
Отчетный период: | [6 empty] | Январь - |  | декабрь |  |  | 2020 г
Таблица 1. Общее количество аварий
Отчетный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учетные признаки аварий 1.1-1.13 | [11 empty] | Учетные признаки аварий 2.1-2.10
|  | Итого аварий | В том числе | [10 empty] | Итого аварий | В том числе
|  |  | с повреждением оборудования | коды организационных причин | [10 empty] | с повреждением оборудования | коды организационных причин
|  |  |  | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации | [6 empty] | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации
|  |  |  | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7 | [5 empty] | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7
[10 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4 | [8 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Январь | 12 | [12 empty] | 12 | 7 | [8 empty] | 1
Февраль | 5 | [12 empty] | 5 | 5
Март | 24 | [12 empty] | 24 | 13
Апрель | 42 | [12 empty] | 42 | 18 | [8 empty] | 1
Май | 33 | [12 empty] | 33 | 11 | [6 empty] | 1 |  | 3
Июнь | 39 | [12 empty] | 39 | 15 | [8 empty] | 3 | 1
Июль | 64 | [12 empty] | 64 | 40 | [8 empty] | 4 | 1
Август | 41 | [12 empty] | 41 | 30 | [8 empty] | 1
Сентябрь | 24 | [12 empty] | 24 | 13 | [8 empty] | 4
Октябрь | 27 | [12 empty] | 27 | 13
Ноябрь | 21 | [12 empty] | 21 | 9
Декабрь | 6 | [12 empty] | 6 | 4 | [8 empty] | 2
Итого с начала года | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2
Руководитель организации __________________________________________/ А.В. Михалев
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ С.С. Бревников/

## ЮЯЭС
ОТЧЕТ ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Наименование организации: | [6 empty] | ФАО «Южно-Якутские ЭС»
Отчетный период: | [6 empty] | Январь - |  | декабрь |  |  | 2020 г
Таблица 1. Общее количество аварий
Отчетный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учетные признаки аварий 1.1-1.13 | [11 empty] | Учетные признаки аварий 2.1-2.10
|  | Итого аварий | В том числе | [10 empty] | Итого аварий | В том числе
|  |  | с повреждением оборудования | коды организационных причин | [10 empty] | с повреждением оборудования | коды организационных причин
|  |  |  | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации | [6 empty] | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации
|  |  |  | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7 | [5 empty] | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7
[10 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4 | [8 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Январь | 3 | [12 empty] | 3 | 0
Февраль | 3 | [12 empty] | 3 | 2
Март | 4 | [12 empty] | 4 | 2 | [9 empty] | 1
Апрель | 2 | [12 empty] | 2 | 0
Май | 0 | [12 empty] | 0 | 0
Июнь | 10 | [12 empty] | 10 | 4
Июль | 13 | [12 empty] | 13 | 3 | [6 empty] | 1
Август | 3 | [12 empty] | 3 | 2 | [6 empty] | 1
Сентябрь | 3 | [12 empty] | 3 | 2
Октябрь | 2 | [12 empty] | 2
Ноябрь | 0 | [12 empty] | 0
Декабрь | 5 | [12 empty] | 5 | 2
Итого с начала года | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1
Руководитель организации __________________________________________/ А.В. Михалев
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ С.С. Бревников/

## Табл2 ДРСК
Таблица 2. Классификация аварий по видам оборудования
Отчетный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1) | Турбинное оборудование (код 3.3.2) | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3) | Генераторы и синхронные компенсаторы (код 3.3.7) | Здания и сооружения (код 3.3.9) | ЛЭП 110 кВ и выше (код 3.3.10) | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4 и 3.3.12) | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5, 3.3.11 и 3.3.13) | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14) | Устройства релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики (код 3.3.15) | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16) | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17) | Средства диспетчерского и технологического управления и системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18 и 3.3.19) | Другие виды оборудования (коды 3.3.6, 3.3.8 и 3.3.20)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 110 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 120 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0
Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 171 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 8 | 212 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 | 261 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9 | 361 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1
Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 10 | 420 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0
Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 | 430 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0
Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 6 | 355 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 11 | 292 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1
Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 142 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 160 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
Итого с начала года | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 390 | 75 | 3034 | 1 | 58 | 0 | 0 | 22 | 2

## Ам.ЭС (2)
Отчет об авариях в филиале АО "ДРСК" Амурские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2020 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 61 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 109 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 103 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 8 | 642 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ПЭС (2)
Отчет об авариях в филиале АО "ДРСК" Приморские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2020 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | [5 empty] | 2 | 4 | 75 |  | 3 |  |  | 1
февраль | [5 empty] | 4 | 2 | 89 |  | 2
март | [5 empty] | 11 | 3 | 102 |  | 3 |  |  | 3
апрель | [5 empty] | 14 | 5 | 109 |  | 4
май | [5 empty] | 6 | 3 | 142 |  | 2 |  |  | 2
июнь | [5 empty] | 7 | 5 | 178 |  | 3 |  |  | 2
июль | [5 empty] | 12 | 5 | 167 |  | 6 |  |  | 2
август | [5 empty] | 18 | 1 | 202 |  | 3
сентябрь |  |  |  |  | 1 | 18 | 4 | 225 |  | 3
октябрь |  |  |  |  | 1 | 9 | 7 | 156
ноябрь | [5 empty] | 5 | 1 | 59 |  | 1
декабрь | [5 empty] | 11 | 5 | 115 | 1 | 2 |  |  | 2
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 117 | 45 | 1619 | 1 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ХЭС (2)
Отчет об авариях в филиале АО "ДРСК" Хабаровские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2020 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | [5 empty] | 3 |  | 10 |  | 1
февраль | [5 empty] | 1 | 2 | 12 |  | 2 |  |  | 2
март | [5 empty] | 3 | 1 | 15 |  | 1
апрель | [5 empty] | 3 | 3 | 37 |  | 3
май | [5 empty] | 7 |  | 37 |  |  |  |  | 1
июнь | [5 empty] | 11 | 1 | 43 |  | 2
июль | [5 empty] | 13 | 3 | 69 |  | 1 |  |  | 2
август | [5 empty] | 6 |  | 87 |  | 1 |  |  | 3
сентябрь | [5 empty] | 6 | 2 | 51 |  | 1
октябрь | [5 empty] | 5 | 2 | 68 |  | 1 |  |  | 4 | 1
ноябрь | [5 empty] | 5 | 2 | 38 |  | 1 |  |  | 1
декабрь | [5 empty] | 3 |  | 13 |  | 1
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 16 | 480 | 0 | 15 | 0 | 0 | 13 | 1
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________//
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ЭС ЕАО (2)
Отчет об авариях в филиала АО "ДРСК" ЭС Еврейской АО
Отчётный период январь -декабрь 2020 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12
февраль | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5
март | 0 |  |  |  |  | 7 | 0 | 17
апрель | 0 |  |  |  |  | 13 | 0 | 28 |  | 1
май | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 21
июнь | 0 |  |  |  |  | 10 | 1 | 28
июль | 0 |  |  |  |  | 5 | 1 | 58
август | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 38
сентябрь | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 21
октябрь | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 24
ноябрь | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 20
декабрь | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2 | 278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ЮЯЭС (2)
Отчет об авариях в филиале АО "ДРСК" Южно-Якутские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2020 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | [5 empty] | 1 |  | 2
февраль | [5 empty] | 2 | 1
март | [5 empty] | 2 | 1 | 1
апрель | [7 empty] | 2
май
июнь | [5 empty] | 7 |  | 3
июль | [5 empty] | 7 |  | 5 |  |  |  |  | 1
август | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 1
сентябрь | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 1
октябрь | [5 empty] | 1 | 1
ноябрь
декабрь | [5 empty] | 3 | 1 | [5 empty] | 1
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /