## Ср зп (hidden)
Штатное расписание
Филиал АО ДРСК Южно-Якутские электрические сети
|  | Категория | Среднечасовая з/пл.за 2012 | Среднечасовая з/пл.за 2012 | Среднечасовая з/пл. на 2016 | Среднечасовая з/пл. на 2017
|  |  | сумма | сумма | сумма | сумма
1 | 2 | 3 | 32 | 32 | 32 | 32
1 | Главный специалист юридического сектора | Руководители | 426.0218 | 437.2831 | 778.1882 | 823.6668
2 | Экономист 2 кат. ПЭО | Специалисты | 290.4111 | 298.0877 | 544.8858 | 576.7298
3 | Бухгалтер 1 кат. | Специалисты | 336.2013 | 345.0884 | 563.9336 | 596.8908
4 | Начальник отдела кап. строительства и инвестиций | Руководители | 521.5512 | 535.3377 | 926.0724 | 980.1404
5 | Ведущий инженер службы управления инвестициями | Специалисты | 355.0488 | 364.434 | 631.2478 | 668.1027
6 | Начальник службы технической эксплуатации | Руководители | 488.463 | 501.3749 | 835.4485 | 884.2255
7 | Директор | Руководители | 942.6303 | 967.5475 | 1544.462 | 1634.6343
8 | Заместитель директора - главный инженер | Руководители | 942.6303 | 967.5475 | 1549.1503 | 1639.5963
9 | Заместитель директора по развитию и инвестициям | Руководители | 836.0239 | 858.1231 | 1373.9231 | 1454.1386
10 | Начальник ПЭО | Руководители | 876.3953 | 899.5617 | 952.4978 | 1008.1632
11 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам | Руководители | 669.0436 | 686.7289 | 1048.8929 | 1110.1318
12 | Начальник финасового отдела | Руководители | 521.0888 | 534.8631 | 907.5335 | 960.5712
13 | Старший мастер 1 гр. АРРС | Руководители | 316.5114 | 324.8779 | 584.7722 | 618.9137
14 | Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей 4 р. | Рабочие | 197.8683 | 203.0987 | 335.7089 | 355.3091
15 | Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей 3 р. | Рабочие | 153.9317 | 158.0007 | 288.4962 | 305.3398
16 | Старший мастер I гр. Уч."Северный" | Руководители | 393.1748 | 403.5679 | 769.2573 | 814.2139
17 | Начальник сетевого района II г. АРРС | Руководители | 496.9306 | 510.0663 | 836.9527 | 885.8175
18 | Главный инженер сетевого района II г. АРРС | Руководители | 434.5465 | 446.0332 | 618.9375 | 655.0737
19 | Мастер I гр. НеРЭС | Руководители | 339.0574 | 348.02 | 570.9696 | 604.3052
20 | Начальник сетевого района I гр. НеРЭС | Руководители | 598.8486 | 614.6784 | 1135.6743 | 1201.9798
21 | Главный инженер сетевого района I г. НеРЭС | Руководители | 537.4944 | 551.7024 | 953.543 | 1009.2149
22 | Начальник сетевого района II г. ТРЭС | Руководители | 534.4623 | 548.5901 | 844.0016 | 893.2781
23 | Главный инженер сетевого района II г. ТРЭС | Руководители | 452.623 | 464.5875 | 618.9375 | 655.0737
24 | Старший мастер I г. ТРЭС | Руководители | 335.8183 | 344.6953 | 597.9523 | 632.8633
25 | Начальник СПРиТП | Руководители | 444.0086 | 455.7454 | 836.8495 | 885.7083
26 | Инженер 1 кат. СПРиТП | Специалисты | 267.5427 | 274.6149 | 540.9946 | 572.5802
27 | Инженер СПРиТП | Специалисты | 283.2535 | 290.7409 | 369.9556 | 391.5552
28 | Инженер СПРиТП | Специалисты | 199.2181 | 204.4842 | 428.2301 | 453.2565
29 | Начальник службы учета и контроля качества электроэнергии | Руководители | 496.9306 | 510.0663 | 914.5267 | 967.9206
30 | Инженер 1 кат. сектора балансов и анализа потерь | Специалисты | 333.1544 | 341.9609 | 613.0154 | 648.841
31 | Водитель автомобиля 5 р. | Рабочие | 214.8921 | 220.5725 | 360.656 | 381.7127
32 | Начальник службы ОДС | Руководители | 521.5512 | 535.3377 | 907.5145 | 960.499
33 | Инженер по расчетам и режимам 1 кат. | Специалисты | 347.0498 | 356.2236 | 578.0935 | 611.8782
34 | Начальник службы РЗАИ | Руководители | 509.8944 | 523.3728 | 858.2418 | 908.3496
35 | Инженер 2 кат.РЗА | Специалисты | 291.7109 | 299.4219 | 546.5398 | 578.4805
36 | Гл. бухгалтер | Руководители | 894.4552 | 918.099 | 1489.8789 | 1576.9498
37 | Начльник службы СДТУ | Руководители | 509.8944 | 523.3728 | 858.2418 | 908.3496
38 | Помощник директора по безопасности - начальник службы | Руководители | 396.2132 | 406.6866 | 817.7019 | 865.4429
39 | Инженер 1 кат. сектора эксплуатации РС | Специалисты | 280.4433 | 287.8565 | 532.2715 | 563.3478
п 1.2. | Подготовка и выдача сетевой организацией ТУ и их согласование всего, в т.ч.: |  |  | 535.1429 | 873.6546 | 924.677
п 4.2. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч.: |  |  | 324.2946 | 585.6867 | 619.8866
п 6.2. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети, всего: |  |  | 214.0717 | 381.4639 | 403.7354

## НВВ (hidden)
Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению по АО "ДРСК" филиал "Южно-Якутские электрические сети" за 2016г.(ожидаемое),2017гг.(прогноз)
№ | Показатели | Ожидаеме данные 2016г | 2017г.
1 | Расходы по выполнению мероприятий по ТП, всего | 1000.3153 | 1229.7368
1.1. | Вспомогательные материалы | 10.2 | 11.1
1.2. | Энергия на хозяйственные нужды
1.3. | Оплата труда ППП (без СВ) | 386.6314 | 448.4733
1.4. | Отчисления на социальные нужды | 111.8223 | 128.7952
1.5. | Прочие расходы ,всего, в т.ч. | 463.0736 | 606.2731
1.5.1. | работы и услуги производственного характера | 298.3401 | 404.0433
1.5.2. | налоги,всего
1.5.3. | работы и услуги непроизводственного характера | 164.7335 | 202.2299
1.5.3.1. | услуги связи
1.5.3.2. | расходы на охрану и пожарную безопасность
1.5.3.3. | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги
1.5.3.4. | плата за аренду имущества
1.5.3.5. | другие прочие расходы связанные с производством и реализацией | 164.7335 | 202.2299
1.6. | Внереализационные расходы,всего | 28.588 | 35.0951
1.6.1. | расходы на услуги банков
1.6.2. | % за пользование кредитом
1.6.3. | налог на имущество
1.6.4. | другие обоснованные расходы | 28.588 | 35.0951
1.6.5. | денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)
1.6.6. | другие расходы из прибыли
2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства-от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединямых энергопринимающих устройств и (или) объектов энергетики | 4614 | 38769.5498
3 | Разработка сетевой организацией проектной документации.
4 | Выпадающие доходы/экономия средств | 13002.55 | 19136.93
5 | Необходимая валовая выручка | 18616.8653 | 59136.2165
Директор АО"ДРСК"-"ЮЯЭС" |  |  | И.В. Шкурко
Исп. Жданович Ю.А.
Тел.3-17-67

## НВВ ВЛ (hidden)
Приложение 1
Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению по АО "ДРСК" филиал "Южно-Якутские электрические сети" за 2016г.(ожидаемое),2017гг.(прогноз) к ЛЭП
№ | Показатели | Ожидаемые данные 2016г |  | 2017г.
|  | класс напряжения, указанный в заявке, соответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства (трансформация напряжения требуется) | класс напряжения, указанный в заявке, соответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства (трансформация напряжения не требуется) | класс напряжения, указанный в заявке, соответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства (трансформация напряжения требуется) | класс напряжения, указанный в заявке, соответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства (трансформация напряжения не требуется)
1 | Расходы по выполнению мероприятий по ТП, всего | 0 | 912.0522 | 398.8335 | 432.0697
1.1. | Вспомогательные материалы | 0 | 9.3 | 3.6 | 3.9
1.2. | Энергия на хозяйственные нужды
1.3. | Оплата труда ППП (без СВ) | 0 | 352.5169 | 145.4508 | 157.5717
1.4. | Отчисления на социальные нужды | 0 | 101.9556 | 41.7714 | 45.2524
1.5. | Прочие расходы ,всего, в т.ч. | 0 | 422.2142 | 196.6291 | 213.0149
1.5.1. | работы и услуги производственного характера | 0 | 272.0159 | 131.0411 | 141.9611
1.5.2. | налоги,всего
1.5.3. | работы и услуги непроизводственного характера | 0 | 150.1982 | 65.5881 | 71.0537
1.5.3.1. | услуги связи
1.5.3.2. | расходы на охрану и пожарную безопасность
1.5.3.3. | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги
1.5.3.4. | плата за аренду имущества
1.5.3.5. | другие прочие расходы связанные с производством и реализацией | 0 | 150.1982 | 65.5881 | 71.0537
1.6. | Внереализационные расходы,всего | 0 | 26.0655 | 11.3822 | 12.3307
1.6.1. | расходы на услуги банков
1.6.2. | % за пользование кредитом
1.6.3. | налог на имущество
1.6.4. | другие обоснованные расходы | 0 | 26.0655 | 11.3822 | 12.3307
1.6.5. | денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)
1.6.6. | другие расходы из прибыли
2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства-от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединямых энергопринимающих устройств и (или) объектов энергетики | 0 | 3007.0106 | 9273.0653 | 9650.3045
3 | Разработка сетевой организацией проектной документации.
4 | Выпадающие доходы/экономия средств |  | 8473.95 | 4577.252 | 4763.46
5 | Необходимая валовая выручка | 0 | 12393.0127 | 14249.1509 | 14845.8342
Директор АО"ДРСК"-"ЮЯЭС" |  |  |  | И.В.Шкурко
Исп. Жданович Ю.А.
Тел.3-17-67

## НВВ ТП (hidden)
Приложение 1
Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению по АО "ДРСК" филиал "Южно-Якутские электрические сети" за 2016г.(ожидаемое),2017гг.(прогноз) к ячейке (ТП,РТП,РП,ПС)
№ | Показатели | Ожидаемые данные 2016г |  | 2017г.
|  | класс напряжения, указанный в заявке, соответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства (трансформация напряжения требуется) | класс напряжения, указанный в заявке, соответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства (трансформация напряжения не требуется) | класс напряжения, указанный в заявке, соответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства (трансформация напряжения требуется) | класс напряжения, указанный в заявке, соответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства (трансформация напряжения не требуется)
1 | Расходы по выполнению мероприятий по ТП, всего | 0 | 88.2631 | 398.8335 | 0
1.1. | Вспомогательные материалы | 0 | 0.9 | 3.6 | 0
1.2. | Энергия на хозяйственные нужды
1.3. | Оплата труда ППП (без СВ) | 0 | 34.1145 | 145.4508 | 0
1.4. | Отчисления на социальные нужды | 0 | 9.8667 | 41.7714 | 0
1.5. | Прочие расходы ,всего, в т.ч. | 0 | 40.8594 | 196.6291 | 0
1.5.1. | работы и услуги производственного характера | 0 | 26.3241 | 131.0411 | 0
1.5.2. | налоги,всего
1.5.3. | работы и услуги непроизводственного характера | 0 | 14.5353 | 65.5881 | 0
1.5.3.1. | услуги связи
1.5.3.2. | расходы на охрану и пожарную безопасность
1.5.3.3. | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги
1.5.3.4. | плата за аренду имущества
1.5.3.5. | другие прочие расходы связанные с производством и реализацией | 0 | 14.5353 | 65.5881 | 0
1.6. | Внереализационные расходы,всего | 0 | 2.5225 | 11.3822 | 0
1.6.1. | расходы на услуги банков
1.6.2. | % за пользование кредитом
1.6.3. | налог на имущество
1.6.4. | другие обоснованные расходы | 0 | 2.5225 | 11.3822 | 0
1.6.5. | денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)
1.6.6. | другие расходы из прибыли
2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства-от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединямых энергопринимающих устройств и (или) объектов энергетики | 0 | 1606.9894 | 19846.18 | 0
3 | Разработка сетевой организацией проектной документации.
4 | Выпадающие доходы/экономия средств |  | 4528.6 | 9796.2178
5 | Необходимая валовая выручка | 0 | 6223.8526 | 30041.2314 | 0
Директор АО"ДРСК"-"ЮЯЭС" |  |  |  | И.В.Шкурко
Исп. Жданович Ю.А.
Тел.3-17-67

## ВЛ (hidden)
Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении на 1 кВт присоединяемой мощности по АО "ДРСК" филиал "Южно-Якутские электрические сети"за 2016г.(ожидаемое),2017гг.(прогноз) к ЛЭП
№ | Наименование мероприятий | Показатели 2016г. |  | Показатели 2017г. |  | Ожидаемые данные 2016г. |  | 2017 г.
[8 empty] | Разбивка НВВ,руб. |  | Объем максимальной мощности, кВТ |  | Ставка для расчета платы по каждому мероприятию, руб/кВт
|  | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется
| Итого ставка платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | #DIV/0! | 1551.4098 | 4575.165 | 4582.8973
1 | Подготовка и выдача сетевой организацией ТУ и их согласование всего, в т.ч.: |  |  |  |  | 0 | 364.4858 | 149.2439 | 161.6809 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1. | Норма времени, час. |  |  |  |  | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2
1.2. | Оплата труда, руб | 873.6546 | 873.6546 | 924.677 | 924.677 | 7163.9678 | 7163.9678 | 7582.3516 | 7582.3516
1.3. | Страховые выплаты, руб | 30.4% | 30.4% | 30.4% | 30.4% | 2177.8462 | 2177.8462 | 2305.0349 | 2305.0349
1.4. | Сырье, вспомогательные материалы, руб |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
1.5. | Накладные расходы,% | 20.9% | 20.9% | 20.9% | 20.9% | 1973.3391 | 1973.3391 | 2087.3638 | 2087.3638
1.6. | Рентабельность, % | 3% | 3% | 3% | 3% | 342.4546 | 342.4546 | 362.2425 | 362.2425
| Итого, на 1 присоединение, руб |  |  |  |  | 11757.6077 | 11757.6077 | 12436.9927 | 12436.9927
| Расходы на единицу мощности, руб |  |  |  |  | #DIV/0! | 144.2863 | 70.5979 | 73.4913
2 | Разработка сетевой организацией проектной документации. | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Выполнение ТУ сетевой организацей (в т.ч.,расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: |  |  |  |  | 0 | 3007.0106 | 9273.0653 | 9650.3045 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1. | Строительство воздушных и (или) кабельных линий | [5 empty] | 3007.0106 | 9273.0653 | 9650.3045 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2. | Строительство пунктов секционирования |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.3. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трасформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
3.4. | Строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Рентабельность, % | 3% | 3% | 3% | 3% | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| Налог на прибыль | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч.: |  |  |  |  | 0 | 171.3665 | 80.448 | 87.152 | 2114 | 2200 | 38.0549 | 39.6145
4.1. | Норма времени, час. |  |  |  |  | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7
4.2. | Оплата труда, руб | 585.6867 | 585.6867 | 619.8866 | 619.8866 | 2167.0408 | 2167.0408 | 2293.5805 | 2293.5805
4.3. | Страховые выплаты, руб | 30.4% | 30.4% | 30.4% | 30.4% | 658.7804 | 658.7804 | 697.2485 | 697.2485
4.4. | Сырье, вспомогательные материалы, руб |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
4.5. | Работа автотранспорта,руб/час | 409.01 | 409.01 | 619.66 | 619.66 | 1513.337 | 1513.337 | 2292.742 | 2292.742
4.6. | Накладные расходы,% | 20.9% | 20.9% | 20.9% | 20.9% | 927.7841 | 927.7841 | 1125.1663 | 1125.1663
4.7. | Рентабельность, % | 3% | 3% | 3% | 3% | 161.0083 | 161.0083 | 195.2621 | 195.2621
| Итого, на 1 присоединение, руб |  |  |  |  | 5527.9506 | 5527.9506 | 6703.9994 | 6703.9994
| Расходы на единицу мощности, руб |  |  |  |  | #DIV/0! | 67.8375 | 38.0549 | 39.6145
5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств, всего: |  |  |  |  | 0 | 17.1366 | 8.0448 | 8.7152 | 1650 | 430 | 4.8756 | 20.2679
6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети, всего: |  |  |  |  | 0 | 359.0632 | 161.0968 | 174.5216 | 2114 | 2200 | 76.2047 | 79.328
6.1. | Норма времени, час. |  |  |  |  | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9
6.2. | Оплата труда, руб | 381.4639 | 381.4639 | 403.7354 | 403.7354 | 1487.7094 | 1487.7094 | 1574.5682 | 1574.5682
6.3. | Страховые выплаты, руб | 30.4% | 30.4% | 30.4% | 30.4% | 452.2637 | 452.2637 | 478.6687 | 478.6687
6.4. | Сырье, вспомогательные материалы, руб |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
6.5. | Работа автотранспорта,руб/час | 1861.89 | 1861.89 | 2212.14 | 2212.14 | 7261.371 | 7261.371 | 8627.346 | 8627.346
6.6. | Накладные расходы,% | 20.9% | 20.9% | 20.9% | 20.9% | 1943.9809 | 1943.9809 | 2253.1418 | 2253.1418
6.7. | Рентабельность, % | 3% | 3% | 3% | 3% | 337.3597 | 337.3597 | 391.0117 | 391.0117
| Итого, на 1 присоединение, руб |  |  |  |  | 11582.6847 | 11582.6847 | 13424.7365 | 13424.7365
| Расходы на единицу мощности, руб |  |  |  |  | #DIV/0! | 142.1396 | 76.2047 | 79.328
| Количество присоединений, ед. | [5 empty] | 31 | 12 | 13
| Присоединяемая мощность, кВт | [5 empty] | 2526.13 | 2114 | 2200
| Средняя присоединяемая мощность, кВт |  |  |  |  | #DIV/0! | 81.4881 | 176.1667 | 169.2308
| Средняя стоимость единицы присоединяемой мощности по расчету, руб |  |  |  |  | #DIV/0! | 1551.4098 | 4575.165 | 4582.8973
| НВВ по расчету (с учетом инвестиционной составляющей), тыс. руб |  |  |  |  | 0 | 3919.0627 | 9671.8988 | 10082.3741
| Средняя стоимость 1 кВт единицы присоединяемой мощности для утверждения (с учетом инвестиционной составляющей), руб |  |  |  |  | #DIV/0! | 1551.4098 | 4575.165 | 4582.8973 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Директор АО"ДРСК"-"ЮЯЭС" | [6 empty] | И.В.Шкурко |  | 0
5984.989
[8 empty] | 5852.8153 | 14.0468 | 70.2338
56.187
Исп. Жданович Ю.А.
Тел.3-17-67
12.3307
9.8646
2.4661

## ТП (hidden)
Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении на 1 кВт присоединяемой мощности по АО "ДРСК" филиал "Южно-Якутские электрические сети"за 2016г.(ожидаемое),2017гг.(прогноз) к ячейке (ТП,РТП,РП,ПС)
№ | Наименование мероприятий | Показатели 2016г. |  | Показатели 2017г. |  | Ожидаемые данные 2016г. |  | 2017 г.
[8 empty] | Разбивка НВВ,руб. |  | Объем максимальной мощности, кВТ |  | Ставка для расчета платы по каждому мероприятию, руб/кВт
|  | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется
| Итого ставка платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | #DIV/0! | 1255.7426 | 10468.1115 | #DIV/0!
1 | Подготовка и выдача сетевой организацией ТУ и их согласование всего, в т.ч.: |  |  |  |  | 0 | 35.2728 | 149.2439 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1. | Норма времени, час. |  |  |  |  | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2
1.2. | Оплата труда, руб | 873.6546 | 873.6546 | 924.677 | 924.677 | 7163.9678 | 7163.9678 | 7582.3516 | 7582.3516
1.3. | Страховые выплаты, руб | 30.4% | 30.4% | 30.4% | 30.4% | 2177.8462 | 2177.8462 | 2305.0349 | 2305.0349
1.4. | Сырье, вспомогательные материалы, руб |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
1.5. | Накладные расходы,% | 20.9% | 20.9% | 20.9% | 20.9% | 1973.3391 | 1973.3391 | 2087.3638 | 2087.3638
1.6. | Рентабельность, % | 3% | 3% | 3% | 3% | 342.4546 | 342.4546 | 362.2425 | 362.2425
| Итого, на 1 присоединение, руб |  |  |  |  | 11757.6077 | 11757.6077 | 12436.9927 | 12436.9927
| Расходы на единицу мощности, руб |  |  |  |  | #DIV/0! | 26.128 | 77.1697 | #DIV/0!
2 | Разработка сетевой организацией проектной документации. | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Выполнение ТУ сетевой организацей (в т.ч.,расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: |  |  |  |  | 0 | 1606.9894 | 19846.18 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1. | Строительство воздушных и (или) кабельных линий | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2. | Строительство пунктов секционирования |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.3. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трасформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | [5 empty] | 1606.9894 | 19846.18 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.4. | Строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| Рентабельность, % | 3% | 3% | 3% | 3% | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| Налог на прибыль | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч.: |  |  |  |  | 0 | 16.5839 | 80.448 | 0 | 1933.97 | 0 | 41.5973 | #DIV/0!
4.1. | Норма времени, час. |  |  |  |  | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7
4.2. | Оплата труда, руб | 585.6867 | 585.6867 | 619.8866 | 619.8866 | 2167.0408 | 2167.0408 | 2293.5805 | 2293.5805
4.3. | Страховые выплаты, руб | 30.4% | 30.4% | 30.4% | 30.4% | 658.7804 | 658.7804 | 697.2485 | 697.2485
4.4. | Сырье, вспомогательные материалы, руб |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
4.5. | Работа автотранспорта,руб/час | 409.01 | 409.01 | 619.66 | 619.66 | 1513.337 | 1513.337 | 2292.742 | 2292.742
4.6. | Накладные расходы,% | 20.9% | 20.9% | 20.9% | 20.9% | 927.7841 | 927.7841 | 1125.1663 | 1125.1663
4.7. | Рентабельность, % | 3% | 3% | 3% | 3% | 161.0083 | 161.0083 | 195.2621 | 195.2621
| Итого, на 1 присоединение, руб |  |  |  |  | 5527.9506 | 5527.9506 | 6703.9994 | 6703.9994
| Расходы на единицу мощности, руб |  |  |  |  | #DIV/0! | 12.2843 | 41.5973 | #DIV/0!
5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств, всего: |  |  |  |  | 0 | 1.6584 | 8.0448 | 0 | 1650 | 430 | 4.8756 | 0
6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети, всего: |  |  |  |  | 0 | 34.7481 | 161.0968 | 0 | 1933.97 | 0 | 83.2985 | #DIV/0!
6.1. | Норма времени, час. |  |  |  |  | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9
6.2. | Оплата труда, руб | 381.4639 | 381.4639 | 403.7354 | 403.7354 | 1487.7094 | 1487.7094 | 1574.5682 | 1574.5682
6.3. | Страховые выплаты, руб | 30.4% | 30.4% | 30.4% | 30.4% | 452.2637 | 452.2637 | 478.6687 | 478.6687
6.4. | Сырье, вспомогательные материалы, руб |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
6.5. | Работа автотранспорта,руб/час | 1861.89 | 1861.89 | 2212.14 | 2212.14 | 7261.371 | 7261.371 | 8627.346 | 8627.346
6.6. | Накладные расходы,% | 20.9% | 20.9% | 20.9% | 20.9% | 1943.9809 | 1943.9809 | 2253.1418 | 2253.1418
6.7. | Рентабельность, % | 3% | 3% | 3% | 3% | 337.3597 | 337.3597 | 391.0117 | 391.0117
| Итого, на 1 присоединение, руб |  |  |  |  | 11582.6847 | 11582.6847 | 13424.7365 | 13424.7365
| Расходы на единицу мощности, руб |  |  |  |  | #DIV/0! | 25.7393 | 83.2985 | #DIV/0!
| Количество присоединений, ед. | [5 empty] | 3 | 12 | 0
| Присоединяемая мощность, кВт | [5 empty] | 1350 | 1933.97 | 0
| Средняя присоединяемая мощность, кВт |  |  |  |  | #DIV/0! | 450 | 161.1642 | #DIV/0!
| Средняя стоимость единицы присоединяемой мощности по расчету, руб |  |  |  |  | #DIV/0! | 1255.7426 | 10468.1115 | #DIV/0!
| НВВ по расчету (с учетом инвестиционной составляющей), тыс. руб |  |  |  |  | 0 | 1695.2526 | 20245.0135 | 0
| Средняя стоимость 1 кВт единицы присоединяемой мощности для утверждения (с учетом инвестиционной составляющей), руб |  |  |  |  | #DIV/0! | 1255.7426 | 10468.1115 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Директор АО"ДРСК"-"ЮЯЭС" | [6 empty] | И.В.Шкурко |  | 0
16558.1037
[8 empty] | 16425.93 | 39.4222 | 197.1112
157.6889
Исп. Жданович Ю.А.
Тел.3-17-67
0
0
0

## калькуляция (hidden)
|  |  |  | Приложение 2 |  |  | Приложение 2
Стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1кВт) филиалом АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети" на 2017 год, в том числе по временному технологическому присоединению.
№ п/п | Наименование мероприятий | Утверждено РЭК на 2015 |  |  | Предложение предприятия |  |  |  | в том числе
|  | Разбивка НВВ согласно приложения 1 по каждому мероприятию, (руб.) | Объем максимальной мощности, (кВт) | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию, (руб./кВт) | Разбивка НВВ согласно приложения 1 по каждому мероприятию, (руб.) | Объем максимальной мощности, (кВт) | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию, (руб./кВт) | рост, % | 0,4 кВ (уровень напряжения) |  |  | 6 (10) кВ (уровень напряжения) |  |  | 6 (10) (35-110) кВ (уровень напряжения)
[9 empty] | до 15 кВт * | от 15 до 150 кВт | свыше 150 кВт до 8900кВт | до 15 кВт * | от 15 до 150 кВт | свыше 150 кВт до 8900кВт | свыше 670 кВт
[9 empty] | (диапазон присоединяемой максимальной мощности) |  |  | (диапазон присоединяемой максимальной мощности) |  |  | (диапазон присоединяемой максимальной мощности)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |  | 3 |  | 4 |  |  | 4 | 4
1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 269946.2079 | 4172 | 64.7043 | 460168.7296 | 6247.97 | 73.6509 | 113.827 | 73.6509 | 73.6509 | 73.6509 | 73.6509 | 73.6509 | 73.6509 | 73.6509
2 | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
3 | Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством "последней мили"
3.1. | строительство воздушных линий |  |  |  | 18923369.7624 | 4314 | 4386.502
3.1.1. | строительство воздушных линий 6/10 кВ | [8 empty] | 6138.3665 | 5407.6086 |  | 6138.3665 | 5407.6086
3.1.2. | строительство воздушных линий 0,4 кВ | [8 empty] | 5116.392
3.2. | строительство кабельных линий
3.2.1. | строительство кабельных линий 6/10 кВ
3.2.2. | строительство кабельных линий 0,4 кВ
3.3. | строительство пунктов секционирования
3.4. | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ |  |  |  | 19846180 | 1933.97 | 10261.8862
3.4.1. | строительство мачтовых ТП 6(10) кВ |  |  |  | 3377640 | 545.57 | 6191.0296 |  |  | 6191.03
3.4.2. | строительство КТП 6(10) кВ однотрансформаторных |  |  |  | 11737140 | 943.4 | 12441.3186 |  |  | 15292.83 | 9056.24
3.4.3. | строительство КТП 6(10) кВ двухтрансформаторные |  |  |  | 4731400 | 445 | 10632.3596 |  |  |  | 7582.72
3.5. | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
4 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 131316.7278 | 4172 | 31.4757 | 248047.9765 | 6247.97 | 39.7006 | 126.1308 | 39.7006 | 39.7006 | 39.7006 | 39.7006 | 39.7006 | 39.7006 | 39.7006
5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | 13131.6728 | 4172 | 3.1476 | 24804.7976 | 6247.97 | 3.9701 | 126.1308 | 3.9701 | 3.9701 | 3.9701 | 3.9701 | 3.9701 | 3.9701 | 3.9701
6 | Фактическое действие по присоединению и обеспечению работы Устойств в электрической сети | 297040.6441 | 4172 | 71.1986 | 496715.2511 | 6247.97 | 79.5003 | 111.6598 | 79.5003 | 79.5003 | 79.5003 | 79.5003 | 79.5003 | 79.5003 | 79.5003
[7 empty] | 196.8218 | 477.7483 | [6 empty] | 196.8218
| Директор АО"ДРСК"-"ЮЯЭС" |  |  | И.В. Шкурко | [6 empty] | И.В.Шкурко
Исп. Жданович Ю.А.
Тел.3-17-67

## станд. ставки (hidden)
Приложение №3
Расчет стандартизированных ставок на технологичеаское присоединение к сетям филиала АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети"
№ п/п | Мероприятия "последней мили" | мощность, кВА | Единица измерения | Стандартизированная ставка, (без НДС) в ценах 2001г. | В том числе, |  |  |  |  | Стандартизированная ставка, (без НДС) на 2017г. |  |  | Стандартизированная ставка, утвержденная в 2011 году, тыс. руб | Примечание | Затраты на строительство, тыс. руб (без НДС) за единицу в ценах 2001г. | В том числе,
[5 empty] | СМР | Обрудование | ПИР | Прочие | Пусконаладочные работы |  | НДС | Всего затрат, руб (с НДС) за штуку в ценах 4 квартал 2012г. |  |  |  | СМР | Обрудование | ПИР | Прочие
1 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 35 на железобетонных опорах опорах количество цепей 1 шт. в городской местности |  | руб/км | 282010 | 224310 | 11220 | 19630 | 26850 | 0 | 2046462.18
2 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 35 на железобетонных опорах опорах количество цепей 1 шт. с вырубкой просеки |  | руб/км | 365300 | 294420 | 11070 | 25460 | 34350 | 0 | 2659089.72
3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 35 на железобетонных опорах опорах количество цепей 2 шт. в городской местности |  | руб/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | нет расценок
4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 35 на железобетонных опорах опорах количество цепей 2 шт. с вырубкой просеки |  | руб/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | нет расценок
5 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 50 на железобетонных опорах опорах количество цепей 1 шт. в городской местности |  | руб/км | 319810 | 254550 | 12730 | 22270 | 30260 | 0 | 2320435.425 |  |  | 619.3865 | Средняя ставка на 2013 год ниже, утвержденной в 2011 году на 40 %
6 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 50 на железобетонных опорах опорах количество цепей 1 шт. с вырубкой просеки |  | руб/км | 402610 | 324270 | 12560 | 28070 | 37710 | 0 | 2929522.575
7 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 50 на железобетонных опорах опорах количество цепей 2 шт. в городской местности |  | руб/км | 514230 | 410090 | 20500 | 35880 | 47760 | 0 | 3729552.225
8 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 50 на железобетонных опорах опорах количество цепей 2 шт. с вырубкой просеки |  | руб/км | 594550 | 477820 | 20240 | 41510 | 54980 | 0 | 4320594.18
9 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 70 на железобетонных опорах опорах количество цепей 1 шт. в городской местности |  | руб/км | 298320 | 237360 | 11870 | 20770 | 28320 | 0 | 2164684.41 |  |  | 606.1442 | Средняя ставка на 2013 год ниже, утвержденной в 2011 году на 53 %
10 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 70 на железобетонных опорах опорах количество цепей 1 шт. с вырубкой просеки |  | руб/км | 381400 | 307300 | 11720 | 26580 | 35800 | 0 | 2775727.71 | 499630.9878 | 3275358.6978
11 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 70 на железобетонных опорах опорах количество цепей 2 шт. в городской местности |  | руб/км | 484600 | 386380 | 19320 | 33810 | 45090 | 0 | 3514764.75
12 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 70 на железобетонных опорах опорах количество цепей 2 шт. с вырубкой просеки |  | руб/км | 565280 | 454410 | 19070 | 39460 | 52340 | 0 | 4108445.145
13 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 95 на железобетонных опорах опорах количество цепей 1 шт. в городской местности |  | руб/км | 486120 | 387600 | 19380 | 33910 | 45230 | 0 | 3525787.86 |  |  | 657.4684 | Средняя ставка на 2013 год ниже, утвержденной в 2011 году на 50 %
14 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 95 на железобетонных опорах опорах количество цепей 1 шт. с вырубкой просеки |  | руб/км | 566780 | 455610 | 19130 | 39560 | 52480 | 0 | 4119305.925
15 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 95 на железобетонных опорах опорах количество цепей 2 шт. в городской местности |  | руб/км | 846870 | 676200 | 33810 | 59170 | 77690 | 0 | 6140330.7
16 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 95 на железобетонных опорах опорах количество цепей 2 шт. с вырубкой просеки |  | руб/км | 922910 | 740510 | 33380 | 64490 | 84530 | 0 | 6700330.455
17 | Строительство одноцепной ВЛ 0,4 кВ проводом марки СИП 35 на деревянный опорах с железобетонными приставками в городской местности |  | руб/км | 317241 | 306721 | 0 | 9891.09 | 628.91 | 0 | 2106786.2264
18 | Строительство одноцепной ВЛ 0,4 кВ проводом марки СИП 35 на деревянный опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки |  | руб/км | 321023 | 310503 | 0 | 9891.09 | 628.91 | 0 | 2132164.7264
19 | Строительство двухцепной ВЛ 0,4 кВ проводом марки СИП 35 на деревянных опорах с железобетонными приставками в городской местности |  | руб/км | 388811 | 376467 | 0 | 11712.13 | 631.87 | 0 | 2582707.6271
20 | Строительство двухцепной ВЛ 0,4 кВ проводом марки СИП 35 на деревянных опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки |  | руб/км | 392593 | 380249 | 0 | 11712.13 | 631.87 | 0 | 2608096.6271
21 | Строительство одноцепной ВЛ 0,4 кВ проводом марки СИП 50 на деревянный опорах с железобетонными приставками в городской местности |  | руб/км | 328205 | 317683 | 0 | 9891.09 | 630.91 | 0 | 2180335.5
22 | Строительство одноцепной ВЛ 0,4 кВ проводом марки СИП 50 на деревянный опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки |  | руб/км | 331984 | 321464 | 0 | 9891.09 | 628.91 | 0 | 2205706.7264
23 | Строительство двухцепной ВЛ 0,4 кВ проводом марки СИП 50 на деревянных опорах с железобетонными приставками в городской местности |  | руб/км | 410778 | 398434 | 0 | 11712.13 | 631.87 | 0 | 2730096.1271
24 | Строительство двухцепной ВЛ 0,4 кВ проводом марки СИП 50 на деревянных опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки |  | руб/км | 414560 | 402216 | 0 | 11712.13 | 631.87 | 0 | 2755474.6271
25 | Строительство одноцепной ВЛ 0,4 кВ проводом марки СИП 70 на деревянный опорах с железобетонными приставками в городской местности |  | руб/км | 350923 | 340401 | 0 | 9891.09 | 630.91 | 0 | 2332756.7264
26 | Строительство одноцепной ВЛ 0,4 кВ проводом марки СИП 70 на деревянный опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки |  | руб/км | 354704 | 344182 | 0 | 9891.09 | 630.91 | 0 | 2358124.7264
27 | Строительство двухцепной ВЛ 0,4 кВ проводом марки СИП 70 на деревянных опорах с железобетонными приставками в городской местности |  | руб/км | 456173 | 443829 | 0 | 11712.13 | 631.87 | 0 | 3034680.1271
28 | Строительство двухцепной ВЛ 0,4 кВ проводом марки СИП 70 на деревянных опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки |  | руб/км | 459955 | 447611 | 0 | 11712.13 | 631.87 | 0 | 3060048.1271
29 | Строительство одноцепной ВЛ 0,4 кВ проводом марки СИП 95 на деревянный опорах с железобетонными приставками в городской местности |  | руб/км | 374849 | 364327 | 0 | 9891.09 | 630.91 | 0 | 2493291.2264
30 | Строительство одноцепной ВЛ 0,4 кВ проводом марки СИП 95 на деревянный опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки |  | руб/км | 378630 | 368108 | 0 | 9891.09 | 630.91 | 0 | 2518659.2264
31 | Строительство двухцепной ВЛ 0,4 кВ проводом марки СИП 95 на деревянных опорах с железобетонными приставками в городской местности |  | руб/км | 504025 | 491681 | 0 | 11712.13 | 631.87 | 0 | 3355749.1271
32 | Строительство двухцепной ВЛ 0,4 кВ проводом марки СИП 95 на деревянных опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки |  | руб/км | 507807 | 495463 | 0 | 11712.13 | 631.87 | 0 | 3381117.1271 | [9 empty] | 2775333.7414
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 35 по существующим железобетонным опорам количество цепей 1 шт. |  | руб/км | 151320 | 121060 | 6050 | 10590 | 13620 | 0 | 1096710.3
34 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 50 по существующим железобетонным опорам количество цепей 1 шт. |  | руб/км | 165560 | 132450 | 6620 | 11590 | 14900 | 0 | 1199916.795
35 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 70 по существующим железобетонным опорам количество цепей 1 шт. |  | руб/км | 172680 | 138140 | 6910 | 12090 | 15540 | 0 | 1251486.18
|  |  | руб/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 35 по существующим деревянным опорам количество цепей 1 шт. |  | руб/км | 147830 | 118270 | 5910 | 10350 | 13300 | 0 | 1071425.145
37 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 50 по существующим деревянным опорам количество цепей 1 шт. |  | руб/км | 162710 | 130170 | 6510 | 11390 | 14640 | 0 | 1179222.975
38 | Строительство ВЛ 0,4 кВ СИП до 70 по существующим деревянным опорам количество цепей 1 шт. |  | руб/км | 168670 | 134930 | 6750 | 11810 | 15180 | 0 | 1222425.435
|  |  | руб/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Строительство ВЛ 6(10) кВ СИП 50 на железобетонных опорах опорах количество цепей 1 шт. в городской местности |  | руб/км | 344010 | 273910 | 13700 | 23970 | 32430 | 0 | 2495806.215 | [9 empty] | 3291328.5962
40 | Строительство ВЛ 6(10) кВ СИП 50 на железобетонных опорах опорах количество цепей 1 шт. с вырубкой просеки |  | руб/км | 426510 | 343390 | 13520 | 29740 | 39860 | 0 | 3102699.915
41 | Строительство ВЛ 6(10) кВ СИП 50 на железобетонных опорах опорах количество цепей 2 шт. в городской местности |  | руб/км | 325370 | 259000 | 12950 | 22660 | 30760 | 0 | 2360749.02
42 | Строительство ВЛ 6(10) кВ СИП 50 на железобетонных опорах опорах количество цепей 2 шт. с вырубкой просеки |  | руб/км | 408090 | 328660 | 12780 | 28450 | 38200 | 0 | 2969224.86
43 | Строительство ВЛ 6(10) кВ СИП 70 на железобетонных опорах опорах количество цепей 1 шт. в городской местности |  | руб/км | 413820 | 330560 | 16530 | 28920 | 37810 | 0 | 3009020.49
44 | Строительство ВЛ 6(10) кВ СИП 70 на железобетонных опорах опорах количество цепей 1 шт. с вырубкой просеки |  | руб/км | 496410 | 399310 | 16320 | 34640 | 46140 | 0 | 3609273.675
45 | Строительство ВЛ 6(10) кВ СИП 70 на железобетонных опорах опорах количество цепей 2 шт. в городской местности |  | руб/км | 500120 | 398800 | 19940 | 34900 | 46480 | 0 | 3627253.14
46 | Строительство ВЛ 6(10) кВ СИП 70 на железобетонных опорах опорах количество цепей 2 шт. с вырубкой просеки |  | руб/км | 580610 | 466670 | 19680 | 40530 | 53730 | 0 | 4219581.135
47 | Строительство ВЛ 6(10) кВ СИП 95 на железобетонных опорах опорах количество цепей 1 шт. в городской местности |  | руб/км | 528220 | 421280 | 21060 | 36860 | 49020 | 0 | 3830946.84
48 | Строительство ВЛ 6(10) кВ СИП 95 на железобетонных опорах опорах количество цепей 1 шт. с вырубкой просеки |  | руб/км | 608340 | 488860 | 20790 | 42470 | 56220 | 0 | 4420530.24
49 | Строительство ВЛ 6(10) кВ СИП 95 на железобетонных опорах опорах количество цепей 2 шт. в городской местности |  | руб/км | 726920 | 580240 | 29010 | 50770 | 66900 | 0 | 5271009.87
50 | Строительство ВЛ 6(10) кВ СИП 95 на железобетонных опорах опорах количество цепей 2 шт. с вырубкой просеки |  | руб/км | 804500 | 645780 | 28640 | 56200 | 73880 | 0 | 5842191.81
51 | Строительство одноцепной ВЛ 6(10) кВ проводом марки СИП 50 на деревянный опорах с железобетонными приставками в городской местности |  | руб/км | 279002 | 238000 | 24473 | 13373.52 | 3155.48 | 0 | 1793230.5703
52 | Строительство одноцепной ВЛ 6(10) кВ проводом марки СИП 50 на деревянный опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки |  | руб/км | 296018 | 255016 | 24473 | 13373.52 | 3155.48 | 0 | 1907397.0703
53 | Строительство двухцепной ВЛ 6(10) кВ проводом марки СИП 50 на деревянных опорах с железобетонными приставками в городской местности |  | руб/км | 489409 | 438373 | 31815 | 16064.91 | 3156.09 | 0 | 3182405.7796
54 | Строительство двухцепной ВЛ 6(10) кВ проводом марки СИП 50 на деревянных опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки |  | руб/км | 506423 | 455387 | 31815 | 16064.91 | 3156.09 | 0 | 3296561.7796
55 | Строительство одноцепной ВЛ 6(10) кВ проводом марки СИП 70 на деревянный опорах с железобетонными приставками в городской местности |  | руб/км | 311425 | 270423 | 24473 | 13373.52 | 3155.48 | 0 | 2010769.5703
56 | Строительство одноцепной ВЛ 6(10) кВ проводом марки СИП 70 на деревянный опорах с железобетоннымиприставками с вырубкой просеки |  | руб/км | 328440 | 287438 | 24473 | 13373.52 | 3155.48 | 0 | 2124936.0703
57 | Строительство двухцепной ВЛ 6(10) кВ проводом марки СИП 70 на деревянных опорах с железобетонными приставками в городской местности |  | руб/км | 554251 | 503215 | 31815 | 16064.91 | 3156.09 | 0 | 3617462.7796
58 | Строительство двухцепной ВЛ 6(10) кВ проводом марки СИП 70 на деревянных опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки |  | руб/км | 571267 | 520231 | 31815 | 16064.91 | 3156.09 | 0 | 3731629.2796
59 | Строительство одноцепной ВЛ 6(10) кВ проводом марки СИП 95 на деревянный опорах с железобетонными приставками в городской местности |  | руб/км | 338363 | 297361 | 24473 | 13373.52 | 3155.48 | 0 | 2191506.0703
60 | Строительство одноцепной ВЛ 6(10) кВ проводом марки СИП 95 на деревянный опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки |  | руб/км | 355378 | 314376 | 24473 | 13373.52 | 3155.48 | 0 | 2305672.5703
61 | Строительство двухцепной ВЛ 6(10) кВ проводом марки СИП 95 на деревянных опорах с железобетонными приставками в городской местности |  | руб/км | 608127 | 557091 | 31815 | 16064.91 | 3156.09 | 0 | 3978935.7796
62 | Строительство двухцепной ВЛ 6(10) кВ проводом марки СИП 95 на деревянных опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки |  | руб/км | 625142 | 574106 | 31815 | 16064.91 | 3156.09 | 0 | 4093091.7796
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Строительство ВЛ 35 кВ АС 95 на ж/б опорах количество цепей 1 шт. |  | руб/км | 715790 | 570030 | 0 | 53440 | 92320 | 0 | 5316781.155
64 | Строительство ВЛ 35 кВ АС 95 на металических опорах количество цепей 1 шт. |  | руб/км | 949000 | 756600 | 0 | 70930 | 121470 | 0 | 7047511.8
65 | Строительство ВЛ 35 кВ АС 120 на ж/б опорах количество цепей 1 шт. |  | руб/км | 854860 | 681280 | 0 | 63870 | 109710 | 0 | 6348875.4
66 | Строительство ВЛ 35 кВ АС 120 на металических опорах количество цепей 1 шт. |  | руб/км | 1083090 | 863870 | 0 | 80990 | 138230 | 0 | 8042650.875
67 | Строительство ВЛ 35 кВ АС 150 на ж/б опорах количество цепей 1 шт. |  | руб/км | 873480 | 696180 | 0 | 65270 | 112030 | 0 | 6487054.77
68 | Строительство ВЛ 35 кВ АС 150 на металических опорах количество цепей 1 шт. |  | руб/км | 1101710 | 878760 | 0 | 82380 | 140570 | 0 | 8180858.49
69 | Строительство ВЛ 35 кВ АС 95 на ж/б опорах количество цепей 2 шт. |  | руб/км | 1015970 | 810170 | 0 | 75950 | 129850 | 0 | 7544533.605
70 | Строительство ВЛ 35 кВ АС 95 на металических опорах количество цепей 2 шт. |  | руб/км | 1289810 | 1029240 | 0 | 96490 | 164080 | 0 | 9576823.83
71 | Строительство ВЛ 35 кВ АС 120 на ж/б опорах количество цепей 2 шт. |  | руб/км | 1189440 | 948950 | 0 | 88960 | 151530 | 0 | 8831916.765
72 | Строительство ВЛ 35 кВ АС 120 на металических опорах количество цепей 2 шт. |  | руб/км | 1363490 | 1088190 | 0 | 102020 | 173280 | 0 | 10123621.935
73 | Строительство ВЛ 35 кВ АС 150 на ж/б опорах количество цепей 2 шт. |  | руб/км | 1226680 | 978740 | 0 | 91760 | 156180 | 0 | 9108293.25
74 | Строительство ВЛ 35 кВ АС 150 на металических опорах количество цепей 2 шт. |  | руб/км | 1400730 | 1117980 | 0 | 104810 | 177940 | 0 | 10399998.42
|  |  | руб/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Строительство ВЛ 110 кВ АС 95 на металических опорах количество цепей 1 шт. |  | руб/км | 1263520 | 1008220 | 0 | 94520 | 160780 | 0 | 9381693.93
76 | Строительство ВЛ 110 кВ АС 95 на ж/б опорах количество цепей 1 шт. |  | руб/км | 1063400 | 848120 | 0 | 79510 | 135770 | 0 | 7896519.96
77 | Строительство ВЛ 110 кВ АС 120 на металических опорах количество цепей 1 шт. |  | руб/км | 1292730 | 1031590 | 0 | 96710 | 164430 | 0 | 9598469.475
78 | Строительство ВЛ 110 кВ АС 120 на ж/б опорах количество цепей 1 шт. |  | руб/км | 1112150 | 887120 | 0 | 83170 | 141860 | 0 | 8258313.21
79 | Строительство ВЛ 110 кВ АС 150 на металических опорах количество цепей 1 шт. |  | руб/км | 1312260 | 1047210 | 0 | 98180 | 166870 | 0 | 9743416.515
80 | Строительство ВЛ 110 кВ АС 185 на металических опорах количество цепей 1 шт. |  | руб/км | 1388200 | 1107960 | 0 | 103870 | 176370 | 0 | 10307001.18
81 | Строительство ВЛ 110 кВ АС 240 на металических опорах количество цепей 1 шт. |  | руб/км | 1438400 | 1148120 | 0 | 107640 | 182640 | 0 | 10679555.46
82 | Строительство ВЛ 110 кВ АС 95 на ж/б опорах количество цепей 2 шт. |  | руб/км | 1429120 | 1140700 | 0 | 106940 | 181480 | 0 | 10610667.27
83 | Строительство ВЛ 110 кВ АС 95 на металических опорах количество цепей 2 шт |  | руб/км | 1845310 | 1473650 | 0 | 138150 | 233510 | 0 | 13699393.785
84 | Строительство ВЛ 110 кВ АС 120 на ж/б опорах количество цепей 2 шт. |  | руб/км | 1526600 | 1218680 | 0 | 114250 | 193670 | 0 | 11334122.94
85 | Строительство ВЛ 110 кВ АС 120 на металических опорах количество цепей 2 шт |  | руб/км | 1904250 | 1520800 | 0 | 142580 | 240870 | 0 | 14136814.65
86 | Строительство ВЛ 110 кВ АС 150 на металических опорах количество цепей 2 шт. |  | руб/км | 1943320 | 1552060 | 0 | 145510 | 245750 | 0 | 14426761.65
87 | Строительство ВЛ 110 кВ АС 185 на металических опорах количество цепей 2 шт. |  | руб/км | 1964090 | 1568670 | 0 | 147060 | 248360 | 0 | 14580904.275
88 | Строительство ВЛ 110 кВ АС 240 на металических опорах количество цепей 2 шт. |  | руб/км | 2064480 | 1648990 | 0 | 154590 | 260900 | 0 | 15325924.425
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Прокладка кабеля в траншеи 1 шт 0,4 кВ |  | руб/км | 255370 | 210680 | 0 | 17880 | 25530 | 1280 | 2178840.51 | [9 empty] | 3754117.8937
90 | Прокладка кабеля в траншеи 2 шт 0,4 кВ |  | руб/км | 345110 | 284710 | 0 | 24160 | 34510 | 1730 | 2944379.865
91 | Прокладка кабеля в траншеи 3 шт 0,4 кВ |  | руб/км | 483140 | 398590 | 0 | 33820 | 48310 | 2420 | 4122188.91
92 | Прокладка кабеля в траншеи 4 шт 0,4 кВ |  | руб/км | 676400 | 558030 | 0 | 47350 | 67640 | 3380 | 5771062.29
|  |  | руб/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Прокладка кабеля в траншеи 1 шт 6(10) кВ |  | руб/км | 272440 | 224760 | 0 | 19070 | 27250 | 1360 | 2324469.42 | [9 empty] | 3952261.1888
94 | Прокладка кабеля в траншеи 2 шт 6(10) кВ |  | руб/км | 435750 | 359490 | 0 | 30500 | 43580 | 2180 | 3717813.12
95 | Прокладка кабеля в траншеи 3 шт 6(10) кВ |  | руб/км | 489190 | 403580 | 0 | 34240 | 48920 | 2450 | 4173794.205
96 | Прокладка кабеля в траншеи 4 шт 6(10) кВ |  | руб/км | 655530 | 540810 | 0 | 45890 | 65550 | 3280 | 5592968.01
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Строительство КЛ 35 кВ (одна цепь (3 фазы), с алюминиевой жилой 120 мм 2, прокладка в земле (в лотках), с ВОЛС) без ВОЛС |  | руб/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11525850 |  |  |  |  | И.В. Шкурко
98 | Строительство КЛ 35 кВ (одна цепь (3 фазы), с алюминиевой жилой 240 мм 2, прокладка в земле (в лотках), с ВОЛС) без ВОЛС |  | руб/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12544350
99 | Строительство КЛ 35 кВ (одна цепь (3 фазы), с алюминиевой жилой 120 мм 2 , прокладка в земле (в лотках), с ВОЛС, с переходом через препятствия (метод ГНБ) без ВОЛС |  | руб/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72456300
100 | Строительство КЛ 35 кВ (одна цепь (3 фазы), с алюминиевой жилой 240 мм 2 , прокладка в земле (в лотках), с ВОЛС, с переходом через препятствия (метод ГНБ) без ВОЛС |  | руб/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73372950
|  |  | руб/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Строительство КЛ 110 кВ (одна цепь (3 фазы), с алюминиевой жилой 185 мм 2, прокладка в земле (в лотках), с ВОЛС) без ВОЛС |  | руб/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24654000
102 | Строительство КЛ 110 кВ (одна цепь (3 фазы), с алюминиевой жилой 300 мм 2, прокладка в земле (в лотках), с ВОЛС) |  | руб/км | 5671930 | 4025920 | 510330 | 396920 | 682060 | 56700 | 45266567.0134
103 | Строительство КЛ 110 кВ (одна цепь (3 фазы), с алюминиевой жилой 630 мм 2, прокладка в земле (в лотках), с ВОЛС) |  | руб/км | 6914950 | 4908470 | 622200 | 483930 | 831220 | 69130 | 55186573.4188
104 | Строительство КЛ 110 кВ (одна цепь (3 фазы), с алюминиевой жилой 185 мм 2, прокладка в земле (в лотках), с ВОЛС, с переходом через препятствия (метод ГНБ) без ВОЛС |  | руб/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30045750
105 | Строительство КЛ 110 кВ (одна цепь (3 фазы), с алюминиевой жилой 300 мм 2, прокладка в земле (в лотках), с ВОЛС, с переходом через препятствия (метод ГНБ) |  | руб/км | 6163960 | 4375270 | 554610 | 431360 | 741100 | 61620 | 49193246.1082
106 | Строительство КЛ 110 кВ (одна цепь (3 фазы), с алюминиевой жилой 630 мм 2, прокладка в земле (в лотках), с ВОЛС, с переходом через препятствия (метод ГНБ) |  | руб/км | 7282710 | 5169580 | 655300 | 509680 | 875340 | 72810 | 58121534.7056
0
107 | Установка мачтовой ТП 6(10) кВ 1*40 кВА |  | руб/кВт | 2384.2416 | 251.4045 | 1950.8427 | 95.4775 | 8.3989 | 78.118 | 14498.4354
108 | Установка мачтовой ТП 6(10) кВ 1*63 кВА |  | руб/кВт | 1827.8759 | 159.6219 | 1485.4646 | 60.6207 | 62.834 | 59.3348 | 10620.7865
109 | Установка мачтовой ТП 6(10) кВ 1*100 кВА |  | руб/кВт | 1200 | 100.5618 | 980.7865 | 38.191 | 41.2281 | 39.2326 | 6948.5225
110 | Установка мачтовой ТП 6(10) кВ 1*160 кВА |  | руб/кВт | 1219.2437 | 79.073 | 905.6882 | 23.8694 | 174.375 | 36.2381 | 6208.7149
111 | Установка мачтовой ТП 6(10) кВ 1*250 кВА |  | руб/кВт | 733.3933 | 50.6067 | 617.4382 | 15.2764 | 25.3519 | 24.72 | 4190.2315
112 | Строительство КТП 6(10) кВ 1*100 кВА |  | руб/кВт | 2096.6292 | 580.6742 | 1203.2584 | 204.1573 | 76.6292 | 31.9101 | 15485.9309
113 | Строительство КТП 6(10) кВ 1*160 кВА |  | руб/кВт | 2700.1404 | 409.9017 | 2069.4522 | 144.1713 | 54.073 | 22.5421 | 16414.6876
114 | Строительство КТП 6(10) кВ 1*250 кВА |  | руб/кВт | 2112.3146 | 409.7528 | 1481.9326 | 144.0899 | 54.0225 | 22.5169 | 13771.6136
115 | Строительство КТП 6(10) кВ 1*400 кВА |  | руб/кВт | 1620.5899 | 340.4213 | 1096.8539 | 119.7191 | 44.8876 | 18.7079 | 10837.5756
116 | Строительство КТП 6(10) кВ 1*630 кВА |  | руб/кВт | 1302.5872 | 315.9605 | 816.5051 | 111.1111 | 41.6555 | 17.355 | 9153.1534
117 | Строительство КТП 6(10) кВ 1*1000 кВА |  | руб/кВт | 1070.3371 | 319.1685 | 579.3034 | 112.236 | 42.0899 | 17.5393 | 8142.7117
118 | Строительство КТП 6(10) кВ 2*250 кВА |  | руб/кВт | 1686.6517 | 343.236 | 1158.6067 | 120.6966 | 45.2584 | 18.8539 | 11163.9853
119 | Строительство КТП 6(10) кВ 2*400 кВА |  | руб/кВт | 1206.2079 | 337.0927 | 687.5983 | 118.5393 | 44.4522 | 18.5253 | 8940.5366
120 | Строительство КТП 6(10) кВ 2*630 кВА |  | руб/кВт | 1223.3726 | 321.2859 | 729.0797 | 112.9749 | 42.3756 | 17.6565 | 8852.6021
121 | Строительство КТП 6(10) кВ 2*1000 кВА |  | руб/кВт | 919.5618 | 198.8315 | 613.6629 | 69.9213 | 26.2191 | 10.927 | 6208.6804
0
122 | Строительство ПС 35/0,4 кВ 1х100 кВА Схема РУ 35 кВ по типовой схеме 3Н |  | руб/кВт | 122305.9169 | 40360.4607 | 67267.4382 | 4892.1573 | 5138.2921 | 4647.5685 | 975501.4159
123 | Строительство ПС 35/0,4 кВ 1х250 кВА Схема РУ 35 кВ по типовой схеме 3Н |  | руб/кВт | 49023.5425 | 16177.582 | 26962.6382 | 1960.9393 | 2059.5101 | 1862.8728 | 391007.6917
124 | Строительство ПС 35/0,4 кВ 1х400 кВА Схема РУ 35 кВ по типовой схеме 3Н |  | руб/кВт | 30702.968 | 10131.8596 | 16886.4326 | 1228.118 | 1289.8596 | 1166.6983 | 244884.2605
125 | Строительство ПС 35/0,4 кВ 1х630 кВА Схема РУ 35 кВ по типовой схеме 3Н |  | руб/кВт | 21706.7433 | 7163.1278 | 11938.547 | 868.2665 | 911.9574 | 824.8446 | 173131.2435
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
126 | Строительство ПС 35 кВ 1х2500 Схема РУ 35 кВ выполнить по типовой схеме 3Н |  | руб/кВт | 5283.7324 | 1743.6072 | 2906.0112 | 211.3461 | 221.9888 | 200.7791 | 42142.6161
127 | Строительство ПС 35 кВа 1х4000 Схема РУ 35 кВ выполнить по типовой схеме 3Н |  | руб/кВт | 3365.5829 | 1110.6264 | 1851.0441 | 134.6216 | 141.4008 | 127.8899 | 26843.6044
128 | Строительство ПС 35 кВ 1х6300 Схема РУ 35 кВ выполнить по типовой схеме 3Н |  | руб/кВт | 2235.1457 | 737.588 | 1229.3132 | 89.4043 | 93.9058 | 84.9344 | 17827.3313
129 | Строительство ПС 35 кВ 1х10000 Схема РУ 35 кВ выполнить по типовой схеме 3Н |  | руб/кВт | 1423.3803 | 469.7093 | 782.8484 | 56.9346 | 59.8002 | 54.0877 | 11352.7645
130 | Строительство ПС 35 кВ 2х2500 Схема РУ 35 кВ выполнить по типовой схеме 5(А)Н |  | руб/кВт | 3806.2298 | 1256.0415 | 2093.4027 | 152.2472 | 159.9034 | 144.6351 | 30358.1594
131 | Строительство ПС 35 кВ 2х4000 Схема РУ 35 кВ выполнить по типовой схеме 5(А)Н |  | руб/кВт | 2916.8728 | 962.5593 | 1604.2654 | 116.6739 | 122.534 | 110.8402 | 23264.723
132 | Строительство ПС 35 кВ 2х6300 Схема РУ 35 кВ выполнить по типовой схеме 5(А)Н |  | руб/кВт | 1648.8338 | 544.1094 | 906.8491 | 65.9527 | 69.2675 | 62.655 | 13150.9535
133 | Строительство ПС 35 кВ 2х10000 Схема РУ 35 кВ выполнить по типовой схеме 5(А)Н |  | руб/кВт | 1459.3267 | 481.5743 | 802.6238 | 58.3727 | 61.302 | 55.454 | 11639.46
134 | Строительство ПС 35 кВ 2х16000 Схема РУ 35 кВ выполнить по типовой схеме 5(А)Н |  | руб/кВт | 778.8862 | 257.0303 | 428.3838 | 31.1552 | 32.7195 | 29.5974 | 6212.3302
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
135 | Строительство ПС 110 кВ 1х2500 Схема РУ 110 кВ выполнить по типовой схеме 3Н |  | руб/кВт | 16134.0796 | 5432.8539 | 9054.7569 | 484.018 | 536.8494 | 625.6013 | 128399.1598
136 | Строительство ПС 110 кВ 1х4000 Схема РУ 110 кВ выполнить по типовой схеме 3Н |  | руб/кВт | 10108.8435 | 3403.9669 | 5673.2784 | 303.2624 | 336.364 | 391.9719 | 80448.7807
137 | Строительство ПС 110 кВ 1х6300 Схема РУ 110 кВ выполнить по типовой схеме 3Н |  | руб/кВт | 6442.5333 | 2169.4045 | 3615.6745 | 193.2745 | 214.3695 | 249.8102 | 51271.3415
138 | Строительство ПС 110 кВ 1х10000 Схема РУ 110 кВ выполнить по типовой схеме 3Н |  | руб/кВт | 4083.4553 | 1375.0288 | 2291.7147 | 122.5025 | 135.8728 | 158.3365 | 32497.1971
139 | Строительство ПС 110 кВ 1х16000 Схема РУ 110 кВ выполнить по типовой схеме 3Н |  | руб/кВт | 2596.4712 | 874.3141 | 1457.1903 | 77.8933 | 86.3949 | 100.6786 | 20663.388
140 | Строительство ПС 110 кВ 1х25000 Схема РУ 110 кВ выполнить по типовой схеме 3Н |  | руб/кВт | 1837.63 | 618.7889 | 1031.3147 | 55.1284 | 61.1435 | 71.2545 | 14624.3339
141 | Строительство ПС 110 кВ 1х40000 Схема РУ 110 кВ выполнить по типовой схеме 3Н |  | руб/кВт | 1211.1329 | 407.8273 | 679.7122 | 36.3337 | 40.2978 | 46.9619 | 9638.5056
142 | Строительство ПС 110 кВ 2х2500 Схема РУ 110 кВ выполнить по типовой схеме 5(А)Н |  | руб/кВт | 13451.628 | 4529.5915 | 7549.3191 | 403.5458 | 447.5822 | 521.5894 | 107051.5271
143 | Строительство ПС 110 кВ 2х4000 Схема РУ 110 кВ выполнить по типовой схеме 5(А)Н |  | руб/кВт | 8327.0551 | 2803.9847 | 4673.3079 | 249.8098 | 277.0695 | 322.8831 | 66268.8534
144 | Строительство ПС 110 кВ 2х6300 Схема РУ 110 кВ выполнить по типовой схеме 5(А)Н |  | руб/кВт | 5378.0702 | 1810.9675 | 3018.2791 | 161.3407 | 178.9473 | 208.5356 | 42800.0644
145 | Строительство ПС 110 кВ 2х10000 Схема РУ 110 кВ выполнить по типовой схеме 5(А)Н |  | руб/кВт | 3304.8014 | 1112.8316 | 1854.7193 | 99.1431 | 109.963 | 128.1442 | 26300.46
146 | Строительство ПС 110 кВ 2х16000 Схема РУ 110 кВ выполнить по типовой схеме 5(А)Н |  | руб/кВт | 2177.339 | 733.1795 | 1221.9659 | 65.3197 | 72.4472 | 84.4267 | 17327.823
147 | Строительство ПС 110 кВ 2х25000 Схема РУ 110 кВ выполнить по типовой схеме 5(А)Н |  | руб/кВт | 1400.0319 | 471.4354 | 785.7257 | 42.0007 | 46.5836 | 54.2865 | 11141.8131
148 | Строительство ПС 110 кВ 2х40000 Схема РУ 110 кВ выполнить по типовой схеме 5(А)Н |  | руб/кВт | 1162.889 | 391.5826 | 652.6378 | 34.8865 | 38.6908 | 45.0913 | 9254.5674
0
149 | Реклоузер 6(10) кВ |  | 1 ед. | 352692 | 160480 | 105805 | 56405 | 21185 | 8817 | 3260692.3545
150 | Реклоузер 35 кВ |  | 1 ед. | 932572 | 160480 | 685682 | 56430 | 21160 | 8820 | 5866729.428
0
151 | Строительство блочно-модульного РП 6(10) кВ на 8 отходящих ячеек на 7 ячеек |  | 1 ед. | 0 | [5 empty] | 21851550
152 | Строительство блочно-модульного РП 6(10) кВ на 10 отходящих ячеек на 14 ячеек |  | 1 ед. | 0 | [5 empty] | 35259000
153 | Строительство блочно-модульного РП 6(10) кВ на 12 отходящих ячеек на 28 ячеек |  | 1 ед. | 0 | [5 empty] | 51395400
154 | Строительство блочно-модульного РП 35 кВ на 4 отходящих ячейки |  | 1 ед. | 0 | [5 empty] | 30280950
155 | Строительство блочно-модульного РП 35 кВ на 8 отходящих ячеек |  | 1 ед. | 0 | [5 empty] | 57068550
156 | Строительство блочно-модульного РП 35 кВ на 10 отходящих ячеек |  | 1 ед. | 0 | [5 empty] | 70463400
157 | Строительство блочно-модульного РП 35 кВ на 12 отходящих ячеек |  | 1 ед. | 0 | [5 empty] | 83858250

## расч инвест составл (hidden)
Расчет инвестиционной составляющей платы за технологическое присоединение заявителей с присоединяемой мощностью свыше 15 кВт к электрическим сетям филиала АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети" на 2016 год
№ |  | 2009г. |  | 2010г. |  | 2011г. |  | 2012г. |  | 2013г. |  | 2014г. |  | 2015г. |  | 2016г. |  | Итого в 2013-2015гг. |  | Средневзвешенное годовое значение |  | Станд. Ставка руб. | Инвест. Составляющая на 2017г.,руб.
| Вид работ | Объем |  | Объем |  | Объем |  | Объем |  | Объем |  | Объем |  | Объем |  | Объем |  | км | кВА | км | Един.
|  | км | кВА | км | кВА | км | кВА | км | кВА | км | кВА | км | кВА | км | кВА | км | кВА
до 15 кВт
1 | Строительство ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 1x70 мм² на железобетонных опорах с вырубкой просеки. | 0.2 |  | 2.095 | [7 empty] | 0.835 | [5 empty] | 0.835 | 0 | 0.27833 |  | 3609273.675 | 1004581.1729
1 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 на деревянных опорах с железобетонными приставками в городской местности. | 0.2 |  | 2.095 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 2332756.7264 | 0
2 | Установка мачтовой ТП – 40/6 кВА | [11 empty] | 40 |  |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 1 | 14498.4354 | 14498.4354
3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 3x70+1x70 мм² на железобетонных опорах в городской местности. | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 2164684.41 | 0
от 15-150
| Установка мачтовой ТП – 250/6 кВА. | [11 empty] | 1000 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 5 | 4190.2315 | 20951.1573
1 | Строительство КТП -100/6-10 |  |  |  | 100 | [9 empty] | 100 |  |  | 0 | 100 | 0 | 1 | 15485.9309 | 15485.9309
2 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 на деревянных опорах с железобетонными приставками в городской местности. |  |  | 0.18 |  | 0.144 |  | 0.195 |  | 0.013 |  | 0.146 |  | 0.405 |  |  |  | 0.564 | 0 | 0.188 |  | 2332756.7264 | 438558.2646 | линии | 5390827.2684 | км | 1.0293 | 5237202.6571
| Строительство ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 на деревянных опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки. |  |  |  |  | 0.186 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | ктп | 50935.5236 | квт | 925.6 | 55.0297
| Прокладка бронированного кабеля в траншеи 4 шт. 0,4 кВ |  |  | 0.07 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Строительство КТП -160/6-10 |  |  |  | 160 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5441762.792
| Строительство ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 на железобетонных опорах в городской местности. | 0.2 |  | 2.095 | [7 empty] | 1.2 |  | 0.902 |  |  |  | 2.102 | 0 | 0.70067 |  | 3009020.49 | 2108320.3567
| Строительство ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 1x70 мм² на железобетонных опорах с вырубкой просеки. | 0.2 |  | 2.095 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3609273.675 | 0
3 | Строительство 2-х цепной ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 на железобетонных опорах в городской местности. |  |  | 0.6 | [7 empty] | 0.064 | [5 empty] | 0.064 | 0 | 0.021333 |  | 3514764.75 | 74981.648
4 | Строительство ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 на деревянных опорах с железобетонными приставками в городской местности. |  |  | 0.07 | [9 empty] | 0.62 |  |  |  | 0.62 | 0 | 0.20667 |  | 2010769.5703 | 415559.0445
| Строительство 2-х трансформаторной подстанции 2КТП-400/6-10 | [5 empty] | 400 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Строительство ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 на деревянных опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки. |  |  | 0.116 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 2124936.0703 | 0
5 | Строительство 2-х цепной ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 70мм² на деревянных опорах с железобетонными приставками в городской местности. | [6 empty] | 0.3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | Установка шкафа учета с двумя средствами учета электроэнергии | [7 empty] | 2 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 2 |  | 0
7 | Установка шкафа учета с одним средством учета электроэнергии | [7 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1 |  | 1 |  | 0
8 | Строительство КТП -400/6-10 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
9 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 3x70+1x70 мм² на железобетонных опорах в городской местности. | [8 empty] | 0.038 |  | 0.637 |  | 0.95 |  |  |  | 1.625 | 0 | 0.54167 |  | 2164684.41 | 1172537.3887
| Строительство ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 95 мм² на железобетонных опорах в городской местности. | [12 empty] | 0.15 |  |  |  | 0.15 | 0 | 0.05 |  | 3525787.86 | 176289.393
| Установка мачтовой ТП – 250/6 кВА | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| Установка мачтовой ТП – 40/6 кВА | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| Установка мачтовой ТП – 40/6 кВА | [13 empty] | 40 |  |  | 0 | 40 | 0 | 4 | 14498.4354 | 57993.7416
от150-8900
1 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 на железобетонных опорах в городской местности. | 0.09 |  |  |  | 0.186 |  | 0.75 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  | 1.4 | 0 | 0.46667 |  | 2164684.41 | 1010186.058
2 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 на деревянных опорах с железобетонными приставками в городской местности. |  |  | 0.18 |  | 0.144 | [7 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 0 | 0.5 |  | 2332756.7264 | 1166378.3632
| Строительство ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 1x70 мм² на железобетонных опорах с вырубкой просеки. | 0.2 |  | 2.095 | [7 empty] | 7.5 |  | 1.939 |  |  |  | 9.439 | 0 | 3.1463 |  | 3609273.675 | 11355978.0728
3 | Строительство КТП -250/6-10 | [13 empty] | 250 |  |  | 0 | 250 | 0 | 1 | 13771.6136 | 13771.6136
10 | Строительство 2-х трансформаторной подстанции 2КТП-400/6-10 |  |  |  | 400 |  | 1200 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Строительство ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 1x70 мм² на железобетонных опорах в городской местности. |  |  |  |  | 0.25 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3009020.49 | 0
4 | Строительство ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 70мм² на деревянных опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки. | [16 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 2124936.0703 | 0
| Директор АО"ДРСК"-"ЮЯЭС" |  |  | И.В. Шкурко | [6 empty] | И.В. Шкурко
Исп. Жданович Ю.А.
Тел.3-17-67

## 1
Приложение № 3
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
(форма)
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью
менее 8900 кВт филиал АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети"
(наименование сетевой организации)
на 2017 год
Наименование стандартизированных тарифных ставок |  | Единица измерения |  | 0,4 кВ (уровень напряжения) |  |  |  | 6 (10) кВ (уровень напряжения) |  |  | 6 (10) (35-110) кВ (уровень напряжения)
|  |  |  | до 15 кВт | от 15 до 150 кВт |  | свыше 150 кВт до 8900кВт | до 15 кВт | от 15 до 150 кВт | свыше 150 кВт до 8900кВт | свыше 670 кВт
С1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Федеральной службой по тарифам, за исключением подпунктов "б" и "в" пункта 16, в расчете на 1 кВт максимальной мощности | рублей/кВт |  | 196.8218 | 196.8218 |  | 196.8218 | 196.8218 | 196.8218 | 196.8218 | 196.8218
С1.1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | рублей/кВт |  | 73.6509 | 73.6509 |  | 73.6509 | 73.6509 | 73.6509 | 73.6509 | 73.6509
С1.2 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | рублей/км |  | 39.7006 | 39.7006 |  | 39.7006 | 39.7006 | 39.7006 | 39.7006 | 39.7006
С1.3 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя | рублей/км |  | 3.9701 | 3.9701 |  | 3.9701 | 3.9701 | 3.9701 | 3.9701 | 3.9701
С1.4 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") | рублей/кВт |  | 79.5003 | 79.5003 |  | 79.5003 | 79.5003 | 79.5003 | 79.5003 | 79.5003
С2,i * | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи | рублей/км
| строительство воздушных линий 6/10 кВ | рублей/км |  |  | 3291328.5962 |  | 3291328.5962 |  | 3291328.5962 | 3291328.5962
| строительство воздушных линий 0,4 кВ | рублей/км |  |  | 2775333.7414 |  | 2775333.7414 |  | 2775333.7414 | 2775333.7414
С3,i * | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи | рублей/км
| строительство кабельных линий 6/10 кВ | рублей/км |  |  | 3952261.1888 |  | 3952261.1888 |  | 3952261.1888 | 3952261.1888
| строительство кабельных линий 0,4 кВ | рублей/км |  |  | 3754117.8937 |  | 3754117.8937 |  | 3754117.8937 | 3754117.8937
С4,i * | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, на i-м уровне напряжения | рублей/кВт
| строительство мачтовых ТП 6(10) кВ | рублей/кВт |  |  | 6191.03
| строительство КТП 6(10) кВ однотрансформаторных | рублей/кВт |  |  | 15292.83 |  | 9056.24
| строительство КТП 6(10) кВ двухтрансформаторные | рублей/кВт |  |  |  |  | 7582.72
_____*_Ставки платы С2,i, С3,i и С4,i за технологическое присоединение к электрическим сетям дифференцируются по виду используемого материала, способу выполнения работ, категориям потребителей, уровням напряжения и (или) объему присоединяемой максимальной мощности.

## 2
Приложение № 4
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
(форма)
РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ,
осуществляемые при технологическом присоединении
Наименование мероприятий |  | Распределение необходимой валовой выручки * (рублей) | Объем максимальной мощности (кВт) |  | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию (рублей/кВт) (без учета НДС)
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю:
| по постоянной схеме | 460168.7296 | 6247.97 |  | 73.6509
по временной схеме
2. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
3. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили":
| строительство воздушных линий | 18923369.7624 | 4314 |  | 4386.502
строительство кабельных линий
строительство пунктов секционирования
| строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | 19846180 | 1933.97 |  | 10261.8862
строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше
4. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий:
| по постоянной схеме | 248047.9765 | 6247.97 |  | 39.7006
по временной схеме
5. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя:
| по постоянной схеме | 24804.7976 | 6247.97 |  | 3.9701
по временной схеме
6. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрической сети:
| по постоянной схеме | 496715.2511 | 6247.97 |  | 79.5003
по временной схеме
_____*_Согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам.

## 3
Приложение № 5
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
(форма)
Р А С Ч Е Т
необходимой валовой выручки сетевой организации на технологическое присоединение
(тыс. рублей)
Показатели |  | Ожидаемые данные за текущий период |  | Плановые показатели на следующий период
1. | Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению - всего | 1000.3153 |  | 1229.7368
в том числе:
| вспомогательные материалы | 10.2 |  | 11.1
энергия на хозяйственные нужды
| оплата труда | 386.6314 |  | 448.4733
| отчисления на страховые взносы | 111.8223 |  | 128.7952
| прочие расходы - всего | 463.0736 |  | 606.2731
из них:
| работы и услуги производственного характера | 298.3401 |  | 404.0433
налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций
| работы и услуги непроизводственного характера - всего | 164.7335 |  | 202.2299
в том числе:
услуги связи
расходы на охрану и пожарную безопасность
расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги
плата за аренду имущества
| другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 164.7335 |  | 202.2299
| внереализационные расходы - всего | 28.588 |  | 35.0951
в том числе:
расходы на услуги банков
процент за пользование кредитом
| прочие обоснованные расходы | 28.588 |  | 35.0951
денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)
2. | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 4614 |  | 38769.5498
3. | Выпадающие доходы (экономия средств) | 13002.55 |  | 19136.93
| Итого (размер необходимой валовой выручки) | 18616.8653 |  | 59136.2165

## 4
Приложение № 6
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
(форма)
ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ
о присоединенных объемах максимальной мощности за 3 предыдущих года по каждому мероприятию
Наименование мероприятий |  | Фактические расходы на строительство подстанций за 3 предыдущих года (тыс. рублей) |  | Объем мощности, введенной в основные фонды за 3 предыдущих года (кВт)
1. | Строительство пунктов секционирования (распределенных пунктов)
2. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | 19846.18 |  | 1933.97
3. | Строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше

## 5
Приложение № 7
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
(форма)
ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ
о длине линий электропередачи и об объемах максимальной мощности построенных объектов за 3 предыдущих года по каждому мероприятию
Наименование мероприятий |  | Расходы на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (тыс. рублей) | Длина воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (км) |  | Объем максимальной мощности, присоединенной путем строительства воздушных или кабельных линий за последние 3 года (кВт)
1. | Строительство кабельных линий электропередачи:
0,4 кВ
1 - 20 кВ
35 кВ
2. | Строительство воздушных линий электропередачи:
| 0,4 кВ | 4038931.1155 | 5.303 |  | 364
| 1 - 20 кВ | 14884438.6468 | 12.996 |  | 3950
35 кВ

## 6
Приложение № 8
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
(форма)
И Н Ф О Р М А Ц И Я
об осуществлении технологического присоединения по договорам, заключенным за текущий год
Категория заявителей |  | Количество договоров (штук) |  |  | Максимальная мощность (кВт) |  |  |  | Стоимость договоров (без НДС) (тыс. рублей)
|  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ |  | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше
1. | До 15 кВт - всего | 215 |  |  | 1611.7 |  |  |  | 129.5169
в том числе
| льготная категория * | 184 |  |  | 1340.1 |  |  |  | 85.7624
2. | От 15 до 150 кВт - всего | 15 |  |  | 1297.78 |  |  |  | 211.0339
в том числе
льготная категория **
3. | От 150 кВт до 670 кВт - всего |  | 3 |  |  | 1350 |  |  |  | 219.2542
в том числе
по индиви-дуальному проекту
4. | От 670 кВт до 8900 кВт - всего
в том числе
по индиви-дуальному проекту
5. | От 8900 кВт - всего
в том числе
по индиви-дуальному проекту
6. | Объекты генерации
_____*_Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.
_____**_Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.

## 7
Приложение № 9
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
(форма)
И Н Ф О Р М А Ц И Я
о поданных заявках на технологическое присоединение за текущий год
Категория заявителей |  | Количество заявок (штук) |  |  |  | Максимальная мощность (кВт)
|  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше |  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше
1. | До 15 кВт - всего | 382 |  |  |  | 3061.7
в том числе
| льготная категория * | 320 |  |  |  | 2540.6
2. | От 15 до 150 кВт - всего | 44 |  |  |  | 3713.36
в том числе
льготная категория **
3. | От 150 кВт до 670 кВт - всего | 5 | 8 |  |  | 1607.3 | 3727.5
в том числе
по индивидуальному проекту
4. | От 670 кВт до 8900 кВт - всего |  | 4 |  |  |  | 23073
в том числе
по индивидуальному проекту
5. | От 8900 кВт - всего |  |  | 3 |  |  |  | 22822
в том числе
| по индивидуальному проекту |  |  | 1 |  |  |  | 13500
6. | Объекты генерации
_____*_Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.
_____**_Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.