**СПРАВКА**

***о величине ограничений 10.06.2013 года***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование ПС*** | ***Наименование фидера*** | ***Время отключения*** | ***Время включения*** | ***Отключаемая мощность, МВт*** | ***Недоотпуск кВт\*ч*** |
| ***Филиал Амурские электрические сети*** |
| Бам | Ф-12 | 1:04 | 1:24 | 0,1 | 28,9 |
| Ф-13 | 1:04 | 1:24 | 0,0 | 11,5 |
| Эльга | Ф- 14 | 1:03 | 2:25 | 0,2 | 213,0 |
| ф-13 | 1:03 | 1:25 | 0,1 | 31,8 |
| Сковородино | ВЛ 110 НПС-1 | 0:32 | 1:31 | 2,0 | 1 966,7 |
| ВЛ 110 НПС-2 | 0:32 | 1:31 | 2,0 | 1 966,7 |
| ВЛ-35 Невер | 0:48 | 1:31 | 4,7 | 3 388,8 |
| ф-2, 5 | 0:48 | 1:31 | 0,5 | 335,2 |
| Тутаул | ф-18 | 1:14 | 1:26 | 0,1 | 13,9 |
| Тында | Ф-02 | 0:46 | 1:26 | 0,2 | 115,5 |
| Ф-22 | 0:46 | 1:26 | 0,2 | 115,5 |
| ВЛ-35 Бестужево-1 | 0:46 | 1:26 | 0,2 | 161,7 |
| ВЛ 35Опорная -1,2 | 1:09 | 1:26 | 0,2 | 68,7 |
| ВЛ-35 Бестужево-2 | 0:46 | 1:26 | 0,2 | 161,7 |
| Магдагачи | Ф-4 | 1:04 | 1:25 | 0,7 | 254,6 |
| Ф-5 | 1:04 | 1:25 | 0,8 | 278,9 |
| Ф-10 | 1:04 | 1:25 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по зоне АмЭС** | ***12,2*** | ***9 113*** |
| ***Филиал Южно-Якутские электрические сети*** |
| ***Наименование ПС*** | ***Наименование фидера*** | ***Время отключения*** | ***Время включения*** | ***Отключаемая мощность, МВт*** | ***Недоотпуск КВт\*ч*** |
| ТДЭС | В-264 | 0:30 | 1:20 | ***5,2*** | ***4333*** |
| Нижнеякокитская | ПС 30 | 0:30 | 1:30 | ***3,6*** | ***3600*** |
| Алдан | Алдан-11 | 0:36 | 1:27 | ***1,7*** | ***1445*** |
| Алдан | Алдан-9 | 0:49 | 1:26 | ***0,7*** | ***432*** |
| Алдан | Аэропорт | 0:35 | 1:25 | ***0,5*** | ***417*** |
| Алдан | Прогресс | 0:33 | 1:29 | ***1,1*** | ***1027*** |
| Алдан | Алдан5 | 0:37 | 1:28 | ***1,2*** | ***1020*** |
| Алдан | Алдан 1 | 0:40 | 1:28 | ***1,5*** | ***1200*** |
| Алдан | АЯМ | 0:32 | 1:26 | ***1,4*** | ***1260*** |
| В.Куранах | ЛЭП-2 | 0:50 | 1:22 | ***1,4*** | ***747*** |
| В.Куранах | ЛЭП-3 | 0:51 | 1:22 | ***0,9*** | ***465*** |
| Лебединый | В-213 | 0:45 | 1:24 | ***0,7*** | ***455*** |
| МПС | Тупик 1,2 | 0:52 | 1:23 | ***0,2*** | ***103*** |
| **ИТОГО по зоне ЮЯ ЭС** | ***20,1*** | ***16503*** |
| **ИТОГО по ОАО «ДРСК»** | ***32,3*** | ***25616*** |

Причина ввода отключений: аварийный останов блока на Нерюнгринской ГРЭС