## ДРСК
Отчет об авариях в ОАО "ДРСК"
Отчётный период январь-декабрь 2016 года
Отчётный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учётные признаки аварий 1.1.-1.13. |  |  |  | Учётные признаки аварий 2.1.-2.10.
|  | Итого аварий | В том числе |  |  | Итого аварий | В том числе
|  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин |  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин
|  |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации). |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации).
январь | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 99 | 0 | 49
февраль | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 93 | 0 | 42
март | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 118 | 0 | 53
апрель | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 186 | 0 | 97
май | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 244 | 0 | 107
июнь | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 241 | 0 | 97
июль | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 277 | 0 | 115
август | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 276 | 0 | 111
сентябрь | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 205 | 0 | 98
октябрь | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 202 | 1 | 90
ноябрь | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 116 | 0 | 49
декабрь | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 73 | 0 | 43
Итого | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4090 | 2130 | 1 | 951
Руководитель организации __________________________________________/ А.В. Михалев
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ С.С. Бревников/
Примечание:
Новиков Е.Л.
33-15
Новиков Е.Л.

## Ам.ЭС
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Амурские ЭС
Отчётный период январь-декабрь 2016 года
Отчётный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учётные признаки аварий 1.1.-1.13. |  |  |  | Учётные признаки аварий 2.1.-2.10.
|  | Итого аварий | В том числе |  |  | Итого аварий | В том числе
|  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин |  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин
|  |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации). |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации).
январь | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0
февраль | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0
март | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 20 | 0 | 0
апрель | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 16 | 0 | 0
май | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 49 | 0 | 1
июнь | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 40 | 0 | 0
июль | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 38 | 0 | 0
август | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 37 | 0 | 0
сентябрь | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 19 | 0 | 0
октябрь | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 11 | 0 | 0
ноябрь | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | 0 | 1
декабрь | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0
Итого | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 268 | 0 | 2
Руководитель организации __________________________________________//
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ПЭС
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Приморские ЭС
Отчётный период январь-декабрь 2016 года
Отчётный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учётные признаки аварий 1.1.-1.13. |  |  |  | Учётные признаки аварий 2.1.-2.10.
|  | Итого аварий | В том числе |  |  | Итого аварий | В том числе
|  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин |  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин
|  |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации). |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации).
январь | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 73 | 0 | 46
февраль | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 77 | 0 | 42
март | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 81 | 0 | 50
апрель | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 140 | 0 | 94
май | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 149 | 0 | 97
июнь | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 162 | 0 | 91
июль | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 190 | 0 | 109
август | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 185 | 0 | 107
сентябрь | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 159 | 0 | 94
октябрь | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 157 | 0 | 87
ноябрь | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 84 | 0 | 48
декабрь | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 45 | 0 | 39
Итого | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 1502 | 0 | 904
Руководитель организации __________________________________________/
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /
Примечание:
Новиков Е.Л.
33-15
Новиков Е.Л.

## ХЭС
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Хабаровские ЭС
Отчётный период январь-октябрь 2016 года
Отчётный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учётные признаки аварий 1.1.-1.13. |  |  |  | Учётные признаки аварий 2.1.-2.10.
|  | Итого аварий | В том числе |  |  | Итого аварий | В том числе
|  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин |  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин
|  |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации). |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации).
январь | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1
февраль | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0
март | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 0 | 1
апрель | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 15 | 0 | 3
май | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 26 | 0 | 5
июнь | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 16 | 0 | 5
июль | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 29 | 0 | 5
август | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 31 | 0 | 3
сентябрь | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11 | 0 | 3
октябрь | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 23 | 1 | 3
ноябрь | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 0 | 0
декабрь | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 4
Итого | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 199 | 1 | 33
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ЭС ЕАО
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" ЭС Еврейской АО
Отчётный период январь-декабрь 2016 года
Отчётный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учётные признаки аварий 1.1.-1.13. |  |  |  | Учётные признаки аварий 2.1.-2.10.
|  | Итого аварий | В том числе |  |  | Итого аварий | В том числе
|  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин |  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин
|  |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации). |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации).
январь | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0
февраль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
март | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0
апрель | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0
май | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 16 | 0 | 0
июнь | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 21 | 0 | 0
июль | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 17 | 0 | 0
август | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 22 | 0 | 0
сентябрь | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 | 0
октябрь | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0
ноябрь | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0
декабрь | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0
Итого | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 146 | 0 | 0
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ЮЯЭС
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Южно-Якутские ЭС
Отчётный период январь-декабрь 2016 года
Отчётный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учётные признаки аварий 1.1.-1.13. |  |  |  | Учётные признаки аварий 2.1.-2.10.
|  | Итого аварий | В том числе |  |  | Итого аварий | В том числе
|  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин |  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин
|  |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации). |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации).
январь | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2
апрель | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
май | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4
июнь | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1
июль | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1
август | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1
сентябрь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1
октябрь | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
декабрь | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
Итого | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 15 | 0 | 12
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## Табл2 ДРСК
Таблица 2. Классификация аварий по видам оборудования
Отчетный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1) | Турбинное оборудование (код 3.3.2) | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3) | Генераторы и синхронные компенсаторы (код 3.3.7) | Здания и сооружения (код 3.3.9) | ЛЭП 110 кВ и выше (код 3.3.10) | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4 и 3.3.12) | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5, 3.3.11 и 3.3.13) | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14) | Устройства релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики (код 3.3.15) | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16) | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17) | Средства диспетчерского и технологического управления и системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18 и 3.3.19) | Другие виды оборудования (коды 3.3.6, 3.3.8 и 3.3.20)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 112 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0
Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 201 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 322 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0
Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 15 | 467 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7 | 415 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7 | 594 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 11 | 512 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 357 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 270 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0
Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 137 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0
Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 121 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
Итого с начала года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 97 | 3638 | 1 | 49 | 0 | 0 | 16 | 0

## Ам.ЭС (2)
Отчет об авариях в филиале АО "ДРСК" Амурские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2016 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 160 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7 | 1062 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ПЭС (2)
Отчет об авариях в филиале АО "ДРСК" Приморские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2016 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 162 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 200 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 264 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 219 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 191 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 172 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 72 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 63 | 1781 | 0 | 28 | 0 | 0 | 10 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ХЭС (2)
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Хабаровские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2016 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 25 | 452 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________//
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ЭС ЕАО (2)
Отчет об авариях в филиала ОАО "ДРСК" ЭС Еврейской АО
Отчётный период январь -декабрь 2016 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 309 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ЮЯЭС (2)
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Южно-Якутские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2016 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /