## ДРСК
Отчет об авариях в ОАО "ДРСК"
Отчётный период январь-декабрь 2015 года
Отчётный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учётные признаки аварий 1.1.-1.13. |  |  |  | Учётные признаки аварий 2.1.-2.9.
|  | Итого аварий | В том числе |  |  | Итого аварий | В том числе
|  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин |  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин
|  |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации). |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации).
январь | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 111 | 0 | 73
февраль | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 103 | 0 | 59
март | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 143 | 0 | 93
апрель | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 283 | 0 | 151
май | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 278 | 0 | 143
июнь | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 308 | 0 | 158
июль | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 354 | 0 | 174
август | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 325 | 0 | 183
сентябрь | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 210 | 2 | 113
октябрь | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 254 | 1 | 118
ноябрь | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 121 | 0 | 49
декабрь | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 87 | 0 | 59
Итого | 4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4464 | 2577 | 3 | 1373
Руководитель организации __________________________________________/ А.В. Михалев
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ С.С. Бревников/
Примечание:
Новиков Е.Л.
33-15
Новиков Е.Л.

## Ам.ЭС
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Амурские ЭС
Отчётный период январь-декабрь 2015 года
Отчётный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учётные признаки аварий 1.1.-1.13. |  |  |  | Учётные признаки аварий 2.1.-2.9.
|  | Итого аварий | В том числе |  |  | Итого аварий | В том числе
|  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин |  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин
|  |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации). |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации).
январь | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0
февраль | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 0 | 0
март | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0
апрель | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 49 | 0 | 1
май | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 39 | 0 | 1
июнь | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 44 | 0 | 4
июль | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 61 | 0 | 1
август | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 35 | 0 | 0
сентябрь | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 30 | 0 | 1
октябрь | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 27 | 0 | 5
ноябрь | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | 0
декабрь | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12 | 0 | 0
Итого | 1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162 | 325 | 0 | 13
Руководитель организации __________________________________________//
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ПЭС
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Приморские ЭС
Отчётный период январь-декабрь 2015 года
Отчётный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учётные признаки аварий 1.1.-1.13. |  |  |  | Учётные признаки аварий 2.1.-2.9.
|  | Итого аварий | В том числе |  |  | Итого аварий | В том числе
|  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин |  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин
|  |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации). |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации).
январь | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 86 | 0 | 71
февраль | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 72 | 0 | 54
март | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 110 | 0 | 85
апрель | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 195 | 0 | 135
май | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 192 | 0 | 129
июнь | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 198 | 0 | 147
июль | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 213 | 0 | 159
август | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 238 | 0 | 180
сентябрь | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 147 | 2 | 105
октябрь | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 179 | 1 | 107
ноябрь | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 95 | 0 | 47
декабрь | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 58 | 0 | 59
Итого | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174 | 1783 | 3 | 1278
Руководитель организации __________________________________________/
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /
Примечание:
Новиков Е.Л.
33-15
Новиков Е.Л.

## ХЭС
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Хабаровские ЭС
Отчётный период январь-октябрь 2015 года
Отчётный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учётные признаки аварий 1.1.-1.13. |  |  |  | Учётные признаки аварий 2.1.-2.9.
|  | Итого аварий | В том числе |  |  | Итого аварий | В том числе
|  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин |  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин
|  |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации). |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации).
январь | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 2
февраль | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 15 | 0 | 5
март | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 17 | 0 | 7
апрель | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 21 | 0 | 14
май | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 29 | 0 | 13
июнь | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 25 | 0 | 6
июль | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 45 | 0 | 12
август | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 16 | 0 | 2
сентябрь | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 17 | 0 | 6
октябрь | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 25 | 0 | 5
ноябрь | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 2
декабрь | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 0 | 0
Итого | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 239 | 0 | 74
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ЭС ЕАО
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" ЭС Еврейской АО
Отчётный период январь-декабрь 2015 года
Отчётный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учётные признаки аварий 1.1.-1.13. |  |  |  | Учётные признаки аварий 2.1.-2.9.
|  | Итого аварий | В том числе |  |  | Итого аварий | В том числе
|  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин |  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин
|  |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации). |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации).
январь | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0
февраль | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0
март | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0
апрель | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16 | 0 | 0
май | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 17 | 0 | 0
июнь | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 39 | 0 | 0
июль | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 32 | 0 | 0
август | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 34 | 0 | 0
сентябрь | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 15 | 0 | 0
октябрь | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 21 | 0 | 0
ноябрь | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 0 | 0
декабрь | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0
Итого | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 213 | 0 | 0
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ЮЯЭС
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Южно-Якутские ЭС
Отчётный период январь-октябрь 2015 года
Отчётный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учётные признаки аварий 1.1.-1.13. |  |  |  | Учётные признаки аварий 2.1.-2.9.
|  | Итого аварий | В том числе |  |  | Итого аварий | В том числе
|  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин |  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин
|  |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации). |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации).
январь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
февраль | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0
март | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1
апрель | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1
май | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0
июнь | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1
июль | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2
август | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1
сентябрь | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1
октябрь | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1
ноябрь | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 17 | 0 | 8
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## Табл2 ДРСК
Таблица 2. Классификация аварий по видам оборудования
Отчетный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1) | Турбинное оборудование (код 3.3.2) | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3) | Генераторы и синхронные компенсаторы (код 3.3.7) | Здания и сооружения (код 3.3.9) | ЛЭП 110 кВ и выше (код 3.3.10) | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4 и 3.3.12) | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5, 3.3.11 и 3.3.13) | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14) | Устройства релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики (код 3.3.15) | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16) | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17) | Средства диспетчерского и технологического управления и системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18 и 3.3.19) | Другие виды оборудования (коды 3.3.6, 3.3.8 и 3.3.20)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0
Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0
Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 182 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11 | 397 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0
Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14 | 397 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 10 | 481 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0
Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 13 | 615 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0
Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 14 | 562 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0
Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 311 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0
Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 396 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0
Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 144 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0
Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
Итого с начала года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 125 | 3941 | 2 | 38 | 0 | 0 | 28 | 0

## Ам.ЭС (2)
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Амурские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2015 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5 | 1078 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ПЭС (2)
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Приморские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2015 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 209 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 296 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 155 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 191 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 93 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 89 | 1914 | 1 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ХЭС (2)
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Хабаровские ЭС
Отчётный период январь - октябрь 2015 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 61 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 24 | 486 | 1 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________//
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ЭС ЕАО (2)
Отчет об авариях в филиала ОАО "ДРСК" ЭС Еврейской АО
Отчётный период январь -декабрь 2015 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 413 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ЮЯЭС (2)
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Южно-Якутские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2015 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /