## еао
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы филиала ОАО "ДРСК" "Электрические сети ЕАО" на 2013год
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ДРСК"
_____________________Ю.А.Андреенко
«05» _08_ 2013 год
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. 2013г**(с НДС) |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| Итого по филиалу "Электрические сети ЕАО" | [14 empty] | 226.2691 | 2.1417 | 157.679 | 55.6151 | 10.8333
1. | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | [14 empty] | 226.2691 | 2.1417 | 157.679 | 55.6151 | 10.8333
1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | [14 empty] | 226.1692 | 2.1417 | 157.679 | 55.6151 | 10.7334
1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 120.192 | 2.1417 | 66.1302 | 43.9171 | 8.003
1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | [14 empty] | 46.9186 | 0 | 35.3541 | 6 | 5.5645
| Электрические линии, в т.ч. | [14 empty] | 21.9947 | 0 | 14.7047 | 6 | 1.29
| воздушные линии, в т.ч. | [14 empty] | 21.9947 | 0 | 14.7047 | 6 | 1.29
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 9.6031 | 0 | 3.6031 | 6 | 0
1 | Реконструкция перехода ВЛ-35кВ Т-104 через р. Тунгуска | [14 empty] | 6 |  |  | 6
2 | Перенос части ВЛ-35 кВ Т-142 (Облученский район) | [14 empty] | 3.6031 |  | 3.6031
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [14 empty] | 10.2776 | 0 | 9.4706 | 0 | 0.807
3 | Реконструкция электрических сетей 6-10/0.4 кВ (в т.ч. ПИР) | [14 empty] | 5.5756 |  | 5.5756
4 | ВЛ-10кВ Ф-156, Ф-154 Подвеска ВОК (0,4км) с заходами на ПС 220 кВ "Левобережная" и на РПБ Смидовичского РЭС для организации цифровых каналов Со Смидовичским РЭС , (в т.ч. ПИР) | [14 empty] | 1.5315 |  | 0.7245 |  | 0.807
5 | Перенос части ВЛ-10кВ ф-21 на участке от оп. 21-00/50 до оп. 21-00/53 (Облученский р-н) | [14 empty] | 0.2719 |  | 0.2719
6 | Перенос части ВЛ-6 кВ ф-76 (Облученский район) | [14 empty] | 2.8986 |  | 2.8986
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [14 empty] | 2.114 | 0 | 1.631 | 0 | 0.483
7 | Реконструкция принятых муниципальных эл. сетей 0.4кВ г. Облучье | [14 empty] | 0.261 |  |  |  | 0.261
8 | Реконструкция распределительных сетей 0.4-6кВ п. Бира, Облученского района | [14 empty] | 0.222 |  |  |  | 0.222
9 | Перенос части ВЛ-0.4кВ Ф-1 от КТП-13 | [14 empty] | 1.631 |  | 1.631
Кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
| Подстанции, в т. ч. | [14 empty] | 24.9239 | 0 | 20.6494 | 0 | 4.2745
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | [14 empty] | 10.1889 | 0 | 10.1889 | 0 | 0
10 | Реконструкция ПС 110/35/10 Ленинская (замена трансформаторов на 25 МВА) |  |  |  |  | 2018 | 30 | ТДН 25-110/35/6-2шт | 50 | [6 empty] | 10.1889 |  | 10.1889
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 14.735 | 0 | 10.4605 | 0 | 4.2745
11 | Расширение ПС 35 кВ "ЧТФ" в г. Биробиджане с переводом на напряжение 110 кВ |  |  |  |  | 2016 | 30 | ТДТН 16-110/35/6-2шт | 32 | [6 empty] | 2.5171 |  |  |  | 2.5171
12 | Расширение ПС 35/10 кВ "Пашково" на одну линейную ячейку | [14 empty] | 12.2179 |  | 10.4605 |  | 1.7574
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | [14 empty] | 40.2263 | 0 | 21.6768 | 18.5495 | 0
13 | Средствам учета и контроля (АИИС КУЭ розничного рынка, модернизация точек учета) | [13 empty] | 4136т.уч | 40.2263 |  | 21.6768 | 18.5495
Электрические линии, в т.ч.
воздушные линии, в т.ч.
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
Подстанции, в т. ч.
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.1.3 | Иновации и НИОКР | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч. | [14 empty] | 0.5257 | 0 | 0.17853 | 0.32167 | 0.0255
14 | Установка дуговых защит ПС-35кВ (ЦП 2.1) | [14 empty] | 0.3504 |  | 0.11888 | 0.21452 | 0.017
15 | Установка дуговых защит ПС-110кВ (ЦП 2.1) | [14 empty] | 0.1753 |  | 0.059656 | 0.10714 | 0.0085
1.1.1.5 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч. | [14 empty] | 3.2227 | 0 | 0 | 3.2227 | 0
16 | Оснащение ПС устройствами телемеханики и ДП оперативно-информационными комплексами (ОИК) (ЦП 3.1 ) | [14 empty] | 0.3476 |  |  | 0.3476
17 | Организация каналов связи для передачи команд диспетчерского и технологического управления (ДТУ) филиала "ЭС ЕАО" (ЦП 3.2.) | [14 empty] | 0.4281 |  |  | 0.4281 |  | 0
18 | Оснащение подстанций средствами телемеханики и связи | [14 empty] | 2.447 |  |  | 2.447
1.1.1.6 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч.
Подстанции, в т. ч.
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)
1.1.1.7 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздушные линии, в т.ч. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
Кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
Подстанции, в т. ч.
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.1.8 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | [14 empty] | 11.5478 | 0 | 8.9208 | 0.214 | 2.413
19 | Заземление шкафов учета | [14 empty] | 10.5738 |  | 8.1608 |  | 2.413
20 | Замена измерительных трансформаторов тока и напряжения (ЦП 2.4) | [14 empty] | 0.214 |  |  | 0.214
21 | Модернизация измерительных приборов показателей качества электроэнергии | [14 empty] | 0.595 |  | 0.595
22 | Модернизация хромотографа "КРИСТАЛЛ 2000М" | [14 empty] | 0.165 |  | 0.165
1.1.1.9 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | [14 empty] | 15.6092 | 0 | 0 | 15.6092 | 0
23 | Обновление автотранспортного парка | [14 empty] | 13.12 |  |  | 13.12
24 | Оборудование ИТ | [14 empty] | 0.9772 |  |  | 0.9772
25 | Оборудование не требующее монтажа | [14 empty] | 1.512 |  |  | 1.512
1.1.1.10 | ПИР для реконструкции будущих лет, в.т.ч.: | [14 empty] | 2.1417 | 2.1417 | 0 | 0 | 0
26 | ПИР на реконструкцию ПС110/35/10 "Ленинская" с заменой трансформаторов на 25 МВА | [14 empty] | 0.7997 | 0.7997
27 | ПИР на расширение ПС 35 кВ "ЧТФ" в г. Биробиджане с переводом на напряжение 110 кВ и перезаводом существующих ЛЭП "БВС-ЧТФ" на ОРУ 110кВ ПС "БВС" | [14 empty] | 1.342 | 1.342
1.1.2 | Новое строительство и расширение | [14 empty] | 105.9772 | 0 | 91.5488 | 11.698 | 2.7304
1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | [14 empty] | 0.2427 | 0 | 0 | 0 | 0.2427
Электрические линии, в т.ч.
воздушные линии, в т.ч.
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
| Подстанции, в т. ч. | [14 empty] | 0.2427 | 0 | 0 | 0 | 0.2427
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | [14 empty] | 0.2427 | 0 | 0 | 0 | 0.2427
28 | Строительство ПС 110/35/6 кВ "Парк" в г. Биробиджане | [14 empty] | 0.2427 |  |  |  | 0.2427
Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
1.1.2.3 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | [14 empty] | 105.7345 | 0 | 91.5488 | 11.698 | 2.4877
| Электрические линии, в т.ч. | [14 empty] | 105.7345 | 0 | 91.5488 | 11.698 | 2.4877
| Воздушные линии, в т.ч. | [14 empty] | 105.7345 | 0 | 91.5488 | 11.698 | 2.4877
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [14 empty] | 105.7345 | 0 | 91.5488 | 11.698 | 2.4877
29 | Мероприятия по присоединению заявителей до 15 кВт | [14 empty] | 96.2945 |  | 82.1185 | 11.698 | 2.478 | [9 empty] | 25 | ж/б СВ 95 | СИП | 40
30 | Мероприятия по присоединению заявителей свыше 15 кВт (в т.ч. до 15кВт с расстоянием более 300м, 500м) | [14 empty] | 9.44 |  | 9.4303 |  | 0.0097 | [9 empty] | 26 | ж/б СВ 96 | СИП | 6
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
| Подстанции, в т. ч. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.2.4 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
1.1.2.6 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Приобретение объектов основных средств | [14 empty] | 0.0999 |  |  |  | 0.0999
2.1.1. | Выкуп земельного участка | [14 empty] | 0.0999 |  |  |  | 0.0999