## ДРСК
ОТЧЕТ ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Наименование организации: | [6 empty] | АО «ДРСК»
Отчетный период: | [6 empty] | Январь - |  | декабрь |  |  | 2023 г
Таблица 1. Общее количество аварий
Отчетный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учетные признаки аварий 1.1-1.13 | [11 empty] | Учетные признаки аварий 2.1-2.10
|  | Итого аварий | В том числе | [10 empty] | Итого аварий | В том числе
|  |  | с повреждением оборудования | коды организационных причин | [10 empty] | с повреждением оборудования | коды организационных причин
|  |  |  | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации | [6 empty] | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации
|  |  |  | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7 | [5 empty] | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7
[10 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4 | [8 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Январь | 117 | [12 empty] | 117 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 31
Февраль | 67 | [12 empty] | 67 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14
Март | 117 | 0 | [11 empty] | 117 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15
Апрель | 272 | [12 empty] | 272 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 41
Май | 224 | [12 empty] | 224 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 23
Июнь | 324 | [12 empty] | 324 | 218 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 54
Июль | 370 | [12 empty] | 370 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 78
Август | 308 | [12 empty] | 308 | 202 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 94
Сентябрь | 184 | [12 empty] | 184 | 121 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 45
Октябрь | 195 | [12 empty] | 195 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35
Ноябрь | 186 | [12 empty] | 186 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | 34
Декабрь | 143 | [12 empty] | 143 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 23
Итого с начала года | 2507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2507 | 1598 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 457 | 487
Руководитель организации __________________________________________/ А.В. Михалев
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ С.С. Бревников/
Примечание:
Новиков Е.Л.
33-15
Новиков Е.Л.

## Ам.ЭС
ОТЧЕТ ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Наименование организации: | [6 empty] | ФАО «Амурские ЭС»
Отчетный период: | [6 empty] | Январь - |  | декабрь |  |  | 2023 г
Таблица 1. Общее количество аварий
Отчетный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учетные признаки аварий 1.1-1.13 | [11 empty] | Учетные признаки аварий 2.1-2.10
|  | Итого аварий | В том числе | [10 empty] | Итого аварий | В том числе
|  |  | с повреждением оборудования | коды организационных причин | [10 empty] | с повреждением оборудования | коды организационных причин
|  |  |  | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации | [6 empty] | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации
|  |  |  | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7 | [5 empty] | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7
[10 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4 | [8 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Январь | 21 | [12 empty] | 21 | 19 | [8 empty] | 0 | 5
Февраль | 13 | [12 empty] | 13 | 8 | [8 empty] | 1 | 2
Март | 25 | [12 empty] | 25 | 19 | [8 empty] | 0 | 2
Апрель | 28 | [12 empty] | 28 | 20 | [8 empty] | 1 | 5
Май | 53 | [12 empty] | 53 | 37 | [8 empty] | 1 | 7
Июнь | 57 | [12 empty] | 57 | 49 | [8 empty] | 3 | 13
Июль | 56 | [12 empty] | 56 | 45 | [8 empty] | 0 | 5
Август | 43 | [12 empty] | 43 | 28 | [8 empty] | 1 | 8
Сентябрь | 36 | [12 empty] | 36 | 28 | [8 empty] | 1 | 4
Октябрь | 23 | [12 empty] | 23 | 17 | [8 empty] | 0 | 4
Ноябрь | 16 | [12 empty] | 16 | 14 | [8 empty] | 0 | 5
Декабрь | 10 | [12 empty] | 10 | 8 | [8 empty] | 0 | 2
Итого с начала года | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62
Руководитель организации __________________________________________/ А.В. Михалев
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ С.С. Бревников/

## ПЭС
ОТЧЕТ ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Наименование организации: | [6 empty] | ФАО «Приморские ЭС»
Отчетный период: | [6 empty] | Январь - |  | декабрь |  |  | 2023 г
Таблица 1. Общее количество аварий
Отчетный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учетные признаки аварий 1.1-1.13 | [11 empty] | Учетные признаки аварий 2.1-2.10
|  | Итого аварий | В том числе | [10 empty] | Итого аварий | В том числе
|  |  | с повреждением оборудования | коды организационных причин | [10 empty] | с повреждением оборудования | коды организационных причин
|  |  |  | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации | [6 empty] | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации
|  |  |  | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7 | [5 empty] | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7
[10 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4 | [8 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Январь | 79 | [12 empty] | 79 | 42 | [8 empty] | 19 | 22
Февраль | 33 | [12 empty] | 33 | 20 | [8 empty] | 8 | 9
Март | 73 | [12 empty] | 73 | 44 | [8 empty] | 31 | 10
Апрель | 166 | [12 empty] | 166 | 116 | [8 empty] | 48 | 21
Май | 115 | [12 empty] | 115 | 87 | [8 empty] | 47 | 8
Июнь | 201 | [12 empty] | 201 | 116 | [8 empty] | 63 | 34
Июль | 235 | [12 empty] | 235 | 111 | [8 empty] | 59 | 53
Август | 202 | [12 empty] | 202 | 118 | [8 empty] | 31 | 74
Сентябрь | 110 | [12 empty] | 110 | 61 | [8 empty] | 36 | 37
Октябрь | 133 | [12 empty] | 133 | 65 | [8 empty] | 40 | 23
Ноябрь | 117 | [12 empty] | 117 | 71 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 35 | 20
Декабрь | 76 | [12 empty] | 76 | 31 | [6 empty] | 1 |  | 25 | 11
Итого с начала года | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 442 | 322
Руководитель организации __________________________________________/ А.В. Михалев
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ С.С. Бревников/
Примечание:
Новиков Е.Л.
33-15
Новиков Е.Л.

## ХЭС
ОТЧЕТ ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Наименование организации: | [6 empty] | ФАО «Хабаровские ЭС»
Отчетный период: | [6 empty] | Январь - |  | декабрь |  |  | 2023г
Таблица 1. Общее количество аварий
Отчетный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учетные признаки аварий 1.1-1.13 | [11 empty] | Учетные признаки аварий 2.1-2.10
|  | Итого аварий | В том числе | [10 empty] | Итого аварий | В том числе
|  |  | с повреждением оборудования | коды организационных причин | [10 empty] | с повреждением оборудования | коды организационных причин
|  |  |  | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации | [6 empty] | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации
|  |  |  | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7 | [5 empty] | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7
[10 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4 | [8 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Январь | 5 | [12 empty] | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Февраль | 13 | [12 empty] | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
Март | 10 | 0 | [11 empty] | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Апрель | 46 | [12 empty] | 46 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
Май | 26 | [12 empty] | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5
Июнь | 23 | [12 empty] | 23 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Июль | 29 | [12 empty] | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
Август | 24 | [12 empty] | 24 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4
Сентябрь | 14 | [12 empty] | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Октябрь | 26 | [12 empty] | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
Ноябрь | 43 | [12 empty] | 43 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
Декабрь | 49 | [12 empty] | 49 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
Итого с начала года | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 52
Руководитель организации __________________________________________/ А.В. Михалев
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ С.С. Бревников/

## ЭС ЕАО
ОТЧЕТ ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Наименование организации: | [6 empty] | ФАО «ЭС Еврейской АО»
Отчетный период: | [6 empty] | Январь - |  | декабрь |  |  | 2023г
Таблица 1. Общее количество аварий
Отчетный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учетные признаки аварий 1.1-1.13 | [11 empty] | Учетные признаки аварий 2.1-2.10
|  | Итого аварий | В том числе | [10 empty] | Итого аварий | В том числе
|  |  | с повреждением оборудования | коды организационных причин | [10 empty] | с повреждением оборудования | коды организационных причин
|  |  |  | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации | [6 empty] | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации
|  |  |  | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7 | [5 empty] | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7
[10 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4 | [8 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Январь | 11 | [12 empty] | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Февраль | 3 | [12 empty] | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Март | 7 | [12 empty] | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Апрель | 30 | [12 empty] | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
Май | 27 | [12 empty] | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
Июнь | 37 | [12 empty] | 37 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
Июль | 42 | [12 empty] | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
Август | 36 | [12 empty] | 36 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8
Сентябрь | 23 | [12 empty] | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Октябрь | 12 | [12 empty] | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Ноябрь | 9 | [12 empty] | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Декабрь | 6 | [12 empty] | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Итого с начала года | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49
Руководитель организации __________________________________________/ А.В. Михалев
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ С.С. Бревников/

## ЮЯЭС
ОТЧЕТ ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Наименование организации: | [6 empty] | ФАО «Южно-Якутские ЭС»
Отчетный период: | [6 empty] | Январь - |  | декабрь |  |  | 2023 г
Таблица 1. Общее количество аварий
Отчетный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учетные признаки аварий 1.1-1.13 | [11 empty] | Учетные признаки аварий 2.1-2.10
|  | Итого аварий | В том числе | [10 empty] | Итого аварий | В том числе
|  |  | с повреждением оборудования | коды организационных причин | [10 empty] | с повреждением оборудования | коды организационных причин
|  |  |  | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации | [6 empty] | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации
|  |  |  | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7 | [5 empty] | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7
[10 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4 | [8 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Январь | 1 | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Февраль | 5 | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Март | 2 | [12 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Апрель | 2 | [12 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Май | 3 | [12 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Июнь | 6 | [12 empty] | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Июль | 8 | [12 empty] | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
Август | 3 | [12 empty] | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сентябрь | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Октябрь | 1 | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ноябрь | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Декабрь | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2
Руководитель организации __________________________________________/ А.В. Михалев
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ С.С. Бревников/

## Табл2 ДРСК
Таблица 2. Классификация аварий по видам оборудования
Отчетный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1) | Турбинное оборудование (код 3.3.2) | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3) | Генераторы и синхронные компенсаторы (код 3.3.7) | Здания и сооружения (код 3.3.9) | ЛЭП 110 кВ и выше (код 3.3.10) | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4 и 3.3.12) | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5, 3.3.11 и 3.3.13) | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14) | Устройства релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики (код 3.3.15) | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16) | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17) | Средства диспетчерского и технологического управления и системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18 и 3.3.19) | Другие виды оборудования (коды 3.3.6, 3.3.8 и 3.3.20)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 99 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 94 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7 | 218 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2
Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 188 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0
Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 5 | 243 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0
Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 6 | 301 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0
Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | 261 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0
Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 165 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0
Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 178 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0
Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 170 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0
Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 128 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0
Итого с начала года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 48 | 2100 | 7 | 48 | 0 | 0 | 22 | 2

## Ам.ЭС (2)
Отчет об авариях в филиале АО "ДРСК" Амурские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2023 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | [5 empty] | 1 | 0 | 20
февраль | [5 empty] | 0 | 0 | 13
март | [5 empty] | 0 | 0 | 25
апрель | [5 empty] | 8 | 0 | 20
май | [5 empty] | 6 | 0 | 47
июнь | [5 empty] | 6 | 1 | 50
июль | [5 empty] | 13 | 0 | 43
август | [5 empty] | 4 | 0 | 39
сентябрь | [5 empty] | 1 | 0 | 35
октябрь | [5 empty] | 0 | 0 | 23
ноябрь | [5 empty] | 1 | 0 | 15
декабрь | [5 empty] | 0 | 0 | 10
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ПЭС (2)
Отчет об авариях в филиале АО "ДРСК" Приморские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2023 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | [5 empty] | 1 | 5 | 66 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0
февраль | [5 empty] | 2 | 3 | 26 | 0 | 1 |  |  | 1 | 0
март | [5 empty] | 11 | 4 | 54 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0
апрель | [5 empty] | 19 | 6 | 137 | 0 | 1 |  |  | 2 | 1
май | [5 empty] | 14 | 0 | 97 | 0 | 1 |  |  | 3 | 0
июнь | [5 empty] | 44 | 4 | 146 | 2 | 2 |  |  | 3 | 0
июль | [5 empty] | 20 | 3 | 204 | 1 | 7 |  |  | 0 | 0
август | [5 empty] | 17 | 6 | 172 | 1 | 4 |  |  | 2 | 0
сентябрь | [5 empty] | 7 | 3 | 97 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0
октябрь | [5 empty] | 6 | 1 | 122 | 0 | 3 |  |  | 1 | 0
ноябрь | [5 empty] | 5 | 1 | 107 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0
декабрь | [5 empty] | 7 | 0 | 64 | 2 | 3 |  |  | 0 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 36 | 1292 | 7 | 39 | 0 | 0 | 12 | 1
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ХЭС (2)
Отчет об авариях в филиале АО "ДРСК" Хабаровские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2023 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | [5 empty] | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 0
февраль | [5 empty] | 1 | 1 | 10 |  | 1 |  |  | 0 | 0
март | [5 empty] | 1 | 0 | 9 |  | 0 |  |  | 0 | 0
апрель | [5 empty] | 10 | 1 | 34 |  | 0 |  |  | 0 | 1
май | [5 empty] | 2 | 0 | 19 |  | 2 |  |  | 3 | 0
июнь | [5 empty] | 12 | 0 | 10 |  | 1 |  |  | 0 | 0
июль | [5 empty] | 9 | 3 | 15 |  | 1 |  |  | 1 | 0
август | [5 empty] | 8 | 0 | 16 |  | 0 |  |  | 0 | 0
сентябрь | [5 empty] | 3 | 0 | 10 |  | 0 |  |  | 1 | 0
октябрь | [5 empty] | 3 | 0 | 21 |  | 1 |  |  | 1 | 0
ноябрь | [5 empty] | 2 | 1 | 39 |  | 0 |  |  | 1 | 0
декабрь | [5 empty] | 1 | 0 | 47 |  | 0 |  |  | 1 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 7 | 232 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________//
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ЭС ЕАО (2)
Отчет об авариях в филиала АО "ДРСК" ЭС Еврейской АО
Отчётный период январь - декабрь 2023 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11 |  | 0
февраль | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 0
март | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 6 |  | 0
апрель | 0 |  |  |  |  | 5 |  | 25 |  | 0
май | 0 |  |  |  |  | 3 |  | 24 |  | 0
июнь | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 36 |  | 0
июль | 0 |  |  |  |  | 3 |  | 39 |  | 0
август | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 34 |  | 1
сентябрь | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 22 |  | 0
октябрь | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12 |  | 0
ноябрь | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 8 |  | 0
декабрь | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6 |  | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ЮЯЭС (2)
Отчет об авариях в филиале АО "ДРСК" Южно-Якутские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2023 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | [5 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
февраль | [5 empty] | 1 | 1 | 3 |  | 0 |  |  | 0
март | [5 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 0
апрель | [5 empty] | 0 | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 0
май | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0
июнь | [5 empty] | 4 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 1
июль | [5 empty] | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
август | [5 empty] | 2 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0
сентябрь | [5 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0
октябрь | [5 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0
ноябрь | [5 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0
декабрь | [5 empty] | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /