Приложение 2

Справка по вводу ГАО           14.06.15                    .

Дата

| Наименование подстанции | Номер очереди | Отключенные фидера (линии) | Время |  | Величина отключенной нагрузки каждого присоединения подстанции на момент отключения, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Отключения | Включения |  |
| ПС 35 кВ Тишкино | 3 | Д1Ф | 19-49 | 20-15 | 0,2 |
| ПС 35 кВ Тишкино | 3 | Д4Ф | 19-49 | 20-15 | 0,5 |
| МГРЭС | 9 | Д3Ф | 19-52 | 20-13 | 0,45 |
| МГРЭС | 9 | Д7Ф | 19-52 | 20-13 | 0,15 |
| ПС 35 кВ Центральная | 8 | Д2Ф | 19-53 | 20-13 | 0,4 |
| ПС 35 кВ Центральная | 8 | Д14Ф | 19-53 | 20-13 | 0,3 |
| ПС 35 кВ Центральная | 5 | Д8Ф | 20-03 | 20-13 | 2,5 |

Старший диспетчер														И.В. Казнадий