## Ср зп (hidden)
Штатное расписание
Филиал АО ДРСК Южно-Якутские электрические сети
|  | Категория | Среднечасовая з/пл.за 2012 | Среднечасовая з/пл.за 2012 | Среднечасовая з/пл. на 2015 | Среднечасовая з/пл. на 2016
|  |  | сумма | сумма | сумма | сумма
1 | 2 | 3 | 32 | 32 | 32 | 32
1 | Начальник юридического сектора | Руководители | 426.0218 | 437.2831 | 726.0192 | 784.8164
2 | Экономист 2 кат. ПЭО | Специалисты | 290.4111 | 298.0877 | 503.323 | 544.085
3 | Бухгалтер 1 кат. | Специалисты | 336.2013 | 345.0884 | 526.0998 | 568.7064
4 | Начальник службы управления инвестициями | Руководители | 521.5512 | 535.3377 | 879.1937 | 933.9569
5 | Ведущий инженер службы управления инвестициями | Специалисты | 355.0488 | 364.434 | 599.3142 | 636.6443
6 | Начальник службы технической эксплуатации | Руководители | 488.463 | 501.3749 | 793.1535 | 842.5575
7 | Директор | Руководители | 942.6303 | 967.5475 | 1466.2934 | 1557.6259
8 | Заместитель директора - главный инженер | Руководители | 942.6303 | 967.5475 | 1466.2934 | 1557.6259
9 | Заместитель директора по развитию и инвестициям | Руководители | 836.0239 | 858.1231 | 1300.4432 | 1381.4453
10 | Начальник ПЭО | Руководители | 876.3953 | 899.5617 | 901.8777 | 957.7297
11 | Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам | Руководители | 669.0436 | 686.7289 | 992.7675 | 1054.605
12 | Начальник финасового отдела | Руководители | 521.0888 | 534.8631 | 813.6614 | 864.0503
13 | Старший мастер АРРС | Руководители | 316.5114 | 324.8779 | 565.9533 | 601.2054
14 | Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей 4 р. | Рабочие | 197.8683 | 203.0987 | 317.7619 | 337.5546
15 | Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей 3 р. | Рабочие | 153.9317 | 158.0007 | 239.4835 | 254.4005
16 | Старший мастер I гр. Уч."Северный" | Руководители | 393.1748 | 403.5679 | 728.3375 | 773.4424
17 | Начальник сетевого района II г. АРРС | Руководители | 496.9306 | 510.0663 | 792.1561 | 841.498
18 | Главный инженер сетевого района II г. АРРС | Руководители | 434.5465 | 446.0332 | 695.7059 | 739.04
19 | Мастер I гр. НеРЭС | Руководители | 339.0574 | 348.02 | 540.4143 | 574.0757
20 | Начальник сетевого района I гр. НеРЭС | Руководители | 598.8486 | 614.6784 | 1074.9426 | 1141.8987
21 | Главный инженер сетевого района I г. НеРЭС | Руководители | 537.4944 | 551.7024 | 864.308 | 918.144
22 | Начальник сетевого района II г. ТРЭС | Руководители | 534.4623 | 548.5901 | 798.8323 | 848.59
23 | Главный инженер сетевого района II г. ТРЭС | Руководители | 452.623 | 464.5875 | 743.2867 | 789.5845
24 | Старший мастер I г. ТРЭС | Руководители | 335.8183 | 344.6953 | 565.9533 | 601.2054
25 | Начальник СПРиТП | Руководители | 444.0086 | 455.7454 | 792.1036 | 841.4422
26 | Инженер 1 кат. СПРиТП | Специалисты | 267.5427 | 274.6149 | 512.0668 | 543.9624
27 | Инженер 1 кат. СПРиТП | Специалисты | 283.2535 | 290.7409 | 413.3536 | 439.1006
28 | Техник 1 кат. СПРиТП | Специалисты | 199.2181 | 204.4842 | 405.4586 | 430.568
29 | Начальник службы учета и контроля качества электроэнергии | Руководители | 496.9306 | 510.0663 | 865.6315 | 919.5499
30 | Ведущий инженер сектора балансов и анализа потерь | Специалисты | 333.1544 | 341.9609 | 607.8072 | 645.4478
31 | Водитель автомобиля 5 р. | Рабочие | 214.8921 | 220.5725 | 341.3754 | 362.639
32 | Начальник службы ОДС | Руководители | 521.5512 | 535.3377 | 838.6934 | 890.934
33 | Инженер по расчетам и режимам 1 кат. | Специалисты | 347.0498 | 356.2236 | 547.3572 | 581.2543
34 | Начальник службы РЗАИ | Руководители | 509.8944 | 523.3728 | 793.1535 | 842.5575
35 | Инженер 2 кат.РЗА | Специалисты | 291.7109 | 299.4219 | 517.4895 | 549.5369
36 | Гл. бухгалтер | Руководители | 894.4552 | 918.099 | 1410.6749 | 1498.036
37 | Начльник службы СДТУ | Руководители | 509.8944 | 523.3728 | 793.1535 | 842.5575
38 | Начальник службы экономической безопасности и режима | Руководители | 396.2132 | 406.6866 | 766.2759 | 814.0057
39 | Инженер 1 кат. сектора эксплуатации РС | Специалисты | 280.4433 | 287.8565 | 471.1806 | 500.5295
п 1.2. | Подготовка и выдача сетевой организацией ТУ и их согласование всего, в т.ч.: |  |  | 535.1429 | 827.6494 | 880.4534
п 4.2. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч.: |  |  | 324.2946 | 555.6859 | 590.2672
п 6.2. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети, всего: |  |  | 214.0717 | 352.6719 | 374.6391

## НВВ (hidden)
Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению по АО "ДРСК" филиал "Южно-Якутские электрические сети" за 2015г.(ожидаемое),2016гг.(прогноз)
№ | Показатели | Ожидаеме данные 2015г | 2016г.
1 | Расходы по выполнению мероприятий по ТП, всего | 806.2873 | 1248.4692
1.1. | Вспомогательные материалы | 6.6 | 9.9
1.2. | Энергия на хозяйственные нужды
1.3. | Оплата труда ППП (без СВ) | 240.0745 | 383.1803
1.4. | Отчисления на социальные нужды | 68.3392 | 75.9667
1.5. | Прочие расходы ,всего, в т.ч. | 468.2344 | 742.8147
1.5.1. | работы и услуги производственного характера | 183.8714 | 290.9846
1.5.2. | налоги,всего
1.5.3. | работы и услуги непроизводственного характера | 284.363 | 451.8302
1.5.3.1. | услуги связи
1.5.3.2. | расходы на охрану и пожарную безопасность
1.5.3.3. | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги
1.5.3.4. | плата за аренду имущества
1.5.3.5. | другие прочие расходы связанные с производством и реализацией | 284.363 | 451.8302
1.6. | Внереализационные расходы,всего | 23.0392 | 36.6075
1.6.1. | расходы на услуги банков
1.6.2. | % за пользование кредитом
1.6.3. | налог на имущество
1.6.4. | другие обоснованные расходы | 23.0392 | 36.6075
1.6.5. | денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)
1.6.6. | другие расходы из прибыли
2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства-от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединямых энергопринимающих устройств и (или) объектов энергетики | 19991.68 | 16726.4053
3 | Разработка сетевой организацией проектной документации.
4 | Выпадающие доходы/экономия средств
5 | Необходимая валовая выручка | 20797.9673 | 17974.8745
Директор АО"ДРСК"-"ЮЯЭС" |  |  | И.В. Шкурко
Исп. Жданович Ю.А.
Тел.3-17-67

## НВВ ВЛ (hidden)
Приложение 1
Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению по АО "ДРСК" филиал "Южно-Якутские электрические сети" за 2015г.(ожидаемое),2016гг.(прогноз) к ЛЭП
№ | Показатели | Ожидаемые данные 2015г |  | 2016г.
|  | класс напряжения, указанный в заявке, соответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства (трансформация напряжения требуется) | класс напряжения, указанный в заявке, соответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства (трансформация напряжения не требуется) | класс напряжения, указанный в заявке, соответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства (трансформация напряжения требуется) | класс напряжения, указанный в заявке, соответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства (трансформация напряжения не требуется)
1 | Расходы по выполнению мероприятий по ТП, всего | 183.2471 | 256.546 | 194.1664 | 504.8326
1.1. | Вспомогательные материалы | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 3.9
1.2. | Энергия на хозяйственные нужды
1.3. | Оплата труда ППП (без СВ) | 54.5624 | 76.3873 | 58.0576 | 150.9498
1.4. | Отчисления на социальные нужды | 15.5316 | 21.7443 | 16.5145 | 42.9377
1.5. | Прочие расходы ,всего, в т.ч. | 106.4169 | 148.9837 | 112.5477 | 292.624
1.5.1. | работы и услуги производственного характера | 41.7889 | 58.5045 | 44.0886 | 114.6303
1.5.2. | налоги,всего
1.5.3. | работы и услуги непроизводственного характера | 64.628 | 90.4791 | 68.4591 | 177.9937
1.5.3.1. | услуги связи
1.5.3.2. | расходы на охрану и пожарную безопасность
1.5.3.3. | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги
1.5.3.4. | плата за аренду имущества
1.5.3.5. | другие прочие расходы связанные с производством и реализацией | 64.628 | 90.4791 | 68.4591 | 177.9937
1.6. | Внереализационные расходы,всего | 5.2362 | 7.3307 | 5.5466 | 14.4211
1.6.1. | расходы на услуги банков
1.6.2. | % за пользование кредитом
1.6.3. | налог на имущество
1.6.4. | другие обоснованные расходы | 5.2362 | 7.3307 | 5.5466 | 14.4211
1.6.5. | денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)
1.6.6. | другие расходы из прибыли
2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства-от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединямых энергопринимающих устройств и (или) объектов энергетики | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Разработка сетевой организацией проектной документации.
4 | Выпадающие доходы/экономия средств
5 | Необходимая валовая выручка | 183.2471 | 256.546 | 194.1664 | 504.8326
Директор АО"ДРСК"-"ЮЯЭС" |  |  |  | И.В.Шкурко
Исп. Жданович Ю.А.
Тел.3-17-67

## НВВ ТП (hidden)
Приложение 1
Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению по АО "ДРСК" филиал "Южно-Якутские электрические сети" за 2015г.(ожидаемое),2016гг.(прогноз) к ячейке (ТП,РТП,РП,ПС)
№ | Показатели | Ожидаемые данные 2015г |  | 2016г.
|  | класс напряжения, указанный в заявке, соответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства (трансформация напряжения требуется) | класс напряжения, указанный в заявке, соответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства (трансформация напряжения не требуется) | класс напряжения, указанный в заявке, соответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства (трансформация напряжения требуется) | класс напряжения, указанный в заявке, соответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства (трансформация напряжения не требуется)
1 | Расходы по выполнению мероприятий по ТП, всего | 146.5977 | 219.8965 | 194.1664 | 388.3328
1.1. | Вспомогательные материалы | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 3
1.2. | Энергия на хозяйственные нужды
1.3. | Оплата труда ППП (без СВ) | 43.6499 | 65.4749 | 58.0576 | 116.1152
1.4. | Отчисления на социальные нужды | 12.4253 | 18.638 | 16.5145 | 33.029
1.5. | Прочие расходы ,всего, в т.ч. | 85.1335 | 127.7003 | 112.5477 | 225.0954
1.5.1. | работы и услуги производственного характера | 33.4312 | 50.1467 | 44.0886 | 88.1771
1.5.2. | налоги,всего
1.5.3. | работы и услуги непроизводственного характера | 51.7024 | 77.5536 | 68.4591 | 136.9182
1.5.3.1. | услуги связи
1.5.3.2. | расходы на охрану и пожарную безопасность
1.5.3.3. | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги
1.5.3.4. | плата за аренду имущества
1.5.3.5. | другие прочие расходы связанные с производством и реализацией | 51.7024 | 77.5536 | 68.4591 | 136.9182
1.6. | Внереализационные расходы,всего | 4.1889 | 6.2834 | 5.5466 | 11.0932
1.6.1. | расходы на услуги банков
1.6.2. | % за пользование кредитом
1.6.3. | налог на имущество
1.6.4. | другие обоснованные расходы | 4.1889 | 6.2834 | 5.5466 | 11.0932
1.6.5. | денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)
1.6.6. | другие расходы из прибыли
2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства-от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединямых энергопринимающих устройств и (или) объектов энергетики | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Разработка сетевой организацией проектной документации.
4 | Выпадающие доходы/экономия средств
5 | Необходимая валовая выручка | 146.5977 | 219.8965 | 194.1664 | 388.3328
Директор АО"ДРСК"-"ЮЯЭС" |  |  |  | И.В.Шкурко
Исп. Жданович Ю.А.
Тел.3-17-67

## ВЛ (hidden)
Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении на 1 кВт присоединяемой мощности по АО "ДРСК" филиал "Южно-Якутские электрические сети"за 2015г.(ожидаемое),2016гг.(прогноз) к ЛЭП
№ | Наименование мероприятий | Показатели 2015г. |  | Показатели 2016г. |  | Ожидаемые данные 2015г. |  | 2016 г.
[8 empty] | Разбивка НВВ,руб. |  | Объем максимальной мощности, кВТ |  | Ставка для расчета платы по каждому мероприятию, руб/кВт
|  | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется
| Итого ставка платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 166.5883 | 168.0065 | 215.7404 | 45.8939
1 | Подготовка и выдача сетевой организацией ТУ и их согласование всего, в т.ч.: |  |  |  |  | 73.194 | 102.4716 | 77.8116 | 202.3101 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1. | Норма времени, час. |  |  |  |  | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2
1.2. | Оплата труда, руб | 827.6494 | 827.6494 | 880.4534 | 880.4534 | 6786.7247 | 6786.7247 | 7219.7176 | 7219.7176
1.3. | Страховые выплаты, руб | 30.4% | 30.4% | 30.4% | 30.4% | 2063.1643 | 2063.1643 | 2194.7942 | 2194.7942
1.4. | Сырье, вспомогательные материалы, руб |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
1.5. | Накладные расходы,% | 58.8% | 58.8% | 58.8% | 58.8% | 5262.5348 | 5262.5348 | 5594.5329 | 5594.5329
1.6. | Рентабельность, % | 3% | 3% | 3% | 3% | 426.3727 | 426.3727 | 453.2713 | 453.2713
| Итого, на 1 присоединение, руб |  |  |  |  | 14638.7965 | 14638.7965 | 15562.3161 | 15562.3161
| Расходы на единицу мощности, руб |  |  |  |  | 66.54 | 67.1065 | 86.4573 | 18.3918
2 | Разработка сетевой организацией проектной документации. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Выполнение ТУ сетевой организацей (в т.ч.,расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1. | Строительство воздушных и (или) кабельных линий |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2. | Строительство пунктов секционирования |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.3. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трасформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.4. | Строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Рентабельность, % | 3% | 3% | 3% | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Налог на прибыль |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч.: |  |  |  |  | 34.7148 | 48.6007 | 37.3363 | 97.0743 | 900 | 11000 | 41.4847 | 8.8249
4.1. | Норма времени, час. |  |  |  |  | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7
4.2. | Оплата труда, руб | 555.6859 | 555.6859 | 590.2672 | 590.2672 | 2056.0377 | 2056.0377 | 2183.9888 | 2183.9888
4.3. | Страховые выплаты, руб | 30.4% | 30.4% | 30.4% | 30.4% | 625.0355 | 625.0355 | 663.9326 | 663.9326
4.4. | Сырье, вспомогательные материалы, руб |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
4.5. | Работа автотранспорта,руб/час | 395.6 | 395.6 | 437.14 | 437.14 | 1463.72 | 1463.72 | 1617.418 | 1617.418
4.6. | Накладные расходы,% | 58.8% | 58.8% | 58.8% | 58.8% | 2495.9384 | 2495.9384 | 2684.4196 | 2684.4196
4.7. | Рентабельность, % | 3% | 3% | 3% | 3% | 202.2219 | 202.2219 | 217.4928 | 217.4928
| Итого, на 1 присоединение, руб |  |  |  |  | 6942.9535 | 6942.9535 | 7467.2517 | 7467.2517
| Расходы на единицу мощности, руб |  |  |  |  | 31.5589 | 31.8276 | 41.4847 | 8.8249
5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств, всего: |  |  |  |  | 3.4715 | 4.8601 | 3.7336 | 9.7074 | 1650 | 430 | 2.2628 | 22.5754
6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети, всего: |  |  |  |  | 71.8669 | 100.6136 | 75.2849 | 195.7408 | 900 | 11000 | 83.6499 | 17.7946
6.1. | Норма времени, час. |  |  |  |  | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9
6.2. | Оплата труда, руб | 352.6719 | 352.6719 | 374.6391 | 374.6391 | 1375.4204 | 1375.4204 | 1461.0926 | 1461.0926
6.3. | Страховые выплаты, руб | 30.4% | 30.4% | 30.4% | 30.4% | 418.1278 | 418.1278 | 444.1721 | 444.1721
6.4. | Сырье, вспомогательные материалы, руб |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
6.5. | Работа автотранспорта,руб/час | 1767.71 | 1767.71 | 1846.23 | 1846.23 | 6894.069 | 6894.069 | 7200.297 | 7200.297
6.6. | Накладные расходы,% | 58.8% | 58.8% | 58.8% | 58.8% | 5167.1189 | 5167.1189 | 5412.8703 | 5412.8703
6.7. | Рентабельность, % | 3% | 3% | 3% | 3% | 418.6421 | 418.6421 | 438.553 | 438.553
| Итого, на 1 присоединение, руб |  |  |  |  | 14373.3781 | 14373.3781 | 15056.985 | 15056.985
| Расходы на единицу мощности, руб |  |  |  |  | 65.3335 | 65.8897 | 83.6499 | 17.7946
| Количество присоединений, ед. |  |  |  |  | 5 | 7 | 5 | 13
| Присоединяемая мощность, кВт |  |  |  |  | 1100 | 1527 | 900 | 11000
| Средняя присоединяемая мощность, кВт |  |  |  |  | 220 | 218.1429 | 180 | 846.1538
| Средняя стоимость единицы присоединяемой мощности по расчету, руб |  |  |  |  | 166.5883 | 168.0065 | 215.7404 | 45.8939
| НВВ по расчету (с учетом инвестиционной составляющей), тыс. руб |  |  |  |  | 183.2471 | 256.546 | 194.1664 | 504.8326
| Средняя стоимость 1 кВт единицы присоединяемой мощности для утверждения (с учетом инвестиционной составляющей), руб |  |  |  |  | 166.5883 | 168.0065 | 215.7404 | 45.8939 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Директор АО"ДРСК"-"ЮЯЭС" | [6 empty] | И.В.Шкурко |  | 0
-3492.7435
[8 empty] | -3420.25 | -3.4202 | -17.1013
-13.681
Исп. Жданович Ю.А.
Тел.3-17-67
14.4211
11.5369
2.8842

## ТП (hidden)
Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении на 1 кВт присоединяемой мощности по АО "ДРСК" филиал "Южно-Якутские электрические сети"за 2015г.(ожидаемое),2016гг.(прогноз) к ячейке (ТП,РТП,РП,ПС)
№ | Наименование мероприятий | Показатели 2015г. |  | Показатели 2016г. |  | Ожидаемые данные 2015г. |  | 2016 г.
[8 empty] | Разбивка НВВ,руб. |  | Объем максимальной мощности, кВТ |  | Ставка для расчета платы по каждому мероприятию, руб/кВт
|  | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется
| Итого ставка платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 219.4576 | 250.7372 | 258.8885 | 241.9519
1 | Подготовка и выдача сетевой организацией ТУ и их согласование всего, в т.ч.: |  |  |  |  | 58.5552 | 87.8328 | 77.8116 | 155.6232 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1. | Норма времени, час. |  |  |  |  | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2
1.2. | Оплата труда, руб | 827.6494 | 827.6494 | 880.4534 | 880.4534 | 6786.7247 | 6786.7247 | 7219.7176 | 7219.7176
1.3. | Страховые выплаты, руб | 30.4% | 30.4% | 30.4% | 30.4% | 2063.1643 | 2063.1643 | 2194.7942 | 2194.7942
1.4. | Сырье, вспомогательные материалы, руб |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
1.5. | Накладные расходы,% | 58.8% | 58.8% | 58.8% | 58.8% | 5262.5348 | 5262.5348 | 5594.5329 | 5594.5329
1.6. | Рентабельность, % | 3% | 3% | 3% | 3% | 426.3727 | 426.3727 | 453.2713 | 453.2713
| Итого, на 1 присоединение, руб |  |  |  |  | 14638.7965 | 14638.7965 | 15562.3161 | 15562.3161
| Расходы на единицу мощности, руб |  |  |  |  | 87.6575 | 100.1514 | 103.7488 | 96.9615
2 | Разработка сетевой организацией проектной документации. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Выполнение ТУ сетевой организацей (в т.ч.,расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1. | Строительство воздушных и (или) кабельных линий |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2. | Строительство пунктов секционирования |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.3. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трасформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.4. | Строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Рентабельность, % | 3% | 3% | 3% | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Налог на прибыль |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч.: |  |  |  |  | 27.7718 | 41.6577 | 37.3363 | 74.6725 | 750 | 1605 | 49.7817 | 46.5249
4.1. | Норма времени, час. |  |  |  |  | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7
4.2. | Оплата труда, руб | 555.6859 | 555.6859 | 590.2672 | 590.2672 | 2056.0377 | 2056.0377 | 2183.9888 | 2183.9888
4.3. | Страховые выплаты, руб | 30.4% | 30.4% | 30.4% | 30.4% | 625.0355 | 625.0355 | 663.9326 | 663.9326
4.4. | Сырье, вспомогательные материалы, руб |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
4.5. | Работа автотранспорта,руб/час | 395.6 | 395.6 | 437.14 | 437.14 | 1463.72 | 1463.72 | 1617.418 | 1617.418
4.6. | Накладные расходы,% | 58.8% | 58.8% | 58.8% | 58.8% | 2495.9384 | 2495.9384 | 2684.4196 | 2684.4196
4.7. | Рентабельность, % | 3% | 3% | 3% | 3% | 202.2219 | 202.2219 | 217.4928 | 217.4928
| Итого, на 1 присоединение, руб |  |  |  |  | 6942.9535 | 6942.9535 | 7467.2517 | 7467.2517
| Расходы на единицу мощности, руб |  |  |  |  | 41.5746 | 47.5003 | 49.7817 | 46.5249
5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств, всего: |  |  |  |  | 2.7772 | 4.1658 | 3.7336 | 7.4673 | 1650 | 430 | 2.2628 | 17.3657
6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети, всего: |  |  |  |  | 57.4935 | 86.2403 | 75.2849 | 150.5699 | 750 | 1605 | 100.3799 | 93.813
6.1. | Норма времени, час. |  |  |  |  | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9
6.2. | Оплата труда, руб | 352.6719 | 352.6719 | 374.6391 | 374.6391 | 1375.4204 | 1375.4204 | 1461.0926 | 1461.0926
6.3. | Страховые выплаты, руб | 30.4% | 30.4% | 30.4% | 30.4% | 418.1278 | 418.1278 | 444.1721 | 444.1721
6.4. | Сырье, вспомогательные материалы, руб |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
6.5. | Работа автотранспорта,руб/час | 1767.71 | 1767.71 | 1846.23 | 1846.23 | 6894.069 | 6894.069 | 7200.297 | 7200.297
6.6. | Накладные расходы,% | 58.8% | 58.8% | 58.8% | 58.8% | 5167.1189 | 5167.1189 | 5412.8703 | 5412.8703
6.7. | Рентабельность, % | 3% | 3% | 3% | 3% | 418.6421 | 418.6421 | 438.553 | 438.553
| Итого, на 1 присоединение, руб |  |  |  |  | 14373.3781 | 14373.3781 | 15056.985 | 15056.985
| Расходы на единицу мощности, руб |  |  |  |  | 86.0681 | 98.3355 | 100.3799 | 93.813
| Количество присоединений, ед. |  |  |  |  | 4 | 6 | 5 | 10
| Присоединяемая мощность, кВт |  |  |  |  | 668 | 877 | 750 | 1605
| Средняя присоединяемая мощность, кВт |  |  |  |  | 167 | 146.1667 | 150 | 160.5
| Средняя стоимость единицы присоединяемой мощности по расчету, руб |  |  |  |  | 219.4576 | 250.7372 | 258.8885 | 241.9519
| НВВ по расчету (с учетом инвестиционной составляющей), тыс. руб |  |  |  |  | 146.5977 | 219.8965 | 194.1664 | 388.3328
| Средняя стоимость 1 кВт единицы присоединяемой мощности для утверждения (с учетом инвестиционной составляющей), руб |  |  |  |  | 219.4576 | 250.7372 | 258.8885 | 241.9519 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Директор АО"ДРСК"-"ЮЯЭС" | [6 empty] | И.В.Шкурко |  | 0
-3492.7435
[8 empty] | -3420.25 | -3.4202 | -17.1013
-13.681
Исп. Жданович Ю.А.
Тел.3-17-67
11.0932
8.8745
2.2186

## калькуляция (hidden)
|  |  |  | Приложение 2 |  |  | Приложение 2
Стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1кВт) филиалом АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети" на 2016 год, в том числе по временному технологическому присоединению.
№ п/п | Наименование мероприятий | Утверждено РЭК на 2015 |  |  | Предложение предприятия |  |  |  | в том числе
|  | Разбивка НВВ согласно приложения 1 по каждому мероприятию, (руб.) | Объем максимальной мощности, (кВт) | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию, (руб./кВт) | Разбивка НВВ согласно приложения 1 по каждому мероприятию, (руб.) | Объем максимальной мощности, (кВт) | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию, (руб./кВт) | рост, % | 0,4 кВ (уровень напряжения) |  |  | 6 (10) кВ (уровень напряжения) |  |  | 6 (10) (35-110) кВ (уровень напряжения)
[9 empty] | до 15 кВт * | от 15 до 150 кВт | свыше 150 кВт до 8900кВт | до 15 кВт * | от 15 до 150 кВт | свыше 150 кВт до 8900кВт | свыше 670 кВт
[9 empty] | (диапазон присоединяемой максимальной мощности) |  |  | (диапазон присоединяемой максимальной мощности) |  |  | (диапазон присоединяемой максимальной мощности)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |  | 3 |  | 4 |  |  | 4 | 4
1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 269946.2079 | 4172 | 64.7043 | 513556.4299 | 4255 | 120.6948 | 186.533 | 1037.4877 | 196.2815 | 39.4538 | 1037.4877 | 196.2815 | 39.4538
2 | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
3 | Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством "последней мили"
3.1. | строительство воздушных линий |  |  |  | 13247069.3443 | 3373 | 3927.3849
3.1.1. | строительство воздушных линий 6/10 кВ | [7 empty] | 4419.9983 | 3047.24 |  |  |  | 4766.1883
3.1.2. | строительство воздушных линий 0,4 кВ | [8 empty] | 2522.1981 | 2244.0637
3.2. | строительство кабельных линий
3.2.1. | строительство кабельных линий 6/10 кВ
3.2.2. | строительство кабельных линий 0,4 кВ
3.3. | строительство пунктов секционирования
3.4. | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ |  |  |  | 3479336 | 882 | 3944.8254 |  | 8133.2941 | 4102.9906
3.5. | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
4 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 131316.7278 | 4172 | 31.4757 | 246419.3063 | 4255 | 57.9129 | 183.9922 | 497.8168 | 94.1816 | 18.9311 | 497.8168 | 94.1816 | 18.9311
5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | 13131.6728 | 4172 | 3.1476 | 24641.9306 | 4255 | 5.7913 | 183.9922 | 49.7817 | 9.4182 | 1.8931 | 49.7817 | 9.4182 | 1.8931
6 | Фактическое действие по присоединению и обеспечению работы Устойств в электрической сети | 297040.6441 | 4172 | 71.1986 | 496880.5051 | 4255 | 116.7757 | 164.014 | 1003.799 | 189.9079 | 38.1726 | 1003.799 | 189.9079 | 38.1726
301.1747
| Директор АО"ДРСК"-"ЮЯЭС" |  |  | И.В. Шкурко | [6 empty] | И.В.Шкурко
Исп. Жданович Ю.А.
Тел.3-17-67

## станд. ставки (hidden)
Приложение №3
Расчет стандартизированных ставок на технологичеаское присоединение к сетям филиала АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети"
тыс. руб.
№ п/п | Мероприятия "последней мили" | мощность, кВА | Единица измерения | Стандартизированная ставка, тыс. руб (без НДС) за единицу в ценах 2001г. | В том числе, |  |  |  |  | Стандартизированная ставка, тыс. руб (без НДС) за штуку в ценах 1 квартал 2015г. |  |  | Стандартизированная ставка, утвержденная в 2011 году, тыс. руб | Примечание | Затраты на строительство, тыс. руб (без НДС) за единицу в ценах 2001г. | В том числе,
[5 empty] | СМР | Обрудование | ПИР | Прочие | Пусконаладочные работы |  | НДС | Всего затрат, руб (с НДС) за штуку в ценах 4 квартал 2012г. |  |  |  | СМР | Обрудование | ПИР | Прочие
1 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 3x70+1x70 мм² на железобетонных опорах с вырубкой просеки. |  | 1 км | 366.475 | 352.359 |  |  | 14.116 |  | 2211.553
2 | Строительство 2-х цепной ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 3x70+1x70 мм² на железобетонных опорах с вырубкой просеки. |  | 1 км | 472.452 | 454.38 |  |  | 18.072 |  | 2851.872
3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 70мм² на деревянных опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки. |  | 1 км | 258.286 | 246.66 |  |  | 11.626 |  | 1554.149
4 | Строительство 2-х цепной ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 70мм² на деревянных опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки. |  | 1 км | 364.405 | 348.82 |  |  | 15.585 |  | 2195.331
5 | Строительство ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 1x70 мм² на железобетонных опорах с вырубкой просеки. |  | 1 км | 422.705 | 321.871 | 82.473 |  | 18.361 |  | 2382.035 |  |  | 619.3865 | Средняя ставка на 2013 год ниже, утвержденной в 2011 году на 40 %
6 | Строительство 2- цепной ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 1x70 мм² на железобетонных опорах с вырубкой просеки. |  | 1 км | 640.25 | 449.58 | 164.945 |  | 25.725 |  | 3534.443
7 | Строительство ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 70мм² на деревянных опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки. |  | 1 км | 321.094 | 222.599 | 82.473 |  | 16.022 |  | 1764.604
8 | Строительство 2- цепной ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 70мм² на деревянных опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки. |  | 1 км | 501.896 | 314.41 | 164.945 |  | 22.541 |  | 2693.743
9 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 3x70+1x70 мм² на железобетонных опорах в городской местности. |  | 1 км | 353.91 | 339.649 |  |  | 14.261 |  | 2136.033 |  |  | 606.1442 | Средняя ставка на 2013 год ниже, утвержденной в 2011 году на 53 %
10 | Строительство 2-х цепной ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 3x70+1x70 мм² на железобетонных опорах в городской местности. |  | 1 км | 460.922 | 442.681 |  |  | 18.241 |  | 2782.639 | 500.875 | 3283.514
11 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 70мм² на деревянных опорах с железобетонными приставками в городской местности. |  | 1 км | 239.418 | 227.792 |  |  | 11.626 |  | 1440.328
12 | Строительство 2-х цепной ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 70мм² на деревянных опорах с железобетонными приставками в городской местности. |  | 1 км | 345.537 | 329.952 |  |  | 15.585 |  | 2081.51
13 | Строительство ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 1x70 мм² на железобетонных опорах в городской местности. |  | 1 км | 406.656 | 305.712 | 82.473 |  | 18.471 |  | 2285.43 |  |  | 657.4684 | Средняя ставка на 2013 год ниже, утвержденной в 2011 году на 50 %
14 | Строительство 2- цепной ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 1x70 мм² на железобетонных опорах в городской местности. |  | 1 км | 625.667 | 434.833 | 164.945 |  | 25.889 |  | 3446.782
15 | Строительство ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 70мм² на деревянных опорах с железобетонными приставками в городской местности. |  | 1 км | 300.247 | 201.752 | 82.473 |  | 16.022 |  | 1638.844
16 | Строительство 2- цепной ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 70мм² на деревянных опорах с железобетонными приставками в городской местности. |  | 1 км | 481.069 | 293.564 | 164.945 |  | 22.56 |  | 2568.145
17 | Установка мачтовой ТП – 40/6 кВА |  | 1 ед. | 48.789 | 8.976 | 32.709 |  | 7.104 |  | 276.532
18 | Установка мачтовой ТП – 63/6 кВА |  | 1 ед. | 72.328 | 8.715 | 55.192 |  | 8.421 |  | 399.038
19 | Установка мачтовой ТП – 100/6 кВА. |  | 1 ед. | 76.908 | 8.976 | 59.111 |  | 8.821 |  | 410.525
20 | Установка мачтовой ТП – 250/6 кВА. |  | 1 ед. | 171.011 | 10.981 | 145.544 |  | 14.486 |  | 869.834
21 | Строительство КТП -100/6-10 |  | 1 ед. | 285.15 | 33.934 | 229.775 |  | 21.441 |  | 1546.779
22 | Строительство КТП -160/6-10 |  | 1 ед. | 406.54 | 33.984 | 344.13 |  | 28.426 |  | 2117.058
23 | Строительство КТП -250/6-10 |  | 1 ед. | 381.889 | 34.06 | 314.661 |  | 33.168 |  | 2046.819
24 | Строительство КТП -400/6-10 |  | 1 ед. | 434.648 | 34.848 | 366.908 |  | 32.892 |  | 2261.349
25 | Строительство КТП -630/6-10 |  | 1 ед. | 512.962 | 35.048 | 440.922 |  | 36.992 |  | 2627.618
26 | Строительство КТП -1000/6-10 |  | 1 ед. | 733.211 | 33.3 | 648.705 |  | 51.206 |  | 3678.935
27 | Строительство 2-х трансформаторной подстанции 2КТП-250/6-10 |  | 1 ед. | 691.649 | 49.666 | 591.832 |  | 50.151 |  | 3555.684
28 | Строительство 2-х трансформаторной подстанции 2КТП-400/6-10 |  | 1 ед. | 977.815 | 56.047 | 853.961 |  | 67.807 |  | 4853.287
29 | Строительство 2-х трансформаторной подстанции 2КТП-630/6-10 |  | 1 ед. | 1210.885 | 56.582 | 1072.731 |  | 81.572 |  | 6067.453
30 | Строительство 2-х трансформаторной подстанции 2КТП-1000/6-10 |  | 1 ед. | 1332.337 | 54.9 | 1187.402 |  | 90.035 |  | 6635.897
31 | Прокладка кабеля в траншеи 1 шт 6(10) кВ |  | 1 км | 290.817 | 220.313 |  |  | 70.504 |  | 2002.41
32 | Прокладка кабеля в траншеи 2 шт 6(10) кВ |  | 1 км | 429.283 | 340.124 |  |  | 89.159 |  | 3016.394
33 | Прокладка кабеля в траншеи 3 шт 6(10) кВ |  | 1 км | 493.273 | 395.595 |  |  | 97.678 |  | 3483.398
34 | Прокладка кабеля в траншеи 4 шт 6(10) кВ |  | 1 км | 648.833 | 530.096 |  |  | 118.737 |  | 4624.133
35 | Прокладка кабеля в траншеи 1 шт 0,4 кВ |  | 1 км | 266.118 | 192.516 |  |  | 73.602 |  | 1826.528
36 | Прокладка кабеля в траншеи 2 шт 0,4 кВ |  | 1 км | 358.076 | 269.523 |  |  | 88.553 |  | 2501.905
37 | Прокладка кабеля в траншеи 3 шт 0,4 кВ |  | 1 км | 485.367 | 388.652 |  |  | 96.715 |  | 3427.087
38 | Прокладка кабеля в траншеи 4 шт 0,4 кВ |  | 1 км | 649.239 | 528.915 |  |  | 120.324 |  | 4629.221
39 | Установка шкафа учета с одним средством учета электроэнергии |  | 1 шкаф | 16.581 | 15.831 |  |  | 0.75 |  | 168.032
40 | Установка шкафа учепта с двумя средствами учета электроэнергии |  | 1 шкаф | 24.145 | 23.152 |  |  | 0.993 |  | 245.706
| Директор АО"ДРСК"-"ЮЯЭС" |  |  | И.В. Шкурко | [10 empty] | И.В. Шкурко
Исп. Жданович Ю.А.
Тел.3-17-67

## расч инвест составл (hidden)
Расчет инвестиционной составляющей платы за технологическое присоединение заявителей с присоединяемой мощностью свыше 15 кВт к электрическим сетям филиала АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети" на 2016 год
№ |  | 2009г. |  | 2010г. |  | 2011г. |  | 2012г. |  | 2013г. |  | 2014г. |  | 2015г. |  | Итого в 2012-2014гг. |  | Средневзвешенное годовое значение |  | Станд. Ставка (тыс. рублей) | Инвест. Составляющая на 2015г., тыс. руб
| Вид работ | Объем |  | Объем |  | Объем |  | Объем |  | Объем |  | Объем |  | Объем |  | км | кВА | км | Един.
|  | км | кВА | км | кВА | км | кВА | км | кВА | км | кВА | км | кВА | км | кВА
до 15 кВт
1 | Строительство ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 1x70 мм² на железобетонных опорах с вырубкой просеки. | 0.2 |  | 2.095 | [7 empty] | 0.835 |  |  |  | 0.835 | 0 | 0.27833 |  | 2382.035 | 662.9997
1 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 на деревянных опорах с железобетонными приставками в городской местности. | 0.2 |  | 2.095 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1440.328 | 0
2 | Установка мачтовой ТП – 40/6 кВА | [11 empty] | 40 |  |  | 0 | 40 | 0 | 1 | 276.532 | 276.532
3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 3x70+1x70 мм² на железобетонных опорах в городской местности. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 2136.033 | 0
от 15-150
| Установка мачтовой ТП – 250/6 кВА. | [11 empty] | 1000 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 4 | 869.834 | 3479.336
1 | Строительство КТП -100/6-10 |  |  |  | 100 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1546.779 | 1546.779
2 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 на деревянных опорах с железобетонными приставками в городской местности. |  |  | 0.18 |  | 0.144 |  | 0.195 |  | 0.013 |  | 0.146 |  | 0.182 |  | 0.354 | 0 | 0.118 |  | 1440.328 | 169.9587 | линии | 2495.2518 | км | 0.74267 | 3359.8544
| Строительство ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 на деревянных опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки. |  |  |  |  | 0.186 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1554.149 | 0 | ктп | 15363.937 | квт | 925.6 | 16.5989
| Прокладка бронированного кабеля в траншеи 4 шт. 0,4 кВ |  |  | 0.07 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 4629.221 | 0
| Строительство КТП -160/6-10 |  |  |  | 160 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 2117.058 | 2117.058 |  | 17859.1888
| Строительство ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 на железобетонных опорах в городской местности. | 0.2 |  | 2.095 | [7 empty] | 1.2 |  | 0.889 |  | 1.2 | 0 | 0.4 |  | 2285.43 | 914.172
| Строительство ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 1x70 мм² на железобетонных опорах с вырубкой просеки. | 0.2 |  | 2.095 | [9 empty] | 0.889 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2382.035 | 0
3 | Строительство 2-х цепной ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 на железобетонных опорах в городской местности. |  |  | 0.6 | [7 empty] | 0.064 |  |  |  | 0.064 | 0 | 0.021333 |  | 2782.639 | 59.363
4 | Строительство ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 на деревянных опорах с железобетонными приставками в городской местности. |  |  | 0.07 | [9 empty] | 0.16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1638.844 | 0
| Строительство 2-х трансформаторной подстанции 2КТП-400/6-10 | [5 empty] | 400 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 4853.287 | 4853.287
| Строительство ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 на деревянных опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки. |  |  | 0.116 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1764.604 | 0
5 | Строительство 2-х цепной ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 70мм² на деревянных опорах с железобетонными приставками в городской местности. | [6 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.3 | 0 | 0.1 |  | 2081.51 | 208.151
6 | Установка шкафа учета с двумя средствами учета электроэнергии | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 0 | 2 |  | 2 | 245.706 | 491.412
7 | Установка шкафа учета с одним средством учета электроэнергии | [7 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 2 | 168.032 | 336.064
8 | Строительство КТП -400/6-10 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 2261.349 | 2261.349
9 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 3x70+1x70 мм² на железобетонных опорах в городской местности. | [8 empty] | 0.038 |  | 0.637 |  | 0.255 |  | 0.675 | 0 | 0.225 |  | 2136.033 | 480.6074
| Строительство 2- цепной ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 70мм² на деревянных опорах с железобетонными приставками в городской местности. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 2568.145 | 0
| Установка мачтовой ТП – 250/6 кВА | [13 empty] | 250 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| Установка мачтовой ТП – 40/6 кВА | [13 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 276.532 | 829.596
| Установка мачтовой ТП – 40/6 кВА | [13 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 276.532 | 276.532
от150-8900
1 | Строительство 2-х цепной ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 на железобетонных опорах в городской местности. | 0.09 |  |  |  | 0.186 |  | 0.75 | [5 empty] | 0.203 |  | 0.75 | 0 | 0.25 |  | 2782.639 | 695.6598
2 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 на деревянных опорах с железобетонными приставками в городской местности. |  |  | 0.18 |  | 0.144 | [7 empty] | 0.06 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1440.328 | 0
| Строительство ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 1x70 мм² на железобетонных опорах с вырубкой просеки. | 0.2 |  | 2.095 | [7 empty] | 13.5 |  | 0.889 |  | 13.5 | 0 | 4.5 |  | 2382.035 | 10719.1575
3 | Строительство КТП -400/6-10 | [13 empty] | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2261.349 | 2261.349
10 | Строительство 2-х трансформаторной подстанции 2КТП-400/6-10 |  |  |  | 400 |  | 1200 | [8 empty] | 0 | 1600 | 0 | 1 | 4853.287 | 4853.287
13 | Строительство ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 1x70 мм² на железобетонных опорах в городской местности. |  |  |  |  | 0.25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 2285.43 | 0
4 | Строительство ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 70мм² на деревянных опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1764.604 | 0
| Директор АО"ДРСК"-"ЮЯЭС" |  |  | И.В. Шкурко | [6 empty] | И.В. Шкурко
Исп. Жданович Ю.А.
Тел.3-17-67

## прил 2
Приложение № 2
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
ПРОГНОЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о расходах за технологическое присоединение
АО "ДРСК" (филиал "Южно-Якутские электрические сети") на 2016 год
(наименование сетевой организации)
1. Полное наименование: | Акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания" Joint Stock Company "Far-Eastern Distribution Company"
2. Сокращенное наименование: | АО "ДРСК" JSC "FEDC"
3. Место нахождения: | 678900, Российская Федерация, республика Саха (Якутия), г.Алдан, ул.Линейная, 4
4. Адрес юридического лица: | 675000, Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28
5. ИНН: | 2801108200
6. КПП: | 140202001
7. Ф.И.О. руководителя: | Шкурко Игорь Васильевич
8. Адрес электронной почты: | doc@aldan.drsk.ru
9. Контактный телефон: | (41145) 36-593
10. Факс: | (4162) 36-584

## прил 3
Приложение № 3
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью
менее 8900 кВт филиал АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети"
(наименование сетевой организации)
|  | на |  | 2016 | год
Наименование стандартизированных тарифных ставок |  |  | Единица измерения |  |  | 0,4 кВ (уровень напряжения) |  |  | 6 (10) кВ (уровень напряжения)
[6 empty] | до 15 кВт | от 15 до 150 кВт | свыше 150 кВт до 8900кВт | до 15 кВт | от 15 до 150 кВт | свыше 150 кВт до 8900кВт
С1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Федеральной службой по тарифам, за исключением подпунктов "б" и "в" пункта 16, в расчете на 1 кВт максимальной мощности |  | рублей/кВт |  |  | 2588.8852 | 489.7891 | 98.4506 | 2588.8852 | 489.7891 | 98.4506
С1.1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю |  | рублей/кВт |  |  | 1037.4877 | 196.2815 | 39.4538 | 1037.4877 | 196.2815 | 39.4538
С1.2 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий |  | рублей/км |  |  | 497.8168 | 94.1816 | 18.9311 | 497.8168 | 94.1816 | 18.9311
С1.3 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя |  | рублей/км |  |  | 49.7817 | 9.4182 | 1.8931 | 49.7817 | 9.4182 | 1.8931
С1.4 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") |  | рублей/кВт |  |  | 1003.799 | 189.9079 | 38.1726 | 1003.799 | 189.9079 | 38.1726
С2,i * | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи |  | рублей/км
| строительство воздушных линий 6/10 кВ |  | рублей/км |  |  | 4419.9983 | 3047.24 |  |  |  | 4766.1883
| строительство воздушных линий 0,4 кВ |  | рублей/км |  |  |  | 2522.1981 | 2244.0637
С3,i * | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи |  | рублей/км
С4,i * | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, на i-м уровне напряжения |  | рублей/кВт |  |  | 8133.2941 | 4102.9906
_____*_Ставки платы С2,i, С3,i и С4,i за технологическое присоединение к электрическим сетям дифференцируются по виду используемого материала, способу выполнения работ, категориям потребителей, уровням напряжения и (или) объему присоединяемой максимальной мощности.

## прил 4
Приложение № 4
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
(форма)
РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ,
осуществляемые при технологическом присоединении
Наименование мероприятий |  | Распределение необходимой валовой выручки * (рублей) | Объем максимальной мощности (кВт) |  | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию (рублей/кВт) (без учета НДС)
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю:
| по постоянной схеме | 513556.4299 | 4255 |  | 120.6948
по временной схеме
2. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
3. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили":
| строительство воздушных линий | 13247069.3443 | 3373 |  | 3927.3849
строительство кабельных линий
строительство пунктов секционирования
| строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | 3479336 | 882 |  | 3944.8254
строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше
4. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий:
| по постоянной схеме | 246419.3063 | 4255 |  | 57.9129
по временной схеме
5. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя:
| по постоянной схеме | 24641.9306 | 4255 |  | 5.7913
по временной схеме
6. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрической сети:
| по постоянной схеме | 496880.5051 | 4255 |  | 116.7757
по временной схеме
_____*_Согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам.

## прил 5
Приложение № 5
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
(форма)
Р А С Ч Е Т
необходимой валовой выручки сетевой организации на технологическое присоединение
(тыс. рублей)
Показатели |  | Ожидаемые данные за текущий период |  | Плановые показатели на следующий период
1. | Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению - всего | 806.2873 |  | 1248.4692
в том числе:
| вспомогательные материалы | 6.6 |  | 9.9
энергия на хозяйственные нужды
| оплата труда | 240.0745 |  | 383.1803
| отчисления на страховые взносы | 68.3392 |  | 75.9667
| прочие расходы - всего | 468.2344 |  | 742.8147
из них:
| работы и услуги производственного характера | 183.8714 |  | 290.9846
налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций
| работы и услуги непроизводственного характера - всего | 284.363 |  | 451.8302
в том числе:
услуги связи
расходы на охрану и пожарную безопасность
расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги
плата за аренду имущества
| другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 284.363 |  | 451.8302
| внереализационные расходы - всего | 23.0392 |  | 36.6075
в том числе:
расходы на услуги банков
процент за пользование кредитом
| прочие обоснованные расходы | 23.0392 |  | 36.6075
денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)
2. | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 19991.68 |  | 16726.4053
3. | Выпадающие доходы (экономия средств) | 22714.42 |  | 16908.6
| Итого (размер необходимой валовой выручки) | 20797.9673 |  | 17974.8745

## прил 6
Приложение № 6
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
(форма)
ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ
о присоединенных объемах максимальной мощности за 3 предыдущих года по каждому мероприятию
Наименование мероприятий |  | Фактические расходы на строительство подстанций за 3 предыдущих года (тыс. рублей) |  | Объем мощности, введенной в основные фонды за 3 предыдущих года (кВт)
1. | Строительство пунктов секционирования (распределенных пунктов)
2. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | 3755.868 |  | 1040
3. | Строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше

## прил 7
Приложение № 7
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
(форма)
ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ
о длине линий электропередачи и об объемах максимальной мощности построенных объектов за 3 предыдущих года по каждому мероприятию
Наименование мероприятий |  | Расходы на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (тыс. рублей) | Длина воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (км) |  | Объем максимальной мощности, присоединенной путем строительства воздушных или кабельных линий за последние 3 года (кВт)
1. | Строительство кабельных линий электропередачи:
0,4 кВ
1 - 20 кВ
35 кВ
2. | Строительство воздушных линий электропередачи:
| 0,4 кВ | 1613739.8443 | 2.143 |  | 1124
| 1 - 20 кВ | 12296.3292 | 15.535 |  | 2249
35 кВ

## прил 8
Приложение № 8
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
(форма)
И Н Ф О Р М А Ц И Я
об осуществлении технологического присоединения по договорам, заключенным за текущий год
Категория заявителей |  | Количество договоров (штук) |  |  | Максимальная мощность (кВт) |  |  |  | Стоимость договоров (без НДС) (тыс. рублей)
|  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ |  | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше
1. | До 15 кВт - всего | 212 |  |  | 1677 |  |  |  | 96.67
в том числе
| льготная категория * | 196 |  |  | 1551 |  |  |  | 91.35
2. | От 15 до 150 кВт - всего | 12 |  |  | 502 |  |  |  | 1474.44
в том числе
льготная категория **
3. | От 150 кВт до 670 кВт - всего
в том числе
по индиви-дуальному проекту
4. | От 670 кВт до 8900 кВт - всего
в том числе
по индиви-дуальному проекту
5. | От 8900 кВт - всего
в том числе
по индиви-дуальному проекту
6. | Объекты генерации
_____*_Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.
_____**_Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.

## прил 9
Приложение № 9
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
(форма)
И Н Ф О Р М А Ц И Я
о поданных заявках на технологическое присоединение за текущий год
Категория заявителей |  | Количество заявок (штук) |  |  |  | Максимальная мощность (кВт)
|  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше |  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше
1. | До 15 кВт - всего | 392 | 1 |  |  | 3312 | 9
в том числе
| льготная категория * | 337 |  |  |  | 2844
2. | От 15 до 150 кВт - всего | 40 | 1 |  |  | 2352.332 | 36
в том числе
льготная категория **
3. | От 150 кВт до 670 кВт - всего | 1 | 2 |  |  | 248.92 | 665
в том числе
по индивидуальному проекту
4. | От 670 кВт до 8900 кВт - всего |  | 3 | 2 |  |  | 4759 | 3240
в том числе
по индивидуальному проекту
5. | От 8900 кВт - всего |  |  | 3 |  |  |  | 29461
в том числе
| по индивидуальному проекту |  |  | 3 |  |  |  | 29461
6. | Объекты генерации
_____*_Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.
_____**_Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.