## прил. 1.2.
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы филиала АО "ДРСК" "Хабаровские ЭС" на 2015 год
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| Итого АО "ДРСК" филиал "Хабаровские ЭС" | [7 empty] | 92 МВА |  |  |  |  | 140,8 км |  | 613.0087 | 4.294 | 361.0997 | 218.624 | 28.9909 | [7 empty] | 7,7 МВА |  |  |  |  | 28,208 км
1. | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | [14 empty] | 613.0087 | 4.294 | 361.0997 | 218.624 | 28.9909
1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | [14 empty] | 610.0317 | 4.294 | 361.0997 | 215.647 | 28.9909
1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [7 empty] | 92 МВА |  |  |  |  | 140,8 км |  | 368.3297 | 1.911 | 196.7677 | 153.245 | 16.4059
1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | [14 empty] | 339.1222 | 0.625 | 174.0143 | 148.077 | 16.4059
| Электрические линии, в т.ч. | [14 empty] | 142.7792 | 0.625 | 136.5542 | 0 | 5.6
| воздушные линии, в т.ч. | [14 empty] | 142.1542 | 0 | 136.5542 | 0 | 5.6
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [14 empty] | 120.1172 | 0 | 114.5172 | 0 | 5.6
1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Николаевск - Многовершинная (С-171, С-172, С-174) | [8 empty] | 1984 | 25 | ПС-110-10Н; У-110-2; ПБ-110-6С; ПБ-110-5 |  | 140.8 |  | 120.1172 |  | 114.5172 |  | 5.6
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [14 empty] | 22.037 | 0 | 22.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция ВЛ, КЛ, ТП 0,4-10 кВ | [14 empty] | 22.037 |  | 22.037
| кабельные линии, в т.ч. | [14 empty] | 0.625 | 0.625 | 0 | 0 | 0
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
| КЛЭП 1-10 кВ (СН2) | [14 empty] | 0.625 | 0.625 | 0 | 0 | 0
3 | Резервирование КЛ 6-10 кВ (ЦП 1.6) | [14 empty] | 0.625 | 0.625
КЛЭП до 1 кВ (НН)
| Подстанции, в т. ч. | [7 empty] | 92 МВА | [6 empty] | 196.343 | 0 | 37.4601 | 148.077 | 10.8059
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | [7 empty] | 92 МВА | [6 empty] | 188.268 | 0 | 30.805 | 148.077 | 9.386
4 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Городская и ПС 110/6 кВ Береговая с кабельными линиями 35 кВ ПС Береговая - ПС Городская г.Комсомольск-на-Амуре |  |  |  |  | 1971-ПС Городская35/6 кВ, 1993- ПС Береговая 110/6 кВ | 25 | ПС Городская 35/6 кВ ТДНС-16000- 2шт, ПС Береговая 110/6 кВ - ТДТН-10000 -1шт. | 42 МВА | [6 empty] | 98.912 |  | 6.662 | 89.933 | 2.317
5 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ ГВФ |  |  |  |  | 1984 | 25 | ТДТН-25000 - 2шт. | 50 МВА | [6 empty] | 62.773 |  | 24.143 | 35.584 | 3.046
6 | Монтаж и наладка ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ | [14 empty] | 26.583 |  |  | 22.56 | 4.023
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 8.0749 | 0 | 6.6551 | 0 | 1.4199
7 | Монтаж и наладка ячеек 6 кВ на ПС 35 кВ | [14 empty] | 8.0749 |  | 6.6551 |  | 1.4199
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
1.1.1.3 | Инновации и НИОКР | [14 empty] | 3.738 | 0 | 3.738 | 0 | 0
8 | Оснащение быстродействующими защитами транзитов 110 кВ (ЦП6) | [14 empty] | 0.777 |  | 0.777
9 | ПТК ЦУС "ХЭС" | [14 empty] | 2.961 |  | 2.961
1.1.1.4 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч.
1.1.1.5 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч. | [14 empty] | 7.771 | 0 | 7.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Оснащение ПС устройствами телемеханики и ДП оперативно-информационными комплексами (ОИК) (ЦП8) | [14 empty] | 7.771 |  | 7.771
1.1.1.6 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч.
Подстанции, в т. ч.
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)
1.1.1.7 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
Подстанции, в т. ч.
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.1.8 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | [14 empty] | 11.2445 | 0 | 11.2445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Замена измерительных трансформаторов тока и напряжения (ЦП7) | [14 empty] | 4.2485 |  | 4.2485
12 | Система охраны и оповещения | [14 empty] | 0.442 |  | 0.442
13 | Модернизация структурированной кабельной системы | [14 empty] | 3.823 |  | 3.823
14 | Оснащение автомобилей тахографами | [14 empty] | 1.497 |  | 1.497
15 | Оснащение автотранспорта системой спутникового мониторинга "АвтоГРАФ" | [14 empty] | 1.234 |  | 1.234
1.1.1.9 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | [14 empty] | 5.168 | 0 | 0 | 5.168 | 0
16 | Автотранспортная техника | [14 empty] | 1.562 |  |  | 1.562
17 | Оборудование, не требующее монтажа | [14 empty] | 3.606 |  |  | 3.606
1.1.1.10 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | [14 empty] | 1.286 | 1.286 | 0 | 0 | 0
18 | ПИР Реконструкция сетей 35 кВ для подключения ТЭЦ в г. Советская-Гавань | [14 empty] | 1.286 | 1.286
1.1.2 | Новое строительство и расширение | [14 empty] | 241.702 | 2.383 | 164.332 | 62.402 | 12.585 | [7 empty] | 7,7 МВА |  |  |  |  | 28,208 км
1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | [14 empty] | 142.03 | 2.383 | 68.897 | 62.402 | 8.348 | [7 empty] | 4,8 МВА |  |  |  |  | 19,308 км
| Электрические линии, в т.ч. | [14 empty] | 139.375 | 0 | 68.897 | 62.402 | 8.076 | [7 empty] | 4,8 МВА |  |  |  |  | 19,308 км
| воздушные линии, в т.ч. | [14 empty] | 139.375 | 0 | 68.897 | 62.402 | 8.076 | [7 empty] | 4,8 МВА |  |  |  |  | 19,308 км
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [14 empty] | 139.375 | 0 | 68.897 | 62.402 | 8.076 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4,8 МВА |  |  |  |  | 19,308 км
19 | Расширение и создание распределительных сетей 0,4-10 кВ | [14 empty] | 139.375 |  | 68.897 | 62.402 | 8.076 |  |  |  |  | 2015 | 25 |  | 4,8 МВА | 2015 | 25 |  |  | 19,308 км
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
| Подстанции, в т. ч. | [14 empty] | 2.655 | 2.383 | 0 | 0 | 0.272
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 2.655 | 2.383 | 0 | 0 | 0.272
20 | ПС 35/6 кВ Горка (строительство) | [14 empty] | 0.062 |  |  |  | 0.062 |  |  |  |  | 2022 | 25 | ТДТН-16000 - 2шт.
21 | ПС 35/10 кВ Тишкино с заходом существующей ВЛ-35 кВ Тишкино-Монгохто (Т-7Ф) на ПС 220 кВ Ванино (строительство) | [14 empty] | 2.593 | 2.383 |  |  | 0.21 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТДТН-16000 - 2шт.
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
1.1.2.3 | Инновации и НИОКР | [14 empty] | 28.999 | 0 | 28.789 | 0 | 0.21
22 | Закрытая ПС 110/6 кВ Городская в г.Хабаровске (строительство) | [14 empty] | 28.789 |  | 28.789 | [6 empty] | 2014 | 25 | ТДТН-40000 - 2шт.
23 | ПС 110/35/6 кВ Восточная в г. Хабаровске (строительство) | [14 empty] | 0.21 |  |  |  | 0.21 |  |  |  |  | 2023 | 25 | ТДТН-40000 - 2шт.
1.1.2.4 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | [14 empty] | 70.673 | 0 | 66.646 | 0 | 4.027 | [7 empty] | 2,9 МВА |  |  |  |  | 8,9 км
| Электрические линии, в т.ч. | [14 empty] | 70.673 | 0 | 66.646 | 0 | 4.027 | [7 empty] | 2,9 МВА |  |  |  |  | 8,9 км
| воздушные линии, в т.ч. | [14 empty] | 70.673 | 0 | 66.646 | 0 | 4.027 | [7 empty] | 2,9 МВА |  |  |  |  | 8,9 км
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [14 empty] | 70.673 | 0 | 66.646 | 0 | 4.027 | [7 empty] | 2,9 МВА |  |  |  |  | 8,9 км
24 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью до 150 кВт | [14 empty] | 54.459 |  | 50.432 |  | 4.027 |  |  |  |  | 2015 | 25 |  | 2,1 МВА | 2015 | 25 |  |  | 7,0 км
25 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью свыше 150 кВт | [14 empty] | 16.214 |  | 16.214 | [6 empty] | 2015 | 25 |  | 0,8 МВА | 2015 | 25 |  |  | 1,9 км
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
Подстанции, в т. ч.
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.2.5 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
1.1.2.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
1.1.2.7 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
1.2. | Приобретение объектов основных средств | [14 empty] | 2.977 | 0 | 0 | 2.977 | 0
26 | Выкуп электросетевого хозяйства г. Николаевска-на-Амуре | [14 empty] | 2.977 |  |  | 2.977
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)