## аэс
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы филиала ОАО "ДРСК" "Амурские ЭС" на 2013год
№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики строящихся объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
0
1. | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | [7 empty] | 301.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1727.8 |  | 635.0359 | 7.827 | 257.2652 | 363.3129 | 6.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.11 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | [7 empty] | 301.85 |  |  |  |  | 1727.8 |  | 468.9699 | 7.827 | 257.2652 | 202.7519 | 1.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.11 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [7 empty] | 301.85 |  |  |  |  | 1727.8 |  | 295.2976 | 2.779 | 139.0823 | 152.8753 | 0.56103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | [7 empty] | 189.85 |  |  |  |  | 1727.8 |  | 153.4728 | 0 | 123.4072 | 29.508 | 0.55757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Электрические линии, в т.ч. | [7 empty] | 99.35 |  |  |  |  | 1727.8 |  | 95.8952 | 0 | 81.7886 | 14.098 | 0.008574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | [7 empty] | 99.35 |  |  |  |  | 1727.8 |  | 95.8952 | 0 | 81.7886 | 14.098 | 0.008574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [14 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [7 empty] | 99.35 |  |  | 0 | 0 | 1727.8 | 0 | 95.8952 | 0 | 81.7886 | 14.098 | 0.008574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ с. Тамбовка. | [8 empty] | 2018 | 20 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | СИП 3х70+1х70+1х25; АС-70/11 | 120 |  | 0.513 |  | 0.513
2 | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ пгт. Новокиевский Увал | [8 empty] | 2015 | 20 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | Провод СИП2 3х50+1х54.6, Провод СИП4 4*16, | 62 |  | 2.025 |  | 2.025
3 | Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ с. Екатеринославка (замена деревянных опор на ж/б, голого провода на СИП). | [6 empty] | КТПН-400 кВА - 1 шт КТПН-250 кВА - 2 шт | 0.9 | 2016 | 20 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | Провод СИП2 3х70+1х70+1х25; СИП4 2х16, 4х25; АС-50, 70 | 77.1 |  | 18.355 |  | 16.492 | 1.863
4 | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ. Магдагачинского района (замена опор, провода, с заменой ТП 10/0,4 кВ). | [6 empty] | КТПН-400 кВА - 7 шт КТПН-250 кВА - 14 шт КТПН-160 кВА - 23 шт КТПН-630 кВА - 5 шт КТПН-100 кВА - 12 шт ТМГ-400 - 8 шт ТМГ-250 - 6 шт ТМГ-630 - 5 шт ТМГ-160 - 2 шт ТМГ-100 - 4 шт | 22.9 | 2018 | 20 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | Провод СИП2 3х50+1х54.6, Провод СИП4 4*16, Провод АС-70/11 | 350 |  | 9.0126 |  | 6.0136 | 2.999
5 | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ пгт. Серышево (замена ТП, деревянных опор на ж/б, голого провода на СИП). | [6 empty] | КТПН-250 кВА-1 шт | 0.25 | 2017 | 20 | СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 -292 шт СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94-117 шт | СИП2 3*50+1*54,6-10,1 км, СИП2 3Х50+1Х54,6+1Х25-2,7 км, СИП4 2*16-7 км, СИП4 4*25-1,3 км | 62.7 |  | 11.8 |  | 11.281 | 0.519
6 | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ. Сковородинского района (замена опор, провода, с заменой ТП 10/0,4 кВ). | [6 empty] | КТПН-400 кВА - 7 шт КТПН-250 кВА - 14 шт КТПН-160 кВА - 21 шт КТПН-630 кВА - 2 шт КТПН-100 кВА - 8 шт ТМГ-400 - 8 шт ТМГ-250 - 6 шт ТМГ-630 - 2 шт ТМГ-160 - 2 шт ТМГ-100 - 6 шт | 18.6 | 2018 | 20 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | Провод СИП2 3х50+1х54.6, Провод СИП4 4*16, Провод АС-70/11 | 161 |  | 25.0866 |  | 25.078 |  | 0.008574
7 | Реконструкция распредсетей 0,4-10 кВ г.Зеи (замена опор, провода, с заменой ТП 10/0,4 кВ). | [6 empty] | КТПН-400 кВА - 28 шт КТПН-250 кВА - 14 шт КТПН-160 кВА - 34 шт КТПН-630 кВА - 9 шт КТПН-100 кВА - 15 шт ТМГ-400 - 22 шт ТМГ-250 - 27 шт ТМГ-630 - 7 шт ТМГ-160 - 28 шт ТМГ-100 - 22 шт | 56.7 | 2018 | 20 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | Провод СИП2 3х50+1х54.6, Провод СИП4 4*16, Провод СИП3 1*70 | 185 |  | 0.314 |  | 0.314
8 | Реконструкция сетей 10/0,4 кВ | [6 empty] | КТПН-400, 250, 100 |  | 2018 | 20 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | Провод СИП2 3х50+1х54.6, Провод СИП4 4*16, Провод СИП3 1*70 |  |  | 6.69 |  | 4.213 | 2.477
9 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4 кВ г.Свободного | [8 empty] | 2014 | 20 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | Провод СИП2 3х50+1х54.6, Провод СИП4 4*16, | 710 |  | 22.099 |  | 15.859 | 6.24
| КЛЭП до 1 кВ (НН) | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т.ч. | [7 empty] | 90.5 | 0 | [5 empty] | 57.5776 | 0 | 41.6186 | 15.41 | 0.549
| Уровень входящего напряжения ВН | [7 empty] | 80 | 0 | [5 empty] | 45.6436 | 0 | 31.2366 | 13.858 | 0.549
10 | Реконструкция ПС 110 кВ Новая (РУ-110, замена АКБ, монтаж ОПУ). |  |  |  |  | 2013 | 20 | ТРДН-40000/110/35/10 - 2 шт. | 80 | [6 empty] | 27.6336 |  | 23.6276 | 3.601 | 0.405
11 | Монтаж ячеек 6/10 кВ на ПС 110 кВ |  |  |  |  | 2013 | 20 | [8 empty] | 18.01 |  | 7.609 | 10.257 | 0.144
| Уровень входящего напряжения СН1 | [7 empty] | 10.5 | [6 empty] | 11.934 | 0 | 10.382 | 1.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Реконструкция ПС 35 кВ Набережная (замена МВ 35 кВ на элегазовые.Замена ячеек КРН-10 кВ на К-59 с выкуумными выключателями . Установка микропроцессорных защит). |  |  |  |  | 2012 | 20 | ТМ-4000/35/10 - 2 шт. | 8 | [6 empty] | 3.647 |  | 3.647
13 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Чагоян (замена силового трансформатора ТМ 1000/35 на ТМН 2500/35, настройка РЗА, подключение нагрузки к противоаварийной автоматике (АЧР, ЧАПВ)) |  |  |  |  | 2013 | 20 | ТМН-2500/35/10 -1 шт. | 2.5 | [6 empty] | 6.365 |  | 6.365
14 | Монтаж ячеек 6/10 кВ на ПС 110 кВ |  |  |  |  | 2013 | 20 | [8 empty] | 1.922 |  | 0.37 | 1.552
| Уровень входящего напряжения СН2 | [14 empty] | 0
1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | [14 empty] | 38.681 | 0 | 12.317 | 26.364 | 0
15 | АИИС КУЭ розничного рынка (с ПИР). | [5 empty] | 7 | [8 empty] | 38.681 |  | 12.317 | 26.364
1.1.1.3 | Инновации и НИОКР | [14 empty] | 0
1.1.1.4 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [14 empty] | 0.5308 | 0 | 0 | 0.5308 | 0
16 | Модернизация устройств РЗА на телемеханизированных объектах | [5 empty] | 7 | [8 empty] | 0.5308 |  |  | 0.5308
1.1.1.5 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч. | [14 empty] | 7.64 | 0 | 0.309 | 7.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Оснащение ПС средствами телемеханики и связи | [14 empty] | 7.08 |  | 0.27 | 6.81
18 | Оснащение ПС устройствами телемеханики и ДП оперативно-информационными комплексами (ОИК) (ЦП 3.1) | [5 empty] | 7 | [8 empty] | 0.282 |  | 0.039 | 0.243
19 | Оснащение ПС и ДП источниками бесперебойного питания телемеханики и связи (ЦП 3.3. ) | [5 empty] | 7 | [8 empty] | 0.278 |  |  | 0.278
1.1.1.6 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | [7 empty] | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8328 | 0 | 1.335 | 3.4943 | 0.003454 | 0 | 0 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [14 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [14 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [14 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | [14 empty] | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [14 empty] | 0
| КЛЭП 20-35 кВ (СН1) | [14 empty] | 0
| КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | [14 empty] | 0
| КЛЭП до 1 кВ (НН) | [14 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | [7 empty] | 112 | [6 empty] | 4.8328 | 0 | 1.335 | 3.4943 | 0.003454
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | [7 empty] | 112 | [6 empty] | 4.8328 | 0 | 1.335 | 3.4943 | 0.003454
20 | Расширение ПС 110/10 Чигири на одну линейную ячейку 10 кВт, (ОАО Благовещенскстрой |  |  |  |  | 2013 | 20 | ТДН-16000/110/10-2 шт. | 32 | [6 empty] | 1.5258 |  | 0.388 | 1.1343 | 0.003454
21 | Реконструкция ПС 110/35/10 Сетевая (установка 2 линейных ячеек 10 кВ на разные секции шин), (заявитель ООО "КСК ХУАФУ") |  |  |  |  | 2013 | 20 | ТДТН-40000/110/35/10-2 шт. | 80 | [6 empty] | 3.307 |  | 0.947 | 2.36
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2) | [14 empty] | 0
1.1.1.7 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | [14 empty] | 7.1071 | 0 | 1.7141 | 5.393 | 0
22 | Замена измерительных трансформаторов тока и напряжения (ЦП 2.4) | [5 empty] | 7 | [8 empty] | 5.511 |  | 0.612 | 4.899
23 | Монтаж систем безопасности на объектах энергосистемы | [5 empty] | 7 | [8 empty] | 0.1828 |  | 0.1828
24 | Модернизация измерительных приборов показателей качества электроэнергии | [5 empty] | 7 | [8 empty] | 0.9193 |  | 0.9193
25 | Реконструкция инженерных сетей СП УТП Мухинка | [14 empty] | 0.494 |  |  | 0.494
1.1.1.8 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2542 | 0 | 0 | 80.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Оборудование ИТ | [5 empty] | 5 | [8 empty] | 0.352 |  |  | 0.352
27 | Автотранспортная техника | [5 empty] | 5 | [8 empty] | 71.319 |  |  | 71.319
28 | Оборудование, не требующее монтажа | [5 empty] | 5 | [8 empty] | 8.5832 |  |  | 8.5832
1.1.1.9 | ПИР для реконструкции будущих лет, в.т.ч.: | [13 empty] | 0 | 2.779 | 2.779 | 0 | 0 | 0
29 | ПИР Реконструкция ВЛ-35 кВ Тында-Аэропорт. | [14 empty] | 0.813 | 0.813
30 | ПИР Реконструкция ПС 35 кВ Южная. | [14 empty] | 1.966 | 1.966
1.1.2 | Новое строительство | [14 empty] | 173.6722 | 5.048 | 118.1829 | 49.8766 | 0.56473 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.32 |  |  |  |  | 81.11 | 0
1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | [14 empty] | 0.182 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2
| Электрические линии, в т.ч. | [14 empty] | 0.182 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2
| воздушные линии, в т.ч. | [14 empty] | 0.182 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [14 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [14 empty] | 0.182 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.79 |  |  | 0 | 0 | 16.2
31 | Строительство ВЛ 10 кВ в с.Грибовка Архаринского района с установкой вольтдобавочных трансформаторов (ПАРН) | [14 empty] | 0.133 |  | 0.133 | [8 empty] | КТПН-630 | 0.63 | 2013 | 20 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | СИП 3x50+1x54,6 | 12
32 | ВЛ 10-0,4 кВ с.Лозовое Белогорского района с ПИР (строительство). | [14 empty] | 0.049 |  | 0.049 | [8 empty] | КТПН-160 | 0.16 | 2013 | 20 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | СИП 3x50+1x54,6 | 4.2
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| кабельные линии, в т.ч. | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 20-35 кВ (СН1) | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП до 1 кВ (НН) | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подстанции, в т.ч. | [14 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [14 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [14 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [14 empty] | 0
1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
1.1.2.3 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 140.73 | 0 | 90.4289 | 49.8766 | 0.42445 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.53 |  |  |  |  | 64.91
| Электрические линии, в т.ч. | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 135.558 | 0 | 86.8415 | 48.3005 | 0.41601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.21 |  |  |  |  | 59.19
| воздушные линии, в т.ч. | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 133.4269 | 0 | 84.713 | 48.3005 | 0.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.21 |  |  |  |  | 57.46
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [14 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.4269 | 0 | 84.713 | 48.3005 | 0.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.21 |  |  | 0 | 0 | 57.46 | 0
33 | Строительство ВЛ-10-0,4 кВ с установкой ТП 10/0,4 кв г. Белогорск (ИП Ситников С.Ю.) | [14 empty] | 0.0035493 |  |  |  | 0.0035493 | [6 empty] | КТПН 2*400 | 0.8 | 2013 | 20 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | СИП3 1x50 | 0.51
34 | Строительство ВЛ-10/0,4 кВс ТП г.Благовещенск (таможня) | [14 empty] | 0.00034928 |  |  |  | 0.00034928 | [6 empty] | КТПН-160 | 0.16 | 2014 | 20 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | АС-50 | 0.07
35 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью до 15 кВт | [14 empty] | 94.6163 |  | 63.1358 | 31.4215 | 0.059 | [6 empty] | КТПН-400, 250, 100 | 10.09 | 2019 | 20 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | Провод СИП2 3х50+1х54.6+1х25, 3х70+1х70+1х25; СИП4 2х16, 4х25; АС-50, 70 | 50
36 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью свыше 15 кВт | [14 empty] | 38.0152 |  | 20.8377 | 16.879 | 0.2985 | [6 empty] | КТПН-400, 250, 100 | 1.86 | 2019 | 20 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | Провод СИП2 3х50+1х54.6+1х25, 3х70+1х70+1х25; СИП4 2х16, 4х25; АС-50, 70 | 4.5
37 | ВЛ-10кВ с. Чигири. (Строительство), заявитель -ООО НЭП) | [27 empty] | 2015 | 20
38 | ВЛ, КЛ-10кВ г. Белогорск (Строительство). (заявитель- ООО "Агротехнологии") | [27 empty] | 2015 | 20
39 | ВЛ, КЛ, ТП 10/0,4кВ п.Магдагачи (строительство).(ОАО "РЖД") | [14 empty] | 0.6853 |  | 0.6333 |  | 0.052 | [6 empty] | КТПН 2*400 | 0.8 | 2015 | 20 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5
40 | ВЛ 10 кВ в с. Екатеринославка с ПИР (строительство), (ООО "Амур Агро Холдинг") | [27 empty] | 2015 | 20
41 | Стр.ТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ с.Тамбовка (Чжень Син) | [14 empty] | 0.1062 |  | 0.1062 | [8 empty] | КТПН-400 | 0.4 | 2014 | 20 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | АС-50 | 0.28
42 | Стр-во ВЛ 10 кВ с установкой КТПН 10/0,4 кВ с.Натальино | [14 empty] | 2.1e-07 |  | 2.1e-07 | [8 empty] | КТПН-100 | 0.1 | 2013 | 20 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | СИП3 1x50 | 2.1
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [14 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | [14 empty] | 2.1311 | 0 | 2.1285 | 0 | 0.0026163 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [14 empty] | 0
| КЛЭП 20-35 кВ (СН1) | [14 empty] | 0
| КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | [14 empty] | 2.1311 | 0 | 2.1285 | 0 | 0.0026163 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.73
43 | КЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ ф. № 22 ПС 35 кВ Амурсельмаш, КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 №99 с ПИР (строительство), (ЗАО "Желдорипотека") | [14 empty] | 0.6361 |  | 0.634 |  | 0.0021 | [8 empty] | 2013 | 20 |  | ААБл-10 3х120 | 1.2
44 | Прокладка КЛ 10 кВ от ТП №22 до ТП №64 ф. 26 ПС Томь | [14 empty] | 0.085016 |  | 0.0845 |  | 0.00051629 | [8 empty] | 2013 | 20 |  | ААБл-10 3х120 | 0.53
45 | КЛ-10 кВ в г.Белогорске с ПИР (строительство), (ИП Тупало Л.Д.) | [14 empty] | 1.41 |  | 1.41 | [10 empty] | 2015 | 20 |  | ААБл-10 3х120 | 0,800
| КЛЭП до 1 кВ (НН) | [14 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | [14 empty] | 5.1719 | 0 | 3.5874 | 1.5761 | 0.008438 | [5 empty] | 0 |  | 3.32 | 0 | 0 |  | 0 | 5.72 | 0
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | [14 empty] | 0
| Уовень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1719 | 0 | 3.5874 | 1.5761 | 0.008438 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.32 |  |  |  |  | 5.72 | 0
46 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 Кв, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ в г.Белогорске, для электроснабжения жилых домов (заявитель ООО "Дальнефтепровод") | [14 empty] | 2.087 |  | 2.083 |  | 0.004 |  |  |  |  | 2014 |  | КТПН 2*630 | 1.26 |  | 20 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | СИП 3х95+1х95, ААБл 4x70 | 3.79
47 | Двухтрансформаторная ТП 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ в г.Белогорске (строительство) с ПИР, (Администрация г.Белогорска) | [14 empty] | 2.7395 |  | 1.4494 | 1.2901 | [5 empty] | 2013 |  | КТПН 2*630 | 1.26 |  | 20 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | ААБл-10 3х120 | 0.45
48 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-10/0.4 кВ в г.Сковородино (ООО "Востокнефтепровод"). | [14 empty] | 0.34544 |  | 0.055 | 0.286 | 0.004438 |  |  |  |  | 2014 |  | КТПН 2*400 | 0.8 |  | 20 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | СИП3 1x50 ААБл 3x70 ВБбШВ 4x95 | 1.48
| ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | [14 empty] | 0
1.1.2.4 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4483 | 0 | 26.427 | 0 | 0.02128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Корпус СП УТП (строительство). | [14 empty] | 1.631 |  | 1.631
50 | РПБ Коболдо с ПИР (строительство). | [14 empty] | 6.109 |  | 6.097 |  | 0.012
51 | Ограждение и освещение территории базы Магдагачинского РЭС | [14 empty] | 2.224 |  | 2.224
52 | Центральный склад (строительство). | [14 empty] | 2.036 |  | 2.036
53 | Административное здание Ивановского РЭС (строительство). | [14 empty] | 1.2983 |  | 1.289 |  | 0.00928
54 | Станция биологической очистки сточных вод с ПИР (строительство). | [14 empty] | 13.15 |  | 13.15
1.1.2.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | [14 empty] | 0
1.1.2.6 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | [14 empty] | 6.312 | 5.048 | 1.145 | 0 | 0.119
55 | ПИР ВЛ-35 кВ Южная-Базовая (строительство). | [14 empty] | 0.35 |  | 0.35
56 | ПИР ПС-35/10 кВ Шахтаум (строительство). | [14 empty] | 1.251 | 1.251
57 | ПИР корпуса Энергетик (строительство) | [14 empty] | 2.48 | 2.238 | 0.225 |  | 0.017
58 | ПИР ВЛ-35 кВ Игнатьево-Водозабор (строительство). | [14 empty] | 1.718 | 1.478 | 0.22 |  | 0.02
59 | ПИР ВЛ-10 кВ Силикатная-Мухинка (строительство). | [14 empty] | 0.069 |  |  |  | 0.069
60 | ПИР ВЛ 110 кВ ПС Журавли-Тамбовка (строительство). | [14 empty] | 0.431 | 0.081 | 0.35
61 | ПИР ВЛ 110 кВ Среднебелая - Березовка (строительство). | [14 empty] | 0.013 |  |  |  | 0.013
1.2. | Приобретение объектов основных средств |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.066 | 0 | 0 | 160.561 | 5.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Выкуп сетей ОАО "Дальэлектромонтаж" | [14 empty] | 1.3 |  |  | 1.3
63 | Выкуп ТП с. Чигири ул. Центральная | [14 empty] | 1.6 |  |  | 1.6
64 | Выкуп ТП г.Белогорск | [14 empty] | 1.8 |  |  | 1.8
65 | Выкуп р/сетей г. Свободного | [14 empty] | 161.331 |  |  | 155.826 | 5.505
66 | Выкуп ВЛ 0,4 кВ с.Верхнеильиновка | [14 empty] | 0.035 |  |  | 0.035