| Приложение № 6 к типовому шаблону договора оказания услуг с ТСО |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 6 к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности) от__________20__г. №__________ |

РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА

ПРИ СНЯТИИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,  ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  ПРОВЕРОК ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  И РАСЧЕТЕ ОБЪЕМОВ ПЕРЕДАННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Настоящий регламент определяет порядок взаимодействия между Заказчиком и Исполнителем по вопросам учета электрической энергии, неучтенного потребления электрической энергии, проверок приборов учета электрической энергии, а также расчете объемов переданной электроэнергии. Основной целью настоящего Регламента является получение достоверной (согласованной Сторонами) информации о количестве электрической энергии (мощности), поступившей в электрическую сеть Исполнителя и полезно отпущенной Потребителям, подключенным к электрическим сетям Исполнителя для определения объемов принятой и переданной электрической энергии (мощности).

- ПОРЯДОК СНЯТИЯ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА

  - Снятие показаний приборов учета в точках учета электрической энергии, расположенных в границах балансовой принадлежности сторон Заказчика и Исполнителя (Приложение № 2 к договору), организовывает Заказчик. Заказчик самостоятельно снимает показания приборов учета в точках учета электрической энергии в период с 25 по 30 (31) число расчетного месяца, с последующей передачей их Исполнителю в течение одного рабочего дня.

  - Снятие показаний приборов учета по точкам учета из сети иных лиц в сеть Исполнителя (Приложение № 2 к Договору) организовывает Исполнитель по согласованию с иными лицами, в том числе в рамках заключенных соглашений о порядке взаимодействия со смежными ТСО в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказанию этих услуг, в период с 25 по 30 (31) число расчетного месяца, с последующей передачей их Заказчику в течение одного рабочего дня.

  - Снятие показаний приборов учета в точках учета электрической энергии (Приложение № 2 к договору) в сеть Исполнителя (из сети/в сеть Заказчика) и применение расчетных способов при отсутствии или при нарушениях в работе приборов и средств учета электрической энергии Стороны оформляют интегральными актами учета перетоков электрической энергии (Приложение № 1 к настоящему Регламенту). Исполнитель обязан оформить интегральные акты учета перетоков электрической энергии надлежащим образом (подпись, печать) и в срок до 03 числа месяца, следующего за расчетным месяцем направить Заказчику для подписания. Заказчик обязан рассмотреть его в течение 1 рабочего дня и, в случае отсутствия претензий, акт подписать.

  - Каждая из Сторон имеет право по предварительному согласованию участвовать в снятии показаний приборов учета, установленных на объектах другой Стороны.

  - Исполнитель в срок до 05 числа месяца, следующего за расчетным, при наличии нескольких интегральных актов учета перетоков электрической энергии по точкам учета на границе балансовой принадлежности формирует, подписывает и направляет Заказчику на согласование Сводный интегральный акт учета перетоков электрической энергии по точкам учета (по форме Приложение № 1 к настоящему Регламенту) в сеть Исполнителя.

  - Для ускорения процесса согласования Стороны допускают согласование копий документов, направленных посредством электронной или факсимильной связи с последующим направлением оригиналов документов заказной почтой.

  - Снятие показаний приборов учета по точкам поставки электрической энергии

    - Исполнитель (самостоятельно или с привлечением третьих лиц) производит снятие показаний приборов учета Потребителей. Снятие показаний приборов учета, установленных на объектах электросетевого хозяйства Исполнителя и принятых в качестве расчетных в договорах энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) между Гарантирующим поставщиком/ЭСО и его Потребителями (покупателями), осуществляется Исполнителем в последнее число каждого месяца (в том числе почасовых значений по присоединениям Потребителей с максимальной мощностью не менее 670 кВт по состоянию на 24:00 последнего дня месяца), а также предыдущего дня, даты расторжения (заключения) договора электроснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности). Если последнее число месяца приходится на нерабочий (выходной) день, то день снятия показаний ПУ переносится на первый рабочий день, следующий за последним числом месяца.

В случае если электропотребление потребителей - юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), учитывается ОДПУ в многоквартирных домах (МКД), то снятие показаний у них производится ежемесячно в период с 18-го по 25-е число расчетного месяца.

    - Исполнитель (самостоятельно или с привлечением третьих лиц) производит снятие показаний приборов учета у Потребителей коммунальной услуги электроснабжения (в жилых и иных помещениях), в том числе с ОДП, ежемесячно, в период с 18-го по 25-е число текущего месяца. В нежилых помещениях снятие показаний приборов учета производится не реже 1 раза в 6 месяцев.

    - По снятым Исполнителем показаниям приборов учета, (в том числе контрольных), у юридических лиц, Исполнитель оформляет Актами снятия показаний приборов учета (Приложение № 2 к настоящему Регламенту), у физических лиц - Ведомостями (маршрутными, обходными листами) снятие показаний приборов учета (Приложение № 3 к настоящему Регламенту). Показания (в том числе их почасовые значения) расчетных приборов учета, полученные автоматизированным способом с использованием АИИС КУЭ Исполнитель оформляет в электронном виде.

    - Показания приборов учета Потребителей могут быть получены Исполнителем от Потребителя или ГП/ЭСО в порядке и сроки, определяемые действующим законодательством РФ: «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (далее по тексту – ОПФРР) и «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,  утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее по тексту – Правила предоставления коммунальных услуг).

    - При выявлении фактов безучетного потребления Потребителями Исполнитель оформляет Акт о неучтенном потреблении электрической энергии (Приложение № 4, № 5) в соответствии с ОПФРР и Правилами предоставления коммунальных услуг и расчет объема безучетного потребления электрической энергии. Объем выявленного безучетного потребления электроэнергии, включается в объем оказанных за расчетный период услуг по передаче электроэнергии Заказчика путем включения в объем переданной электроэнергии Потребителям и отражается в ведомости объемов переданной электрической энергии отдельной строкой.

    - В случае не допуска Потребителем представителей (уполномоченных работников) Исполнителя к приборам учета, представителем Исполнителя составляется акт об отказе в допуске к прибору учета (форма акта в Приложении № 6 к настоящему Регламенту), в котором фиксируется факт недопуска, дата последней проверки, установленная (присоединенная) мощность энергоустановок Потребителя. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых направляется Потребителю способом, подтверждающим его получение.  Копия акта передается  ГП/ЭСО.

- ПОРЯДОК УСТАНОВКИ (ЗАМЕНЫ) ПРИБОРА УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ДОПУСКА ПРИБОРА УЧЕТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

  - Обязанность по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе приобретение, установки, замены, допуска в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования и последующей их эксплуатации , в том числе посредством интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) в точках присоединения объектов электросетевого хозяйства Заказчика к объектам электросетевого хозяйства Исполнителя возлагается на ту Сторону, центры питания которой по отношению к такой точке присоединения имеют более высокий класс напряжения, а при равенстве классов  напряжения центров питания – на ту Сторону, чей объект электросетевого хозяйства, в котором установлен прибор учета, находится ближе к точке присоединения.

  - По точкам присоединения электроустановок Потребителя к объектам электросетевого хозяйства Исполнителя установка (замена) и допуск прибора учета в эксплуатацию организовывает и проводит Исполнитель в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - В точках учета в сеть Исполнителя допуск установленного прибора учета в эксплуатацию осуществляется с участием представителей Заказчика и Исполнителя по предварительной письменной заявке. В заявке должны быть указаны: реквизиты заявителя, место нахождения энергопринимающих устройств с установленными приборами учета, которые необходимо допустить в эксплуатацию, предлагаемые дата и время проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию, метрологические характеристики приборов учета и измерительных трансформаторов (при их наличии), в том числе класс точности, тип прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии), контактные данные. Заказчик или Исполнитель, получившие заявку, обязаны в течение 10 рабочих дней со дня получения заявки либо подтвердить предложенные дату и время проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию либо согласовать со Стороной иные дату и время проведения процедуры допуска в эксплуатацию установленного прибора учета. По окончании проверки в местах и способом, которые определены в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании, подлежит установке контрольная одноразовая номерная пломба и (или) знаки визуального контроля. Процедура допуска прибора учета в эксплуатацию заканчивается составлением акта допуска в эксплуатацию прибора учета (измерительного комплекса) (форма Акта допуска в эксплуатацию приведена в Приложении  № 10).

  - В случае если процедура допуска установленного прибора учета осуществляется после замены счетчика (вследствие неисправности, окончания поверочного интервала и других причин) также составляется акт допуска прибора учета в эксплуатацию.

  - Акт допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию составляется в количестве экземпляров, равном числу приглашенных лиц. В случае неявки для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию лиц и (или) их представителей, такая процедура проводится без их участия. Лицо, составившее акт допуска прибора учета в эксплуатацию, обязано в течение 2 рабочих дней со дня проведения такой процедуры направить копии такого акта лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию.

- ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПРИБОРОВ УЧЕТА

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

  - Проведение проверок приборов учета (измерительных комплексов) осуществляется не реже 1-го раза в год.  По точкам присоединения электроустановок потребителя к объектам электросетевого хозяйства Исполнителя проверки приборов учета организовывает Исполнитель в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - В точках присоединения объектов электросетевого хозяйства одной Стороны к объектам электросетевого хозяйства другой Стороны обязанность по проверке приборов учета возлагается на собственника прибора учета электроэнергии.

  - Результатом проверки является заключение о пригодности измерительного комплекса электроэнергии для осуществления расчетов за оказанные услуги по передаче электрической энергии, о соответствии (несоответствии) расчетного прибора учета требованиям, предъявляемых к такому прибору учета, а также о наличии (об отсутствии) безучетного потребления или о признании расчетного прибора учета утраченным. Результаты проверки фиксируются в акте проверки прибора учета (измерительного комплекса) электрической энергии, составляется в количестве экземпляров по числу лиц, принимавших участие в проверке, по одному для каждого участника. В случаях несоответствия измерительного комплекса требованиям Правил устройств электроустановок (далее ПУЭ), ПТЭЭП, ОПФРР и другим нормативным документам, а так же при обнаружении фактов безучетного потребления, измерительный комплекс признается непригодным для коммерческих расчетов и считается таковым до момента приведения комплекса учета в соответствие  нормативным требованиям.

  - Плановые проверки приборов учета по точкам поставки из сети Исполнителя осуществляются на основании графика, разработанного Исполнителем и согласованного с Гарантирующим поставщиком. Основанием для проведения внеплановой проверки приборов учета по точкам отпуска является:

- - полученное от Потребителя заявление о необходимости проведения внеплановой проверки в отношении его точек учета;

- - полученное от ГП/ЭСО через Заказчика, заявление (заявка) о необходимости проведения внеплановой проверки в отношении точек учета, энергопринимающие устройства которого непосредственно или опосредованно присоединены к сетям Исполнителя;

- -  выявление факта нарушения сохранности пломб и (или) знаков визуального контроля при проведении осмотра состояния прибора учета перед его демонтажем;

- - непредоставление потребителем и отсутствие сведений у Исполнителя (ГП/ЭСО) о показаниях прибора учета более 2-х расчетных периодов подряд.

  - Плановые проверки приборов учета по точкам поставки осуществляются на основании плана-графика проведения проверок приборов учета. План-график разрабатывается обеими Сторонами по тем точкам учета, собственником которых они являются.  В плане-графике проведения проверок приборов учета должны быть указаны точки учета, в отношении которых проводится проверка и дата проведения проверки.

- При необходимости допуска к приборам учета при проведении плановых проверок Сторона, которая планирует провести проверку прибора учета должна за 5 рабочих дней до планируемой даты проведения проверки уведомить другую Сторону о дате и времени проведения проверки и согласовать дату и время проведения проверки.

  - Если прибор учета, собственником которого является Заказчик, установлен и допущен в эксплуатацию в границах объектов электросетевого хозяйства Исполнителя, то Исполнитель несет обязанность по обеспечению сохранности и целостности прибора учета, а также пломб и (или) знаков визуального контроля, по снятию, хранению и предоставлению его показаний. При этом Заказчик несет обязанность по обеспечению эксплуатации такого прибора учета, а если такой прибор учета входит в состав измерительного комплекса или системы учета – также по поверке измерительных трансформаторов, а также по замене такого прибора в случае его выхода из строя. Если Заказчик является собственником энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства), в границах которых установлен прибор учета, принадлежащий Исполнителю, обязан обеспечить допуск представителей Исполнителя для проведения работ по замене прибора учета и работ, связанных с эксплуатацией прибора учета.

- В случае если собственник прибора учета отличается от собственника измерительного трансформатора, то обязанность по обеспечению поверки измерительного трансформатора несет его собственник.

  - В случае выявления неисправности прибора учета (измерительного комплекса) в точках поставки оформляется акт проверки прибора учета (измерительного комплекса).

  - Основанием для проведения внеплановой проверки приборов учета по точкам поставки в сеть Исполнителя является:

- - полученное от Стороны-инициатора заявление о необходимости проведения внеплановой проверки;

- -  выявление факта нарушения сохранности пломб и (или) знаков визуального контроля при проведении осмотра состояния прибора учета перед его демонтажем;

- - непредоставление Стороной показаний прибора учета более 2-х расчетных периодов подряд.

  - При возникновении ситуации, требующей внеплановой проверки средств учета электроэнергии сторона-инициатор обязана заблаговременно, не менее чем за сутки предшествующего проверке дня, поставить в известность другую сторону.

  - Сторона, являющаяся собственником расчетного прибора учета или энергопринимающих устройств, в границах которых установлен расчетный прибор учета, принадлежащий другой Стороне, при выявлении фактов его неисправности или утраты, истечения межповерочного интервала обязана не позднее 2-х дней сообщить об этом другой Стороне.

- ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЁМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)  РАСЧЁТНЫМ СПОСОБОМ

  - В случае если прибор учета установлен не на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств Исполнителя и Потребителя,  объем переданной/поставленной Потребителям электроэнергии подлежит корректировке на величину потерь электрической энергии, возникающих на  участке сети от границы балансовой принадлежности до места установки прибора учета. Расчет величины потерь Стороны рассчитывают в соответствии с нормативными актами и согласовывают между собой.

  - При непредставлении показаний расчетного прибора учета, установленного в границах объектов электросетевого хозяйства Исполнителя, а также в случае 2-кратного недопуска к такому расчетному прибору учета лиц, объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства Исполнителя (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства Заказчика), определяется начиная с даты, когда наступили указанные события, исходя из показаний контрольного прибора учета, а при его отсутствии:

объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства Исполнителя, определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по данной точке поставки за прошедший год;

объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства Исполнителя в объекты электросетевого хозяйства Заказчика, определяется по минимальным среднесуточным значениям за месяц, в котором был зафиксирован наименьший отпуск из сети по данной точке поставки за прошедший год.

  - В случае неисправности, утраты, истечения срока межповерочного интервала расчетного прибора учета, который установлен в границах объектов электросетевого хозяйства Исполнителя и исходя из показаний которого определяются объемы электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства Исполнителя (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства Исполнителя), либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой определение объемов электрической энергии, начиная с даты, когда наступили указанные события, осуществляется исходя из показаний контрольного прибора учета, а при его отсутствии:

- в течение первых 2-х расчетных периодов исходя из показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года, а если период работы расчетного прибора учета составил менее одного года - исходя из показаний расчетного прибора учета за предыдущий расчетный период;

- начиная с 3-го расчетного периода вплоть до даты установки и допуска в эксплуатацию расчетного прибора учета - расчетным способом, предусмотренным пунктом 4.2.

  - В случае неустановки прибора учета в границах объектов электросетевого хозяйства Заказчика, объем принятой в объекты электросетевого хозяйства электроэнергии Исполнителя (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства Исполнителя) определяется вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в порядке, предусмотренном п.5.2. для случая непредоставления показаний расчетного прибора учета в установленные сроки при отсутствии контрольного прибора учета.

  - Расчётные способы определения объёма электрической энергии (мощности), отпущенной Потребителям ГП/ЭСО из электрической сети Исполнителя, применяются в случаях:

- отсутствия расчётного и контрольного прибора учёта;

- отсутствия сведений о показаниях прибора учета: непредставление Потребителем показаний прибора учёта,  отсутствие показаний расчетного  (контрольного) прибора учёта у Гарантирующего поставщика (ЭСО) и у Исполнителя;

- 2-кратного недопуска к расчётному прибору учёта, установленному в границах энергопринимающих устройств Потребителя, для проведения контрольного снятия показаний;

- неисправности, утраты или истечения срока межповерочного интервала расчётного прибора учёта (измерительного комплекса), либо демонтажа прибора учета в связи с поверкой, ремонтом или заменой;

- безучётного потребления.

  - В случае непредставления потребителем показаний расчётного прибора учёта в установленные сроки и при отсутствии сведений о показаниях расчетного или контрольного прибора учёта у ГП (ЭСО) или у Исполнителя объем потреблённой (переданной) электроэнергии (мощности) за отчётный период определяется:

- для 1-го и 2-го расчётных периодов подряд, за которые не предоставлены показания расчётного прибора учёта, объём потребления электрической энергии определяется исходя из показаний расчётного прибора учёта за аналогичный расчётный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчётный период предыдущего года - на основании показаний расчётного прибора учета за ближайший расчётный период, когда такие показания были предоставлены;

- для 3-го и последующих расчётных периодов подряд, за которые не предоставлены показания расчётного прибора учёта, объём потребления электрической энергии (мощности) определяется следующим расчётным способом:

а) если в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, имеются данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств в соответствующей точке поставки, объём потребления электрической энергии (мощности) в соответствующей точке поставки определяется по формуле (1):

W = Pмакс∙T                                                                            (1)

где:

Pмакс - максимальная мощность энергопринимающих устройств, относящаяся к соответствующей точке поставки, а в случае, если в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, не предусмотрено распределение максимальной мощности по точкам поставки, то в целях применения настоящей формулы максимальная мощность энергопринимающих устройств в границах балансовой принадлежности распределяется по точкам поставки пропорционально величине допустимой длительной токовой нагрузки соответствующего вводного провода (кабеля), МВт;

T - количество часов использования оборудования в расчётном периоде при определении объёма потребления электрической энергии (мощности) за которые не предоставлены показания;

б) если в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, отсутствуют данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств в соответствующей точке поставки, объём потребления электрической энергии (мощности) в соответствующей точке поставки определяется по формулам (2) и (3):

для однофазного ввода:

W = (I(доп.дл.)  ∙ U(ф.ном.)  ∙ cosφ ∙ T)/1.5∙ 1000                                        (2)

для трёхфазного ввода:

W = (〖3 ∙ I〗(доп.дл.)  ∙ U(ф.ном.)  ∙ cosφ ∙ T)/1.5∙ 1000                               (3)

где:

I(доп.дл.)- допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода (кабеля), А;

U(ф.ном.)- номинальное фазное напряжение, кВ;

cosφ - коэффициент мощности при максимуме нагрузки. При отсутствии данных в договоре коэффициент принимается равным 0,9;

T - количество часов использования оборудования в расчётном периоде;

в) почасовые объёмы потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки определяются по формуле (4):

,	                                                                                 (4)

где W - объём потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки, определенный в соответствии с подпунктом  а, б настоящего пункта, МВтч.

  - При 2-х-кратном недопуске к расчётному прибору учёта, установленному в границах энергопринимающих устройств прочих Потребителей, для проведения контрольного снятия показаний определение объёма потребления электрической энергии (мощности) и оказанных услуг по передаче электрической энергии осуществляется по аналогии с п.4.6. начиная с 3-го расчетного периода.

  - В случае неисправности (кроме безучётного потребления), утраты или истечения срока межповерочного интервала расчётного прибора учёта, либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой расчётного прибора учёта, определение объёма потребления электрической энергии (мощности) и оказанных услуг по передаче электрической энергии осуществляется в порядке, установленном пунктом 4.6. настоящего Регламента.

  - При выявлении фактов безучётного потребления прочими потребителями определение объёма потребления электрической энергии (мощности) и оказанных услуг по передаче электрической энергии осуществляется в порядке, установленном п. 4.6. настоящего Регламента.

  - Расчётные способы для потребителей – физических лиц многоквартирных домов, а также собственников и пользователей жилых домов (в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг):

- при наличии прибора учёта в жилом и нежилом помещениях Потребителя и непредставлении потребителем показаний прибора учёта за расчётный период и при отсутствии показаний расчетного или контрольного прибора учета у ГП/ЭСО или у Исполнителя - начиная с расчётного периода, за который потребителем не предоставлены показания прибора учета до расчётного периода (включительно), за который потребитель предоставил показания прибора учета или показания были сняты ГП/ЭСО или Исполнителем, но не более 3-х расчётных периодов подряд объём потреблённой электроэнергии определяется по формуле (5):

W=W(ср.м.)                                                                                         (5)

где:

W(ср.м.) - рассчитанный среднемесячный объём потребления электроэнергии Потребителем, определённый по показаниям прибора учёта за период не менее 6-и месяцев, а если период работы прибора учёта составил меньше 6-и месяцев, - то за фактический период работы прибора учёта, но не менее 3-х месяцев (если фактический период работы прибора учёта составляет менее 3-х месяцев – объём потреблённой электроэнергии рассчитывается по формуле (6).

По истечении 3-х месяцев с момента непредставления потребителем показаний прибора учёта жилого помещения и при отсутствии показаний у ГП/ЭСО или у Исполнителя расчет потреблённой электроэнергии Потребителем производится по формуле (6):

W=n ∙W(норм.)                                                                                           (6)

где:

n - количество граждан, постоянно и временно проживающих в жилом помещении;

W(норм.) - норматив потребления электроэнергии, установленный в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

  - В случае выхода из строя или утраты ранее введённого в эксплуатацию прибора учёта либо истечения срока его эксплуатации, определяемого периодом времени до очередной поверки, - начиная с даты, когда наступили указанные события, а если дату установить невозможно, - то начиная с расчётного периода, в котором наступили указанные события, до даты, когда был возобновлен учёт коммунального ресурса путем введения в эксплуатацию соответствующего установленным требованиям прибора учёта, но не более 3-х расчётных периодов подряд для жилого помещения и не более 2-х расчётных периодов подряд для нежилого помещения объём потреблённой электроэнергии рассчитывается по формуле (5). По истечению указанных в данном пункте сроков – объём потреблённой электроэнергии рассчитывается по формуле (5). По истечению указанных в данном пункте сроков – объем потребленной электроэнергии рассчитывается исходя из нормативов потребления электроэнергии с применением повышающего коэффициента 1,5.

  - В случае если Потребитель 2 (два) или более раза не допустил в занимаемое им жилое или нежилое помещение в согласованные Потребителем дату и время, начиная с даты, когда был составлен акт об отказе в допуске к прибору учёта до даты проведения проверки, но не более 3-х расчётных периодов подряд, объем потреблённой электроэнергии рассчитывается по формуле (6). По истечению 3-х расчетных периодов – объем потребленной электроэнергии рассчитывается по нормативу потребления электроэнергии,  с применением повышающего коэффициента 1,5.

5.4.	Объём электрической энергии, поставленный за расчётный период (расчётный месяц) по договору энергоснабжения в многоквартирный дом, не оборудованный коллективным (общедомовым) прибором учета, а также в случае выхода из строя, утраты ранее введённого в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учёта или истечения срока его эксплуатации, определяется по формуле (7):

,                                                               (7)

где:

- объём (количество) электрической энергии, определённый за расчётный период в жилых и нежилых помещениях по показаниям комнатных приборов учёта электрической энергии (при отсутствии общих (квартирных) приборов учёта электрической энергии), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учёта;

- объём (количество) электрической энергии, определённый за расчётный период в жилых и нежилых помещениях исходя из объёмов среднемесячного потребления коммунальной услуги в случаях, установленных Правилами предоставления коммунальных услуг;

- объём (количество) электрической энергии, определённый за расчётный период в жилых помещениях исходя из норматива потребления коммунальной услуги в случаях, предусмотренных Правилами предоставления коммунальных услуг;

- объём (количество) электрической энергии, определённый за расчётный период в нежилых помещениях, не оборудованных индивидуальными приборами учёта, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг исходя из расчётных объемов коммунального ресурса;

- объём (количество) электрической энергии, использованный при производстве и предоставлении коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, определенный за расчётный период в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг (в случае отсутствия централизованного теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения);

- объём (количество) электрической энергии, предоставленный на общедомовые нужды в многоквартирном доме и определённый за расчётный период исходя из среднемесячного объема потребления коммунального ресурса, рассчитанного в случаях и в порядке, которые предусмотрены Правилами предоставления коммунальных услуг;

- объём (количество) электрической энергии, предоставленный на общедомовые нужды в многоквартирном доме и определённый за расчётный период исходя из соответствующего норматива в случаях, предусмотренных Правилами предоставления коммунальных услуг.

- ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЁТНЫХ ДАННЫХ ПО ОБЪЁМУ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ТОЧКИ ПОСТАВКИ

  - Исполнитель на основании документов, указанных в п. 1.7., определяет объем отпущенной электрической энергии в точки поставки за расчетный период и формирует ведомости объемов переданной электрической энергии по форме Приложений № 7, 8 к настоящему Регламенту) по каждой точке поставки в 2-х (двух) экземплярах, согласовывает с Гарантирующим поставщиком и в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным, подписывает уполномоченным лицом, скрепляет печатью и направляет Заказчику.

  - На основании согласованных ведомостей Исполнитель формирует сводную ведомость объемов переданной электрической энергии (Приложение № 9) и направляет Заказчику. Сводная ведомость является подтверждением факта оказания Исполнителем услуг по передаче электрической Потребителям, в интересах которых заключен договор оказания услуг и основанием их оплаты.

  - По отдельному запросу Исполнитель обязан предоставить заверенные копии первичной документации по снятию показаний приборов учета в точках отпуска электрической энергии в течение 2-х рабочих дней с даты получения запроса по электронной или факсимильной связи, с последующим предоставлением на бумажном носителе.

- ПРИЛОЖЕНИЕ:

| - 6.1. | - Приложение № 1 | Форма «Интегральный Акт учета перетоков электрической энергии/Сводный интегральный акт учета перетоков электрической энергии» |
| --- | --- | --- |
| - 6.2. | - Приложение № 2 | Форма «Акт снятия показаний приборов учета электрической энергии» |
| - 6.3. | - Приложение № 3 | - Форма «Ведомость снятия показаний приборов учета электрической энергии |
| - 6.4. | Приложение № 4 | - Форма «Акт о неучтенном потреблении электрической энергии при безучетном потреблении э/э потребителями коммунальной услуги» |
| - 6.5. | Приложение № 5 | - Форма «Акт о неучтенном потреблении электрической энергии при безучетном потреблении э/э юридическими лицами» |
| - 6.6. | Приложение № 6 | Форма «Акт об отказе в допуске к прибору учета электроэнергии» |
| - 6.7. | Приложение № 7 | Форма «Ведомость объемов переданной электрической энергии по тарифной группе «прочие потребители» |
| - 6.8. | Приложение № 8 | Форма «Ведомость объемов переданной электрической энергии по тарифной группе «население и приравненные к нему категории потребителей» |
| - 6.9. | Приложение № 9 | Форма «Сводная ведомость объемов переданной электрической энергии» |
| - 6.10. | Приложение № 10 | Форма «Акт проверки / допуска в эксплуатацию прибора учета (измерительного комплекса) электрической энергии» |

| Заказчик: АО «ДРСК» Директор филиала АО «ДРСК» «______» ____________________/ М.П. |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2

Регламенту взаимодействия Исполнителя и Заказчика при снятии показаний приборов учета электроэнергии,  при проведении проверок приборов учета электроэнергии  и расчете объемов переданной электроэнергии

| «Согласовано» | «Согласовано» |
| --- | --- |
| Заказчик | Исполнитель |
| АО «ДРСК» Директор филиала АО «ДРСК» «______» ______________________/ «____»______________________20__г. м.п. |  |

Форма «Акт снятия показаний приборов учета

электрической энергии»

АКТ СНЯТИЯ ПОКАЗАНИЙ

ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Дата снятия показаний «_____» _____________ 20___ г.

Л/С(Договор):_________________________________________________________________

Потребитель:__________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

____________________________________________________________________________________________________________________

тел.__________________________________________________________________________

| Объект | ПУ |  | Показания на дату снятия | Коэффициент трансформации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип | Номер |  | по напряжению | по току |

Подпись Потребителя: ____________________________________________________________

Представитель СО:  _______________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

_________________________________________________________________________________

Представитель ГП:  ________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

_________________________________________________________________________________

Приложение № 3

Регламенту взаимодействия Исполнителя и Заказчика при снятии показаний приборов учета электроэнергии,  при проведении проверок приборов учета электроэнергии  и расчете объемов переданной электроэнергии

| «Согласовано» | «Согласовано» |
| --- | --- |
| Заказчик | Исполнитель |
| АО «ДРСК» Директор филиала АО «ДРСК» «______» ______________________/ «____»__________________________20__г. м.п. |  |

Форма «Ведомость снятия показаний приборов учета

электрической энергии»

|  |  | Ведомость снятия показаний приборов учета электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Потребитель |  | Адрес |  | Прибор учета | Показания предыдущие |  | Дата пред. снятия | Показания текущие |  |  |  | Дата снятия |  | Примечание |  |  |
|  |  |  |  |  |  | день | сутки |  | день |  | сутки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ночь |  |  | ночь |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

Регламенту взаимодействия Исполнителя и Заказчика при снятии показаний приборов учета электроэнергии,  при проведении проверок приборов учета электроэнергии  и расчете объемов переданной электроэнергии

| «Согласовано» | «Согласовано» |
| --- | --- |
| Заказчик | Исполнитель |
| АО «ДРСК» Директор филиала АО «ДРСК» «_______» ________________________/ «____»__________________________20__г. м.п. |  |

Форма «Акт о неучтенном потреблении электрической энергии

при безучетном потреблении э/э потребителями коммунальной услуги»

АКТ №_________ от «_______»____________20__г.

- о выявлении несанкционированного подключения оборудования потребителя коммунальной услуги по электроснабжению;

- о выявлении несанкционированного вмешательства в работу прибора учёта электроэнергии

Представителями ______________________________________________________________________

(наименование организации)

________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

обнаружено нарушение норм Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных ПП РФ от 06.05.2011г. № 354, о чём составлен настоящий акт.

Потребитель:________________________________________________________ Л/с ________________

Дата рождения: ________________ Место рождения: _________________________________________

Паспорт: серия __________ № ______________ кем и когда выдан: _____________________________

_______________________________________________________________________________________

Адрес: _________________________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________________________________

Тип помещения ________________________ Основание пользования помещением: ________________

(жилое/нежилое)					                                                (собственность/найм)

Электрический адрес объекта: _____________________________________________________________

(наименование ПС, фидера, ТП 6/0,4,  ВЛ-6/10кВ, РУ-6, ВЛ 0,4 кВ)

Потребитель произвел нарушение вышеуказанных правил и норм путем ____________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

1.При выявлении несанкционированного подключения оборудования потребителя к электрическим сетям:

Мощность оборудования:

| Наименование i-ресурсопотребляющего оборудования | n, кол-во ресурсо-потребляющих устройств, шт | P, Мощность, кВт | Суточное электропотребление, Wi=n*P*t кВтч |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий объем суточного потребления оборудования Wобщ=Wi(кВт.ч): |  |  |  |

2. Данные о приборе учета электроэнергии на момент составления настоящего акта:

Прибор учета: тип_________________________________ заводской № ___________________

Показания _______________________________________

Год выпуска ____________________________ Квартал, год поверки _____________________________

Сведения о пломбировке прибора учета _____________________________________________________

(наличие, вид оттиска, № пломбы)

3.Данные для определения норматива потребления электрической энергии в жилом помещении:

| Категория жилых помещений |  |
| --- | --- |
| Количество комнат в жилом помещении |  |
| Количество человек проживающих в жилом доме, чел. |  |

4. Данные для определения потребления электрической энергии в нежилом помещении:

Характеристики не санкционированно подключенного провода (кабеля):

Марка провода (кабеля):________________     Материал жил провода (кабеля):________________

Сечение провода (кабеля):_______________мм2      Кол-во присоединенных фаз:____________ шт.

5.Дата предыдущей проверки прибора учета: « ______ » _________________ 20 _____ г.

6.Объяснения Потребителя, замечания к акту (при их наличии) _____________________________ _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

7. Приняты меры: ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

8. Для устранения замечаний Потребителю необходимо: ____________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи составителей акта:

| __________________________ _______________________________________ (подпись) (Ф.И.О.) |  |
| --- | --- |
| __________________________ ______________________________________ (подпись) (Ф.И.О.) |  |

__________________________        _______________________________________

(подпись)                                                                                (Ф.И.О.)

Подпись потребителя:

__________________________        _______________________________________

(подпись)                                                                                (расшифровка подписи)

На обработку моих персональных данных, указанных в настоящем акте, согласен:

________________________________/_____________________________________________

(подпись)                                                                                                                                        (расшифровка подписи)

Один экземпляр Акта №__________ от __________20__ г. получил потребитель

___________________________/ _______________________________________________________

(подпись)		                                                               (Ф. И.О.)

Отметка, причины:  ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приложение № 5

Регламенту взаимодействия Исполнителя и Заказчика при снятии показаний приборов учета электроэнергии,  при проведении проверок приборов учета электроэнергии  и расчете объемов переданной электроэнергии

| «Согласовано» | «Согласовано» |
| --- | --- |
| Заказчик | Исполнитель |
| АО «ДРСК» Директор филиала АО «ДРСК» «_____» ______________________/ «____»__________________________20__г. м.п. |  |

Форма «Акт о неучтенном потреблении электрической энергии

при безучетном потреблении э/э юридическими лицами»

АКТ  №_______ от «_______»____________20__г.

о неучтенном потреблении электрической энергии

Настоящий акт составлен представителем (ями):______________________________________

(наименование организации)

___________________  ___________________________________________________________

(должность)							(Ф.И.О.)

___________________  ____________________________________________________________

(должность)							(Ф.И.О.)

___________________  ____________________________________________________________

(должность)							(Ф.И.О.)

в присутствии руководителя (представителя потребителя)_________________________________

( должность, Ф.И.О.)

________________________________________________________________________________

По результатам проведенной проверки выявлены следующие нарушения: ______________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Потребитель ____________________________________________________________________

(полное наименование)

Наименование объекта _____________________________________________________________

Местонахождение (адрес)__________________________________________________________

Номер, дата договора ________________________________________________________ Тел.______________________

Электроснабжение осуществляется  от _________________________________________________

(диспетчерское наименование ПС, фидера, ВЛ /КЛ, РУ-6, ТП6/0,4, ВЛ-0,4/КЛ)

Место установки приборов учета ____________________________________________________________

(ПС,ТП, ВРУ, опора и т.д.)

1. Данные измерительного комплекса:

Прибор учета: тип__________________ заводской №_______________ показания____________

Год выпуска___________ Кл. точности ________ UНОМ(В)____________ IНОМ(А)______________

Квартал, год поверки ____________________ Квартал, год следующей поверки ______________

Сведения о ранее установленных пломбах и ЗВК прибора учета:

| Место пломбирования | Номер пломбы / ЗВК | Дата установки пломбы /ЗВК |
| --- | --- | --- |

Тип ТТ _________________________________  Коэффициент Т.Т.__________________

Год выпуска______________ Кл. точности_________________

№________________________ №___________________________ №_____________________

Квартал, год поверки_____________________ Квартал, год следующей поверки______________

Сведения о пломбировке ТТ__________________________________________________________

Тип ТН__________________________________  Коэффициент Т.Н._________________

Квартал, год поверки_____________________ Квартал, год следующей поверки______________

Год выпуска_____________ Кл. точности__________________

№____________________________№____________________________№_____________________

Сведения о пломбировке ТН _________________________________________________________

Расчетный коэффициент трансформации ИК ____________________________________________

При установлении факта срыва и (или) нарушения сохранности пломб и знаков визуального контроля прилагается акт проверки/ допуска в эксплуатацию прибора учета электроэнергии с данными о ранее установленных контрольных пломбах и (или) знаках визуального контроля.

2.Дата предыдущей проверки прибора учета: «_____» _______________ 20____ г.,

3. Выявлен / не выявлен факт использования потребителем мощности, величина которой превышает величину максимальной мощности, указанную в документах о технологическом присоединении.

Величина максимальной мощности энергопринимающих устройств по документам ___________ кВт

Фактическая мощность энергопринимающих устройств, используемая потребителем  __________ кВт

Способ выявления превышения величины максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Действия потребителя, которые повлекли превышение величины максимальной мощности (при наличии):______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Характеристики провода (кабеля), которым осуществлено безучетное потребление электроэнергии:

марка провода (кабеля):_______________, материал жил провода (кабеля):______________________

Сечение провода (кабеля):______________мм2,  кол-во присоединенных фаз:___________ шт.

4. Принятые меры: ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

После устранения нарушений, потребителю следует письменно сообщить об этом в _________________

_____________________________________________________, для проведения повторной проверки

6. Расчет объёма безучетного потребления электроэнергии,  производится в соответствии с Приложением 3 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных ПП РФ от 04.05.2012 № 442 и продолжается до даты устранения выявленных нарушений.

7. Объяснения потребителя и (или) замечания к составленному акту (при их наличии): _________________

_________________________________________________________________________________________

Подписи составителей акта:

| __________________________ ______________________________________ (подпись) (Ф.И.О.) |  |
| --- | --- |
| __________________________ ______________________________________ (подпись) (Ф.И.О.) |  |

__________________________        ______________________________________

(подпись)                                                                                                                                             (Ф.И.О.)

Подпись потребителя (руководитель, представитель)

_________________________ /__________________________________________

(подпись)                                                                                                       (Ф.И.О.)

Один экземпляр настоящего акта о неучтенном потреблении электрической энергии получил:

___________________________ / ______________________________________________________

(подпись)		                                                        (Ф.И.О.)

Причины: ___________________________________________________________________________

Приложение № 6

Регламенту взаимодействия Исполнителя и Заказчика при снятии показаний приборов учета электроэнергии,  при проведении проверок приборов учета электроэнергии  и расчете объемов переданной электроэнергии

| «Согласовано» | «Согласовано» |
| --- | --- |
| Заказчик | Исполнитель |
| АО «ДРСК» Директор филиала АО «ДРСК» «_____» ______________________/ «____»__________________________20__г. м.п. |  |

Форма «Акт об отказе в допуске к прибору учета электроэнергии»

- АКТ №______

- ОБ ОТКАЗЕ В ДОПУСКЕ К ПРИБОРУ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

«___»_________ 20___ г. Время: ____ час. ____ мин.                   Населенный пункт _________________________

Настоящий акт составлен представителями: ___________________________________________________________

(должность, структурное подразделение, Ф.И.О),

в присутствии представителя энергосбытовой организации __________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, ФИО)

на предмет факта отказа в допуске Потребителем __________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(наименование (Ф.И.О.) Потребителя, номер договора энергоснабжения)

расчетного измерительного комплекса  эл/энергии, установленного на объекте _________________________

(наименование объекта, адрес)

____________________________________________________________________________________________________________________

расположенного в точке подключения: _____________________________________________________________________

наименование ПС,   № фидера10 (6) кВ,  №ТП 10(6)/0,4 кВ., № фидера 0,4кВ)

Обоснование необходимости допуска к прибору учета электрической энергии:

для проведения _______________________________________________________________________________

(контрольного снятия показаний, плановой (внеплановой) проверки прибора учета э/э)

Настоящим актом подтверждается факт отказа в допуске к расчетному измерительному комплексу электрической энергии Потребителя.

Причины отказа Потребителя в допуске к ПУ (если Потребитель заявил о причинах)  (или иные сведения): __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Подпись Потребителя: ____________________________________ /__________________________________/

Подписи лиц, принявших участие в составлении акта:

Представитель Сетевой организации:	_______________________/__________________________________/

Представитель  энергосбытовой организации: _______________________/_____________________________/

Не заинтересованные лица, удостоверяющие факт отказа в допуске к прибору учета электроэнергии:

(оформляется в случае отсутствия представителя ГП (энергосбытовой организации): _________________________

| Ф.И.О._______________________________________; Ф.И.О._______________________________________. ___________________________________________; _____________________________________________. Проживающий по адресу:_______________________; Проживающий по адресу:_______________________. _____________________________________________; _____________________________________________. Контактный тел.________________________________; Контактный тел._______________________________. «_____»____________20___г.; «_____»____________20___г.. _______________________________________________; ____________________________________________. (подпись); (подпись). |  |  |
| --- | --- | --- |

Приложение № 7

Регламенту взаимодействия Исполнителя и Заказчика при снятии показаний приборов учета электроэнергии,  при проведении проверок приборов учета электроэнергии  и расчете объемов переданной электроэнергии

| «Согласовано» | «Согласовано» |
| --- | --- |
| Заказчик | Исполнитель |
| АО «ДРСК» Директор филиала АО «ДРСК» «_____» ______________________/ «____»__________________________20__г. м.п. |  |

Форма «Ведомость объемов переданной электрической энергии по тарифной группе «прочие потребители»

Ведомость объемов переданной электрической энергии (наименование Исполнителя) по тарифной группе «прочие потребители»

По договору №______от___________

| Расчетный период_________________ _____г. (наименование ) Исполнитель |  |
| --- | --- |
| ____________________________________ наименование Исполнителя ____________________________________ наименование должности _________________________________/ФИО/ подпись Дов. №_______от «_____»_______________20___г. «_____»____________________20__г. м.п. Приложение № 8 Регламенту взаимодействия Исполнителя и Заказчика при снятии показаний приборов учета электроэнергии, при проведении проверок приборов учета электроэнергии и расчете объемов переданной электроэнергии «Согласовано»; «Согласовано». Заказчик; Исполнитель. АО «ДРСК» Директор филиала АО «ДРСК» «_____» ______________________/ «____»__________________________20__г. м.п.. Форма «Ведомость объемов переданной электрической энергии по тарифной группе «население и приравненные к нему категории потребителей» Ведомость объемов переданной электрической энергии (наименование Исполнителя) по тарифной группе «население и приравненные к нему категории потребителей» По договору №______от___________ Расчетный период_________________ _____г. (наименование ) Исполнитель. ____________________________________ наименование Исполнителя ____________________________________ наименование должности _________________________________/ФИО/ подпись Дов. №_______от «_____»_______________20___г. «_____»____________________20__г. м.п.. |  |

Приложение № 9

Регламенту взаимодействия Исполнителя и Заказчика при снятии показаний приборов учета электроэнергии,  при проведении проверок приборов учета электроэнергии  и расчете объемов переданной электроэнергии

| «Согласовано» | «Согласовано» |
| --- | --- |
| Заказчик | Исполнитель |
| АО «ДРСК» Директор филиала АО «ДРСК» «______» ______________________/ «____»__________________________20__г. м.п. |  |

Приложение № 10

Регламенту взаимодействия Исполнителя и Заказчика при снятии показаний приборов учета электроэнергии,  при проведении проверок приборов учета электроэнергии  и расчете объемов переданной электроэнергии

| «Согласовано» | «Согласовано» |
| --- | --- |
| Заказчик | Исполнитель |
| АО «ДРСК» Директор филиала АО «ДРСК» «______» ______________________/ «____»__________________________20__г. м.п. |  |

Форма «Акт проверки / допуска в эксплуатацию

прибора учета (измерительного комплекса) электрической энергии»

- АКТ №_______

- Проверки прибора учета (измерительного комплекса) электрической энергии;

- Допуска в эксплуатацию прибора учета (измерительного комплекса) электрической энергии;

Дата: «___»_________ 20___ г.	Время: ____ час. ____ мин.               Населенный пункт ________________________

Настоящий акт составлен представителем ______________________________________________________________

(должность, структурное подразделение, Ф.И.О)

____________________________________________________________________________________________________ На предмет проверки/допуска в эксплуатацию прибора учета (измерительного комплекса) в присутствии потребителя  ________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

(название организации/ должность/ФИО или физическое лицо)

В присутствии представителя (ГП, УК, ТСЖ) ___________________________________________________________

наименование организации/должность/ФИО (при участии в проверке)

_____________________________________________________________________________________________________Лица приглашенные, но не принявшие участие в проверке: ______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

(название организации, должность,  Ф.И.О)

Наименование объекта, адрес, на котором произведена проверка/допуск ПУ (ИК) эл/эн: ________________________________________________________ Характеристика помещения: жилое/нежилое                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (ненужное зачеркнуть)

Порядок проверки  ______________________________  Форма проверки  _________________________________

(плановая/внеплановая)                                                (визуальный осмотр, проверка с использованием электроизмерительных инструментов)

Основание внеплановой проверки _________________________ Договор энергоснабжения №___________________

Точка подключения: ___________________________________________________________________________________________				                              ПC   № фидера10 (6) кВ	  №ТП 10(6)/0,4 кВ     № фидера 0,4кВ	  № опоры 0,4кВ

Основные технические характеристики и место установки расчетного измерительного комплекса:

| Данные прибора учета |  |  | Счетчик установленный |  |  |  | Счетчик, исключенный из расчета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид энергии |  |  | Активная |  |  | Реактивная | Активная | Реактивная |  |
| Тип прибора учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заводской № прибора учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс точности/ передаточное число |  |  | / |  |  |  | / |  |  |
| Номинальное напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год выпуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квартал и год поверки (калибровки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квартал и год истечения срока МПИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показания | суммарные |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  | день/ночь |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | прием / отдача |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрядность (цел./дробн.) |  |  | / |  |  |  | / |  |  |
| Тип и заводской № дистанционного дисплея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место установки прибора учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные измерительных трансформаторов / дистанционных датчиков мощности |  |  |  | ТТ/ ДДМ установленные (ненужное зачеркнуть) | ТТ/ ДДМ исключенные из расчетной схемы (ненужное зачеркнуть) |  | ТН установленные |  | ТН исключенные из расчетной схемы |
| Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный первичный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент трансформации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заводской № |  | фаза А |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фаза В |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фаза С |  |  |  |  |  |  |  |
| Год выпуска/ квартал и год поверки |  | фаза А |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фаза В |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фаза С |  |  |  |  |  |  |  |
| Квартал и год истечения МПИ |  | фаза А |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фаза В |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фаза С |  |  |  |  |  |  |  |
| Место установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Коммутационный аппарат до ПУ: номинальный ток ____________ А

Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии):

| Наименование | Устройство сбора и передачи данных | Коммуникационное оборудование | Прочее (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| Место установки |  |  |  |
| Балансовая принадлежность |  |  |  |
| Тип |  |  |  |
| Заводской номер |  |  |  |
| Дата поверки / дата следующей поверки |  |  |  |

Причина замены элементов ИК:__________________________________________________________________

Примечания: _______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Данные об установленных пломбировочных устройствах (знаках визуального контроля (ЗВК):

| место пломбирования | на момент обследования | после обследования |
| --- | --- | --- |
| крышка клеммного ряда прибора учета |  |  |

Результаты проведения измерений в ходе проверки прибора учета:

Значения величин напряжения, тока, значения и направления угла между вектором опорного и векторами измеряемых напряжений (L-индуктивное, С-ёмкостное) и коэффициенты трансформации трансформаторов тока (Ктт):

| Значения напряжения | Величина, Вольт |  | Значения тока фаз | Первичной ток I1, Ампер | Ток вторичной обмотки I2, Ампер | Угол между током и напряжением, грд. | К тт (I1/I2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uao |  |  | А |  |  |  |  |
| Ubo |  |  | В |  |  |  |  |
| Uco |  |  | С |  |  |  |  |

Время 1-ого импульса (оборота) отсчитывающего устройства (диска) счетчика,  ____ секунд  (заполняется при необходимости)

Характеристики оборудования, использованного при проверке измерительного комплекса

Инструментальные замеры произведены  прибором

- марка ________________заводской №____________ ,  дата  поверки _______________

- марка ________________заводской №____________ ,  дата  поверки _______________

Замечания/нарушения, выявленные в ходе проверки: ________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Мероприятия (перечень работ)  по устранению выявленных замечаний/ к выполнению для допуска в эксплуатацию:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Заключение о пригодности прибора учета (измерительного комплекса) для осуществления расчетов за потреблённую электроэнергию ______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Потребитель уведомлён об установке антимагнитных пломб и об условиях их срабатывания: не допускается приближение устройств, содержащих магниты к элементам измерительного комплекса на расстояние менее 0,3 метра.

После устранения замечаний, потребителю следует письменно сообщить об этом в ________________________

________________________________________________________________ , для проведения повторной проверки

(наименование сетевой или энергосбытовой организации)

Представитель :   ______________________________________/___________________________________/

Представитель  Потребителя:	 ____________________________________/_________________________________/

Представитель:	_______________________________________/______________________________________/

Представитель:   _______________________________________________/___________________________________/

Лица, отказавшиеся от подписания акта проверки/допуска прибора учета в эксплуатацию либо несогласные с указанными в акте результатами:

1__________________________________________________________________________________________________

2__________________________________________________________________________________________________

Причина отказа потребителя от подписи настоящего Акта:_________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________