|  |  |
| --- | --- |
| **Приложение № 15 к типовому шаблону договора оказания услуг с ТСО** | |
|  | **Приложение № 15**  к Договору оказания услуг  по передаче электрической энергии (мощности)  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Допускаемые граничные значения положительного и отрицательного отклонений напряжения в пункте контроля качества электроэнергии** | | | | | | | | | |
| № п/п | Адрес | | | | | Границы диапазонов | | | |
| Максимальный режим | | Минимальный режим | |
| ЦП | Фидер | № опоры  (6-10 кВ) | ТП | № опоры  (0,4 кВ) | Верхняя | Нижняя | Верхняя | Нижняя |
| 1 | ПС "Шереметьево" 35/10 кВ, 2 с. ш. | 9 | 100 | 827 | - | 8,32 | -3,01 | 6,99 | -7,81 |
| 2 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  **АО «ДРСК»**  Директор филиала АО «ДРСК» «\_\_\_\_\_\_»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  **М.П.** | **Исполнитель** |