## пэс
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от "24" марта 2010 г. №114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы филиала "Приморские электрические сети" на 2013 год
Утверждаю
Директор филиала ОАО "ДРСК" "Приморские электрические сети"
____________________ М.И. Никуленко
«13» 09 2013 года
М.П.
№ № | Наименование объекта | [10 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. ** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты | [5 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты
| ВСЕГО | год ввода в экс- плуатацию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в экс- плуатацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км
| Итого по филиалу "Приморские ЭС" |  | 0 | 0 | 607.9 МВА |  |  |  |  | 63.751 | 0 | 1239.1876 | 50.0688 | 842.7107 | 225.7359 | 120.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.228 | 0
1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. |  | 0 | 0 | 607.9 МВА |  |  |  |  | 63.751 | 0 | 1239.1876 | 50.0688 | 842.7107 | 225.7359 | 120.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.228 | 0
1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: |  | 0 | 0 | 607.9 МВА |  |  |  |  | 63.751 | 0 | 1239.1876 | 50.0688 | 842.7107 | 225.7359 | 120.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.228 | 0
1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 0 | 0 | 607.9 МВА |  |  |  |  | 63.751 | 0 | 452.0946 | 12.4336 | 240.4398 | 183.8751 | 15.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч. |  | 0 | 0 | 591.6 МВА |  |  |  |  | 56.186 | 0 | 281.7048 | 11.4336 | 213.7258 | 47.6973 | 8.8481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 56.186 | 0 | 106.3353 | 5.6366 | 58.2568 | 35.9463 | 6.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 56.186 | 0 | 106.3353 | 5.6366 | 58.2568 | 35.9463 | 6.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [8 empty] | 13.386 |  | 11.2778 | 0 | 8.5544 | 0 | 2.7234
1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Волна-2Р-1Ртяга-Амурская-ВТЭЦ-1 |  |  |  |  | 2013 | 25 | У110-2+5, У110-2П+5, У110-2+9, УС110-5, УС110-6, УС110-6П, УС110-8+5, МУЕ110-9+5, У220-2+5, У220-2+9 | АСК 240/32, АСК 120/19 | 7.37 |  | 1.1572 |  |  |  | 1.1572
2 | Реконструкция ЛЭП-110 кВ Чайка-Седанка |  |  |  |  | 2012 | 25 | ПМ110-1ф.2, ПМ110-1ф.5, УМ110 - 7.2, У110-1+9, УМ110-19.1, У110-2, У110-1+5, У110-2+9, У110-1+14 | АСК240/32 | 5.64 |  | 1.5662 |  |  |  | 1.5662
3 | Вынос ВЛ 110 кВ 2Р-СИ-ВТЭЦ 2 на территории ЦПВБ для стр.сооруж.ТЭЦ Восточная г.Владивосток |  |  |  |  | 2013 | 25 | металл УМ-110-17.3 | АСО300/39 | 0.376 |  | 8.5544 |  | 8.5544
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 42.8 | 0 | 95.0575 | 5.6366 | 49.7024 | 35.9463 | 3.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция сетей 6/10/0.4 кВ | [10 empty] | 56.5855 | 5.6366 | 41.48 | 8.5463 | 0.92257
5 | Реконструкция сетей 6 / 0,4 кВ города Партизанска и Партизанского Г.О. (п. Авангард) |  |  |  |  | 2013 | 25 | металл ПМТ-21,7; АМ-22,1; УМ-35 | АС-95-120 | 40 |  | 10.1762 |  | 7.6224 |  | 2.5538
6 | Реконструкция ЗТП города Партизанск |  |  |  |  | 2013 | 25 | металл ПМТ-21,7; АМ-22,1; УМ-35 | АС-95-120 |  |  | 28 |  | 0.6 | 27.4
7 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Эгершельд-Зеленая-КЭТ (с выносом на полуостров Саперный о.Русский) |  |  |  |  | 2012 | 25 | 1У110-4+5, 1У110-3 (+5), ПМ110-1ф | АПвП2Г 1х185 | 2.8 |  | 0.29585 |  |  |  | 0.29585
кабельные линии, в т.ч.
| Подстанции, в т.ч.: |  |  |  | 591.6 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.3695 | 5.797 | 155.469 | 11.751 | 2.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) |  |  |  | 493.1 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.4856 | 5.797 | 133.3657 | 11.18 | 2.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Реконструкция ПС-110/35/6 кВ Западная | 2013 | 50 | трансформатор ТДТН-25000/110-76У1 - 2 шт | 2*25 МВА | [6 empty] | 9.1606 |  | 9.1606
9 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Загородная" с заменой силового трансформатора Т1 | 2013 | 50 | ТРДН-25000/110-76У1 - 2 шт | 2*25 МВА | [6 empty] | 0.39884 |  | 0.39884
10 | Реконструкция ПС-110 кВ Голдобин | 2012 | 25 | ТДН-40000/110/35/6 кВ - 2 шт | 2*40 МВА | [6 empty] | 6.708 |  | 4.2465 | 0.5428 | 1.9187
11 | Реконструкция ПС-35 кВ "Чуркин" (расширение ПС-35 кВ с переводом на напряжение 110 кВ) | 2012 | 25 | ТДН-25000/110/6 кВ - 2 шт | 2*25 МВА | [6 empty] | 6.965 |  | 6.915 |  | 0.05
12 | Реконструкция ПС-110/6 УКФ | 2013 | 50 | трансформатор ТРДН-25000/110У1 -2 шт | 2*25 МВА | [6 empty] | 0.92101 |  | 0.28381 | 0.6372
13 | Расширение ПС-110/35/6 Славянка (монтаж ячейки 110 кВ для присоединения ТП "Посьет")
14 | Реконструкция ПС-110/35/6 Находка
15 | Реконструкция ПС-110/35/10 Краскино | 2013 | 50 | трансформатор ТМТ-6300/110 - 1 шт; трансформатор ТДТН - 10000/100 1 шт | 2*6,3 МВА | [6 empty] | 55.4537 | 1.964 | 53.3155 |  | 0.17425
16 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Шахта 7 (Замена трансформатора Т-1) | 2013 | 50 | трансформатор ТДН-10000/110-74У1 - 2 шт | 2*10 МВА | [6 empty] | 1.5 |  | 1.5
16 | Реконструкция ПС 110 кВ А, 2Р, ВТЭЦ-1 (для технологического присоединения электростанция типа ГТУ ТЭЦ) | 2014 | [9 empty] | 71.0934 | 3.833 | 57.2604 | 10 | 0
| Реконструкция ПС 110 кВ А | 2014 | 50 | ТДТНГ-40500/110 - 1 шт, ТДТНГ-40000/110 - 1 шт | 1*40.5 МВА 1*40 МВА | [6 empty] | 13.833 | 3.833 |  | 10
| Реконструкция ПС 110 кВ 2Р | 2014 | 50 | ТДТНГ-20000/110 - 2 шт | 2*20 МВА | [6 empty] | 51.2246 |  | 51.2246
| Реконструкция ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 | 2014 | 50 | ТДТН-40000 - 2 шт | 2*40 МВА | [6 empty] | 6.0358 |  | 6.0358
17 | Установка линейной ячейки на ПС 110/6 кВ "Чайка" | [10 empty] | 0.285 |  | 0.285
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | 98.5 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8838 | 0 | 22.1033 | 0.57097 | 0.20957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Соловей ключ (ретрофит линейной ячейки 6 кВ) | 2013 | 50 | трансформатор ТМ-4000/6 - 2шт | 2*4 МВА | [6 empty] | 0.20822 |  | 0.0177 | 0.19052
19 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Соленое Озеро (Замена трансформатора Т-2 на 16 МВА) | 2013 | 50 | трансформатор ТДНС-10000/35 - 2 шт. | 2*10 МВА | [6 empty] | 2 |  | 2
20 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Шахтовая (Замена трансформаторов) | 2013 | 50 | трансформатор ТМ-6300/35 - 1 шт, трансформатор ТМ-5600/35 - 1шт | 1*6.3 МВА 1*5.6 МВА | [6 empty] | 1.5 |  | 1.5
21 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Владимиро-Александровское (Замена трансформаторов) | 2013 | 50 | трансформатор ТМ-4000/35 - 2 шт | 2*4 МВА | [6 empty] | 1.5 |  | 1.5
22 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Заводская (установка линейной ячейки 6 кВ) | 2013 | 50 | трансформатор ТМН-6300/35 - 2 шт | 2*6,3 МВА | [6 empty] | 0.39815 |  | 0.0177 | 0.38045
23 | Расширение ПС-35/6 кВ "Ипподром" (с переводом на напряжение 110 кВ) | 2016 | 50 | трансформатор ТДТН-10000 - 1 шт | 1*10 МВА | [6 empty] | 0.22431 |  | 0.014738 |  | 0.20957
24 | Реконструкция ПС-35/10 кВ Пограничная (телемеханика и связь) | 2012 | 50 | трансформатор ТМ-4000/35У1 -2 шт | 2*4 МВА | [6 empty] | 17.0531 |  | 17.0531
1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1479 | 0 | 14.8712 | 8.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | АИИС КУЭ розничного рынка | [10 empty] | 23.1479 |  | 14.8712 | 8.2767
1.1.1.3 | Инновации и НИОКР | [10 empty] | 0.45244 | 0 | 0.45244 | 0 | 0
26 | Энергокластер "Зеленый угол" с элементами интеллектуальных сетей (Smart Grid) в рамках создания интеллектуальной сети юга Приморской энергосистемы | [10 empty] | 0.45244 |  | 0.45244
1.1.1.4 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч.
1.1.1.5 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч.
1.1.1.6 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч.
1.1.1.7 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:
1.1.1.8 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.3917 | 0 | 11.3904 | 119.4803 | 2.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Целевые программы по повышению надежности электроснабжения потребителей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.6496 | 0 | 10.923 | 119.4803 | 0.2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЦП 1.3 Замена высоковольтных вводов на ПС 35/110 кВ | [10 empty] | 0
| ЦП 2.3 Оснащение быстродействующими защитами транзитов 110 кВ | [10 empty] | 7.0246 |  | 7.0246
| ЦП 2.4 Замена измерительных трансформаторов тока и напряжения | [10 empty] | 2.1243 |  |  | 2.1243
| ЦП 2.5 Эксплуатация измерительных комплексов | [10 empty] | 2.4045 |  |  | 2.4045
| ЦП 3.1 Оснащение ПС устройствами телемеханики и связи с выводом на ДП | [10 empty] | 15.2054 |  | 3.8984 | 11.307
| ЦП 4.1 Создание участков в отдаленных районах обслуживания | [10 empty] | 0.2463 |  |  |  | 0.2463
| ЦП 4.2 Обновление автотракторного парка | [10 empty] | 98.6 |  |  | 98.6
| Оснащение средствами телеизмерений фидеров 6 кВ | [10 empty] | 5.0445 |  |  | 5.0445
| Создание телекоммуникационной сети в новых помещениях Управления Филиала на Командорской 13 | [10 empty] | 0
28 | Монтаж автоматической противопожарной сигнализации | [10 empty] | 0
29 | Модернизация измериительных приборов показателей качества электроэнергии | [10 empty] | 2.7421 |  | 0.46739 |  | 2.2747
1.1.1.9 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | [10 empty] | 8.4208 |  |  | 8.4208
1.1.1.10 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: |  | 0 | 0 | 16.3 МВА |  |  |  |  | 7.565 | 0 | 4.977 | 1 | 0 | 0 | 3.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ПИР Реконструкция ЛЭП-35 кВ Седанка-Ипподром |  |  |  |  | 2014 | 25 | металл У-35-1 | М-50,АС-120 | 1.592 |  | 1.0456 |  |  |  | 1.0456
31 | ПИР Реконструкция ПС-110 кВ Пластун | 2013 | 50 | трансформатор ТМТ-6300/110 - 1 шт; трансформатор ТДТН - 10000/100 1 шт | 1*10 МВА 1*6.3 МВА | [6 empty] | 0.7113 |  |  |  | 0.7113
33 | ПИР Реконструкция сетей 6 / 0,4 кВ с. Тигровое |  |  |  |  | 2013 | 25 | металл ПМТ-21,7; АМ-22,1; УМ-35 | АС-95-120 |  |  | 1.05 | 1 |  |  | 0.05
34 | ПИР Реконструкция ЛЭП-35 кВ Ипподром-Академическая-Бурун |  |  |  |  | 2015 | 25 | металл У-35-1 |  | 5.973 |  | 2.1701 |  |  |  | 2.1701
1.1.2 | Новое строительство и расширение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.0929 | 37.6352 | 602.2709 | 41.8608 | 105.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 МВА |  |  |  |  | 106.228 | 0
1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.993 | 2.7586 | 326.0507 | 7.6 | 73.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 МВА |  |  |  |  | 29.356 | 0
| Электрические линии, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.089 | 2.7586 | 324.9076 | 7.6 | 69.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 29.356 | 0
| воздушные линии, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.5495 | 2.7586 | 280.4093 | 7.6 | 62.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24.513 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.9365 | 2.7586 | 275.4554 | 7.6 | 59.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.513 | 0
35 | ВЛ 110 кВ "ВТЭЦ-2 до оп.54" (строительство) | [10 empty] | 344.9365 | 2.7586 | 275.4554 | 7.6 | 59.1225 | [8 empty] | 2013 | 25 | металлические на грибовидных подножниках | АСК 300/39 | 3.513
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [10 empty] | 8.6131 | 0 | 4.9539 | 0 | 3.6591 | [12 empty] | 21
36 | ЛЭП-35 кВ Эгершельд - Зеленая - КЭТ с заходами на ПС Русская (строительство) | [10 empty] | 1.4328 |  |  |  | 1.4328 | [8 empty] | 2013 | 25 | металл У-35-1, спец | М-50,АС-70,АС-95,АС-120,АС-185 | 1
37 | ВЛ-35 кВ "Сокольчи-Милоградово" (строительство) | [10 empty] | 7.1803 |  | 4.9539 |  | 2.2264 | [8 empty] | 2013 | 25 | металл У35-1; УС-110-3; ПС-110-9 | АС-120-150-185 | 20
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
38 | ЛЭП-10 кВ Сокольчи-Глазковка (строительство )
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
| кабельные линии, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5394 | 0 | 44.4983 | 0 | 7.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.843 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5394 | 0 | 44.4983 | 0 | 7.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.843 | 0
39 | КЛ-110 кВ Чуркин-Голдобин (строительство) | [10 empty] | 49.4321 |  | 44.3843 |  | 5.0478 | [8 empty] | 2012 | 25 | металл П-35-2 У-35-2 | АС-150 | 2.15
40 | КЛ-110 "Залив-Бурная" (строительство) | [10 empty] | 2.1074 |  | 0.114 |  | 1.9934 | [8 empty] | 2011 | 25 | металл П-35-2 У-35-2 | АПвПу2Г 1х630/150-110/64 | 2.693
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.904 | 0 | 1.1431 | 0 | 3.7609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | [10 empty] | 4.904 | 0 | 1.1431 | 0 | 3.7609 | [7 empty] | 80 МВА
41 | ПС 110/35/6 кВ "Орлиная" (строительство) | [10 empty] | 4.904 |  | 1.1431 |  | 3.7609 |  |  |  |  | 2012 | 25 | ТДТН-40000/110/35/6 У1-2 шт | 2*40 МВА
Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)
1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
1.1.2.3 | Инновации и НИОКР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7828 | 0 | 59.7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 80 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | ПС 110/6 кВ "Бурная" с заходами КЛ 110 кВ (строительство) | [10 empty] | 59.7828 |  | 59.7828 | [6 empty] | 2012 | 50 | трансформатор ТДТН-40000/110/35/6 У1-2 шт | 2*40 МВА
1.1.2.4 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.4004 | 29.8593 | 216.1375 | 34.2608 | 29.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.272 | 0
| Основные объекты всего, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.4004 | 29.8593 | 216.1375 | 34.2608 | 29.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.272 | 0
| Электрические линии, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.4004 | 29.8593 | 216.1375 | 34.2608 | 29.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.272 | 0
| воздушные линии, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.5157 | 16.2534 | 216.1375 | 34.2608 | 26.8641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.272 | 0
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.5157 | 16.2534 | 216.1375 | 34.2608 | 26.8641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.272 | 0
43 | Выполнение мероприятий по подключению заявителей по заключенным договорам ТП с мощностью от 100 кВт и выше | [10 empty] | 3.0225 | 0.56239 | 0.69857 | 1.2496 | 0.51197
44 | Выполнение мероприятий по подключению заявителей по заключенным договорам ТП с мощностью до 15 кВт | [10 empty] | 213.8806 | 7.8858 | 162.3834 | 23.9652 | 19.6462
45 | Выполнение мероприятий по подключению заявителей по заключенным договорам ТП с мощностью от 15 кВт до 100 кВт | [10 empty] | 32.858 | 3.6418 | 19.3427 | 6.8953 | 2.9781
46 | Базовые станции сотовой связи (строительство), в т.ч.: | [10 empty] | 43.7546 | 4.1634 | 33.7128 | 2.1507 | 3.7277 | [12 empty] | 21.272
| Строительство ВЛ – 10 кВ и КТП 10/0,4 кВ в селе Духовское | [10 empty] | 3.188 | 0.27077 | 2.2404 | 0.3424 | 0.33437 | [8 empty] | 2013 | 25 | ж/б СВ-95 | СИП 3 | 0.118
| Строительство ВЛ – 10 кВ и КТП 10/0,4 кВ в 4 км на Ю-В от ст. Партизан | [10 empty] | 7.425 | 0.071217 | 6.1196 | 0.3424 | 0.89177 | [8 empty] | 2013 | 25 | ж/б СВ-95 | СИП 2 | 3.453
| Строительство ЛЭП –0,4 кВ в селе Тамга | [10 empty] | 1.2393 | 0.10126 | 0.9537 |  | 0.18437 | [8 empty] | 2013 | 25 | ж/б СВ-95 | ЗАС 50
| Строительство ВЛ – 6 кВ и КТП 6/0,4 кВ в селе Глуховка | [10 empty] | 8.2465 | 0.93095 | 6.1166 | 0.3424 | 0.85658 | [8 empty] | 2013 | 25 | ж/б СВ-95 | СИП 3 | 6.35
| Строительство ВЛ – 10 кВ и КТП 10/0,4 кВ возле села Ляличи | [10 empty] | 7.5486 | 0.83544 | 5.4826 | 0.4387 | 0.79191 | [8 empty] | 2013 | 25 | ж/б СВ-95 | ЗАС 50 | 4.351
| Строительство ВЛ – 10 кВ и КТП 10/0,4 кВ в селе Сухановка | [10 empty] | 8.3279 | 1.0127 | 6.6384 | 0.3424 | 0.33437 | [8 empty] | 2013 | 25 | ж/б СВ-95 | СИП 3 | 3.2
| Строительство ВЛ – 10 кВ и КТП 10/0,4 кВ в селе Знаменка | [10 empty] | 7.7794 | 0.94111 | 6.1615 | 0.3424 | 0.33437 | [8 empty] | 2013 | 25 | ж/б СВ-95 | СИП 3 | 3.8
| кабельные линии, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8847 | 13.6059 | 0 | 0 | 2.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8847 | 13.6059 | 0 | 0 | 2.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
47 | Строительство КЛ-110 кВ (для технологического присоединения электростанция типа ГТУ ТЭЦ) | [10 empty] | 15.8847 | 13.6059 | 0 | 0 | 2.2788 | [8 empty] | 2015 | 25 | 0 | определить проектом | определить проектом
| Строительство КЛ «ТЭЦ Восточная – 1Р» | [10 empty] | 3.3004 | 2.6454 |  |  | 0.655
| Строительство КЛ «ТЭЦ Восточная – 2Р» | [10 empty] | 4.0299 | 3.4925 |  |  | 0.53745
| Строительство КЛ «ТЭЦ Восточная – СИ» | [10 empty] | 3.2748 | 2.5518 |  |  | 0.723
| Строительство КЛ «ТЭЦ Восточная – Зеленый угол» | [10 empty] | 5.2796 | 4.9163 |  |  | 0.36334
1.1.2.5 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
1.1.2.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
1.1.2.7 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9168 | 5.0174 | 0.3 | 0 | 2.5994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 62.6 МВА |  |  |  |  | 55.6 | 0
48 | ПИР ВЛ 110 кВ "Пластун"- "Терней" (строительство) | [10 empty] | 5.8572 | 5.0174 |  |  | 0.83984 | [8 empty] | 2015 | 25 | ПМ110-1Ф , ПМ110-1Ф.3 | AERO-Z сеч.176.93 мм | 55.6
49 | ПИР ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Де-Фриз" (строительство) |  |  |  |  | 2013 | 25 | металл ПМТ-21,7; АМ-22,1; УМ-35 | АС-95-120 |  |  | 0.5 |  | 0.3 |  | 0.2
50 | ПИР ПС 110 кВ "Городская" (строительство) | [10 empty] | 0.83302 |  |  |  | 0.83302
51 | ПИР ПС 110 кВ "Терней" (строительство) | [10 empty] | 0.72655 |  |  |  | 0.72655 |  |  |  |  | 2016 | 25 | трансформатор 6.3 МВА - 2 шт | 2*6.3 МВА
1.2. | Приобретение объектов основных средств
1