## 1.2
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы филиала АО "ДРСК" "Южно-Якутские ЭС" на 2015 год
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО по филиалу АО "ДРСК" "Южно-Якутские ЭС" | [6 empty] | 0 | 51.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.29 | 0 | 350.043 | 9.19 | 298.06 | 24.999 | 17.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 0
1. | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | [6 empty] | 0 | 51.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.29 | 0 | 350.043 | 9.19 | 298.06 | 24.999 | 17.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 0
1.1 | Инвестиции на производственное развитие, из них: | [6 empty] | 0 | 51.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.29 | 0 | 350.043 | 9.19 | 298.06 | 24.999 | 17.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 0
1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 0 | 51.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.29 | 0 | 165.042 | 5.987 | 124.231 | 24.999 | 9.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | [6 empty] | 0 | 51.09 |  | 0 | 0 | 0 | 65.29 | 0 | 56.414 | 5.506 | 44.487 | 1.325 | 5.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. | [6 empty] | 0 | 15.59 |  |  |  |  | 65.29 | 0 | 48.771 | 1.19 | 42.803 | 0 | 4.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | [14 empty] | 48.771 | 1.19 | 42.803 | 0 | 4.778
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [14 empty] | 48.771 | 1.19 | 42.803 | 0 | 4.778
1 | Реконструкция распределительных сетей 6/0.4 кВ ф.Алдан-3 от ПС№5 Алдан | [7 empty] | 5.42 | 1976 | 17 | дер. | АС-95 | 24.89 |  | 43.432 |  | 38.712 |  | 4.72
2 | Реконструкция распределительных сетей 6/0.4 кВ ф.Хлебозавод от ПС№5 Алдан | [7 empty] | 10.17 | 1994 | 17 | дер. | АС-95 | 40.4 |  | 1.248 | 1.19 |  |  | 0.058
3 | Реконструкция ТП, ВЛ 10(6)/0,4 кВ АРРС, НеРЭС, ТРЭС | [14 empty] | 4.091 |  | 4.091
| Подстанции, в т. ч. | [6 empty] | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.643 | 4.316 | 1.684 | 1.325 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | [14 empty] | 5.446 | 4.198 | 0.646 | 0.375 | 0.227
4 | Замена измерительных трансформаторов тока и напряжения (ЦП 2.4) | [14 empty] | 1.004 |  | 0.588 | 0.375 | 0.041
5 | Техническое перевооружение ПС № 2 110/35/6 кВ Лебединый (замена МВ МКП-110 на LTB), в т.ч. ПИР |  |  |  |  | 1963 | 25 | ТДТН-16000-110/35/6 - 2 шт | 32 | [6 empty] | 0.752 | 0.715 |  |  | 0.037
6 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Малый Нимныр (установка линейной ячейки 110 кВ и блок-контейнера) |  |  |  |  | 1976 | 25 | ТМН-2500/110 - 1 шт | 2.5 | [6 empty] | 3.69 | 3.483 | 0.058 |  | 0.149
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 2.197 | 0.118 | 1.038 | 0.95 | 0.091
7 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 20 Якокут (замена трансформатора) |  |  |  |  | 2005 | 35 | ТМ-1000/35/6 - 1 шт. | 1 | [6 empty] | 2.197 | 0.118 | 1.038 | 0.95 | 0.091
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | [14 empty] | 23.616 | 0 | 23.051 | 0.565 | 1.3323e-15
8 | АИИС КУЭ розничного рынка | [14 empty] | 23.616 |  | 23.051 | 0.565 | 1.3323e-15
1.1.1.3 | Инновации и НИОКР
1.1.1.4 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч. | [14 empty] | 4.45 | 0 | 2.049 | 2.206 | 0.195
9 | Оснащение дуговыми защитами, (ЦП 2.1) | [14 empty] | 4.45 |  | 2.049 | 2.206 | 0.195
1.1.1.5 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч.
1.1.1.6 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч.
1.1.1.7 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:
1.1.1.8 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | [14 empty] | 59.659 | 0.481 | 54.644 | 0 | 4.534
10 | Реконструкция здания маслохозяйства | [14 empty] | 53.058 |  | 48.921 |  | 4.137
11 | Монтаж структурированной кабельной системы в здании управления, в т.ч. ПИР | [14 empty] | 5.817 | 0.481 | 4.939 |  | 0.397
12 | Поставка, установка и ввод в эксплуатацию тахографического оборудования на транспортные средства для филиала "ЮЯЭС" | [14 empty] | 0.784 |  | 0.784 |  | 0
1.1.1.9 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | [14 empty] | 20.903 | 0 | 0 | 20.903 | 0
13 | Оборудование ИТ | [14 empty] | 3.304 |  |  | 3.304 | 0
14 | Автотранспортная техника | [14 empty] | 11.792 |  |  | 11.792 | 0
15 | Оборудование не требующее монтажа | [14 empty] | 5.807 |  |  | 5.807 | 0
1.1.1.10 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
1.1.2 | Новое строительство и расширение | [14 empty] | 185.001 | 3.203 | 173.829 | 0 | 7.969 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 0
1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | [14 empty] | 70.363 | 3.071 | 64.817 | 0 | 2.475
| Электрические линии, в т.ч. | [14 empty] | 67.03 | 0 | 64.817 | 0 | 2.213
| воздушные линии, в т.ч. | [14 empty] | 67.03 | 0 | 64.817 | 0 | 2.213
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 67.03 | 0 | 64.817 | 0 | 2.213
16 | ВЛ-35 кВ Томмот-Алексеевск(строительство) | [14 empty] | 67.03 |  | 64.817 |  | 2.213
| Подстанции, в т. ч. | [14 empty] | 3.333 | 3.071 | 0 | 0 | 0.262
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 3.333 | 3.071 | 0 | 0 | 0.262
17 | Строительство ПС 35/10 кВ "Промзона" | [14 empty] | 3.333 | 3.071 |  |  | 0.262
1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
1.1.2.3 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | [14 empty] | 114.638 | 0.132 | 109.012 | 0 | 5.494 | [12 empty] | 5.625
| Электрические линии, в т.ч. | [14 empty] | 114.638 | 0.132 | 109.012 | 0 | 5.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.625 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | [14 empty] | 114.638 | 0.132 | 109.012 | 0 | 5.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.625 | 0
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 97.483 | 0 | 91.989 | 0 | 5.494
18 | ВЛ-35 кВ ПС Томмот - ПС Н.Якокитская (строительство) | [14 empty] | 97.483 |  | 91.989 |  | 5.494
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [14 empty] | 5.03 | 0.004 | 5.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.625 | 0
19 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью свыше 15 кВт | [14 empty] | 5.03 | 0.004 | 5.026 |  | 0 | [8 empty] | 2015 | 25 | ж/бет | СИП, АС | 0.625
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [14 empty] | 12.125 | 0.128 | 11.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0
20 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью до 15 кВт | [14 empty] | 12.125 | 0.128 | 11.997 | [10 empty] | 2015 | 25 | ж/бет | СИП, АС | 5
1.1.2.4 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
1.1.2.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
1.1.2.6 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
1.2. | Приобретение объектов основных средств
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)