## ДРСК
Отчет об авариях в ОАО "ДРСК"
Отчётный период январь-декабрь 2014 года
Отчётный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учётные признаки аварий 1.1.-1.13. |  |  |  | Учётные признаки аварий 2.1.-2.9.
|  | Итого аварий | В том числе |  |  | Итого аварий | В том числе
|  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин |  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин
|  |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации). |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации).
январь | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 67 | 0 | 47
февраль | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 61 | 0 | 45
март | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 98 | 0 | 77
апрель | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 122 | 1 | 74
май | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 179 | 1 | 128
июнь | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 167 | 0 | 93
июль | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 164 | 0 | 67
август | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 125 | 0 | 78
сентябрь | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 137 | 0 | 97
октябрь | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 137 | 0 | 87
ноябрь | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 92 | 0 | 49
декабрь | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 141 | 0 | 75
Итого | 2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2656 | 1490 | 2 | 917
Руководитель организации __________________________________________/ А.В. Михалев
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ С.С. Бревников/
Примечание:
Новиков Е.Л.
33-15
Новиков Е.Л.

## Ам.ЭС
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Амурские ЭС
Отчётный период январь-декабрь 2014 года
Отчётный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учётные признаки аварий 1.1.-1.13. |  |  |  | Учётные признаки аварий 2.1.-2.9.
|  | Итого аварий | В том числе |  |  | Итого аварий | В том числе
|  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин |  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин
|  |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации). |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации).
январь | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 5
февраль | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0
март | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0
апрель | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 26 | 0 | 1
май | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 41 | 0 | 6
июнь | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 40 | 0 | 3
июль | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 41 | 0 | 5
август | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 24 | 0 | 2
сентябрь | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 17 | 0 | 3
октябрь | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 21 | 0 | 3
ноябрь | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 13 | 0 | 2
декабрь | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | 2
Итого | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 265 | 0 | 32
Руководитель организации __________________________________________//
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ПЭС
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Приморские ЭС
Отчётный период январь-декабрь 2014 года
Отчётный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учётные признаки аварий 1.1.-1.13. |  |  |  | Учётные признаки аварий 2.1.-2.9.
|  | Итого аварий | В том числе |  |  | Итого аварий | В том числе
|  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин |  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин
|  |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации). |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации).
январь | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 39 | 0 | 41
февраль | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 40 | 0 | 43
март | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 58 | 0 | 71
апрель | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 66 | 0 | 67
май | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 93 | 1 | 108
июнь | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 74 | 0 | 82
июль | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 64 | 0 | 59
август | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 61 | 0 | 69
сентябрь | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 76 | 0 | 85
октябрь | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 68 | 0 | 69
ноябрь | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 52 | 0 | 42
декабрь | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 77 | 0 | 69
Итого | 1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093 | 768 | 1 | 805
Руководитель организации __________________________________________/
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /
Примечание:
Новиков Е.Л.
33-15
Новиков Е.Л.

## ХЭС
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Хабаровские ЭС
Отчётный период январь-октябрь 2014 года
Отчётный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учётные признаки аварий 1.1.-1.13. |  |  |  | Учётные признаки аварий 2.1.-2.9.
|  | Итого аварий | В том числе |  |  | Итого аварий | В том числе
|  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин |  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин
|  |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации). |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации).
январь | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 | 0 | 1
февраль | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 0 | 2
март | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 15 | 0 | 6
апрель | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 18 | 1 | 4
май | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 14 | 0 | 12
июнь | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 28 | 0 | 7
июль | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 28 | 0 | 3
август | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 18 | 0 | 5
сентябрь | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 16 | 0 | 7
октябрь | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 38 | 0 | 13
ноябрь | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 14 | 0 | 4
декабрь | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 35 | 0 | 4
Итого | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 243 | 1 | 68
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ЭС ЕАО
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" ЭС Еврейской АО
Отчётный период январь-декабрь 2014 года
Отчётный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учётные признаки аварий 1.1.-1.13. |  |  |  | Учётные признаки аварий 2.1.-2.9.
|  | Итого аварий | В том числе |  |  | Итого аварий | В том числе
|  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин |  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин
|  |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации). |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации).
январь | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0
февраль | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0
март | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0
апрель | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 | 0
май | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 30 | 0 | 2
июнь | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 24 | 0 | 0
июль | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 29 | 0 | 0
август | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 19 | 0 | 1
сентябрь | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 21 | 0 | 1
октябрь | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0
ноябрь | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0
декабрь | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0
Итого | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 195 | 0 | 4
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ЮЯЭС
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Южно-Якутские ЭС
Отчётный период январь-октябрь 2014 года
Отчётный месяц | Количество аварий
| Всего аварий | Учётные признаки аварий 1.1.-1.13. |  |  |  | Учётные признаки аварий 2.1.-2.9.
|  | Итого аварий | В том числе |  |  | Итого аварий | В том числе
|  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин |  |  | С повреждением оборудования | Коды организационных причин
|  |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации). |  |  | 3.4.1.,3.4.2., 3.4.4.,3.4.5., (с ошибками персонала). | 3.4.6.,3.4.7., (из-за недостатков эксплуатации).
январь | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2
май | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0
июнь | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1
июль | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0
август | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1
сентябрь | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 1
октябрь | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2
ноябрь | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 19 | 0 | 8
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## Табл2 ДРСК
Таблица 2. Классификация аварий по видам оборудования
Отчетный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1) | Турбинное оборудование (код 3.3.2) | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3) | Генераторы и синхронные компенсаторы (код 3.3.7) | Здания и сооружения (код 3.3.9) | ЛЭП 110 кВ и выше (код 3.3.10) | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4 и 3.3.12) | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5, 3.3.11 и 3.3.13) | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14) | Устройства релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики (код 3.3.15) | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16) | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17) | Средства диспетчерского и технологического управления и системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18 и 3.3.19) | Другие виды оборудования (коды 3.3.6, 3.3.8 и 3.3.20)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 89 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 89 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0
Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 126 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 187 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 300 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 259 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19 | 258 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 227 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 201 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | 202 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 142 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Итого с начала года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 121 | 2257 | 5 | 53 | 0 | 0 | 5 | 0

## Ам.ЭС (2)
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Амурские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2014 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 | 451 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ПЭС (2)
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Приморские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2014 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 71 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 79 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 80 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 86 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 75 | 904 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ХЭС (2)
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Хабаровские ЭС
Отчётный период январь - октябрь 2014 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 77 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 59 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 36 | 585 | 3 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________//
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ЭС ЕАО (2)
Отчет об авариях в филиала ОАО "ДРСК" ЭС Еврейской АО
Отчётный период январь -декабрь 2014 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 288 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /

## ЮЯЭС (2)
Отчет об авариях в филиале ОАО "ДРСК" Южно-Якутские ЭС
Отчётный период январь - декабрь 2014 года
Отчётный месяц | Классификационные признаки видов оборудования
| Котельное оборудование (код 3.3.1.). | Турбинное оборудоваие (код 3.3.2.). | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3.). | Генераторы и синхронные компесаторы (код 3.3.7.). | Здания и сооружения (код 3.3.9.). | Лэп 110 кВ и выше (код 3.3.10). | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4. и 3.3.12.). | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5.,3.3.11. и 3.3.13.). | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14.). | Устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики (код 3.3.15.). | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16.). | Магистральные трубопроводы тепловых сетей (код 3.3.17.). | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18. и 3.3.19.). | Другие виды оборудования (коды 3.3.6., 3.3.8., и 3.3.20.).
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с начала года: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: с периода с января по сентябрь произошедшие аварии относились к разряду технологических нарушений, согласно РД 153-34.0-20.801-2000
Руководитель организации __________________________________________/ /
Лицо, ответственное за предоставление сведений _______________________________________________/ /