## ЕАО
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ОАО "ДРСК" филиал "ЭС ЕАО" на 2012год
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.2012г**(с НДС) |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО по филиалу "ЭС ЕАО" | [14 empty] | 247.285 | 16.2732 | 150.1459 | 74.1052 | 6.761
1. | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | [14 empty] | 247.285 | 16.2732 | 150.1459 | 74.1052 | 6.761
1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | [14 empty] | 247.285 | 16.2732 | 150.1459 | 74.1052 | 6.761
1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 208.424 | 16.2732 | 111.5094 | 74.1052 | 6.536
1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | [14 empty] | 87.331 | 6.0062 | 49.8198 | 25.96 | 5.544
| Электрические линии, в т.ч. | [14 empty] | 42.912 | 0 | 39.761 | 0 | 3.15
| воздушные линии, в т.ч. | [14 empty] | 42.912 | 0 | 39.761 | 0 | 3.15
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [14 empty] | 42.912 | 0 | 39.761 | 0 | 3.15
1 | Реконструкция принятых муниципальных эл. сетей 0.4 кВ г. Облучье | [8 empty] | 2014 | 25 | ж/б СВ 95 | СИП | 81.74 |  | 42.912 |  | 39.761 |  | 3.15
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
| Подстанции, в т. ч. | [14 empty] | 44.419 | 6.0062 | 10.0588 | 25.96 | 2.394
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | [14 empty] | 44.419 | 6.0062 | 10.0588 | 25.96 | 2.394
2 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Ленинская" с заменой трансформаторов на 25 МВА, .(в т.ч. ПИР) |  |  |  |  | 2014 | 30 | ТДТН 25-110/35/6-2шт | 50 | [6 empty] | 44.419 | 6.0062 | 10.0588 | 25.96 | 2.394
Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | [14 empty] | 89.796 | 0 | 57.7519 | 32.0441 | 0
3 | Средства учета и контроля (АИИС КУЭ розничного рынка, модернизация точек учета) | [13 empty] | 4136т.уч | 89.796 |  | 57.7519 | 32.0441
1.1.1.3 | Инновации и НИОКР | [14 empty] | 1.815 | 0 | 0.0889 | 1.6791 | 0.047
4 | Внедрение на подстанциях аппаратуры автоматического определения мест повреждений и цифровых регистраторов аварийных событий | [13 empty] | 2 | 0.425 |  | 0.0889 | 0.2891 | 0.047
5 | Внедрение новейшей аппаратуры для проверки и обслуживания цифровых защит | [13 empty] | 1 | 1.39 |  |  | 1.39
1.1.1.4 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [14 empty] | 0.648 | 0 | 0.15538 | 0.42362 | 0.069
6 | Установка дуговых защит ПС-35кВ (ЦП 12) | [13 empty] | 1 | 0.216 |  | 0.05258 | 0.14042 | 0.023
7 | Установка дуговых защит ПС-110кВ (ЦП 12) | [13 empty] | 2 | 0.432 |  | 0.1028 | 0.2832 | 0.046
1.1.1.5 | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 4.649 | 0 | 0 | 4.6494 | 0
8 | Оснащение ПС-35-110кВ устройствами телемеханики, связи и сигнализации с выводом на ДП (ЦП 15) | [13 empty] | 3 | 3.357 |  |  | 3.3573
9 | Оснащение базы ЭС ЕАО, ПС-35-110 кВ устройствами безпере бойного питания телемеханики, связи и сигнализации (ЦП 17) | [13 empty] | 1 | 0.648 |  |  | 0.64782
10 | Оснащение ДП цифровыми автоматическими диспетчерскими телефонными станциями (Октябрьский, Ленинский, Теплоозерский РЭС)(ЦП 18) | [13 empty] | 1 | 0.644 |  |  | 0.64428
1.1.1.6 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
Объект 1
1.1.1.7 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
Подстанции, в т. ч.
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.1.8 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | [14 empty] | 3.693 | 0 | 3.6934 | 0 | 0
11 | Охранная сигнализация ( п/ст "БВС", "СК", "АРЗ") | [13 empty] | 1объект | 0.26 |  | 0.2596
12 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов | [14 empty] | 1.575 |  | 1.5753
13 | Установка автоматизированных систем пожарной сигнализации (АУПС) и пожаротушения (АУПТ) | [13 empty] | 3объекта | 1.858 |  | 1.8585
1.1.1.9 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | [14 empty] | 9.349 | 0 | 0 | 9.349 | 0
14 | Автотранспортная техника | [13 empty] | 5ед | 3.54 |  |  | 3.54
15 | Оборудование ИТ | [14 empty] | 1.593 |  |  | 1.593
16 | оборудование не требующее монтажа | [14 empty] | 4.216 |  |  | 4.216
1.1.1.10 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | [14 empty] | 11.143 | 10.267 | 0 | 0 | 0.876
17 | Реконструкция перехода ВЛ 35 кВ Т-104 через р. Тунгуска (в т.ч. ПИР) - 0,4 км | [14 empty] | 0.627 | 0.566 |  |  | 0.061
18 | Реконструкция электроснабжения с. Биджан (в т.ч. ПИР) | [14 empty] | 0.613 | 0.613
19 | Реконструкция электроснабжения п. Теплоозерск (в т.ч. ПИР) | [14 empty] | 0.33 | 0.33
20 | Реконструкция электроснабжения с. Пашково (в т.ч. ПИР) | [14 empty] | 0.472 | 0.472
21 | Реконструкция принятых муниципальных эл. сетей 0.4 кВ п. Бира (в т.ч. ПИР) | [14 empty] | 2.505 | 2.505
22 | Расширение ПС 35 кВ "ЧТФ" в г. Биробиджане с переводом на напряжение 110 кВ | [14 empty] | 6.596 | 5.781 |  |  | 0.815
1.1.2 | Новое строительство и расширение | [14 empty] | 38.861 | 0 | 38.6365 | 0 | 0.225
1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч.
Электрические линии, в т.ч.
воздушные линии, в т.ч.
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
Подстанции, в т. ч.
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
1 | Объект 1
1.1.2.3 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | [14 empty] | 34.772 | 0 | 34.772 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. | [14 empty] | 34.772 | 0 | 34.772 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | [14 empty] | 34.772 | 0 | 34.772 | 0 | 0
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [14 empty] | 34.772 | 0 | 34.772
23 | Мероприятия по присоединению заявителей до 15 кВт | [14 empty] | 14.274 |  | 14.274
24 | Мероприятия по присоединению заявителей свыше 15 кВт | [14 empty] | 20.498 |  | 20.498
25 | Мероприятия по подключению заявителей по индивидуальному проекту.
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
Подстанции, в т. ч.
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.2.4 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | [14 empty] | 4.089 | 0 | 3.8645 | 0 | 0.225
26 | Ремонтно-поизводственная база (с гаражом) в п. Партизанском | [14 empty] | 4.089 |  | 3.8645 |  | 0.225
1.1.2.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
1.1.2.6 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
1.2. | Приобретение объектов основных средств
7 | Прочие инвестиции
7.1. | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы, в т.ч.
7.2. | Финансовые вложения, в т.ч.
7.3. | Нематериальные активы, в т.ч.
7.4. | Прочие вложения, в т.ч.
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…