## Лист1
| СОГЛАСОВАНО |  |  | СОГЛАСОВАНО | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Первый заместитель председателя |  |  | Директор Филиала ОАО "СО ЕЭС" | [7 empty] | Директор Филиала ОАО"ДРСК"-
| Правительства ЕАО |  |  | Хабаровское РДУ | [7 empty] | "Электрические сети ЕАО"
| __________________ Д.Д. Проходцев |  |  | __________________ Ю.А. Воробьев | [7 empty] | ________________ Н.Н. Гусев
| "_____" ___________________ 2013г. |  |  | "_____" ____________________ 2013г. | [7 empty] | "_____" ______________ 2013г.
График
временного отключения потребления на 2013/2014гг.
по филиалу ОАО "ДРСК" "Электрические сети ЕАО"
№ п/п | Потребители | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | Очередь ограничения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IY | Y | YI | YII | YIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | АЗС ул. Советская, часть жил. массив (р-он ул. Невская, Советская, Широкая Комсомольская, Дзержинского, Миллера) | ЖБИ | МВ-6 кВ 1Т | ДУ | до 5 мин | 3.06
ЧП Неделяев колледж культуры
2. | П.Тельмана, ЗАО «Торговый порт Покровка», ЧП «Нелли лес», ж/д, предп.«Мостострой» Часть п.Приамурский | Левобережная | Ф-162,167,171, 160, 173 | ОП | от 5 до 20 мин | 2.24
3. | пос. Биракан, , Брусит, Двуречье Известковый, часть п. Кульдур (курорты) | Лондоко | Т-144 | ОП | до 5 мин |  | 3.3
|  | (Кульдур | Т-148
|  | Кимкан-тяговая) | Т-142
4. | ЧП Бренер, кислородная станция, Бир. ЗСТ | Биробиджан | С-55, 56, Т-134, Ф-9, 21 | ОП | от 5 до 20 мин |  | 1.4
5. | с. Биджан .Башмак, Новотроицкое, Преображеновка, Степное | Биджан | МВ-10 кВ. 1Т (Ф-221,222, 223,224) | ДУ | до 5 мин |  |  | 1.6
МВ-10 кВ. 2Т (Ф-232,233,234
6. | пос. Амурский, Лесхоз, Тукалевский, Птичник, Кирпичики, Старый аэропорт, АБЗ. | МК | МВ-6 кВ 1Т | ДУ | от 5 до 20 мин |  |  | 3.18
7. | Пос. Песчаное, Белгородское, часть | Хабаровская | Ф-3,4 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  |  | 0.95
| пос. Смидович | Ин-тяговая | Ф-7,8
8. | с. Пашково, Башурово, Заречное, Радде, часть г. Облучье ЭЧ-1,котельная, казначейство | Облучье | Т-150, Т-153 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  |  | 2.72
9. | Села: Новое . Кирово, Дежнево, Квашнино, | Дежнево | МВ-10 1Т | ДУ | от 20 до 60 мин |  |  |  | 0.6
10. | Села: Новокуровка, Победа, Улика Национальная | Волочаевка-тяговая | Т-104 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  |  | 0.55
11. | ЗАО «Восток-Холдинг», ОАО «Элегант», | ЧТФ | Ф-74,75,76,78, 82,83 | ДУ | от 20 до 60 мин |  |  |  |  | 2.6
Часть р-на п. Бумагина,
ЧП Окунь «Гриантэ»,
АО «Виктория»
12. | Часть р-он Биробиджан-2, п.Заречье.Биршоссе 9-13км, АО «Синтез», ЧП «Медиум Хобит Эко Стройинд.» | БВС | МВ-10кВ 2Т | ДУ | от 5 до 20 мин |  |  |  |  | 1.64
13. | часть п Хинганск | Хинганск | МВ-6 кВ 2Т | ДУ | от 20 до 60 мин |  |  |  |  | 0.5
14. | Часть Октябрьского района с. Амурзет, Озерное, Екатерино-Никольск(школы, котельные, д/сады) | Амурзет | МВ-10 кВ. 1Т (Ф-3,4,7,9,) | ДД | от 5 до 20 мин | [5 empty] | 1.65
15. | ЧП Окунь «Гриантэ», АО «Виктория», «Восток Холдинг»,Жил. массив р-он Безымянки | ЧТФ | Ф-88,89,90,92,95 | ДУ | от 5 до 20 мин | [5 empty] | 2.95
16. | Часть жил массив с. Ленинское, Кукелево, Калинино, Нижнелениское | Ленинск | Ф-66,70,72,75,78,208,209 | ДД | от 5 до 20 мин | [6 empty] | 3.26
17. | Часть(Жил массив ул. Осенняя, Читинская, Севастопольская) | Биробиджан | Ф-15, Ф-25 | ОП | от 20 до 60 мин | [6 empty] | 1.65
18. | Часть пос.Теплое Озеро п.Смольный,пос.Лондоко-завод. | Лондоко | Т-143, Ф-16,29,39 | ОП | до 5 мин | [7 empty] | 4.37
19. | п. Кирга, Раздольное, АО «Биробиджанстрой» | СК | Ф-403, 414 | ДУ | от 20 до 60 мин | [7 empty] | 0.79
20. | Часть п..Николаевка, п. Новокаменка | ДСК | МВ-6 кВ 1Т ) | ДУ | от 5 до 20 мин | [8 empty] | 1.05
21. | С.Дубовое, Найфельд, Пронькино | КРС | Т-129 | ДД | от 20 до 60 мин | [8 empty] | 0.9
22. | С. Венцелево, Доброе | Дежнево | Т-117 | ДУ | от 20 до 60 мин | [8 empty] | 0.4
23. | С. Благословенное, Нагибово, Садовае, Луговое | Благословенное | МВ-10 1Т | ДД | от 20 до 60 мин | [8 empty] | 0.56
24. | Биробиджан-2(часть ул. Юбилейноя, Косникова, Космановтов) | БВС | Ф-186,190 | ДУ | от 20 до 60 мин | [8 empty] | 2.15
25. | с.Даниловка, Камышовка | Камышовка | МВ-6 кВ 1Т | ДУ | от 20 до 60 мин | [9 empty] | 0.75
26. | С.Бабстово, Горное | Бабстово | Ф-15, Ф-16 | ДУ | от 20 до 60 мин | [9 empty] | 0.83
27. | Часть жил.массив, ул.Советская | МК | Ф-118 | ДУ | от 20 до 60 мин | [9 empty] | 1.35
мясокомбинат, молокозавод
28. | Ул. Кубанская, Брянская. | ЖБИ | Ф-64 | ДУ | от 20 до 60 мин | [9 empty] | 0.85
Итого по филиалу ОАО «ДРСК» |  |  |  |  | до 5 мин. | 3.06 | 6.36 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 12.33 | 12.33 | 12.33
«Электрические сети ЕАО» |  |  |  |  | от 5 до 20 мин. | 2.24 | 3.64 | 6.82 | 11.04 | 12.68 | 17.28 | 20.54 | 20.54 | 21.59 | 21.59
[5 empty] | от 20 до 60 мин. | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.7 | 3.7 | 5.35 | 6.14 | 10.15 | 13.93
[5 empty] | всего | 5.3 | 10 | 14.78 | 19.6 | 24.34 | 28.94 | 33.85 | 39.01 | 44.07 | 47.85
[5 empty] | всего по ДУ | 3.06 | 3.06 | 7.9 | 8.5 | 13.24 | 16.19 | 16.19 | 16.98 | 20.7 | 24.6
И.о заместителя директора-главного инженера
|  | филиала ОАО "ДРСК" "Электрические сети ЕАО" | [7 empty] | Н.Н.Гусев