|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о величине ограничений 12.08.2012года | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подстанции | Наименование присоединения | Дата, время | | Продолжительность | Отключаемая мощность, кВт | Недоотпуск, кВтч |
| отключения | включения |
| ***филиал ОАО "ДРСК" Южно-Якутские ЭС*** | | | | | | | |
| 1 | ПС Алдан | ф."Прогресс-1" | 14:01 | 14:34 | 0:33 | 300 | 165 |
| 2 | ПС Алдан | ф."Алдан-5" | 14:02 | 14:34 | 0:32 | 350 | 187 |
| 3 | ПС Алдан | ф."АЯМ" | 14:09 | 14:35 | 0:26 | 1000 | 433 |
| 4 | ПС В. Куранах | ф."Поселок" | 14:03 | 14:37 | 0:34 | 470 | 266 |
| 5 | ПС В. Куранах | ф."ЛЭП-3" | 14:14 | 14:37 | 0:23 | 2000 | 767 |
| 6 | ПС Восточная | ф."Алдан-2" | 14:08 | 14:36 | 0:28 | 500 | 233 |
| 7 | ПС Н. Куранах | ф."Драга-79" | 14:30 | 14:32 | 0:02 | 400 | 13 |
| 8 | ПС Н. Куранах | ф."ЗИФ-6" | 14:30 | 14:33 | 0:03 | 1200 | 60 |
| 9 | ПС 26 км | В-240 | 14:07 | 14:36 | 0:29 | 3000 | 1 450 |
| ИТОГО: | | | | | | **9,22** | **3 575** |
| ***филиал ОАО "ДРСК"Амурские ЭС*** | | | | | | | |
| 1 | ПС Сковородино | ВЛ-35 кВ Джалинда | 14:30 | 14:45 | 0:15 | 0,8 | 205,0 |
| 2 | ПС Сковородино | ВЛ-35 кВ Невер | 14:30 | 14:45 | 0:15 | 4,63 | 1 158,0 |
| 3 | ПС Сковородино | ВЛ-110 МПС 1.2 | 14:30 | 14:45 | 0:15 | 4,85 | 1 213,0 |
| 4 | ПС Сковородино | Фидера 2,5 | 14:30 | 14:45 | 0:15 | 2,06 | 514,0 |
| 5 | ПС Тында | ВЛ-35 Бестужево 1.2 | 14:14 | 14:41 | 0:27 | 1,03 | 463,0 |
| 6 | ПС Тында | ВЛ-35 Опорная1,2 | 14:14 | 14:41 | 0:27 | 7,21 | 3 242,0 |
| 7 | ПС Тында | Фидер 2 | 14:06 | 14:41 | 0:35 | 1,47 | 906,0 |
| 8 | ПС Хорогочи | ВЛ-35 Уркима | 14:06 | 14:38 | 0:32 | 0,67 | 379,0 |
| 9 | ПС Хорогочи | ВЛ-35 Глухари 1.2 | 14:17 | 14:38 | 0:21 | 1,8 | 450,0 |
| 10 | ПС Хорогочи | Фидер 21 | 14:17 | 14:38 | 0:21 | 0,12 | 29,0 |
| 11 | ПС Лобчи | ВЛ-35 МПС 1.2 | 14:22 | 14:50 | 0:28 | 0,51 | 240,0 |
| 12 | ПС Юхтали | Фидера 11.14.17.19 | 14:05 | 14:45 | 0:40 | 1,76 | 882,0 |
| 13 | ПС Эльга | Фидера 14.15 | 14:16 | 14:48 | 0:32 | 0,88 | 499,0 |
| 14 | ПС Бам | Все Фидера 10 кв | 14:22 | 14:39 | 0:17 | 0,59 | 186 |
| ИТОГО: | | | | | | **28,4** | **10366,0** |
| ИТОГО по ОАО "ДРСК": | | | | | | **37,62** | **13940,67** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина: Превышение МДП по сечению "ОЭС - Запад - Амурэнерго" | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |