## 1.2
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от "24" марта 2010 г. № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "ДРСК" на 2015 год
Утверждаю
И.о. директора филиала АО "ДРСК" "Приморские электрические сети"
_________________С.Н. Корчемагин
«___» ______________ 2015 год
М.П.
№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. 2015** |  |  |  |  | Технические характеристики строящихся объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка провода | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка провода | протяженность, км
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| "Приморские ЭС" |  |  |  |  | 6: 263.85; 11: 73.624; 13: 848.6774; 14: 63.2843; 15: 645.3368; 16: 71.349; 17: 68.7073 | [7 empty] | 6.14 |  |  |  | 0 | 102.652
1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. |  |  |  |  | 6: 263.85; 10: 0; 11: 73.624; 13: 848.6774; 14: 63.2843; 15: 645.3368; 16: 71.349; 17: 68.7073 | [11 empty] | 0
1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: |  |  |  |  | 6: 263.85; 10: 0; 11: 73.624; 13: 848.6774; 14: 63.2843; 15: 645.3368; 16: 71.349; 17: 68.7073 | [11 empty] | 0
1.1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 6: 263.85; 10: 0; 11: 73.624; 13: 188.943; 14: 6.7258; 15: 119.2321; 16: 47.9732; 17: 15.0119
1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч. |  |  |  |  | 6: 258.6; 10: 0; 11: 0; 13: 110.8629; 14: 0; 15: 65.3151; 16: 32.9335; 17: 12.6143
| Электрические линии, в т.ч. |  |  |  |  | 6: 0; 10: 0; 11: 0; 13: 10.192; 14: 0; 15: 9.9424; 16: 0; 17: 0.24963
| воздушные линии, в т.ч. |  |  |  |  | 6: 0; 10: 0; 11: 0; 13: 10.192; 14: 0; 15: 9.9424; 16: 0; 17: 0.24963
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  |  |  | 13: 10.192; 14: 0; 15: 9.9424; 16: 0; 17: 0.24963
1 | Реконструкция сетей 6/0,4 кВ города Партизанска и Партизанского Г.О. (п. Авангард) |  |  |  |  | 13: 6.5399; 14: 0; 15: 6.2903; 16: 0; 17: 0.24963
2 | Реконструкция сетей 6 / 0,4 кВ с. Тигровое |  |  |  |  | 13: 0.19298; 14: 0; 15: 0.19298; 16: 0
3 | Реконструкция ЗТП города Партизанск |  |  |  |  | 13: 3.4591; 14: 0; 15: 3.4591; 16: 0; 17: 0
| Подстанции, в т. ч. |  |  |  |  | 6: 258.6; 13: 100.6709; 14: 0; 15: 55.3727; 16: 32.9335; 17: 12.3647
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) |  |  |  |  | 6: 120; 13: 100.3169; 14: 0; 15: 55.3727; 16: 32.5796; 17: 12.3647
4 | Замена аккумуляторных батарей (ЦП 1.4.) |  |  |  |  | 13: 5.9826; 15: 5.9826
5 | Реконструкция ПС 110 кВ А (реконструкция ОРУ 110 кВ с заменой маслянных выключателей на ВЭБ 110 кВ) |  |  |  |  | 2015 | 50 | ТДТНГ-40500/110 - 1 шт, ТДТНГ-40000/110 - 1 шт | 80 | [6 empty] | 93.5741 | 0 | 48.7763 | 32.4616 | 12.3362
6 | Реконструкция ПС 110 кВ СИ (реконструкция ОРУ 110 кВ с заменой ОД и КЗ на ВЭБ 110 кВ) |  |  |  |  | 3: 2015; 4: 50; 5: ТДТНГ-20000/110 - 2 шт; 6: 40; 13: 0.73175; 14: 0; 15: 0.61375; 16: 0.118
7 | Реконструкция ПС 110 кВ 1Р (установка панелей защит) |  |  |  |  | 13: 0.010028; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0.010028
8 | Реконструкция ПС 110 кВ 2Р (реконструкция ОРУ 110 кВ с заменой масляных выключателей на ВЭБ 110 кВ) |  |  |  |  | 13: 0.0184; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0.0184
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) |  |  |  |  | 6: 138.6; 13: 0.35397; 14: 0; 15: 0; 16: 0.35397; 17: 0
9 | Реконструкция ПС 35 кВ с увеличением трансформаторной мощности |  |  |  |  | 3: ПС Рыбники-1958г., ПС Угловая-1937г., ПС Бархатная-1965г., ПС Сахарный комбинат-1971г., ПС УМЗ-1969г., ПС ЛДК-1969г., ПС Город-1967г.; 4: 25; 5: ПС Рыбники: ТМ-5600/35, ТДНС-10000/35 ПС Угловая: ТДНС-10000/35, ТД-10000/35 ПС Бархатная: ТАМ-5600/35 - 2 шт ПС Сахарный комбинат ТДНС-16000/35 - 1 шт, ТМН-4000/35-71У1 - 1 шт ПС УМЗ: ТМ-7500/35У1, ТДНС-16000/35-71У1 ПС ЛДК: ТДУ-10000/35/6-У-1, ТДНС-16000/35/6 -У-1 ПС Город: ТД-16000/35, ТМ-6300/35; 6: 138.6; 13: 0.35397; 16: 0.35397
1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. |  |  |  |  | 13: 3.5892; 14: 0; 15: 3.5881; 16: 0; 17: 0.0011617
10 | АИИС КУЭ розничного рынка |  |  |  |  | 13: 3.5892; 15: 3.5881; 17: 0.0011617
1.1.1.3 | Инновации и НИОКР, в т.ч.:
1.1.1.4 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч.
1.1.1.5 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч.
1.1.1.6 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч.
1.1.1.7 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: |  |  |  |  | 6: 5.25; 11: 72.5; 13: 57.3857; 14: 5.1236; 15: 41.9104; 16: 8.5356; 17: 1.8162
| Электрические линии, в т.ч. |  |  |  |  | 6: 5.25; 11: 72.5; 13: 54.6531; 14: 5.1236; 15: 41.9104; 16: 5.803; 17: 1.8162
| воздушные линии, в т.ч. |  |  |  |  | 6: 5.25; 11: 72.5; 13: 54.6531; 14: 5.1236; 15: 41.9104; 16: 5.803; 17: 1.8162
ВЛЭП 110 кВ (ВН)
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  |  |  | 6: 5.25; 11: 72.5; 13: 54.6531; 14: 5.1236; 15: 41.9104; 16: 5.803; 17: 1.8162
11 | Реконструкция сетей 6/10/0.4 кВ | [5 empty] | 25 |  | 5.25 |  | 10 |  | СИП 2 3*50+1*50, СИП 2 3 *70+1*70, СИП 4 4*16, СИП 4 2*16, СИП 2 3*70+1*95, СИП 2 3*50+1*70,АС 50/8 | 72.5 |  | 54.6531 | 5.1236 | 41.9104 | 5.803 | 1.8162
| Подстанции, в т. ч. |  |  |  |  | 6: 0; 13: 2.7326; 14: 0; 15: 0; 16: 2.7326; 17: 0
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) |  |  |  |  | 6: 0; 13: 2.1487; 14: 0; 15: 0; 16: 2.1487; 17: 0
12 | Монтаж и наладка ячеек 6/10 кВ на ПС 110 кВ |  |  |  |  | 13: 2.1487; 16: 2.1487
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) |  |  |  |  | 13: 0.5839; 14: 0; 15: 0; 16: 0.5839; 17: 0
13 | Монтаж и наладка ячеек 6/10 кВ на ПС 35 кВ |  |  |  |  | 13: 0.5839; 16: 0.5839
1.1.1.8 | Прочие объекты электроэнергетики, в т.ч.: |  |  |  |  | 13: 10.0694; 14: 1.6022; 15: 8.4185; 16: 0; 17: 0.048649
14 | Монтаж автоматической противопожарной сигнализации |  |  |  |  | 13: 1.77; 14: 0.1998; 15: 1.5702; 16: 0; 17: 0
15 | Оснащение автотранспорта тахографами |  |  |  |  | 13: 6.8483; 14: 0; 15: 6.8483; 16: 0; 17: 0
16 | Реконструкция административного здания ул. Командорская, 13а |  |  |  |  | 13: 1.4511; 14: 1.4024; 15: 0; 16: 0; 17: 0.048649
1.1.1.9 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в т.ч.: |  |  |  |  | 13: 6.5041; 14: 0; 15: 0; 16: 6.5041; 17: 0
17 | Приобретение оборудования связи |  |  |  |  | 13: 1.628; 16: 1.628
18 | Приобретение оборудования и материалов для строительства будущих лет |  |  |  |  | 13: 4.8761; 16: 4.8761
1.1.1.10 | ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.: |  |  |  |  | 11: 1.124; 13: 0.53166; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0.53166
19 | Реконструкция ЛЭП-35 кВ Седанка-Ипподром (с переводом на напряжение 110 кВ) |  |  |  |  | 7: 1998; 8: 10; 9: У-35-1, УК-45, КМ110-2А, УС110-8, У110-2; 10: М-50,АС-120; 11: 1.124; 13: 0.53038; 17: 0.53038
20 | Реконструкция ПС 110 кВ Пластун |  |  |  |  | 13: 0.0012752; 17: 0.0012752
1.1.2. | Новое строительство и расширение |  |  |  |  | 6: 0; 11: 0; 13: 659.7344; 14: 56.5585; 15: 526.1048; 16: 23.3758; 17: 53.6954 | [7 empty] | 6.14 |  |  |  |  | 102.652
1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч. |  |  |  |  | 6: 0; 11: 0; 13: 233.344; 14: 36.8505; 15: 164.746; 16: 21.1917; 17: 10.5558 | [7 empty] | 3.8 |  |  |  |  | 68.56
| Электрические линии, в т.ч. |  |  |  |  | 6: 0; 11: 0; 13: 232.2661; 14: 36.8505; 15: 164.746; 16: 21.1917; 17: 9.4779 | [7 empty] | 3.8 |  |  |  |  | 68.56
| воздушные линии, в т.ч. |  |  |  |  | 6: 0; 11: 0; 13: 230.3959; 14: 36.8505; 15: 164.746; 16: 21.1917; 17: 7.6077 | [7 empty] | 3.8 |  |  |  |  | 68.56
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  |  |  | 6: 0; 11: 0; 13: 3.525; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 3.525 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
21 | ВЛ 110 кВ "ВТЭЦ-2 до оп.54" (строительство) |  |  |  |  | 6: 0; 11: 0; 13: 3.525; 17: 3.525 | [7 empty] | 0 | 2015 | 10 | ПС110-10ПГ, У220-2+14, УА220-2а, У220-2+9, У220-2+5, У110-2а+5 | АПвПу2г-1х800/150-64/110 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  |  |  | 13: 0.68158; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0.68158
22 | ЛЭП-35 кВ Эгершельд - Зеленая - КЭТ с заходами на ПС Русская (строительство) |  |  |  |  | 13: 0.68158; 17: 0.68158
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  |  |  | 13: 22.8253; 14: 0.91766; 15: 21.4126; 16: 0; 17: 0.495
23 | ЛЭП-10 кВ Сокольчи-Глазковка (строительство ) |  |  |  |  | 13: 22.8253; 14: 0.91766; 15: 21.4126; 16: 0; 17: 0.495
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  |  |  | 13: 203.364; 14: 35.9328; 15: 143.3334; 16: 21.1917; 17: 2.9061 | [7 empty] | 3.8 |  |  |  |  | 68.56
24 | Расширение и создание распределительных сетей 6/10/0,4 кВ |  |  |  |  | 13: 203.364; 14: 35.9328; 15: 143.3334; 16: 21.1917; 17: 2.9061 |  |  |  |  | 2015 | 15 |  | 3.8 | 2015 | 10 |  | СИП 2 3*50+1*50, СИП 2 3 *70+1*70, СИП 4 4*16, СИП 4 2*16, СИП 2 3*70+1*95, СИП 2 3*50+1*70,АС 50/8 | 68.56
| кабельные линии, в т.ч. |  |  |  |  | 6: 0; 11: 0; 13: 1.8702; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 1.8702 | [7 empty] | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  |  |  | 6: 0; 11: 0; 13: 1.8702; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 1.8702 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
25 | КЛ-110 кВ "Чуркин-Голдобин" |  |  |  |  | 13: 0.34126; 17: 0.34126
26 | КЛ-110 "Залив-Бурная" (строительство) |  |  |  |  | 6: 0; 11: 0; 13: 1.529; 17: 1.529
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
| Подстанции, в т.ч.: |  |  |  |  | 6: 0; 11: 0; 13: 1.0779; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 1.0779 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) |  |  |  |  | 6: 0; 11: 0; 13: 1.0779; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 1.0779 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
27 | ПС 110/35/6 кВ "Орлиная" (строительство) |  |  |  |  | 6: 0; 11: 0; 13: 1.0779; 17: 1.0779 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
1.1.2.3 | Инновации и НИОКР, в.т.ч.:
1.1.2.4 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: |  |  |  |  | 6: 0; 11: 0; 13: 426.3002; 14: 19.708; 15: 361.3588; 16: 2.1841; 17: 43.0493 | [7 empty] | 2.34 |  |  |  |  | 34.092
| Электрические линии, в т.ч. |  |  |  |  | 6: 0; 11: 0; 13: 338.5419; 14: 19.708; 15: 273.6005; 16: 2.1841; 17: 43.0493 | [7 empty] | 2.34 |  |  |  |  | 30.652
| воздушные линии, в т.ч. |  |  |  |  | 6: 0; 11: 0; 13: 151.6076; 14: 15.2737; 15: 127.6407; 16: 2.1841; 17: 6.5091 | [7 empty] | 2.34 |  |  |  |  | 30.652
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  |  |  | 6: 0; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  |  |  | 6: 0; 11: 0; 13: 151.6076; 14: 15.2737; 15: 127.6407; 16: 2.1841; 17: 6.5091 | [7 empty] | 2.34 |  |  |  |  | 30.652
28 | Выполнение мероприятий по подключению заявителей по заключенным договорам ТП с мощностью от 150 кВт и выше |  |  |  |  | 13: 47.7696; 14: 1.4583; 15: 43.9513; 16: 0; 17: 2.36 |  |  |  |  | 2015 | 15 |  | 0.62 | 2015 | 10 |  | СИП 3 | 5.26
29 | Выполнение мероприятий по подключению заявителей по заключенным договорам ТП с мощностью до 15 кВт |  |  |  |  | 13: 46.7141; 14: 6.7697; 15: 38.4896; 16: 1.2917; 17: 0.1631 |  |  |  |  | 2015 | 15 |  | 0.2 | 2015 |  |  | СИП 2 3*50+1*50, СИП 2 3 *70+1*70, СИП 4 4*16, СИП 4 2*16, СИП 2 3*70+1*95, СИП 2 3*50+1*70,АС 50/8 | 3.61
30 | Выполнение мероприятий по подключению заявителей по заключенным договорам ТП с мощностью от 15 кВт до 150 кВт |  |  |  |  | 13: 37.6103; 14: 7.0458; 15: 26.1322; 16: 0.8924; 17: 3.54 |  |  |  |  | 2015 | 15 |  | 1.52 | 2015 | 10 |  | СИП 2 3*50+1*50, СИП 2 3 *70+1*70, СИП 4 4*16, СИП 4 2*16, СИП 2 3*70+1*95, СИП 2 3*50+1*70,АС 50/8 | 9.28
31 | Строительство ЛЭП от ячеек 6 кВ ПС 110 кВ "Орлиная" для подключения заявителей |  |  |  |  | 13: 0.95455; 14: 0; 15: 0.95455; 16: 0; 17: 0 | [8 empty] | 2015 | 10 |  | АПвПу2Г-1*630/0.05, АСК 240/32, АПвПу2Г-1*240/0.135, АСК 120/19 | 0.502
32 | Строительство ЛЭП 6 кВ в с. Вольно-Надеждинское |  |  |  |  | 13: 18.113; 15: 18.113; 16: 0 | [8 empty] | 2015 | 10 |  | АПвБВ-6 3*240/25 | 12
33 | Строительство ВЛ – 10 кВ и КТП 10/0,4 кВ в селе Духовское |  |  |  |  | 13: 0.050637; 17: 0.050637
34 | Строительство ВЛ – 6 кВ и КТП 6/0,4 кВ в селе Глуховка |  |  |  |  | 13: 0.057305; 17: 0.057305
35 | Строительство ВЛ – 10 кВ и КТП 10/0,4 кВ в селе Сухановка |  |  |  |  | 13: 0.15511; 17: 0.15511
36 | Строительство ВЛ – 10 кВ и КТП 10/0,4 кВ в селе Знаменка |  |  |  |  | 13: 0.18299; 17: 0.18299
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
| кабельные линии, в т.ч. |  |  |  |  | 13: 186.9343; 14: 4.4343; 15: 145.9598; 16: 0; 17: 36.5402
| КЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  |  |  | 6: 0; 11: 0; 13: 186.8342; 14: 4.4343; 15: 145.9598; 16: 0; 17: 36.4401 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
37 | КЛ 110 кВ «ТЭЦ Восточная – 1Р» (троительство) |  |  |  |  | 13: 6.1778; 14: 0.69052; 15: 3.0695; 16: 0; 17: 2.4178
38 | КЛ 110 кВ «ТЭЦ Восточная – 2Р» (cтроительство) |  |  |  |  | 13: 97.9968; 14: 1.2159; 15: 80.133; 16: 0; 17: 16.6479
39 | КЛ 110 кВ «ТЭЦ Восточная – СИ» (cтроительство) |  |  |  |  | 13: 57.8092; 14: 1.6075; 15: 42.5504; 16: 0; 17: 13.6512
40 | КЛ 110 кВ «ТЭЦ Восточная – Зеленый угол» (cтроительство) |  |  |  |  | 13: 24.8504; 14: 0.92037; 15: 20.2069; 16: 0; 17: 3.7232
| КЛЭП 6-10;0,4 кВ |  |  |  |  | 13: 0.1001; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0.1001
41 | Строительство ВЛ – 10 кВ и КТП 10/0,4 кВ в 4 км на Ю-В от ст. Партизан |  |  |  |  | 13: 0.047578; 17: 0.047578
42 | Строительство ВЛ – 10 кВ и КТП 10/0,4 кВ возле села Ляличи |  |  |  |  | 13: 0.052525; 17: 0.052525
| Подстанции, в т. ч. |  |  |  |  | 13: 87.7583; 14: 0; 15: 87.7583; 16: 0; 17: 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 3.44
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) |  |  |  |  | 13: 87.7583; 14: 0; 15: 87.7583; 16: 0; 17: 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 3.44
0
43 | РП 6 кВ «Городское» с ЛЭП 6 кВ для подключения заявителей (строительство) |  |  |  |  | 13: 32.9873; 15: 32.9873 | [8 empty] | 2015 | 25 |  | АПвПу2Г-1*500/70-10 кв | 0.94
44 | Строительство РП 6 кВ «Западное» и строительство ЛЭП 6 кВ для подключения заявителей мощностью свыше 150 кВт |  |  |  |  | 13: 54.771; 15: 54.771 | [8 empty] | 2015 | 25 |  | АПвПу2Г-1*500/70-6 кв | 2.5
Уровень входящего напряжения 6 кВ (СН2)
1.1.2.5 | Прочие объекты электроэнергетики, в т.ч.:
1.1.2.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в т.ч.:
1.1.2.7 | ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.: |  |  |  |  | 6: 0; 11: 0; 13: 0.090246; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0.090246 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
45 | ПИР ВЛ 110 кВ "Пластун"- "Терней" (строительство) |  |  |  |  | 13: 0.044967; 17: 0.044967
46 | ПС 110/6 кВ "Городская" (строительство) |  |  |  |  | 13: 0.042855; 17: 0.042855
47 | ПС 110 кВ "Терней" (строительство) |  |  |  |  | 13: 0.0024243; 17: 0.0024243
1.2. | Приобретение объектов основных средств