## НВВ (hidden)
Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению по ОАО "ДРСК" филиал "Южно-Якутские электрические сети" за 2013г.(ожидаемое),2014гг.(прогноз)
№ | Показатели | Ожидаеме данные 2013г | 2014г.
1 | Расходы по выполнению мероприятий по ТП, всего | 242.2442 | 291.051
1.1. | Вспомогательные материалы | 3.3 | 3.6
1.2. | Энергия на хозяйственные нужды
1.3. | Оплата труда ППП (без СВ) | 83.1874 | 103.6029
1.4. | Отчисления на социальные нужды | 23.8101 | 29.7181
1.5. | Прочие расходы ,всего, в т.ч. | 125.0447 | 145.838
1.5.1. | работы и услуги производственного характера | 46.6368 | 51.6393
1.5.2. | налоги,всего
1.5.3. | работы и услуги непроизводственного характера | 78.4079 | 94.1987
1.5.3.1. | услуги связи
1.5.3.2. | расходы на охрану и пожарную безопасность
1.5.3.3. | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги
1.5.3.4. | плата за аренду имущества
1.5.3.5. | другие прочие расходы связанные с производством и реализацией | 78.4079 | 94.1987
1.6. | Внереализационные расходы,всего | 6.902 | 8.292
1.6.1. | расходы на услуги банков
1.6.2. | % за пользование кредитом
1.6.3. | налог на имущество
1.6.4. | другие обоснованные расходы | 6.902 | 8.292
1.6.5. | денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)
1.6.6. | другие расходы из прибыли
2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства-от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединямых энергопринимающих устройств и (или) объектов энергетики | 8971830 | 13029385.8551
3 | Разработка сетевой организацией проектной документации.
4 | Выпадающие доходы/экономия средств
5 | Необходимая валовая выручка | 8972072.2442 | 13029676.9061
Директор ОАО"ДРСК"-"ЮЯЭС" |  |  | И.В.Шкурко
Исп. Жданович Ю.А.
Тел.3-17-67

## Расчет тарифа
Расчет экономически обоснованной платы и выпадающих доходов заявителей с присоеденяемой мощностью до 15 кВ на 2014 г. и расстоянием не более 300 м городах и не более 500 м в сельской местности
№ п/п | Наименование мероприятий | Разбивка НВВ согласно приложения 1 по каждому мероприятию, (тыс. руб.) | Объем максимальной мощности кВт | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию, (руб./кВт)
1 | 2
1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 57.2857 | 2377 | 24.1
2 | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
3 | Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством "последней мили"
3.1. | строительство воздушных линий | 7500 | 2377 | 3155.2377 | 7.7934
3.2. | строительство кабельных линий |  |  | -
3.3. | строительство пунктов секционирования
3.4. | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
3.5. | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
4 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 26.8363 | 2377 | 11.29
5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя
6 | Фактическое действие по присоединению и обеспечению работы Устойств в электрической сети | 36.0591 | 2377 | 15.17
| ИТОГО | 7620.1811
| сумма по договору без НДС тыс .руб. | 0.4661
| количество заявителей | 305
| Итого доходов без НДС тыс. руб. | 142.161
| Итого выпадающие расходы тыс. руб. | 7478.0201

## калькуляция
Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1кВт) филиалом ОАО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети" на 2014 год
№ п/п | Наименование мероприятий |  |  |  | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию (руб./кВт) |  |  |  | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию (руб./кВт)
|  | Разбивка НВВ согласно приложения 1 по каждому мероприятию, (руб.) | Объем максимальной мощности, (кВт) | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию, (руб./кВт) | до 35 кВ (уровень напряжения) |  |  |  | 6 кВ (уровень напряжения)
[5 empty] | 0-15 кВт | 15-150 кВт | 150-670 кВт | 670-8900 кВт | 0-15 кВт |  | 15-150 кВт |  | 150-670 кВт
[9 empty] | с трансф | без транс | с трансф | без транс | с транс | без транс
[5 empty] | (диапазон присоединяемой максимальной мощности) |  |  |  | (диапазон присоединяемой максимальной мощности)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 |  | 4 |  | 5
1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 135690.7077 | 5630 | 24.1014 | 24.1014 | 24.1014 | 24.1014 | 24.1014
2 | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" | 0
3 | Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством "последней мили"
3.1. | строительство воздушных линий | 7076674.9551 | 4517 | 1566.6759 | 1649.9051 | 5480.3411 | 5863.9998 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. | строительство воздушных линий 6/10 кВ |  |  |  |  | 3080.0973 | 3789.91 | 3806.8882 |  |  | 0 |  | 0
3.1.2. | строительство воздушных линий 0,4 кВ |  |  |  | 1649.9051 | 2400.2439 | 2074.0898 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | строительство кабельных линий | 929386.7521 | 170 | 5466.9809 |  | 11282.4718 |  |  |  |  | 0 | 0
3.2.1. | строительство кабельных линий 6/10 кВ |  |  |  |  | 8603.5709 |  |  |  |  | 0
3.2.2. | строительство кабельных линий 0,4 кВ |  |  |  |  | 2678.9009 |  |  |  |  | 0 | 0
3.3. | строительство пунктов секционирования
3.4. | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 5023324.1479 | 943 | 5326.9609 |  | 5313.3642 | 5350.7453 |  |  |  | #REF! |  | #REF!
3.5. | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
4 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 63577.4885 | 5630 | 11.2926 | 11.2926 | 11.2926 | 11.2926 | 11.2926
5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | 6357.7489 | 5630 | 1.1293 | 1,13* | 1,13* | 1.1293 | 1.1293
6 | Фактическое действие по присоединению и обеспечению работы Устойств в электрической сети | 85425.0271 | 5630 | 15.1732 | 15.1732 | 15.1732 | 15.1732 | 15.1732
*Данные расходы не учитываются при установлении платы за технологическое присоединение для Заявителей - юридических лиц илииндивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); для Заявителей в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); для Заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

## стандартизир ставки
Расчет стандартизированных ставок на технологичеаское присоединение к сетям филиала ОАО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети"
тыс. руб.
№ п/п | Мероприятия "последней мили" | мощность, кВА | Единица измерения | Стандартизированная ставка, тыс. руб (без НДС) за единицу в ценах 2001г. | В том числе, |  |  |  | Стандартизированная ставка, тыс. руб (без НДС) за штуку в ценах 4 квартал 2013г. |  |  | Стандартизированная ставка, утвержденная в 2011 году, тыс. руб | Примечание | Затраты на строительство, тыс. руб (без НДС) за единицу в ценах 2001г. | В том числе,
[5 empty] | СМР | Обрудование | ПИР | Прочие |  | НДС | Всего затрат, руб (с НДС) за штуку в ценах 4 квартал 2012г. |  |  |  | СМР | Обрудование | ПИР | Прочие
1 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 3x70+1x70 мм² на железобетонных опорах с вырубкой просеки. |  | 1 км | 327.3647 | 249.4498 | 18.9089 | 24.333 | 34.673 | 1884.5403
2 | Строительство 2-х цепной ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 3x70+1x70 мм² на железобетонных опорах с вырубкой просеки. |  | 1 км | 356.7134 | 271.3562 | 20.7998 | 26.5173 | 38.04 | 2053.4921
3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 70мм² на деревянных опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки. |  | 1 км | 263.592 | 203.394 |  | 57.745 | 2.453 | 1517.4201
4 | Строительство 2-х цепной ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 70мм² на деревянных опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки. |  | 1 км | 332.335 | 259.28 |  | 70.652 | 2.403 | 1913.1529
5 | Строительство ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 1x70 мм² на железобетонных опорах с вырубкой просеки. |  | 1 км | 394.7256 | 304.5414 | 21.1918 | 29.3154 | 39.677 | 2272.3169 |  |  | 619.3865 | Средняя ставка на 2013 год ниже, утвержденной в 2011 году на 40 %
6 | Строительство 2- цепной ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 1x70 мм² на железобетонных опорах с вырубкой просеки. |  | 1 км | 429.2255 | 329.0926 | 23.311 | 33.3729 | 43.449 | 2470.9223
7 | Строительство ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 70мм² на деревянных опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки. |  | 1 км | 272.048 | 201.661 | 19.67 | 48.648 | 2.069 | 1566.0987
8 | Строительство 2- цепной ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 70мм² на деревянных опорах с железобетонными приставками с вырубкой просеки. |  | 1 км | 396.836 | 269.523 | 39.339 | 85.084 | 2.89 | 2284.4658
9 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 3x70+1x70 мм² на железобетонных опорах в городской местности. |  | 1 км | 316.9729 | 236.5896 | 20.4217 | 23.5926 | 36.369 | 1824.7178 |  |  | 606.1442 | Средняя ставка на 2013 год ниже, утвержденной в 2011 году на 53 %
10 | Строительство 2-х цепной ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 3x70+1x70 мм² на железобетонных опорах в городской местности. |  | 1 км | 348.6691 | 260.2486 | 22.4638 | 25.9517 | 40.005 | 2007.1837 | 361.2931 | 2368.4767
11 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 70мм² на деревянных опорах с железобетонными приставками в городской местности. |  | 1 км | 198.426 | 150.298 |  | 46.164 | 1.964 | 1142.279
12 | Строительство 2-х цепной ЛЭП 0,4 кВ проводом СИП-2 70мм² на деревянных опорах с железобетонными приставками в городской местности. |  | 1 км | 267.159 | 208.429 |  | 56.796 | 1.934 | 1537.9542
13 | Строительство ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 1x70 мм² на железобетонных опорах в городской местности. |  | 1 км | 356.5797 | 265.153 | 22.8872 | 27.7805 | 40.759 | 2052.7222 |  |  | 657.4684 | Средняя ставка на 2013 год ниже, утвержденной в 2011 году на 50 %
14 | Строительство 2- цепной ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 1x70 мм² на железобетонных опорах в городской местности. |  | 1 км | 392.2356 | 291.6683 | 25.1759 | 30.5584 | 44.833 | 2257.9827
15 | Строительство ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 70мм² на деревянных опорах с железобетонными приставками в городской местности. |  | 1 км | 229.57 | 148.381 | 19.67 | 59.941 | 1.578 | 1321.5656
16 | Строительство 2- цепной ЛЭП 6/10 кВ проводом СИП-3 70мм² на деревянных опорах с железобетонными приставками в городской местности. |  | 1 км | 329.544 | 217.02 | 39.339 | 70.778 | 2.407 | 1897.0859
17 | Стрительство однотрансофрматорной КТП, РТП |  | 1кВт | 0.5745 | 0.0845 | 0.4646 | 0.0253
18 | Стрительство 2-х трансформаторной однотрансофрматорной КТП, РТП |  | 1кВт | 1.0813 | 0.0866 | 0.9441 | 0.0506
19 | Строительство мачтовой ТП |  | 1кВт | 0.9279 | 0.1755 | 0.6316 | 0.1209
20 | Прокладка бронированного кабеля в траншеи 2 шт. – 3*70+1 мм² |  | 1 км | 768.063 | 555.8785 | 55.6205 | 59.942 | 96.622 | 5168.3263
21 | Прокладка бронированного кабеля в траншеи 3 шт. – 3*70+1 мм² |  | 1 км | 1151.8153 | 833.8177 | 83.4308 | 89.8899 | 144.677 | 7750.6116
22 | Прокладка бронированного кабеля в траншеи 4 шт. – 3*70+1 мм² |  | 1 км | 1535.5687 | 1111.7569 | 111.241 | 119.8378 | 192.733 | 10332.9035
23 | Прокладка бронированного кабеля в траншеи 2 шт. – 3*70-6 мм² |  | 1 км | 876.736 | 634.6878 | 63.5061 | 68.4221 | 110.12 | 5899.5915
24 | Прокладка бронированного кабеля в траншеи 3 шт. – 3*70-6 мм² |  | 1 км | 1314.8957 | 952.0317 | 95.2591 | 102.6159 | 164.989 | 8847.9855
25 | Прокладка бронированного кабеля в траншеи 4 шт. – 3*70-6 мм² |  | 1 км | 1753.0543 | 1269.3756 | 127.0122 | 136.8096 | 219.857 | 11796.3727
26 | Установка шкафа учета с одним коммутационным аппаратом и одним средством учета |  | 1 шкаф | 15.988 | 15.732 |  |  | 0.256 | 154.7664
27 | Установка шкафа учета с двумя коммутационными аппаратами и двумя средствами учета |  | 1 шкаф | 23.442 | 23.008 |  |  | 0.434 | 226.9223
И.В. Шкурко

## ТП (hidden)
Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении на 1 кВт присоединяемой мощности по ОАО "ДРСК" филиал "Южно-Якутские электрические сети"за 2013г.(ожидаемое),2014гг.(прогноз) к ячейке (ТП,РТП,РП,ПС)
№ | Наименование мероприятий | Показатели 2013г. |  | Показатели 2014г. |  | Ожидаемые данные 2013г. |  | 2014 г.
[8 empty] | Разбивка НВВ,руб. |  | Объем максимальной мощности, кВТ |  | Ставка для расчета платы по каждому мероприятию, руб/кВт
|  | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется
| Итого ставка платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | #DIV/0! | 249.308 | #DIV/0! | 77.1609
1 | Подготовка и выдача сетевой организацией ТУ и их согласование всего, в т.ч.: |  |  |  |  | 0 | 29.7086 | 0 | 33.9227 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1. | Норма времени, час. |  |  |  |  | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2
1.2. | Оплата труда, руб | 582.6496 | 582.6496 | 666.621 | 666.621 | 4777.7265 | 4777.7265 | 5466.2925 | 5466.2925
1.3. | Страховые выплаты, руб | 30.56% | 30.56% | 30.56% | 30.56% | 1460.0732 | 1460.0732 | 1670.499 | 1670.499
1.4. | Сырье, вспомогательные материалы, руб |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
1.5. | Накладные расходы,% | 51.7% | 51.7% | 51.7% | 51.7% | 3276.6425 | 3276.6425 | 3741.4212 | 3741.4212
1.6. | Рентабельность, % | 3% | 3% | 3% | 3% | 288.4333 | 288.4333 | 329.3464 | 329.3464
| Итого, на 1 присоединение, руб |  |  |  |  | 9902.8755 | 9902.8755 | 11307.559 | 11307.559
| Расходы на единицу мощности, руб |  |  |  |  | #DIV/0! | 112.108 | #DIV/0! | 35.9731
2 | Разработка сетевой организацией проектной документации. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Выполнение ТУ сетевой организацей (в т.ч.,расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1. | Строительство воздушных и (или) кабельных линий |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2. | Строительство пунктов секционирования |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.3. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трасформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.4. | Строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Рентабельность, % | 3% | 3% | 3% | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Налог на прибыль |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч.: |  |  |  |  | 0 | 14.3859 | 0 | 15.8944 | 0 | 943 | #DIV/0! | 16.8551
4.1. | Норма времени, час. |  |  |  |  | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7
4.2. | Оплата труда, руб | 370.9218 | 370.9218 | 424.379 | 424.379 | 1372.4106 | 1372.4106 | 1570.2024 | 1570.2024
4.3. | Страховые выплаты, руб | 30.56% | 30.56% | 30.56% | 30.56% | 419.4087 | 419.4087 | 479.8539 | 479.8539
4.4. | Сырье, вспомогательные материалы, руб |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
4.5. | Работа автотранспорта,руб/час | 318.15 | 318.15 | 335.3301 | 335.3301 | 1177.155 | 1177.155 | 1240.7214 | 1240.7214
4.6. | Накладные расходы,% | 51.7% | 51.7% | 51.7% | 51.7% | 1586.6597 | 1586.6597 | 1753.0321 | 1753.0321
4.7. | Рентабельность, % | 3% | 3% | 3% | 3% | 139.669 | 139.669 | 154.3143 | 154.3143
| Итого, на 1 присоединение, руб |  |  |  |  | 4795.3031 | 4795.3031 | 5298.124 | 5298.124
| Расходы на единицу мощности, руб |  |  |  |  | #DIV/0! | 54.2864 | #DIV/0! | 16.8551
5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств, всего: |  |  |  |  | 0 | 1.4386 | 0 | 1.5894 | 1650 | 430 | 0 | 3.6964
6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети, всего: |  |  |  |  | 0 | 20.5335 | 0 | 21.3563 | 0 | 943 | #DIV/0! | 22.6471
6.1. | Норма времени, час. |  |  |  |  | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9
6.2. | Оплата труда, руб | 239.1859 | 239.1859 | 273.6573 | 273.6573 | 932.8248 | 932.8248 | 1067.2635 | 1067.2635
6.3. | Страховые выплаты, руб | 30.56% | 30.56% | 30.56% | 30.56% | 285.0713 | 285.0713 | 326.1557 | 326.1557
6.4. | Сырье, вспомогательные материалы, руб |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
6.5. | Работа автотранспорта,руб/час | 785.27 | 785.27 | 785.27 | 785.27 | 3062.553 | 3062.553 | 3062.553 | 3062.553
6.6. | Накладные расходы,% | 51.7% | 51.7% | 51.7% | 51.7% | 2264.6922 | 2264.6922 | 2355.4377 | 2355.4377
6.7. | Рентабельность, % | 3% | 3% | 3% | 3% | 199.3542 | 199.3542 | 207.3423 | 207.3423
| Итого, на 1 присоединение, руб |  |  |  |  | 6844.4955 | 6844.4955 | 7118.7523 | 7118.7523
| Расходы на единицу мощности, руб |  |  |  |  | #DIV/0! | 77.4849 | #DIV/0! | 22.6471
| Количество присоединений, ед. |  |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 3
| Присоединяемая мощность, кВт |  |  |  |  | 0 | 265 | 0 | 943
| Средняя присоединяемая мощность, кВт |  |  |  |  | #DIV/0! | 88.3333 | #DIV/0! | 314.3333
| Средняя стоимость единицы присоединяемой мощности по расчету, руб |  |  |  |  | #DIV/0! | 249.308 | #DIV/0! | 77.1609
| НВВ по расчету (с учетом инвестиционной составляющей), тыс. руб |  |  |  |  | 0 | 66.0666 | 0 | 72.7627
| Средняя стоимость 1 кВт единицы присоединяемой мощности для утверждения (с учетом инвестиционной составляющей), руб |  |  |  |  | #DIV/0! | 249.308 | #DIV/0! | 77.1609 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2.073
1.6584
0.4146

## ВЛ (hidden)
Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении на 1 кВт присоединяемой мощности по ОАО "ДРСК" филиал "Южно-Якутские электрические сети"за 2013г.(ожидаемое),2014гг.(прогноз) к ЛЭП
№ | Наименование мероприятий | Показатели 2013г. |  | Показатели 2014г. |  | Ожидаемые данные 2013г. |  | 2014 г.
[8 empty] | Разбивка НВВ,руб. |  | Объем максимальной мощности, кВТ |  | Ставка для расчета платы по каждому мероприятию, руб/кВт
|  | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется | Трансформация напряжения требуется | Трансформация напряжения не требуется
| Итого ставка платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | #DIV/0! | 144.4079 | #DIV/0! | 94.4971
1 | Подготовка и выдача сетевой организацией ТУ и их согласование всего, в т.ч.: |  |  |  |  | 0 | 79.223 | 0 | 101.768 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1. | Норма времени, час. |  |  |  |  | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2
1.2. | Оплата труда, руб | 582.6496 | 582.6496 | 666.621 | 666.621 | 4777.7265 | 4777.7265 | 5466.2925 | 5466.2925
1.3. | Страховые выплаты, руб | 30.56% | 30.56% | 30.56% | 30.56% | 1460.0732 | 1460.0732 | 1670.499 | 1670.499
1.4. | Сырье, вспомогательные материалы, руб |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
1.5. | Накладные расходы,% | 51.7% | 51.7% | 51.7% | 51.7% | 3276.6425 | 3276.6425 | 3741.4212 | 3741.4212
1.6. | Рентабельность, % | 3% | 3% | 3% | 3% | 288.4333 | 288.4333 | 329.3464 | 329.3464
| Итого, на 1 присоединение, руб |  |  |  |  | 9902.8755 | 9902.8755 | 11307.559 | 11307.559
| Расходы на единицу мощности, руб |  |  |  |  | #DIV/0! | 64.9369 | #DIV/0! | 44.0554
2 | Разработка сетевой организацией проектной документации. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Выполнение ТУ сетевой организацей (в т.ч.,расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1. | Строительство воздушных и (или) кабельных линий |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2. | Строительство пунктов секционирования |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.3. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трасформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.4. | Строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Рентабельность, % | 3% | 3% | 3% | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Налог на прибыль |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч.: |  |  |  |  | 0 | 38.3624 | 0 | 47.6831 | 0 | 2310 | #DIV/0! | 20.642
4.1. | Норма времени, час. |  |  |  |  | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7
4.2. | Оплата труда, руб | 370.9218 | 370.9218 | 424.379 | 424.379 | 1372.4106 | 1372.4106 | 1570.2024 | 1570.2024
4.3. | Страховые выплаты, руб | 30.56% | 30.56% | 30.56% | 30.56% | 419.4087 | 419.4087 | 479.8539 | 479.8539
4.4. | Сырье, вспомогательные материалы, руб |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
4.5. | Работа автотранспорта,руб/час | 318.15 | 318.15 | 335.3301 | 335.3301 | 1177.155 | 1177.155 | 1240.7214 | 1240.7214
4.6. | Накладные расходы,% | 51.7% | 51.7% | 51.7% | 51.7% | 1586.6597 | 1586.6597 | 1753.0321 | 1753.0321
4.7. | Рентабельность, % | 3% | 3% | 3% | 3% | 139.669 | 139.669 | 154.3143 | 154.3143
| Итого, на 1 присоединение, руб |  |  |  |  | 4795.3031 | 4795.3031 | 5298.124 | 5298.124
| Расходы на единицу мощности, руб |  |  |  |  | #DIV/0! | 31.4446 | #DIV/0! | 20.642
5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств, всего: |  |  |  |  | 0 | 3.8362 | 0 | 4.7683 | 1650 | 430 | 0 | 11.0891
6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети, всего: |  |  |  |  | 0 | 54.756 | 0 | 64.0688 | 0 | 2310 | #DIV/0! | 27.7354
6.1. | Норма времени, час. |  |  |  |  | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9
6.2. | Оплата труда, руб | 239.1859 | 239.1859 | 273.6573 | 273.6573 | 932.8248 | 932.8248 | 1067.2635 | 1067.2635
6.3. | Страховые выплаты, руб | 30.56% | 30.56% | 30.56% | 30.56% | 285.0713 | 285.0713 | 326.1557 | 326.1557
6.4. | Сырье, вспомогательные материалы, руб |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
6.5. | Работа автотранспорта,руб/час | 785.27 | 785.27 | 785.27 | 785.27 | 3062.553 | 3062.553 | 3062.553 | 3062.553
6.6. | Накладные расходы,% | 51.7% | 51.7% | 51.7% | 51.7% | 2264.6922 | 2264.6922 | 2355.4377 | 2355.4377
6.7. | Рентабельность, % | 3% | 3% | 3% | 3% | 199.3542 | 199.3542 | 207.3423 | 207.3423
| Итого, на 1 присоединение, руб |  |  |  |  | 6844.4955 | 6844.4955 | 7118.7523 | 7118.7523
| Расходы на единицу мощности, руб |  |  |  |  | #DIV/0! | 44.8819 | #DIV/0! | 27.7354
| Количество присоединений, ед. |  |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 9
| Присоединяемая мощность, кВт |  |  |  |  | 0 | 1220 | 0 | 2310
| Средняя присоединяемая мощность, кВт |  |  |  |  | #DIV/0! | 152.5 | #DIV/0! | 256.6667
| Средняя стоимость единицы присоединяемой мощности по расчету, руб |  |  |  |  | #DIV/0! | 144.4079 | #DIV/0! | 94.4971
| НВВ по расчету (с учетом инвестиционной составляющей), тыс. руб |  |  |  |  | 0 | 176.1776 | 0 | 218.2882
| Средняя стоимость 1 кВт единицы присоединяемой мощности для утверждения (с учетом инвестиционной составляющей), руб |  |  |  |  | #DIV/0! | 144.4079 | #DIV/0! | 94.4971 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0
0
6.219
4.9752
1.2438