## врем.откл.КЭР
| СОГЛАСОВАНО |  |  | СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Председатель комитета, председатель |  |  | Директор Филиала ОАО "СО ЕЭС" | [6 empty] | Директор филиала ОАО "ДРСК"
| подкомиссии по предупреждению |  |  | Хабаровского РДУ | [6 empty] | "Хабаровские электрические сети"
| и ликвидации последствий аварий |  |  | _____п/п___________Ю.А.Воробьев | [6 empty] | ________п/п________ А.Е. Кузнецов
| на объектах топливно-энергетического |  |  | "14" августа 2012 г | [6 empty] | "16" августа 2012 г
комплекса края
________п/п_____________А.А.Шатаев
"04" сентября 2012 г
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2012 / 2013гг.
по филиалу ОАО "ДРСК" - "Хабаровские электрические сети"
по Комсомольскому энергорайону
№ п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода графиков | Время отключения | Очередь ограничения, МВт | [9 empty] | Потребитель
[5 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Водозабор | ф.1 | ДУ | до 5 мин. | 1.29 | [9 empty] | п.Новый Мир, мостоотряд
2 | Водозабор | ф.37 | ДУ | до 5 мин. | 0.7 | [9 empty] | п.Новый Мир, мостоотряд
3 | Привокзальная | ф.3,5,10,15,16,18,25,26,28,30,31,32,33,37,13 | ДУ | до 5 мин. | 10.7 | [9 empty] | БЫТ, ДВЖД, Хладокомбинат
4 | Западная | В-6 2Т | ДУ | до 5 мин. |  | 1.62 | [8 empty] | Грав.завод, металлобаза, быт
5 | КТЭЦ-1 | В-35 Т-164 | ДУ | до 5 мин. |  | 9.9 | [8 empty] | БЫТ
6 | Западная | В-6 1Т | ДУ | до 5 мин. |  |  | 1.8 | [7 empty] | БЫТ, ЖБИ-4
7 | КТЭЦ-1 | В-35 Т-165 | ДУ | до 5 мин. |  |  | 6.7 | [7 empty] | быт
8 | АТЭЦ-1 | В-35 Т-225 | ОП | от 5 до 20 мин. |  |  | 0.74 | [7 empty] | БЫТ г.Амурск
9 | Высокогорная | яч.22 | ОП | от 5 до 20 мин. |  |  | 0.6 | [7 empty] | ВМП "Энергосеть"
10 | Эльбан | В-6 1Т (ф.1,2,4,6,8,10,11,12, 13,14,16) (С выводом АВР-6) | ОП | от 5 до 20 мин. |  |  |  | 4.8 | [6 empty] | п.Эльбан, з-д Восход
11 | АТЭЦ-1 | В-110 С-89 | ОП | от 5 до 20 мин. |  |  |  | 2.93 | [6 empty] | АМЗ
12 | К | В-110 С-79 | ОП | от 5 до 20 мин. |  |  |  | 2.2 | [6 empty] | БЫТ п.Дружба
13 | Эльбан | В-6 2Т (ф.18,20,22,24,25,26,27,28) (С выводом АВР-6) | ОП | от 5 до 20 мин. |  |  |  |  | 2.9 | [5 empty] | п.Эльбан, з-д Восход, п. Омми
14 | Т | яч.4, 5, 50, 57 | ОП | от 5 до 20 мин. |  |  |  |  | 6.31 | [5 empty] | КнААПО
15 | Старт | яч. 9, 12, 8 | ОП | от 5 до 20 мин. |  |  |  |  | 1.23 | [5 empty] | п.Хольгасо, в/ч
16 | КТЭЦ-1 | яч.15 | ОП | от 5 до 20 мин. | [5 empty] | 0.41 |  |  |  |  | Фил. Очист. Станция ТП-766
17 | Селихино | В-110 С-105 | ОП | от 5 до 20 мин. | [5 empty] | 9.68 |  |  |  |  | п.Вознесенское, п.Инокентьевка, п.Троицкое, п.Лидога, дальтрансгаз
18 | Ц | яч.2, 5, 15, 21, 23 | ОП | от 5 до 20 мин. | [6 empty] | 1.7 |  |  |  | БЫТ
19 | АТЭЦ-1 | В-35 Т-224 | ОП | от 5 до 20 мин. | [6 empty] | 2.73 |  |  |  | БЫТ г.Амурск
20 | ЭТЗ | ф.2,8,10,11,12,16,18,20,22,24 | ОВБ | от 20 до 60 мин. | [6 empty] | 3.7 |  |  |  | к-т Амур, ЭТЗ, БЫТ
21 | Литовко | яч.9,16,15 | ОП | от 5 до 20 мин. | [6 empty] | 2.15 |  |  |  | п.Литовко, п.Санболи, совхоз
22 | Эльбан | В-35 Т-194 (Менгон от Т-240) | ОП | от 5 до 20 мин. | [7 empty] | 2.53 |  |  | В/ч, ДВЖД, п.Ачан
23 | Ц | В-35 Т-162 (с вкл-ем на ПС Т МВ-Т-179) | ОП | от 5 до 20 мин. | [7 empty] | 2.7 |  |  | БЫТ, с-х Хорпинский, ООО Штурман, Авторемзавод, Речпорт
| КТЭЦ-2 | В-35 Т-167 (с вкл-ем на ПС Т МВ-Т-179) | ОП | от 5 до 20 мин.
24 | Байкальская | В-35 Т-185 | ОП | от 5 до 20 мин. | [7 empty] | 3.96 |  |  | З-д Амурлитмаш, В/ч, Насосная, Жилмассив, Дом культуры
25 | Селихино | яч.1, 10 | ОП | от 5 до 20 мин. | [7 empty] | 0.43 |  |  | Дорремстрой, в/часть
26 | К | яч.4, 5, 9 | ОП | от 5 до 20 мин. | [8 empty] | 1.54 |  | БЫТ, ДВЖД, в/ч
27 | Горин | яч.4,5, 19 | ОП | от 5 до 20 мин. | [8 empty] | 1.4 |  | Эворонский ЛПХ
28 | КТЭЦ-2 | яч.49 | ОП | от 5 до 20 мин. | [8 empty] | 1.2 |  | БЫТ
29 | Парус | яч.12, 14, 40, 45, 46 | ОП | от 5 до 20 мин. | [8 empty] | 0.9 |  | БЫТ, з-д Парус, водоканал
30 | Гайтер | В-110 2Т | ОП | от 5 до 20 мин. | [8 empty] | 2.46 |  | В/ч
31 | Индустриальная | В-10 1Т, В-10 2Т | ОВБ | от 20 до 60 мин. | [8 empty] | 0.72 |  | п. Галичный, п. 6-й участок-быт, Садоводства, Пивзавод
32 | Солнечная | В-6 1Т | ОП | от 5 до 20 мин. | [9 empty] | 1.7 | быт
33 | Солнечная | В-6 2Т | ОП | от 5 до 20 мин. | [9 empty] | 1.92 | быт
34 | Байкальская | В-35 Т-186 | ОП | от 5 до 20 мин. | [9 empty] | 2.52 | З-д Амурлитмаш, Быт
35 | Комсомольская | В-110 С-125 | ОП | от 5 до 20 мин. | [9 empty] | 1.9 | Дальтрансгаз, Лодочная станция, Гаражи, Быт
36 | КСК | В-10 1Т | ОВБ | от 20 до 60 мин. | [9 empty] | 0.33 | Пивзавод, БЫТ, Газоразд-я станция
37 | Гайтер | В-110 1Т | ОП | от 5 до 20 мин. | [9 empty] | 1.8 | Быт, В/ч
Итого по Комсомольскому Энергорайону |  |  |  | до 5 мин. | 12.69 | 24.21 | 32.71 | 32.71 | 32.71 | 32.71 | 32.71 | 32.71 | 32.71 | 32.71
|  |  |  | от 5 до 20 мин. | 0 | 0 | 1.34 | 11.27 | 21.71 | 31.8 | 38.38 | 48 | 55.5 | 65.34
|  |  |  | от 20 до 60 мин. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 4.42 | 4.75
|  |  |  | всего | 12.69 | 24.21 | 34.05 | 43.98 | 54.42 | 64.51 | 74.79 | 84.41 | 92.63 | 102.8
|  |  |  | всего по ДУ | 12.69 | 24.21 | 32.71 | 32.71 | 32.71 | 32.71 | 32.71 | 32.71 | 32.71 | 32.71
1 | НТЭЦ | яч. № 16 | ОП | до 5 мин. | 1.54 | [9 empty] | РБ флота, морпорт, быт г. Николаевска-на Амуре
2 | НТЭЦ | яч. № 21 | ОП | до 5 мин. |  | 0.28 | [8 empty] | РБ флота, морпорт, быт г. Николаевска-на Амуре
3 | Многовершинная | яч. № 13 | ОП | от 5 до 20 мин. |  |  | 3.89 | [7 empty] | ЗАО "Многовершинное"
4 | Маго | яч. № 6 | ОП | от 5 до 20 мин. |  |  |  | 1.28 | [6 empty] | Маго-Рейд, Маго-Порт
5 | Многовершинная | яч. № 34 | ОП | от 5 до 20 мин. |  |  |  |  | 0.37 | [5 empty] | ЗАО "Многовершинное"
6 | Маго | яч. № 3 | ОП | от 5 до 20 мин. | [5 empty] | 0.56 |  |  |  |  | п. Иннокентьевка быт
7 | Белая Гора | яч. № 21 | ОП | от 5 до 20 мин. | [6 empty] | 0.243 |  |  |  | ОАО «РДМ-Ресурсы»
8 | Белая Гора | яч. № 5 | ОП | от 5 до 20 мин. | [7 empty] | 0.02 |  |  | с Чля-Геологоразведка
9 | Многовершинная | яч. № 3 | ОП | от 5 до 20 мин. | [8 empty] | 0.01 |  | Артель стараталей "Заря"
10 | Многовершинная | яч. № 10 | ОП | от 5 до 20 мин. | [9 empty] | 0.01 | Артель стараталей "Заря"
Итого по Николаевскому Энергорайону |  |  |  | до 5 мин. | 1.54 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | от 5 до 20 мин. | 0 | 0 | 3.89 | 5.17 | 5.54 | 6.1 | 6.343 | 6.363 | 6.373 | 6.383
|  |  |  | от 20 до 60 мин. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | всего | 1.54 | 1.82 | 3.89 | 5.17 | 5.54 | 6.1 | 6.343 | 6.363 | 6.373 | 6.383
|  |  |  | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Центральная | Д10Ф, Д14Ф | ОП | до 5 мин. | 0.78 | [9 empty] | г. Советская Гавань, быт
2 | Центральная | Д1Ф, Д3Ф | ОП | до 5 мин. |  | 2.49 | [8 empty] | г. Советская Гавань, быт
3 | Центральная | Д7Ф, Д9Ф, Д12Ф | ОП | до 5 мин. |  |  | 1.12 | [7 empty] | г. Советская Гавань, быт, Судоремонтная компания
4 | Центральная | Д2Ф, Д5Ф | ОП | до 5 мин. |  |  |  | 1.74 | [6 empty] | г. Советская Гавань, быт
5 | Монгохто | Д1Ф, Д12Ф | ОП | от 5 до 20 мин. |  |  |  |  | 0.97 | [5 empty] | с. Орочи, п. Датта
6 | Кислородная | Д9Ф, Д12Ф, Д14Ф, Д17Ф | ДД | от 20 до 60 мин. | [5 empty] | 1.31 |  |  |  |  | г. Советская Гавань, быт
7 | Тишкино | Д8Ф, Д9Ф | ДД | от 5 до 20 мин. | [6 empty] | 3.63 |  |  |  | п. Ванино, порт, быт
8 | Кислородная | Д25Ф, Д11Ф | ДД | от 20 до 60 мин. | [7 empty] | 1.83 |  |  | г. Советская Гавань, быт
9 | Кислородная | Д16Ф, Д21Ф | ДД | от 20 до 60 мин. | [8 empty] | 0.21 |  | г. Советская Гавань, быт
10 | Тишкино | Д11Ф | ДД | от 5 до 20 мин. | [8 empty] | 0.16 |  | п. Ванино, порт, быт
11 | Тишкино | Д5Ф, Д7Ф | ДД | от 5 до 20 мин. | [9 empty] | 1.76 | п. Ванино, порт, быт
Итого по Советско-Гаванскому Энергорайону |  |  |  | до 5 мин. | 0.78 | 3.27 | 4.39 | 6.13 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
|  |  |  | от 5 до 20 мин. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97 | 4.6 | 4.6 | 4.76 | 6.52
|  |  |  | от 20 до 60 мин. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 1.31 | 3.14 | 3.35 | 3.35
|  |  |  | всего | 0.78 | 3.27 | 4.39 | 6.13 | 3.9 | 5.21 | 8.84 | 10.67 | 11.04 | 12.8
|  |  |  | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ПС Чегдомын | яч. № 19(11) | ОП | до 5 мин. | 2.54 | [9 empty] | пгт Чегдомын быт
2 | ПС Чегдомын | яч. № 3 | ОП | от 5 до 20 мин. |  | 0.67 | [8 empty] | ОАО Ургалуголь
3 | ПС Чегдомын | яч. № 8, 10 | ОП | от 5 до 20 мин. |  | 0.04 | [8 empty] | пгт Чегдомын быт, ОАО Ургалуголь
4 | ПС Чегдомын | яч. № 6(7) | ОП | от 5 до 20 мин. |  |  | 1.51 | [7 empty] | пгт Чегдомын быт
5 | ПС Чегдомын | яч. № 25, 20, 28 | ОП | от 5 до 20 мин. |  |  |  | 1.61 | [6 empty] | пгт Чегдомын быт, ОАО Ургалуголь
6 | ПС Чегдомын | яч. № 31, 33 | ОП | от 5 до 20 мин. |  |  |  |  | 2.09 | [5 empty] | пгт Чегдомын быт, ОАО Ургалуголь
7 | ПС Ургальская ЦЭС | яч. № 33 | ОП | от 5 до 20 мин. | [5 empty] | 0.2 |  |  |  |  | ОАО Ургалуголь, Биробиджанская КЭЧ
8 | ПС Ургальская ЦЭС | яч. № 40, 41 | ОП | от 5 до 20 мин. | [6 empty] | 0.04 |  |  |  | ООО Меркурий, нефтебаза
9 | ПС Ч | яч. № 80 | ОВБ | от 20 до 60 мин. | [7 empty] | 2.21 |  |  | пгт Чегдомын быт
10 | ПС Ч | яч. №68(74) | ОВБ | от 20 до 60 мин. | [8 empty] | 1.27 |  | пгт Чегдомын быт
11 | ПС Ч | яч. № 67 | ОВБ | от 20 до 60 мин. | [9 empty] | 0.018 | пгт Чегдомын быт
Итого по Северо-Западному энергорайону |  |  |  | до 5 мин. | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | от 5 до 20 мин. | 0 | 0.71 | 2.22 | 3.83 | 5.92 | 6.12 | 6.16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | от 20 до 60 мин. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 3.48 | 3.498
|  |  |  | всего | 2.54 | 0.71 | 2.22 | 3.83 | 5.92 | 6.12 | 6.16 | 2.21 | 3.48 | 3.498
|  |  |  | всего по ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | СМ | МВ-6 1Т | ДУ | до 5 мин. | 0.6 | [9 empty] | ПК база «Дальтехмонтаж», Базалит ДВ, ООО Светопрозрачные конструкции, САНТО ДВ, АО завод «Отопительного оборудования», АО «Дальтехгаз», ООО ХЗМК «Далькровля», УПП-1 ФГУП «УСС ДСС», ООО Эй-Пи-ТРЭЙД, РЖД, Резерв Насосной Т/С
2 |  | МВ-6 2Т | ДУ | до 5 мин. | 1.4 | [9 empty] | ПК база «Дальтехмонтаж», ООО Эй-Пи-ТРЭЙД, УПП-1 ФГУП «УСС ДСС», ООО "Элас", САНТО ДВ, Регион нефть, ООО ХЗМК «Далькровля», ООО "Монолит ДВ", Фабрика нетканных материалов, Контур
3 |  | МВ-6 3Т | ДУ | до 5 мин. | 0.6 | [9 empty] | в/ч 20724 КЭЧ-337, УПП-1 ФГУП «УСС ДСС», САНТО ДВ, АО завод «Отопительного оборудования», ПК база «Дальтехмонтаж», Базалит ДВ, АО «Дальтехгаз», Резерв Насосной Т/С.
4 | СМ | Т-24 | ДУ | до 5 мин. | 3.1 | [9 empty] | ЖБИ-3,СП «Востокметалл», Геологоразведочная экспедиция, АО «Железобетон-5», ПО ЯБ- 227/3, УМ Агропромстроя, АТП Госснаба, ССК, «Хабснабсбыт», База «Дальтехмонтаж», ДОЗ «Агропромстпроя»
5 | СДВ | 12 | ДУ | до 5 мин. | 1.6 | [9 empty] | Коммунально-бытовые потребители
6 |  | 17 | ДУ | до 5 мин. | 1.3 | [9 empty] | Коммунально-бытовые потребители
7 |  | 18 | ДУ | до 5 мин. | 1.2 | [9 empty] | Коммунально-бытовые потребители
8 |  | 24 | ДУ | до 5 мин. | 0.6 | [9 empty] | Коммунально-бытовые потребители
9 |  | 25 | ДУ | до 5 мин. | 0.6 | [9 empty] | Коммунально-бытовые потребители
10 | БН | 12 | ДУ | до 5 мин. | 1.1 | [9 empty] | Коммунально-бытовые потребители
11 |  | 11 | ДУ | до 5 мин. | 1.6 | [9 empty] | Коммунально-бытовые потребители
12 |  | 19 | ДУ | до 5 мин. | 1.2 | [9 empty] | Коммунально-бытовые потребители
13 | ГОРЬКИЙ | 10 | ДУ | до 5 мин. | 0.1 | [9 empty] | Аэропорт
14 |  | 22 | ДУ | до 5 мин. | 0.1 | [9 empty] | в/ч 35657
15 |  | 32 | ДУ | до 5 мин. | 1.8 | [9 empty] | Коммунально-бытовые потребители
16 |  | 40 | ДУ | до 5 мин. | 0.3 | [9 empty] | Контур Билл
17 |  | 1 | ДУ | до 5 мин. | 1.7 | [9 empty] | птицефабрика
18 |  | 3 | ДУ | до 5 мин. | 1.7 | [9 empty] | Коммунально-бытовые потребители
19 |  | 11 | ДУ | до 5 мин. | 0.1 | [9 empty] | з-д Горьктго
20 |  | 25 | ДУ | до 5 мин. | 0.1 | [9 empty] | з-д Горьктго
21 |  | 31 | ДУ | до 5 мин. | 0.1 | [9 empty] | з-д Горьктго
22 |  | 33 | ДУ | до 5 мин. | 0.3 | [9 empty] | птицефабрика
23 |  | 35 | ДУ | до 5 мин. | 0.1 | [9 empty] | з-д Горьктго
24 |  | 37 | ДУ | до 5 мин. | 0.1 | [9 empty] | з-д Горьктго
зона ХТЭЦ-3
25 | ГОРОДСКАЯ | 40 | ДУ | до 5 мин. | 0.4 | [9 empty] | Коммунально-бытовые потребители
26 |  | 21 | ДУ | до 5 мин. | 0.3 | [9 empty] | Коммунально-бытовые потребители
27 |  | 27 | ДУ | до 5 мин. | 0.6 | [9 empty] | Коммунально-бытовые потребители
28 |  | 42 | ДУ | до 5 мин. | 1.1 | [9 empty] | Коммунально-бытовые потребители
29 |  | 30 | ДУ | до 5 мин. | 1 | [9 empty] | Коммунально-бытовые потребители
30 |  | 44 | ДУ | до 5 мин. | 1.5 | [9 empty] | Коммунально-бытовые потребители
31 |  | 10 | ДУ | до 5 мин. | 0.5 | [9 empty] | Коммунально-бытовые потребители
32 |  | 16 | ДУ | до 5 мин. | 1.3 | [9 empty] | Коммунально-бытовые потребители
33 |  | 28 | ДУ | до 5 мин. | 0.9 | [9 empty] | Коммунально-бытовые потребители
34 | ХЭС | 130 | ДУ | до 5 мин. |  | 0.7 | [8 empty] | АО завод «Дальдизель»
35 |  | 132 | ДУ | до 5 мин. |  | 0.1 | [8 empty] | АО завод «Дальдизель»
36 |  | 206 | ДУ | до 5 мин. |  | 0.1 | [8 empty] | АО завод «Дальдизель»
37 | РЦ | С-48 | ОП | от 5 до 20 мин |  | 11.1 | [8 empty] | ПС Восточная 2 сек-6 кВ, ВЛ-35 Т-18 ПС СВ, ПС Энергомаш 1 и 2сек-6 кВ, ПС Здоровье
зона ХТЭЦ-1
38 | ТЭЦ-1 | Т-5 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  | 9 | [7 empty] | 2 сек. 6 кВ ПС Трампарк
39 | ХАБАРОВСК-2 | 1 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  | 1 | [7 empty] | Нечетная горка, освещение станции, Электромех.мастерские, ГПТУ-16, резерв тяговой ПС «Хабаровск-2»;
40 |  | 2 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  | 0.7 | [7 empty] | Электромеханические мастерские, Электромонтажный поезд №760 овощехранилище, медицинский склад , Локомотивное депо, товарный двор; Сортировочная четная горка, НОД-ВОД, освещение станции,
41 |  | 3 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  | 0.9 | [7 empty] | Локомотивное депо, Вагонное депо; Жилые дома по ул. Клубная, Школьная, просп. 60-ия Октября, Аэродромная; Контейнерная площадка, компрессорная станция ПЧ. Локомотивное депо, горка четная, смазочная, товар. двор, сварочная; Пропарочная станция, завод строи
42 |  | 4 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  | 0.6 | [7 empty] | Отделение ДВЖД, жилые дома ул.Клубная, Школьная, проспект 60-ия Октября, Аэродромная; Сортировочная горка, Жилые дома ул. Школьная,
43 |  | 5 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  | 0.2 | [7 empty] | Локомотивная, Клубная, СМП-178,807,861, завод стр. деталей ДВЖД, склад в/ч.
44 |  | 6 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  | 0.3
45 |  | 7 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  | 1.1 | [7 empty] | Локомотивная, Клубная, СМП-178,807,861, завод стр. деталей ДВЖД, склад в/ч.
46 |  | 8 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  | 1.2
47 |  | 9 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  | 0.2
48 |  | 10 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  | 0.7
49 |  | 12 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  | 0.6
зона ХТЭЦ-3
50 | КНЯЗЕВОЛКОНСКАЯ | Т-57 | ОП | от 5 до 20 мин |  |  |  | 10.8 | [6 empty] | ПС Дубки, ПС Благодатное, ПС Краснознаменка, ПС Анастасьевка
зона ХТЭЦ-1
51 | ГОРЬКИЙ | Т-26 | ДУ | до 5 мин. |  |  |  |  | 8.7 | [5 empty] | ПС Тепличный комбинат, ПС Хабаровск-2 1Т
зона ХТЭЦ-3
52 | ЭНЕРГОМАШ | 27 | ДУ | до 5 мин. | [5 empty] | 0.1 |  |  |  |  | Коммунально-бытовые потребители
53 |  | 44 | ДУ | до 5 мин. | [5 empty] | 2.1 |  |  |  |  | Коммунально-бытовые потребители
54 | Ц | 8 | ДУ | до 5 мин. | [5 empty] | 0.6 |  |  |  |  | Коммунально-бытовые потребители
55 |  | 2 | ДУ | до 5 мин. | [5 empty] | 1.6 |  |  |  |  | Коммунально-бытовые потребители
56 |  | 10 | ДУ | до 5 мин. | [5 empty] | 1.7 |  |  |  |  | Коммунально-бытовые потребители
57 |  | 14 | ДУ | до 5 мин. | [5 empty] | 1.9 |  |  |  |  | Коммунально-бытовые потребители
58 |  | 20 | ДУ | до 5 мин. | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | Коммунально-бытовые потребители
59 |  | 16 | ДУ | до 5 мин. | [5 empty] | 0.8 |  |  |  |  | Коммунально-бытовые потребители
60 | ПАРК ГАЙДАРА | 8 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [5 empty] | 2.2 |  |  |  |  | Коммунально-бытовые потребители
61 |  | 18 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Коммунально-бытовые потребители
62 |  | 22 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [5 empty] | 1.3 |  |  |  |  | Коммунально-бытовые потребители
зона ХТЭЦ-1
63 | ГОРЬКИЙ | Т-21 | ДУ | до 5 мин. | [6 empty] | 1.4 |  |  |  | ПС ЗОСП
64 |  | Т-23 | ДУ | до 5 мин. | [6 empty] | 2.1 |  |  |  | ПС Сергеевка 1Т
65 |  | Т-20 | ДУ | до 5 мин. | [6 empty] | 3.2 |  |  |  | ПС Чернореченская 2Т, ПС Тополево 2Т
66 | КОРФОВСКАЯ | Т-60 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [6 empty] | 8.9 |  |  |  | ПС Бычиха, ПС Корейский поселок, ПС Краснореченская 2Т
зона ХТЭЦ-1
67 | ГОРЬКИЙ | 41 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [7 empty] | 0.8 |  |  | Коммунально-бытовые потребители
68 |  | 47 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [7 empty] | 1.4 |  |  | Коммунально-бытовые потребители
зона ХТЭЦ-3
69 | КАФ | Т-12 | ДУ | до 5 мин. | [7 empty] | 6.8 |  |  | Коммунально-бытовые потребители
70 | ГВФ | 10 | ДУ | до 5 мин. | [7 empty] | 0.8 |  |  | Коммунально-бытовые потребители
71 |  | Т-76 | ДУ | до 5 мин. | [7 empty] | 6.1 |  |  | ПС Заозёрная, ПС Смирновка, ПС ОПХ 2Т
72 |  | 14 | ДУ | до 5 мин. | [7 empty] | 1.2 |  |  | Коммунально-бытовые потребители
73 |  | 15 | ДУ | до 5 мин. | [7 empty] | 1.6 |  |  | Коммунально-бытовые потребители
74 | ХЭС | 207 | ДУ | до 5 мин. | [7 empty] | 0.1 |  |  | Коммунально-бытовые потребители
75 |  | 104 | ДУ | до 5 мин. | [7 empty] | 0.9 |  |  | Коммунально-бытовые потребители
76 |  | 115 | ДУ | до 5 мин. | [7 empty] | 2.5 |  |  | Коммунально-бытовые потребители
77 |  | 209 | ДУ | до 5 мин. | [7 empty] | 1.6 |  |  | Коммунально-бытовые потребители
78 |  | 211 | ДУ | до 5 мин. | [7 empty] | 0.7 |  |  | Коммунально-бытовые потребители
79 |  | 205 | ДУ | до 5 мин. | [7 empty] | 1 |  |  | Коммунально-бытовые потребители
80 |  | 202 | ДУ | до 5 мин. | [7 empty] | 1.4 |  |  | Коммунально-бытовые потребители
81 |  | 114 | ДУ | до 5 мин. | [7 empty] | 0.3 |  |  | Коммунально-бытовые потребители
82 |  | 106 | ДУ | до 5 мин. | [7 empty] | 1.6 |  |  | Коммунально-бытовые потребители
зона ХТЭЦ-1
83 | ГОРЬКИЙ | Т-69 | ДУ | до 5 мин. | [8 empty] | 4.8 |  | ПС Ченореченская 1Т, ПС Тополево 1Т, ПС ОПХ 1Т
84 | БРОЙЛЕРНАЯ-2 | Т-49 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [8 empty] | 2.1 |  | ПС Дружба, ПС Сергеевка 2Т
зона ХТЭЦ-1
85 | ТЭЦ-1 | Т-6 | ОП | от 5 до 20 мин | [9 empty] | 8.4 | 1 сек. 6 кВ ПС Трампарк
зона ХТЭЦ-3
86 | ГОРОДСКАЯ | 5 | ДУ | до 5 мин. | [9 empty] | 1.4 | Коммунально-бытовые потребители
87 |  | 9 | ДУ | до 5 мин. | [9 empty] | 1.7 | Коммунально-бытовые потребители
88 |  | 36 | ДУ | до 5 мин. | [9 empty] | 1.3 | Коммунально-бытовые потребители
89 |  | 32 | ДУ | до 5 мин. | [9 empty] | 0.1 | Коммунально-бытовые потребители
90 | ИНТУРИСТ | 2А | ДУ | до 5 мин. | [9 empty] | 1.2 | Коммунально-бытовые потребители
91 |  | 4 | ДУ | до 5 мин. | [9 empty] | 0.2 | Коммунально-бытовые потребители
92 |  | 10 | ДУ | до 5 мин. | [9 empty] | 2.4 | Коммунально-бытовые потребители
93 |  | 14 | ДУ | до 5 мин. | [9 empty] | 1.3 | Коммунально-бытовые потребители
94 |  | 21 | ДУ | до 5 мин. | [9 empty] | 0.6 | Коммунально-бытовые потребители
95 | КНЯЗЕВОЛКОНСКАЯ | С-50 | ОП | от 5 до 20 мин | [9 empty] | 4.1 | ПС Елабуга, ПС Маяк
96 | ГОРОДСКАЯ | 46 | ОВБ | от 20 до 60 мин | [9 empty] | 0.1 | Коммунально-бытовые потребители
ИТОГО нарастающим итогом по зоне ХТЭЦ-1 |  |  |  |  | 21.4 | 21.4 | 37.9 | 37.9 | 46.6 | 46.6 | 62.2 | 64.4 | 71.3 | 79.7
ИТОГО нарастающим итогом по зоне ХТЭЦ-3 |  |  |  |  | 7.6 | 19.6 | 19.6 | 30.4 | 30.4 | 45.7 | 45.7 | 72.3 | 72.3 | 86.7
|  |  |  | проверка | 29 | 41 | 57.5 | 68.3 | 77 | 92.3 | 107.9 | 136.7 | 143.6 | 166.4
ИТОГО нарастающим итогом по ХТЭЦ-1,ХТЭЦ-3 |  |  |  | до 5 мин. | 29 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 38.6 | 49.4 | 56.1 | 82.7 | 87.5 | 97.7
|  |  |  | от 5 до 20 мин | 0 | 11.1 | 27.6 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 50.9
|  |  |  | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 13.4 | 15.6 | 17.7 | 17.8
|  |  |  | всего | 29 | 41 | 57.5 | 68.3 | 77 | 92.3 | 107.9 | 136.7 | 143.6 | 166.4
|  |  |  | всего по ДУ | 29 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 38.6 | 49.4 | 56.1 | 82.7 | 87.5 | 97.7
ДУ - | с использованием дистанционного управления с рабочего места ДД ОДИАС
ОП - | постоянным оперативным персоналом энергообъекта
ОВБ - | персоналом ОВБ
Время отключения присоединения указывается с момента отдачи команды диспетчером Хабаровского РДУ с учётом времени, необходимого для безопасного завершения
технологического процесса в соответствии с актом согласования технологической и аварийной брони электроснабжения потребителя электрической энергии (мощности)