## 1.2
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от "24" марта 2010 г. № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы филиала АО "ДРСК" "Амурские ЭС" на 2015 год
№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики строящихся объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
ВСЕГО по филиалу АО "ДРСК" "Амурские ЭС"
1. | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | [7 empty] | 655.565 |  |  |  |  | 1150.03 |  | 1047.634 | 6.371 | 652.8064 | 386.662 | 1.7946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | [7 empty] | 655.565 |  |  |  |  | 1150.03 |  | 1034.922 | 6.371 | 652.8064 | 373.95 | 1.7946 | [7 empty] | 11.95 |  |  |  |  | 76
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [7 empty] | 655.565 |  |  |  |  | 1150.03 |  | 682.463 | 2.078 | 384.396 | 295.97 | 0.019 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | [7 empty] | 655.565 |  |  |  |  | 1150.03 |  | 446.988 | 0 | 276.471 | 170.498 | 0.019 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Электрические линии, в т.ч. | [7 empty] | 383.965 |  |  |  |  | 1150.03 |  | 273.698 | 0 | 222.295 | 51.384 | 0.019 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| воздушные линии, в т.ч. | [7 empty] | 383.965 |  |  |  |  | 1150.03 |  | 273.698 | 0 | 222.295 | 51.384 | 0.019 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [12 empty] | 118.8 |  | 18.207 | 0 | 18.207 | 0 | 0
1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Михайловка-Поярково | [8 empty] | 1980 | 15 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | АС-120, АС-95 | 55.7 |  | 11.38 |  | 11.38
2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Михайловка-Тамбовка | [8 empty] | 1980 | 15 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | АС-120, АС-185 | 26.5 |  | 5.133 |  | 5.133
3 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тамбовка-Узловая | [8 empty] | 1972 | 15 | У1М, АБ-33, УАБ-33 | АС-95, АС-120 | 36.6 |  | 1.694 |  | 1.694
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [7 empty] | 383.965 |  |  |  |  | 1031.23 |  | 255.491 | 0 | 204.088 | 51.384 | 0.019 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ с. Тамбовка | [6 empty] | КТПН 2*630 кВА - 7 шт. КТПН 2*400 - 4 шт. КТПН-2*250 кВА - 2 шт. КТПН-630 кВА - 5 шт КТПН-400 кВА - 3 шт КТПН-250 кВА - 5 шт КТПН-160 кВА - 3 шт КТПН-100 кВА - 9 шт | 20 | 1978 | 15 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | Провод СИП2 3х50+1х54.6, Провод СИП4 4*16, Провод АС-70/11 | 120 |  | 14.037 |  | 14.037
5 | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ с. Константиновка | [6 empty] | КТПН 2*630 кВА - 4 шт. КТПН 2*400 - 7 шт. КТПН-630 кВА - 2 шт КТПН-400 кВА - 4 шт КТПН-250 кВА - 10 шт КТПН-160 кВА - 5 шт КТПН-100 кВА - 2 шт | 17 | 1976 | 15 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | Провод СИП2 3х50+1х54.6, Провод СИП4 4*16, Провод АС-70/11 | 102 |  | 16.642 |  | 11.512 | 5.13
6 | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ г. Белогорск (замена деревянных опор на ж/б, голого провода на СИП). | [6 empty] | КТПН 2*630 кВА - 7 шт. КТПН 2*400 - 9 шт. КТПН-630 кВА - 23 шт КТПН-400 кВА - 29 шт КТПН-250 кВА - 21 шт КТПН-160 кВА - 11 шт КТПН-100 кВА - 6 шт | 50 | 1979 | 15 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | Провод СИП2 3х50+1х54.6, Провод СИП4 4*16, Провод СИП3 1*70 | 270 |  | 16.412 |  | 16.412
7 | Установка реклоузеров на ВЛ 10 кВ | [8 empty] | 2015 | 15 |  |  |  |  | 3.065 |  | 1.105 | 1.96
8 | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ. Магдагачинского района (замена опор, провода, с заменой ТП 10/0,4 кВ). | [6 empty] | КТПН-2*630 кВА - 8 шт КТПН-2*400 кВА - 4 шт КТПН-2*250 кВА - 3 шт КТПН-630 кВА - 5 шт КТПН-400 кВА - 3 шт КТПН-250 кВА- 7 шт КТПН-160 кВА - 7 шт КТПН-100 кВА - 9 шт | 22.9 | 1975 | 15 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | Провод СИП2 3х50+1х54.6, Провод СИП4 4*16, Провод АС-70/11 | 350 |  | 20.251 |  | 15.71 | 4.541
9 | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ. Сковородинского района (замена опор, провода, с заменой ТП 10/0,4 кВ). | [6 empty] | КТПН-2*630 кВА - 3 шт КТПН-2*400 кВА - 4 шт КТПН-2*250 кВА - 6 шт КТПН-630 кВА - 4 шт КТПН-400 кВА - 7 шт КТПН-250 кВА - 8 шт КТПН-160 кВА - 5 шт КТПН-100 кВА - 5 шт | 18.6 | 1978 | 15 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | Провод СИП2 3х50+1х54.6, Провод СИП4 4*16, Провод АС-70/11 | 161 |  | 15.354 |  | 14.435 | 0.919
10 | Реконструкция распредсетей 0,4-10 кВ г.Зеи (замена опор, провода, с заменой ТП 10/0,4 кВ). | [6 empty] | КТПН-2*630 кВА - 17 шт КТПН-2*400 кВА - 12 шт КТПН-2*250 кВА - 11 шт КТПН-630 кВА - 9 шт КТПН-400 кВА - 12 шт КТПН-250 кВА - 21 шт КТПН-160 кВА - 21 шт КТПН-100 кВА - 11 шт | 56.7 | 1978 | 15 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | Провод СИП2 3х50+1х54.6, Провод СИП4 4*16, Провод СИП3 1*70 | 185 |  | 12.976 |  | 12.976
11 | Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ кВ п.Новобурейский (замена деревянных опор на ж/б, голого провода на СИП). | [6 empty] | КТПН-2*630 кВА - 2 шт КТПН-2*400 кВА - 1 шт КТПН-2*250 кВА - 2 шт КТПН-630 кВА - 3 шт КТПН-400 кВА - 2 шт КТПН-250 кВА - 1 шт КТПН-160 кВА - 4 шт КТПН-100 кВА - 5 шт | 8.4 | 1952 | 15 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | Провод СИП2 3х50+1х54.6, Провод СИП4 4*16, Провод СИП3 1*70, АС-35 | 63.9 |  | 19.007 |  | 13.142 | 5.865
12 | Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ с. Екатеринославка (замена деревянных опор на ж/б, голого провода на СИП). | [6 empty] | КТПН-2*630 кВА - 4 шт КТПН-2*400 кВА - 3 шт КТПН-2*250 кВА - 3 шт КТПН-630 кВА - 2 шт КТПН-400 кВА - 3 шт КТПН-250 кВА - 2 шт КТПН-160 кВА - 5 шт КТПН-100 кВА - 5 шт | 13.2 | 1969 | 15 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | Провод СИП2 3х50+1х54.6, Провод СИП4 4*16, Провод СИП3 1*70, АС-50 | 77.1 |  | 18.769 |  | 14.251 | 4.518
13 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ г.Райчихинск (замена деревянных опор на ж/б, голого провода на СИП). | [6 empty] | КТПН-2*630 кВА - 16 шт КТПН-2*400 кВА - 15 шт КТПН-2*250 кВА - 10 шт КТПН-630 кВА - 7 шт КТПН-400 кВА - 8 шт КТПН-250 кВА - 10 шт КТПН-160 кВА - 11 шт КТПН-100 кВА - 17 шт | 51.725 | 1949 | 15 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | Провод СИП2 3х70+1х70+1х25; СИП4 2х16, 4х25; АС-50, 70 | 187.2 |  | 7.064 |  | 7.064
14 | Реконструкция сетей 10/0,4 кВ Архаринского района с ПИР | [6 empty] | КТПН-250 кВА - 1 шт | 0.25 | 1953 | 15 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | Провод СИП2 3х50+1х54.6, Провод СИП4 4*16, АС-35, АС-25. | 3.03 |  | 8.208 |  | 7.128 | 1.08
15 | Реконструкция распределительных сетей 10/0,4 кВ г. Свободный | [6 empty] | КТПН-2*630 кВА - 13 шт КТПН-2*400 кВА - 25 шт КТПН-2*250 кВА - 22 шт КТПН-630 кВА - 32 шт КТПН-400 кВА - 35 шт КТПН-250 кВА - 23 шт КТПН-160 кВА - 35 шт КТПН-100 кВА - 24 шт | 95.29 | 1966 | 15 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | СИП31х70; СИП2 3х50+1х54,6+1х16; СИП4 2х16; СИП2 3х70+1х70+1х16; СИП2 3х95+1х95+1х16; ААШВУ-10-3х120 | 710 |  | 29.36 |  | 23.363 | 5.997
16 | Реконструкция распределительных сетей 10/0,4 кВ г. Шимановск | [6 empty] | КТПН-2*630 кВА - 8 шт КТПН-2*400 кВА - 8 шт КТПН-250 кВА - 14 шт КТПН-160 кВА - 8 шт КТПН-100 кВА - 12 шт КТПН-630 кВА - 8 шт КТПН-400 кВА - 6 шт | 29.9 | 1979 | 15 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | АС-35, АС-50 | 131 |  | 21.196 |  | 18.345 | 2.851
17 | Реконструкция сетей 10/0,4 кВ (сертификация, реконструкция перегруженных фидеров 10-0,4 кВ) | [9 empty] | 15 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | Провод СИП2 3х50+1х54.6, Провод СИП4 4*16, Провод CИП 3 1х70 |  |  | 12.327 |  | 12.327
18 | Реконструкция ВЛ -10/0,4 кВ пгт. Новокиевский Увал | [14 empty] | 0.208 |  | 0.208
19 | Реконструкция сетей 10/0,4 кВ | [9 empty] | 15 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | Провод СИП2 3х50+1х54.6, Провод СИП4 4*16, Провод СИП3 1*70, АС-50 |  |  | 40.615 |  | 22.073 | 18.523 | 0.019
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
| КЛЭП до 1 кВ (НН) | [8 empty] | 0
| Подстанции, в т.ч. | [7 empty] | 271.6 |  |  |  |  | 0 |  | 173.29 | 0 | 54.176 | 119.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [7 empty] | 259 |  |  |  |  | 0 |  | 116.122 | 0 | 32.627 | 83.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Реконструкция ПС 110 кВ Центральная (РУ-10 кВ, замена силовых трансформаторов, устройств РЗА ОПУ) . |  |  |  |  | 1959 | 20 | ТДТН 25000/110/35/10 2 шт. | 50 | [6 empty] | 74.041 |  | 16.187 | 57.854
21 | Реконструкция ПС 110 кВ Среднебелая |  |  |  |  | 1985 | 20 | ТДТН 16000/110/35/10 2 шт. | 32 | [6 empty] | 15.284 |  | 5.993 | 9.291
22 | Реконструкция ПС 110 кВ Сетевая (ОРУ-110 кВ) |  |  |  |  | 1974 | 20 |  | 80 | [6 empty] | 0.098 |  | 0.098
23 | Реконструкция ПС 110 кВ Серышево - 110 (замена масляных выключателей на элегазовые (ВЭБ-110 - 2 шт.). Замена панелей релейной защиты, автоматики и управления). |  |  |  |  | 1975 | 20 | ТМН 16000/110/35/10 -2 шт | 32 | [6 empty] | 22.174 |  | 8.462 | 13.712
24 | Оснащение дуговыми защитами (ЦП 2.1) | [5 empty] | 20 | [8 empty] | 2.858 |  | 0.22 | 2.638
25 | Реконструкция ПС-110 кВ Новая (монтаж ОПУ, замена АКБ). |  |  |  |  | 1982 | 20 |  | 65 | [6 empty] | 1.175 |  | 1.175
26 | Установка оборудования на ПС 110 кВ | [5 empty] | 20 | [8 empty] | 0.492 |  | 0.492
| Уровень входящего напряжения СН1 | [7 empty] | 12.6 |  |  |  |  | 0 |  | 35.794 | 0 | 16.251 | 19.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Реконструкция ПС 35 кВ Мебельная (замена КРУ 6 кВ) |  |  |  |  | 1980 | 20 | ТМ-6300/35/6-1 шт. ТМН-6300/35/6-1 шт. | 12.6 | [6 empty] | 31.696 |  | 14.58 | 17.116
28 | Установка оборудования на ПС 35 кВ для ТП. | [5 empty] | 20 | [8 empty] | 4.098 |  | 1.671 | 2.427
| Уровень входящего напряжения СН2 | [14 empty] | 21.374 | 0 | 5.298 | 16.076 | 0
29 | Реконструкция РП 10 кВ №2 г. Свободный |  |  |  |  | 1966 | 20 | - | [7 empty] | 21.374 |  | 5.298 | 16.076
1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | [14 empty] | 12.032 | 0 | 12.032 | 0 | 0
30 | АИИС КУЭ розничного рынка (с ПИР). | [14 empty] | 12.032 |  | 12.032
1.1.1.3 | Инновации и НИОКР | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 31.641 | 0 | 20.443 | 11.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Оснащение быстродействующими защитами транзитов 110 кВ (ЦП 2.3) | [14 empty] | 12.375 |  | 3.125 | 9.25
32 | Внедрение новейшей аппаратуры для проверки и обслуживания цифровых защит | [14 empty] | 1.948 |  | 0 | 1.948
33 | ПТК ЦУС "АЭС" | [14 empty] | 9.381 |  | 9.381
34 | Разработка промежуточных опор из композитнх материалов для ВЛЭП на класс напряжения о,4 кВ и 6 -10 кВ. | [14 empty] | 7.937 |  | 7.937
1.1.1.4 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [14 empty] | 34.886 | 0 | 20.996 | 13.89 | 0
35 | Модернизация устройств РЗА на телемеханизированных объектах | [14 empty] | 14.886 |  | 0.996 | 13.89
36 | Создание систем РЗА, ПА и связи для обеспечения выдачи мощности по объекту: "Строительство 2-ой очереди Благовещенской ТЭЦ" | [14 empty] | 20 |  | 20
1.1.1.5 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч. | [14 empty] | 61.429 | 0 | 48.191 | 13.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Оснащение ПС устройствами телемеханики и ДП оперативно-информационными комплексами (ОИК) (ЦП 3.1) | [14 empty] | 46.623 |  | 41.761 | 4.862
38 | Организация каналов связи для передачи команд диспетчерского и технологического управления (ДТУ) (ЦП 3.2) | [14 empty] | 7.467 |  | 0.811 | 6.656
39 | Оснащение ПС и ДП источниками бесперебойного питания телемеханики и связи (ЦП 3.3) | [14 empty] | 7.339 |  | 5.619 | 1.72
1.1.1.6 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч.
1.1.1.7 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:
1.1.1.8 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | [14 empty] | 14.543 | 0 | 6.263 | 8.28 | 0
40 | Замена измерительных трансформаторов тока и напряжения (ЦП 2.4) | [14 empty] | 8.918 |  | 0.638 | 8.28
41 | Монтаж систем безопасности на объектах энергосистемы | [14 empty] | 3.241 |  | 3.241
42 | Монтаж систем пожарно-охранной сигнализации (с разработкой ПСД) СП "ВЭС" | [14 empty] | 0.826 |  | 0.826
43 | Установка АвтоГРАФов на автотранспортную технику | [14 empty] | 1.543 |  | 1.543
44 | Установка тахографов на автотранспортные средства | [14 empty] | 0.015 |  | 0.015
1.1.1.9 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | [14 empty] | 78.866 | 0 | 0 | 78.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Оборудование ИТ | [14 empty] | 3.865 |  |  | 3.865
46 | Автотранспортная техника | [14 empty] | 58.573 |  |  | 58.573
47 | Оборудование, не требующее монтажа | [14 empty] | 16.428 |  |  | 16.428
1.1.1.10 | ПИР для реконструкции будущих лет, в.т.ч.: | [14 empty] | 2.078 | 2.078 | 0 | 0 | 0
48 | ПИР реконструкции ПС 110 кВ Игнатьево и ПС 35 кВ Водозабор | [14 empty] | 2.078 | 2.078
1.1.2 | Новое строительство | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 352.459 | 4.293 | 268.4104 | 77.98 | 1.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0
1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 125.906 | 0 | 104.5204 | 21.296 | 0.0896 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Электрические линии, в т.ч. | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 73.213 | 0 | 72.6364 | 0.546 | 0.0306 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| воздушные линии, в т.ч. | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 73.213 | 0 | 72.6364 | 0.546 | 0.0306 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [14 empty] | 48.133 | 0 | 48.1284 | 0 | 0.0046 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
49 | Двухцепная ВЛ-110 кВ Среднебелая-Березовка (строительство) | [14 empty] | 48.132 |  | 48.128 |  | 0.004 | [8 empty] | 2016 |  | У110-2; У110-2+14; У110-2+9; У110-2+5; У35-1; У35-1Т; | АС 150
50 | ВЛ 110 кВ ПС Журавли- Тамбовка (строительство) | [14 empty] | 0.001 |  | 0.0004 |  | 0.0006 | [8 empty] | 2017 |  | У110-1; УС110 - 3; П110-5 | АС 185
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 0.02 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
51 | ВЛ-35 кВ Игнатьево-Водозабор(строительство) | [14 empty] | 0.02 |  | 0.006 |  | 0.014 | [8 empty] | 2018 |  | ПС35; У110-4; У35; УС110-3 | АС 120
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [14 empty] | 25.06 | 0 | 24.502 | 0.546 | 0.012 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
52 | ВЛ-10 кВ Силикатная - Мухинка (строительство) | [14 empty] | 21.032 |  | 21.025 |  | 0.007 | [8 empty] | 2016 |  | Стойка СВ 10.5, Стойка СК - 22.1-1.1; Стойка СК - 22.2-1.1 | СИП3 1*95
53 | ВЛ - 6 к ф.№7 ПС 35 кВ Прогресс (строительство) | [14 empty] | 4.028 |  | 3.477 | 0.546 | 0.005 | [8 empty] | 2016 |  | Стойка СВ 10.5 | АС 50
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| кабельные линии, в т.ч. | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 20-35 кВ (СН1) | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП до 1 кВ (НН) | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подстанции, в т.ч. | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 52.693 | 0 | 31.884 | 20.75 | 0.059 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Уровень входящего напряжения ВН
| Уровень входящего напряжения СН1 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 52.693 | 0 | 31.884 | 20.75 | 0.059 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
54 | ПС-35/10 кВ Шахтаум (с отпайкой от ВЛ-35 кВ Тында - Аэропорт),(строительство). | [14 empty] | 52.693 |  | 31.884 | 20.75 | 0.059 |  |  |  |  | 2017 |  | ТМН-6300/35 - 2 шт.
Уровень входящего напряжения СН2
1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
1.1.2.3 | Инновации и НИОКР, в.т.ч.:
1.1.2.4 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 215.465 | 2.012 | 155.102 | 56.684 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11.95 |  |  |  |  | 76
| Электрические линии, в т.ч. | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 214.63 | 1.2 | 155.102 | 56.684 | 1.644 | [7 empty] | 11.95 |  |  |  |  | 76
| воздушные линии, в т.ч. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 214.63 | 1.2 | 155.102 | 56.684 | 1.644 | [7 empty] | 11.95 |  |  |  |  | 76
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 214.63 | 1.2 | 155.102 | 56.684 | 1.644 | [7 empty] | 11.95 |  |  |  |  | 76
55 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью до 15 кВт (расстояние до границ участка заявителя не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности) | [14 empty] | 172.449 | 1.2 | 120.648 | 49.178 | 1.423 | [6 empty] | КТПН-630 кВА - 3 шт КТПН-400 кВА -4 шт КТПН-250 кВА - 8 шт КТПН-160 кВА - 5 шт КТПН-100 кВА - 6 шт ТМГ-400 - 3 шт ТМГ-250 - 4 шт ТМГ-160 - 5 шт ТМГ-100 - 2 шт | 10.09 | 2020 | 20 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | Провод СИП2 3х50+1х54.6+1х25, 3х70+1х70+1х25; СИП4 2х16, 4х25; АС-50, 70 | 65
56 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью от 16 кВт до 150 кВт (в т.ч. до 15 кВт с расстоянием превышающим 300-500 метров) | [14 empty] | 33.624 |  | 26.244 | 7.217 | 0.163 | [6 empty] | КТПН-400 кВА -2 шт КТПН-250 кВА -2 шт КТПН-160 кВА -1 шт КТПН-100 кВА -2 шт ТМГ-100 - 2 шт | 1.86 | 2020 | 20 | Стойка СВ 10.5 | Провод СИП2 3х50+1х54.6+1х25, 3х70+1х70+1х25; СИП4 2х16, 4х25; АС-50, 70 | 4.5
57 | Строительство ВЛ 10/0.4 кВ с ТП г.Благовещенск (Таможня) | [14 empty] | 0.001 |  | 0 |  | 0.001 | [8 empty] | 2016 | 15
58 | ВЛ 10 кВ в с.Екатеринославка с ПИР (строительство), (ООО "Амур Агро Холдинг") | [14 empty] | 8.556 |  | 8.21 | 0.289 | 0.057 | [8 empty] | 2015 | 15 | Стойка СВ 10.5, | Провод СИП3 1х50, 3х70+1х70; СИП2А 3х70+1х70. | 6.5
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
| кабельные линии, в т.ч. | [14 empty] | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.023
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
| КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | [14 empty] | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.023
59 | КЛ-10 кВ в г.Белогорске с ПИР (строительство), (ИП Тупало Л.Д.) | [14 empty] | 0.023 |  |  |  | 0.023 | [8 empty] | 2015
КЛЭП до 1 кВ (НН)
| Подстанции, в т. ч. | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.812 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
| Уовень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 0.812 | 0.812 | 0 | 0 | 0
60 | ПС 35 кВ Заводская, ВЛ 35 кВ Северная-Заводская, ВЛ 35 кВ Бузули-Заводская с разработкой ПСД (строительство), (ОАО "Газпром переработка Благовещенск") | [14 empty] | 0.812 | 0.812 | [11 empty] | 2018 | 20
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
1.1.2.5 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | [14 empty] | 8.807 | 0 | 8.788 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Административное здание ИРЭС (строительство) | [14 empty] | 2.595 |  | 2.595
62 | Закрытая стоянка РПБ Шимановский РЭС с ПИР(строительство) | [14 empty] | 6.141 |  | 6.141
63 | Станция биологической очистки сточных вод с ПИР (строительство) | [14 empty] | 0.071 |  | 0.052 |  | 0.019
1.1.2.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | [14 empty] | 0
1.1.2.7 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | [14 empty] | 2.281 | 2.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | ПИР Отпайка ВЛ 10 кВ ф. №1 ПС Ядрино (перенос центров питания, протяженность отпайки 1 км), (строительство) | [14 empty] | 0.256 | 0.256
65 | ПИР ВЛ 35 кВ Игнатьево-Водозабор (строительство) | [14 empty] | 0.826 | 0.826
66 | ПИР ВЛ 35 кВ Южная-Базовая (строительство). | [14 empty] | 0.024 | 0.024
67 | ПИР ВЛ 110 кВ ПС Журавли-Тамбовка (строительство). | [14 empty] | 1.175 | 1.175
1.2. | Приобретение объектов основных средств | [14 empty] | 12.712 | 0 | 0 | 12.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Выкуп ЭСК 10/0,4 кВ г.Белогорск | [14 empty] | 5 |  |  | 5
69 | Выкуп электросетевого хозяйства п. Талакан | [14 empty] | 5 |  |  | 5
70 | Выкуп у прочих сторонних собстенников | [14 empty] | 2.712 |  |  | 2.712
0