## ПЭС
Приложение № 1.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы филиала "Приморские электрические сети" на 2012 год
№ № | Наименование объекта | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. ** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты | [5 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты
| ВСЕГО | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуатацию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в экс- плуатацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км
| Итого по филиалу ОАО "ДРСК" ПЭС | [7 empty] | 470.6 |  |  |  |  | 198.69 | 0 | 1274.7941 | 24.0781 | 1006.6215 | 167.5095 | 76.5849 | [7 empty] | 273.3 |  |  |  |  | 95.45
1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | [7 empty] | 470.6 |  |  |  |  | 198.69 | 0 | 1274.7941 | 24.0781 | 1006.6215 | 167.5095 | 76.5849 | [7 empty] | 273.3 |  |  |  |  | 95.45
1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | [7 empty] | 470.6 |  |  |  |  | 198.69 | 0 | 1274.7941 | 24.0781 | 1006.6215 | 167.5095 | 76.5849 | [7 empty] | 273.3 |  |  |  |  | 95.45
1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [7 empty] | 470.6 |  |  |  |  | 198.69 | 0 | 893.384 | 15.6676 | 652.198 | 167.5095 | 58.0089 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | [7 empty] | 182.6 |  |  |  |  | 105.21 | 0 | 429.6166 | 5.6757 | 350.814 | 49.3877 | 23.7392 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Электрические линии, в т.ч.: | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 105.21 | 0 | 240.031 | 1.7227 | 223.0603 | 1.0877 | 14.1605 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| воздушные линии, в т.ч.: | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 102.61 | 0 | 51.9538 | 1.7227 | 44.2535 | 1.0877 | 4.8899 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 15.81 | 0 | 39.1245 | 0.033349 | 34.7446 | 1.0877 | 3.2589 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1 | ЛЭП-110 кВ Волна-2Р-1Р-тяга-Амурская-ВТЭЦ-1 (реконструкция) | [8 empty] | 2012 | 25 | У110-2+5, У110-2П+5, У110-2+9, УС110-5, УС110-6, УС110-6П, УС110-8+5, МУЕ110-9+5, У220-2+5, У220-2+9 | АСК 240/32, АСК 120/19 | 7.37 |  | 0.53335 | 0.033349 |  |  | 0.5
2 | ЛЭП-110 кВ Чайка-Седанка (строительство) | [7 empty] | 0 | 2012 | 25 | ПМ110-1ф.2, ПМ110-1ф.5, УМ110 - 7.2, У110-1+9, УМ110-19.1, У110-2, У110-1+5, У110-2+9, У110-1+14 | АСК240/32 | 5.64 | 0 | 38.0012 | 0 | 34.7446 | 1.0877 | 2.1689 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3 | ВЛ-110 кВ А-МГ (реконструкция) | [7 empty] | 0 | 2012 | 25 | 1У110-4, 1У110-4+5, 1У110-7, 1У110-7+5, 1П110-6-8.5 | 346-2Z (AERO-Z) | 2.8 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.8 | 0 | 1.0352 | 0 | 0 | 0 | 1.0352 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Эгершельд-Зеленая-КЭТ (с выносом на полуостров Саперный о.Русский) | [8 empty] | 2012 | 25 | 1У110-4+5, 1У110-3 (+5), ПМ110-1ф | АПвП2Г 1х185 | 2.8 |  | 1.0352 |  |  |  | 1.0352
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 84 | 0 | 11.794 | 1.6893 | 9.5089 | 0 | 0.59578 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
5 | Реконструкция сетей 6/0,4 кВ города Партизанска и Партизанского Г.О. (п. Авангард) | [8 empty] | 2018 |  |  |  | 84 |  | 11.794 | 1.6893 | 9.5089 |  | 0.59578
| кабельные линии, в т.ч. | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.6 | 0 | 188.0773 | 0 | 178.8067 | 0 | 9.2705 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| КЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.6 | 0 | 188.0773 | 0 | 178.8067 | 0 | 9.2705 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
6 | КЛ-110 кВ Чуркин-Голдобин | [8 empty] | 2012 |  |  |  | 2.6 |  | 188.0773 |  | 178.8067 |  | 9.2705
| Подстанции, в т.ч.: | [7 empty] | 182.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 189.5856 | 3.953 | 127.7538 | 48.3001 | 9.5787 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | [7 empty] | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 160.9907 | 0.62354 | 117.8287 | 34.6054 | 7.9331 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
7 | ПС 110/35/6 кВ Голдобин (монтаж 2-х линейных ячеек) |  |  |  |  | 2012 | 25 | ТДН-40000/110/35/6 кВ - 2 шт | 80 | [6 empty] | 23.034 |  | 12.5879 | 9.7 | 0.74615
8 | ПС-35 кВ Чуркин (расширение ПС-35 кВ с переводом на напряжение 110 кВ) |  |  |  |  | 2012 | 25 | ТДН-25000/110/6 кВ - 2 шт | 50 | [6 empty] | 124.8732 |  | 95.4062 | 22.9666 | 6.5004
9 | Реконструкция ПС-110/35/10 Краскино (монтаж ячейки 110 кВ для присоединения ТП "Посьет") |  |  |  |  | 2012 | 25 | ТДН-20000/110/6 кВ - 1 шт | 20 | [6 empty] | 10.7235 | 0.62354 | 9.5986 |  | 0.50136
10 | Реконструкция ПС-110/6 УКФ (монтаж ячейки 6 кВ для присоединения ОАО "Газпроминвествосток") |  |  |  |  | 2012 | 25 | [8 empty] | 2.36 |  | 0.236 | 1.9388 | 0.18522
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | [7 empty] | 32.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 28.5949 | 3.3295 | 9.9251 | 13.6947 | 1.6456 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11 | Расширение ПС-35/6 кВ Соленое озеро (замена трансформатора) |  |  |  |  | 2012 | 25 | ТДН-10000/35/6 кВ - 2 шт | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6.5218 | 1.4741 | 4.8011 | 0 | 0.24659 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12 | Реконструкция ПС-35/10 Губерово (монтаж ячейки 6 кВ для присоединения ОАО "Газпроминвествосток") |  |  |  |  | 2012 | 25 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0.236 | 2.124 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13 | Реконструкция ПС-35/10 ЛДК (монтаж ячейки 6 кВ для присоединения ОАО "Газпроминвествосток") |  |  |  |  | 2012 | 25 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0.118 | 0.59 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
14 | Реконструкция ПС-35/10 кВ Пограничная (установка 2 устройств компенсации реактивной мощности) |  |  |  |  | 2012 | 25 | ТДН-6300/35/10 кВ - 2 шт | 12.6 | [6 empty] | 19.0051 | 1.8554 | 4.77 | 10.9807 | 1.399
1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 98.247 | 0 | 98.247 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
15 | АИИС КУЭ розничного рынка | [13 empty] | 2018 | 98.247 |  | 98.247
1.1.1.3 | Инновации и НИОКР | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 54.8826 | 0 | 48.2176 | 0 | 6.6651 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
16 | Программно-технический комплекс центра управления сетями | [13 empty] | 2013 | 50.6826 |  | 44.0176 |  | 6.6651
17 | Энергокластер "Зеленый угол" с элементами интеллектуальных сетей (Smart Grid) в рамках создания интеллектуальной сети юга Приморской энергосистемы | [13 empty] | 2012 | 4.2 |  | 4.2
1.1.1.4 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч.
1.1.1.5 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч.
1.1.1.6 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч.
1.1.1.7 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | [7 empty] | 50 |  |  |  |  | 11 | 0 | 164.4763 | 0 | 96.4196 | 41.7855 | 26.2712 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Электрические линии, в т.ч.: | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 11 | 0 | 105.4763 | 0 | 77.0928 | 6.9946 | 21.389 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| воздушные линии, в т.ч.: | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 11 | 0 | 105.4763 | 0 | 77.0928 | 6.9946 | 21.389 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 11 | 0 | 11.446 | 0 | 10.9864 | 0 | 0.45956 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
18 | ВЛ-110 Промузел-Спутник-Чайка-Волна. Реконструкция ВЛ (замена провода), участок Чайка-Волна | [7 empty] | 0 | 2012 | 25 |  |  | 11 | 0 | 11.446 | 0 | 10.9864 | 0 | 0.45956 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 94.0303 | 0 | 66.1063 | 6.9946 | 20.9294 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
19 | Мероприятия по подключению заявителей по заключенным договорам ТП с мощностью до 15 кВт | [8 empty] | 2017 | 25 |  |  |  |  | 18.4575 |  | 9.1315 | 2.3314 | 6.9946
20 | Мероприятия по подключению заявителей по заключенным договорам ТП с мощностью до 100 кВт | [8 empty] | 2017 | 25 |  |  |  |  | 75.5728 |  | 56.9748 | 4.6631 | 13.9349
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
| Подстанции, в т.ч.: | [7 empty] | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 59 | 0 | 19.3269 | 34.7909 | 4.8822 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | [7 empty] | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 59 | 0 | 19.3269 | 34.7909 | 4.8822 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
21 | Реконструкция ПС-110/35/6 кВ Западная |  |  |  |  | 2012 | 25 | ТДН-25000/110/6 кВ - 2 шт | 50 | [6 empty] | 59 |  | 19.3269 | 34.7909 | 4.8822
Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.1.8 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 127.2981 | 0 | 58.4998 | 68.7983 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
22 | Целевые программы по повышению надежности электроснабжения потребителей | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 126.8561 | 0 | 58.0578 | 68.7983 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1 | ЦП 1.3 Замена вентильных разрядников на ОПН | [14 empty] | 3.5494 |  | 0.60062 | 2.9488
2 | ЦП 1.5 Замена высоковольтных вводов на ПС 35/110 кВ | [14 empty] | 7.08 |  | 0.79803 | 6.282
3 | ЦП 1.6 Замена аккумуляторных батарей | [14 empty] | 9.3633 |  | 9.3633
4 | ЦП 2.1 Установка дуговых защит на ПС 110 кВ | [14 empty] | 1.7164 |  | 0.06436 | 1.652
5 | ЦП 2.3 Обеспечение современной аппаратурой для технического обслуживания РЗА | [14 empty] | 1.7375 |  |  | 1.7375
6 | ЦП 2.4 Оснащение быстродействующими защитами транзитов 110 кВ | [14 empty] | 30.68 |  | 8.4358 | 22.2442
7 | ЦП 2.5 Реновация измерительных комплексов | [14 empty] | 5.5202 |  | 0.10824 | 5.412
8 | ЦП 3.1 Оснащение ПС устройствами телемеханики и связи с выводом на ДП | [14 empty] | 11.446 |  | 11.446
9 | ЦП 3.3 (ЦП 18) Оснащение ДП цифровыми автоматическими диспетчерскими телефонными станциями (АТС) | [14 empty] | 2.242 |  | 2.242
10 | ЦП 4.1 Строительство мастерскиз участков в с.Яблоновка Яковлевского района и п.Ольга Ольгинского района Приморского края | [14 empty] | 14.16 |  | 14.16
11 | ЦП 4.2 Обновление автотракторного парка | [14 empty] | 28.3613 |  |  | 28.3613
12 | Вынос опор ВЛ-35 кВ "Сокольчи-Милоградово" с частного домовладения | [14 empty] | 4 |  | 3.8394 | 0.1606
13 | ВЛ-35 кВ "Фадеево-Бреевка" (ЦП №1)(завершение выноски) | [14 empty] | 3 |  | 3
14 | Создание телекоммуникационной сети в новых помещениях Управления Филиала на Командорской 13 | [14 empty] | 4 |  | 4
23 | Монтаж автоматической противопожарной сигнализации | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2017 | 0.442 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.1.9 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.538 | 0 | 0 | 7.538 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
24 | Оборудование IT | [14 empty] | 5.0799 |  |  | 5.0799
1.1.1.10 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | [7 empty] | 238 |  |  |  |  | 82.48 | 0 | 11.3253 | 9.9919 | 0 | 0 | 1.3335 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
25 | ПИР Реконструкция ВЛ-110 кВ Находка-Волчанец-С55 | [7 empty] | 0 | 2018 | 25 |  |  | 50 | 0 | 1.3007 | 1.2489 | 0 | 0 | 0.051787 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
26 | ПИР Реконструкция ВЛ-110 кВ Западная-Давыдовка | [8 empty] | 2016 | 25 |  |  | 19.4 |  | 1.7873 | 0.607 |  |  | 1.1803
27 | ПИР Реконструкция ЛЭП-35 кВ Седанка-Ипподром | [8 empty] | 2013 | 25 |  |  | 1.02 |  | 1.003 | 0.95548 |  |  | 0.04752
28 | ПИР Реконструкция ЛЭП-35 кВ Ипподром-Академическая-Бурун | [8 empty] | 2015 | 25 |  |  | 5.98 |  | 4.06 | 4.06
29 | ПИР Реконструкция ВЛ-35 кВ Залив-ИЗ-Телецентр-Голубинка с заходами ВЛ-35 кВ на ПС-110 кВ Орлиная | [8 empty] | 2015 | 25 |  |  | 6.08 |  | 0.35808 | 0.35808
30 | ПИР Реконструкция ПС-110/35/6 Находка |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТДН-63 000/110/35/6 кВ - 2 шт | 126 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.4862 | 0.46317 | 0 | 0 | 0.023035 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
31 | ПИР Реконструкция ПС-110 кВ Пластун |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТДН-16000 кВ - 1 шт | 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
32 | ПИР Реконструкция ПС-110/35/6 Славянка (монтаж ячейки 110 кВ для присоединения ТП "Посьет") |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТДН-16 000/110/35/6 кВ - 2 шт | 32 | [6 empty] | 0.4 | 0.4
33 | ПИР Реконструкция ПС-35/6 кВ Академическая |  |  |  |  | 2017 | 25 | ТДН-16 000/110/35/6 кВ - 2 шт | 32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
34 | ПИР Реконструкция ПС-35/6 кВ Ипподром |  |  |  |  | 2016 | 25 | ТДН-16 000/110/35/6 кВ - 2 шт | 32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.65 | 0.6192 | 0 | 0 | 0.030795 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.2 | Новое строительство и расширение | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 381.4101 | 8.4106 | 354.4235 | 0 | 18.576 | [7 empty] | 273.3 |  |  |  |  | 95.45
1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 352.4834 | 3.8286 | 331.3539 | 0 | 17.3009 | [7 empty] | 137 |  |  |  |  | 39.85
| Электрические линии, в т.ч.: | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 165.333 | 2.5751 | 154.3873 | 0 | 8.3706 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 10.8
| воздушные линии, в т.ч.: | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 165.333 | 2.5751 | 154.3873 | 0 | 8.3706 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 10.8
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 156.219 | 0.51508 | 148.1579 | 0 | 7.546 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 9.8
35 | ВЛ-110 кВ ВТЭЦ-2-до оп.54 (строительство) | [14 empty] | 155.4402 | 0.32624 | 148.1579 |  | 6.956 | [8 empty] | 2012 | 25 | ПС 110-10пг, У220-2+14, У220-2а, У220-2+9а | АСК300-39 | 3.2
36 | Заходы 110 кВ на ПС Зеленый угол от ВЛ-110 кВ (строительство) | [14 empty] | 0.77884 | 0.18884 |  |  | 0.59 | [8 empty] | 2012 | 25 | У220-1, У220-2, У220-25+5, МУЕ110-9, МУЕ110-9+5 | АСКП 300/66 | 6.6
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8.614 | 2.06 | 6.2294 | 0 | 0.32453 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
37 | ЛЭП-35 кВ Эгершельд - Зеленая - КЭТ с заходами на ПС Русская (строительство) | [14 empty] | 8.614 | 2.06 | 6.2294 |  | 0.32453 | [8 empty] | 2013 | 25 |  |  | 1
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [14 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5
38 | ВЛ 0,4 - 6 кВ с. Лукьяновка (строительство) | [14 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | [8 empty] | 2012 | 25
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
| Подстанции, в т. ч. | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 187.1504 | 1.2535 | 176.9666 | 0 | 8.9303 | [7 empty] | 137 |  |  |  |  | 29.05
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 186.7169 | 0.82003 | 176.9666 | 0 | 8.9303 | [7 empty] | 132 |  |  |  |  | 28.8
39 | ПС - 110/35/10 кВ Пушкинская с заходами ЛЭП-110 кВ (строительство) | [14 empty] | 11.0092 | 0.42003 | 9.4347 |  | 1.1545 |  |  |  |  | 2012 | 25 | ТДТН-16000/110 - 2шт | 32 | 2012 | 25 | У110-1, У110-1+5, У110-1+9, У110-1+14, У35-2; ПС35/110ПУ-1.110Т, ПС35/110ПУ-2.110.Т, ПС35/110ПУ-3.110.Т | АС-185/29, АС-150/24, АС-95/16 | 15.6
40 | ПС -110/6 кВ Казармы с заходами ЛЭП 110 кВ (строительство) | [14 empty] | 0.99 | 0.4 |  |  | 0.59 |  |  |  |  | 2012 | 25 | ТДН-10000/110/10 кВ-2 шт | 20 | 2012 | 25 | У110-1, У110-1+5, У110-1+9, У110-1+14, У35-2; ПС35/110ПУ-1.110Т, ПС35/110ПУ-2.110.Т, ПС35/110ПУ-3.110.Т | АС-120/29, АС-95/17 | 13.2
41 | ПС-110/35/6 кВ Орлиная (строительство) | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 174.7177 | 0 | 167.5319 | 0 | 7.1858 |  |  |  |  | 2012 | 25 | ТДТН-40000/110/35/6 У1-2 шт | 80 |  |  |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.43342 | 0.43342 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | 0.25
42 | ПС 35/10 кВ Измайлиха и ВЛ-10 кВ от ПС-35 кВ Измайлиха с установкой 4х КТП (строительство) | [14 empty] | 0.43342 | 0.43342 | [7 empty] | 2012 | 25 | ТМН-2500/35 тУХЛ1- 2 шт. | 5 |  |  |  |  | 0.25
1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
1.1.2.3 | Инновации и НИОКР | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 24.3447 | 0 | 23.0696 | 0 | 1.2751 | [7 empty] | 80 |  |  |  |  | 0
43 | ПС 110/6 кВ Бурная (строительство) | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 24.3447 | 0 | 23.0696 | 0 | 1.2751 |  |  |  |  | 2012 | 25 | ТДТН-40000/110/35/6 У1-2 шт | 80 |  |  |  |  | 0
1.1.2.4 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:
1.1.2.5 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
1.1.2.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
1.1.2.7 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4.582 | 4.582 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 56.3 |  |  |  |  | 55.6
44 | ВЛ 110 кВ Пластун - Терней строительство | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2015 | 25 |  |  | 55.6
45 | ПС 110/6 кВ Городская (строительство) | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТДТН-25 000/110/35/6 У1-2 шт | 50 |  |  |  |  | 0
46 | ПС 110 кВ Терней (строительство) | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.812 | 0.812 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 25 | ТДТН-6300/35/6 - 1 шт | 6.3 |  |  |  |  | 0
1.2. | Приобретение объектов основных средств