## юяэс
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы филиала ОАО "ДРСК" "Южно-Якутские ЭС" на 2013 год
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ДРСК"
_________________Ю.А.Андреенко
« 12 » ноября 2012 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| Итого филиалу "Южно-Якутские ЭС" | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.35 |  |  |  | 0 | 0 |  | 313.534 | 14.944 | 257.809 | 40.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.49 | 0
1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.534 | 14.944 | 257.809 | 40.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.49 | 0
1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.35 |  |  |  | 0 | 0 |  | 313.534 | 14.944 | 257.809 | 40.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.49 | 0
1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.35 |  |  |  | 0 | 0 |  | 273.642 | 3.043 | 229.818 | 40.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.35 |  |  |  | 0 | 0 |  | 156.592 | 0 | 149.693 | 6.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 48.5732 | 0 | 48.5732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 48.5732 | 0 | 48.5732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 48.5732 | 0 | 48.5732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция распределительных сетей 6/0.4 кВ ф.Алдан-3 от ПС№5 Алдан | [8 empty] | 2016 | 25 | ж/бет | СИП |  |  | 28.4452 |  | 28.4452
2 | Реконструкция распределительных сетей 6/0.4 кВ ф .АЯМ от ПС№5 Алдан | [14 empty] | 19.302 |  | 19.302
3 | Реконструкция распределительных сетей 10 (6) / 0,4 кВ АРРС, ТРЭС, НеРЭС | [8 empty] | 2013 | 25 |  |  |  |  | 0.826 |  | 0.826
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.0188 | 0 | 101.1198 | 6.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95.8488 | 0 | 95.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Техническое перевооружение ПС-45 110/35/6 кВ Сер.Бор (Монтаж трансформаторов напряжения VCU-123) (6 шт) (ЦП 2.5) | [14 empty] | 0.572 |  | 0.572
5 | Реконструкция ПС № 38 110/6 кВ Угольная |  |  |  |  | 2014 | 25 | [8 empty] | 59.1632 |  | 59.1632
6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ № 18 ЗИФ (установка КРУН-6 кВ взамен существующего ЗРУ-6 кВ) |  |  |  |  | 2014 | 25 | [8 empty] | 36.1136 |  | 36.1136
| Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.17 | 0 | 5.271 | 6.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция ТП, ВЛ 10/0,4 кВ г.Томмот |  |  |  |  | 2013 | 25 |  | 3.35 | [6 empty] | 12.17 |  | 5.271 | 6.899
1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.827 | 0 | 15.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | АИИС КУЭ розничного рынка | [14 empty] | 15.827 |  | 15.827
1.1.1.3 | Инновации и НИОКР, в.т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.394 | 0 | 1.289 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.1 | Инновационные проекты, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.394 | 0 | 1.289 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС № 2 Лебединый (Модернизация устройств РЗ) | [14 empty] | 2.394 |  | 1.289 | 1.105
1.1.1.3.2 | НИОКР, в.т.ч.:
1.1.1.4 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.66 | 0 | 46.94 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Оснащение быстродействующими защитами транзитов 110кВ ( ВЛ-110 кВ "Л-116,117" от ПС-40 до НГРЭС, ВЛ-110кВ "Л-119,120" от ПС-47 до НГРЭС) (ЦП 2.3) | [14 empty] | 8.093 |  | 8.093
11 | Реконструкция ВЛ№117 "ОРУ 110 кВ НГРЭС-ПС№40 Обогатительная фабрика (замена грозотроса)" | [14 empty] | 38.469 |  | 38.469
12 | Реконструкция ПС 110/10 кВ № 42 Городская (устройство дуговой защиты) | [14 empty] | 1.098 |  | 0.378 | 0.72
1.1.1.5 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.537 | 0 | 8.333 | 8.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Оснащение ПС-110 кВ № 11, 44, 42 устройствами телемеханики, связи и сигнализации (марка оборудования"ЦВК-16" в количестве 6п/компл.) с выводом на ДП. (ЦП 3.1) | [13 empty] | 6 п/комп | 8.621 |  | 0.417 | 8.204
14 | Система визуализации энергообъектов (диспетчерского щита) филиала ОАО "ДРСК" "ЮЯЭС" | [14 empty] | 7.916 |  | 7.916
1.1.1.6 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч.
1.1.1.7 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:
1.1.1.8 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | [14 empty] | 7.736 | 0 | 7.736 | 0 | 0
15 | Модернизация измерительных приборов, показателей качества электроэнергии | [14 empty] | 0.197 |  | 0.197
16 | Поставка, установка и ввод в действие системы мониторинга, контроля и диспетчерского управления автотранспортом | [14 empty] | 1.349 |  | 1.349
17 | РПБ г.Томмот (реконструкция ограждения) | [14 empty] | 2.841 |  | 2.841
18 | Монтаж охранно-пожарной сигнализации РПБ-3 п.Серебряный Бор | [14 empty] | 2.568 |  | 2.568
19 | Монтаж систем охраны базы АРРС "Центральный" г.Алдан | [14 empty] | 0.781 |  | 0.781
1.1.1.9 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.853 | 0 | 0 | 23.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Оборудование ИТ | [14 empty] | 2.395 |  |  | 2.395
21 | Автотранспортная техника | [14 empty] | 17.118 |  |  | 17.118
22 | Оборудование не требующее монтажа | [14 empty] | 4.34 |  |  | 4.34
1.1.1.10 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.043 | 3.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ПИР Реконструкция ПС №18 110/35/6 кВ "ЗИФ" (установка КРУН-6 кВ взамен существующего ЗРУ-6 кВ с переключением потребителей ЗИФ) | [14 empty] | 1.22 | 1.22
24 | ПИР Реконструкция здания маслохозяйства | [14 empty] | 1.823 | 1.823
1.1.2 | Новое строительство и расширение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.892 | 11.901 | 27.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.49 | 0
1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч.
1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
1.1.2.3 | Инновации и НИОКР, в.т.ч.:
1.1.2.3.1 | Инновационные проекты, в т.ч.
1.1.2.3.2 | НИОКР, в.т.ч.:
1.1.2.4 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.991 | 0 | 27.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.49 | 0
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.991 | 0 | 27.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.49 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.991 | 0 | 27.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.49 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.113 | 0 | 18.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.69 | 0
25 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью свыше 15 кВт | [14 empty] | 18.113 |  | 18.113 | [10 empty] | 2013 | 25 | ж/бет, дерев. | АС, СИП | 3.69
| ВЛЭП 0,4 (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.878 | 0 | 9.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.8 | 0
26 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью до 15 кВт | [14 empty] | 9.878 |  | 9.878 | [10 empty] | 2013 | 25 | дер | СИП | 4.8
1.1.2.5 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
1.1.2.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
1.1.2.7 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.901 | 11.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ПИР ВЛ-35 кВ ПС Томмот - ПС Н.Якокитская (строительство) | [14 empty] | 9.655 | 9.655
28 | ПИР ВЛ-35 кВ Томмот-Алексеевск (строительство) | [14 empty] | 2.246 | 2.246
1.2. | Приобретение объектов основных средств
2. | Прочие инвестиции
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
Объект 1
Объект 2
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)