Ставки на 2015 год за 1 кВт максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» (без учета НДС):

| № п/п | Наименование мероприятий | Уровень напряжения до 35 кВ, руб./кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 15 кВт включительно | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно | 150 кВт и менее 670 кВт |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий (ТУ) Заявителю, руб./кВт | 3 572,03 | 279,50 | 45,78 |
| 2. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили», руб./кВт | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Строительство воздушных линий |  |  |  |
| 3.1 | ВЛ- 0.4 руб./кВт | 2 503,31 | 2 503,31 | 2 503,31 |
| 3.2 | ВЛ-10 кВ руб./кВт | 2 807,50 | 2 807,50 | 2 807,50 |
| 4. | Строительство кабельных линий, руб./кВт |  |  |  |
| 4.1 | КЛ-0.4кВ руб./кВт | 1 137,99 | 1 137,99 | 1 137,99 |
| 4.2 | КЛ-10 кВ руб./кВт | 559,67 | 559,67 | 559,67 |
| 5. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций |  |  |  |
| 5.1 | строительство ТП 10/0,4 кВ 25 кВА | 2 042,36 | 2 758,26 | 2 758,26 |
| 5.2 | строительство ТП 10/0,4 кВ 40 кВА | 1 904,18 | 0 | 0 |
| 5.3 | строительство ТП 10/0,4 кВ 100 кВА | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | строительство ТП 10/0,4 кВ 250 кВА | 637,78 | 131,85 | 131,85 |
| 5.5 | строительство ТП 10/0,4 кВ 400 кВА | 370,22 | 546,53 | 546,53 |
| 5.6 | строительство ТП 10/0,4 кВ 630 кВА | 254,83 | 67,53 | 67,53 |
| 6 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, руб./кВт | 1 124,32 | 105,56 | 14,41 |
| 7. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств | 0 | 0 | 1,18 |
| 8. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети. | 1 662,14 | 167,04 | 21,30 |

| № п/п | Наименование мероприятий | Уровень напряжения до 35 кВ, руб./кВт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальная мощность: |  |
|  |  | до 15 кВт включительно | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий (ТУ) Заявителю, руб./кВт | 3 572,03 | 93,20 |
| 2. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили», руб./кВт | 0 | 0 |
| 3 | Строительство воздушных линий |  |  |
| 3.1 | ВЛ- 0.4 руб./кВт | 1251,65 | 1251,65 |
| 3.2 | ВЛ-10 кВ руб./кВт | 1403,75 | 1403,75 |
| 4. | Строительство кабельных линий, руб./кВт |  |  |
|  | КЛ-0.4кВ руб./кВт | 569,00 | 569,00 |
|  | КЛ-10 кВ руб./кВт | 279,83 | 279,83 |
| 5. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций |  |  |
| 5.1 | строительство ТП 10/0,4 кВ 25 кВА | 1 021,18 | 1 149,28 |
| 5.2 | строительство ТП 10/0,4 кВ 40 кВА | 0 | 0 |
| 5.3 | строительство ТП 10/0,4 кВ 100 кВА | 0 | 0 |
| 5.4 | строительство ТП 10/0,4 кВ 250 кВА | 318,89 | 43,95 |
| 5.5 | строительство ТП 10/0,4 кВ 400 кВА | 185,11 | 45,54 |
| 5.6 | строительство ТП 10/0,4 кВ 630 кВА | 92,66 | 11,26 |
| 6 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, руб./кВт | 1 124,32 | 105,56 |
| 7. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств | 0 | 0 |
| 8. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети. | 1 662,14 | 167,04 |

Ставки платы по мероприятиям «последней мили» с 01.10.2015 для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, за 1 кВт максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» (без учета НДС):