## ГАО
Ввод ГАО по зоне ОАО "ДРСК"
Филиал | ПС | Присоединение | Время отключения | Время включения
ПЭС | 1Р | Ф-4 | 20:35 | 21:40
ПЭС | 1Р | Ф-28 | 20:35 | 21:40
ПЭС | А | Ф-2 | 19:17 | 20:48
ПЭС | А | Ф-11 | 19:17 | 20:48
ПЭС | А | Ф-12 | 19:17 | 20:48
ПЭС | Ал. никольск | Ф-1 | 20:08 | 21:17
ПЭС | Ал. никольск | Ф-2 | 20:08 | 21:18
ПЭС | Ал. никольск | Ф-3 | 20:08 | 21:20
ПЭС | Арсеньев-1 | Ф-15 | 20:34 | 21:38
ПЭС | Арсеньев-1 | Ф-17 | 20:34 | 21:38
ПЭС | Аскольд | Ф-3,10,26,27 | 19:20 | 22:45
ПЭС | Вишневка | Ф-3 | 20:34 | 22:45
ПЭС | Вишневка | Ф-4 | 20:34 | 22:45
ПЭС | Вишневка | Ф-7 | 20:34 | 22:45
ПЭС | Волна | Ф-3 | 19:22 | 20:53
ПЭС | Волна | Ф-11 | 19:22 | 20:53
ПЭС | Волна | Ф-73 | 19:22 | 20:53
ПЭС | Волна | Ф-62 | 19:22 | 20:53
ПЭС | Голубинка | Ф-3 | 20:17 | 21:40
ПЭС | Голубинка | Ф-17 | 20:17 | 21:40
ПЭС | Голубинка | Ф-21 | 20:17 | 21:40
ПЭС | Горбуша | Ф-15,26 | 21:07 | 22:19
ПЭС | Горелое | Ф-7 | 20:29 | 21:08
ПЭС | Гранит | Ф-2 | 19:58 | 21:31
ПЭС | Гранит | Ф-10 | 19:58 | 21:31
ПЭС | Д | Ф-9 | 19:52 | 20:31
ПЭС | Д | Ф-16 | 21:56 | 22:40
ПЭС | Евгеньевка | Ф-4 | 21:06 | 22:45
ПЭС | Загородная | Ф-4 | 20:10 | 22:44
ПЭС | Загородная | Ф-54 | 20:10 | 22:44
ПЭС | Западная | Ф-4 | 19:38 | 22:07
ПЭС | Западная | Ф-12 | 19:38 | 21:15
ПЭС | Западная | Ф-19 | 19:38 | 22:40
ПЭС | Западная | Ф-13 | 19:50 | 22:40
ПЭС | Ивановка | Ф-1 | 19:35 | 21:30
ПЭС | Ивановка | Ф-2 | 19:35 | 22:56
ПЭС | Ивановка | Ф-3 | 19:35 | 21:30
ПЭС | Ивановка | Ф-5 | 19:35 | 22:56
ПЭС | Ивановка | Ф-9 | 19:35 | 22:56
ПЭС | Ивановка | Ф-10 | 19:35 | 21:30
ПЭС | Ильинка | Ф-10 | 19:23 | 21:05
ПЭС | Ильинка | Ф-2 | 19:23 | 21:05
ПЭС | Ильинка | Ф-5 | 19:23 | 21:05
ПЭС | Ильинка | Ф-4 | 19:23 | 21:05
ПЭС | Иман | Ф-2 | 19:43 | 20:13
ПЭС | Иман | ВЛ-35 Лазо | 19:59 | 20:33
ПЭС | Иман | Ф-7 | 19:59 | 20:33
ПЭС | Иман | Ф-13 | 19:59 | 20:33
ПЭС | Иман | Ф-3 | 20:33 | 21:05
ПЭС | Иман | ВЛ-35 Веденка | 20:33 | 21:05
ПЭС | Иман | Ф-11 | 20:33 | 20:41
ПЭС | Иман | ВЛ-35 Лазо | 21:05 | 21:35
ПЭС | Иман | Ф-2 | 21:05 | 21:35
ПЭС | Иман | ф-7 | 21:05 | 22:43
ПЭС | Иман | Ф-13 | 21:35 | 22:05
ПЭС | Иман | ф-2 | 22:36 | 22:43
ПЭС | Иман | ф-3 | 22:36 | 22:43
ПЭС | Иман | ф-11 | 22:36 | 22:43
ПЭС | К | Ф-2 | 19:20 | 20:32
ПЭС | К | Ф-10 | 20:32 | 21:04
ПЭС | К | Ф-1 | 21:04 | 22:02
ПЭС | Кавалерово | Ф-17 | 19:21 | 20:25
ПЭС | Камень-Рыболов | Ф-10 | 21:03 | 22:19
ПЭС | Камень-Рыболов | Ф-7 | 21:03 | 21:20
ПЭС | Кировка | Ф-7 | 19:40 | 20:13
ПЭС | Кировка | Ф-6 | 20:15 | 21:36
ПЭС | Кировка | Ф-9 | 20:18 | 21:40
ПЭС | Кировка | Ф-10 | 21:43 | 22:43
ПЭС | Кролевцы | Ф-28 | 19:49 | 21:37
ПЭС | Кролевцы | Ф-31 | 19:49 | 21:39
ПЭС | ЛДК | ф-10 | 21:05 | 21:35
ПЭС | ЛДК | ф-10 | 21:05 | 22:36
ПЭС | Лесозаводск | ВЛ-35 "ГДЗ-2" | 19:15 | 19:47
ПЭС | Лесозаводск | ф-7 | 19:43 | 20:44
ПЭС | Лесозаводск | ф-13 | 19:43 | 20:33
ПЭС | Лесозаводск | ф-17 | 19:43 | 21:05
ПЭС | Лесозаводск | ф-21 | 19:43 | 21:18
ПЭС | Лесозаводск | ф-22 | 19:43 | 21:18
ПЭС | Лесозаводск | ф-12 | 19:43 | 21:18
ПЭС | Лесозаводск | ф-15 | 20:44 | 21:40
ПЭС | Лесозаводск | ф-19 | 21:18 | 21:39
ПЭС | Лесозаводск | ф-8 | 21:18 | 22:33
ПЭС | Липовцы | Ф-5 | 19:25 | 21:51
ПЭС | Липовцы | Ф-9 | 19:25 | 21:51
ПЭС | Липовцы | Ф-10 | 19:25 | 21:51
ПЭС | Липовцы | Ф-16 | 21:51 | 22:20
ПЭС | ЛРЗ | Ф-1 | 20:18 | 22:16
ПЭС | ЛРЗ | Ф-2 | 20:18 | 22:50
ПЭС | ЛРЗ | Ф-5 | 20:18 | 22:50
ПЭС | ЛРЗ | Ф-6 | 20:18 | 22:50
ПЭС | ЛРЗ | Ф-12 | 20:18 | 22:16
ПЭС | Лучегорск | ф-2 | 19:15 | 20:20
ПЭС | Лучегорск | ф-9 | 19:15 | 20:20
ПЭС | Лучегорск | ф-14 | 20:20 | 21:20
ПЭС | Лучегорск | ф-2 | 21:20 | 21:38
ПЭС | Лучегорск | ф-12 | 21:20 | 22:20
ПЭС | Лучегорск | ф-9 | 22:20 | 22:41
ПЭС | Манзовка | Ф-12 | 19:22 | 21:17
ПЭС | Манзовка | Ф-2 | 19:22 | 21:17
ПЭС | Манзовка | Ф-3 | 19:22 | 21:17
ПЭС | Манзовка | Ф-15 | 21:17 | 22:47
ПЭС | Манзовка | Ф-13 | 21:17 | 22:47
ПЭС | Манзовка | Ф-6 | 21:17 | 22:47
ПЭС | Межзаводская | ф-4 | 20:34 | 22:28
ПЭС | Мингородок | Ф-19 | 19:28 | 21:11
ПЭС | Михайловка | Ф-2 | 20:53 | 22:45
ПЭС | Михайловка | Ф-6 | 20:53 | 22:47
ПЭС | Молодежная | Ф-5 | 19:24 | 20:35
ПЭС | Молодежная | Ф-6 | 19:24 | 20:35
ПЭС | Молодежная | Ф-18 | 19:25 | 20:36
ПЭС | Надеждинская | Ф-7 | 19:39 | 21:20
ПЭС | Надеждинская | Ф-9 | 19:39 | 21:12
ПЭС | Новогеоргиевка | Ф-2 | 19:48 | 20:51
ПЭС | Новогеоргиевка | Ф-3 | 19:48 | 20:51
ПЭС | Новогеоргиевка | Ф-2 | 19:23 | 21:05
ПЭС | Новогеоргиевка | Ф-6 | 19:23 | 21:05
ПЭС | Ольга | Ф-5 | 19:17 | 20:23
ПЭС | Ольга | Ф-15 | 20:24 | 21:22
ПЭС | Осиновка | Ф-1 | 20:40 | 23:26
ПЭС | Осиновка | Ф-3 | 20:40 | 23:26
ПЭС | Осиновка | Ф-4 | 20:40 | 23:26
ПЭС | Осиновка | Ф-5 | 20:40 | 23:26
ПЭС | Павло-Фед | Ф-7 | 21:42 | 22:42
ПЭС | Пантелеймоновка | ф-1 | 21:01 | 21:40
ПЭС | Пантелеймоновка | ф-8 | 21:01 | 21:40
ПЭС | Партизан | Ф-13 | 19:24 | 21:33
ПЭС | Партизан | Ф-21 | 19:24 | 21:29
ПЭС | Партизан | Ф-7 | 19:24 | 21:40
ПЭС | Партизан | Ф-8 | 19:24 | 21:44
ПЭС | Партизан | Ф-9 | 20:20 | 21:23
ПЭС | Партизан | Ф-11 | 21:27 | 22:42
ПЭС | Пластун | Ф-10 | 19:50 | 20:32
ПЭС | Пластун | Ф-11 | 19:51 | 20:32
ПЭС | Пластун | Ф-1 | 21:57 | 22:41
ПЭС | Покровка | Ф-7 | 19:46 | 20:45
ПЭС | Покровка | Ф-8 | 19:46 | 22:00
ПЭС | Покровка | Ф-3 | 22:00 | 22:58
ПЭС | Покровка | Ф-6 | 22:00 | 22:58
ПЭС | Покровка | Ф-12 | 22:00 | 22:58
ПЭС | Полевая | Ф-20 | 19:42 | 21:46
ПЭС | Полевая | Ф-21 | 19:42 | 22:56
ПЭС | Полевая | Ф-19 | 19:42 | 21:46
ПЭС | Полевая | Ф-16 | 21:46 | 22:56
ПЭС | Прогресс | Ф-12,23,27,64 | 19:20 | 22:43
ПЭС | Ракушка | Ф-19 | 19:18 | 20:52
ПЭС | Ракушка | Ф-21 | 21:25 | 22:26
ПЭС | Рощино | ф-3 | 20:27 | 21:28
ПЭС | Рощино | ф-5 | 20:27 | 21:36
ПЭС | Рощино | ф-2 | 20:32 | 21:28
ПЭС | Рощино | ф-6 | 20:32 | 21:28
ПЭС | Рощино | ф-7 | 21:28 | 22:41
ПЭС | Рощино | ф-3 | 22:01 | 22:41
ПЭС | Сержантово | Ф-2 | 20:29 | 21:38
ПЭС | Спасск | Ф-5 | 19:20 | 21:06
ПЭС | Спасск | Ф-7 | 19:20 | 21:40
ПЭС | Спасск | Ф-32 | 19:20 | 20:45
ПЭС | Спасск | Ф-32 | 20:02 | 22:45
ПЭС | Спасск | Ф-2 | 21:06 | 22:45
ПЭС | Тимофеевка | Ф-6 | 20:48 | 22:10
ПЭС | Тимофеевка | Ф-8 | 20:48 | 22:10
ПЭС | Уборка | Ф-14 | 21:32 | 22:31
ПЭС | Уборка | Ф-15 | 21:34 | 22:33
ПЭС | Уборка | Ф-4 | 22:30 | 22:42
ПЭС | Уборка | Ф-1 | 22:32 | 22:44
ПЭС | Угловая | Ф-5 | 20:16 | 22:45
ПЭС | Угловая | Ф-19 | 20:16 | 22:45
ПЭС | Уссурийск-1 | Ф-5 | 19:38 | 20:31
ПЭС | Уссурийск-2 | Ф-1 | 19:38 | 21:10
ПЭС | Уссурийск-3 | Ф-3 | 19:38 | 21:10
ПЭС | Уссурийск-4 | Ф-4 | 19:38 | 20:58
ПЭС | Фабричная-2 | Ф-7 | 19:27 | 20:36
ПЭС | Хороль | Ф-4 | 19:15 | 22:45
ПЭС | Хороль | Ф-9 | 19:15 | 22:45
ПЭС | Хороль | Ф-10 | 19:15 | 22:19
ПЭС | Хороль | Ф-18 | 19:15 | 22:19
ПЭС | Хороль | Ф-23 | 19:15 | 22:19
ПЭС | Хрустальная | Ф-13 | 19:49 | 20:29
ПЭС | Ц | Ф-15 | 19:47 | 20:49
ПЭС | Центральная | Ф-10 | 19:50 | 20:43
ПЭС | ЦРП ПаГРЭС | "4-й участок" | 21:20 | 22:40
ПЭС | Черниговка | Ф-3 | 19:20 | 21:30
ПЭС | Черниговка | Ф-4 | 19:20 | 21:30
ПЭС | Черниговка | Ф-5 | 19:20 | 21:30
ПЭС | Черниговка | Ф-2 | 21:30 | 22:43
ПЭС | Чкаловка | Ф-5 | 20:34 | 22:45
ПЭС | Чугуевка | Ф-16 | 19:20 | 21:30
ПЭС | Чугуевка | Ф-1 | 20:29 | 21:14
ПЭС | Чугуевка | Ф-7 | 20:29 | 21:33
ПЭС | Чугуевка | Ф-12 | 20:29 | 21:35
ПЭС | Чуркин | Ф-9 | 20:17 | 21:40
ПЭС | Чуркин | Ф-4 | 21:34 | 21:40
ПЭС | Чуркин | Ф-10 | 21:34 | 21:50
ПЭС | Шахтовая | Ф-4 | 19:39 | 21:20
ПЭС | Шкотово | Ф-9 | 20:12 | 22:43
ПЭС | Ярославка | Ф-7 | 19:15 | 21:22
ПЭС | Ярославка | Ф-9 | 19:15 | 22:45
ПЭС | Ярославка | Ф-13 | 19:15 | 21:22
ПЭС | Ярославка | Ф-25 | 19:15 | 21:22
ПЭС | Ярославка | Ф-15 | 19:15 | 22:45
ПЭС | Ярославка | Ф-6 | 19:15 | 21:22
Итого по ПЭС:
ХЭС | АТЭЦ-1 | В-35 Т-225 | 19:18 | 22:14
ХЭС | АТЭЦ-1 | В-110 С-89 | 19:23 | 21:17
ХЭС | Бройлерная | Т-49 | 19:19 | 22:47
ХЭС | Водозабор | яч.1 | 18:33 | 18:45
ХЭС | Водозабор | яч.1 | 19:13 | 21:17
ХЭС | Водозабор | яч.37 | 19:13 | 21:17
ХЭС | Водозабор | яч.37 | 18:33 | 18:45
ХЭС | Высокогорная | яч.22 | 19:29 | 22:14
ХЭС | ГВФ | Т-76 | 19:30 | 22:36
ХЭС | Горький | Т-69 | 19:10 | 22:21
ХЭС | Горький | Т-20 | 19:10 | 22:21
ХЭС | К | В-110 С-79 | 19:17 | 22:41
ХЭС | К | яч.4 | 19:17 | 22:15
ХЭС | К | яч.5 | 19:17 | 22:15
ХЭС | К | яч.9 | 19:17 | 22:15
ХЭС | Князеволконская | Т-57 | 19:34 | 22:24
ХЭС | Князеволконская | С-50 | 19:34 | 22:24
ХЭС | Корфовская | С-40 | 19:38 | 21:38
ХЭС | Корфовская | Т-41 | 19:38 | 21:38
ХЭС | КТЭЦ-1 | В-35 Т-164 | 18:34 | 18:45
ХЭС | КТЭЦ-1 | В-35 Т-165 | 18:35 | 18:45
ХЭС | КТЭЦ-1 | В-35 Т-164 | 19:14 | 22:38
ХЭС | КТЭЦ-1 | В-35 Т-165 | 19:14 | 22:38
ХЭС | КТЭЦ-1 | яч.15 | 19:23 | 22:41
ХЭС | КТЭЦ-2 | яч.49 | 19:42 | 22:40
ХЭС | Литовко | яч.9 | 19:31 | 22:16
ХЭС | Литовко | яч.15 | 19:31 | 22:16
ХЭС | Литовко | яч.16 | 19:31 | 22:16
ХЭС | ПС Старт | яч.9 | 19:20 | 21:17
ХЭС | ПС Старт | яч.12 | 19:20 | 21:17
ХЭС | ПС Т | яч.4 | 19:19 | 22:41
ХЭС | ПС Т | яч.5 | 19:19 | 22:41
ХЭС | ПС Т | яч.50 | 19:19 | 22:41
ХЭС | ПС Т | яч.57 | 19:19 | 22:41
ХЭС | РЦ | С-48 | 18:30 | 18:36
ХЭС | РЦ | С-48 | 19:19 | 22:33
ХЭС | РЦ | Т-29 | 19:20 | 22:32
ХЭС | Селихино | В-110 С-105 | 19:27 | 21:35
ХЭС | СМ | Т-24 | 18:32 | 18:35
ХЭС | Хехцир | С-24 | 19:36 | 21:23
ХЭС | ХТЭЦ-1 | Т-6 | 19:20 | 40929
ХЭС | ХЭС | 104 | 19:32 | 21:54
ХЭС | ХЭС | 115 | 19:32 | 21:56
ХЭС | ХЭС | 209 | 19:32 | 21:56
ХЭС | ХЭС | 211 | 19:32 | 21:56
ХЭС | ХЭС | 205 | 19:32 | 21:56
ХЭС | ХЭС | 202 | 19:32 | 21:56
ХЭС | ХЭС | 114 | 19:32 | 21:30
ХЭС | ХЭС | 106 | 19:32 | 22:21
ХЭС | Эльбан | В-6 1Т | 19:16 | 20:57
ХЭС | Эльбан | В-35 Т-194 | 19:36 | 20:57
ХЭС | Южная | Т-47 | 19:38 | 21:33
ХЭС | Южная | Т-42 | 19:38 | 22:42
ХЭС | Южная | С-11 | 19:49 | 41235
ХЭС | Южная | С-12 | 19:49 | 41235
ХЭС | ЮМР | Т-30 | 19:35 | 21:22
Итого по ХЭС:
ЭС ЕАО | Лондоко 220кВ | МВ-35кВ Т-144, Т-143, МВ-6кВФ-16, Ф-29, Ф-39 | 19:29 | 20:53
ЭС ЕАО | Амурзет | МВ-6кВ 1Т, 2Т | 21:10 | 22:25
ЭС ЕАО | БВС-110кВ | МВ-10кВ 2Т | 19:48 | 21:49
ЭС ЕАО | Биджан | МВ-10кВ 1Т, 2Т | 19:35 | 21:32
ЭС ЕАО | Биробиджан 220кВ | МВ-110кВ С-55, С-56 МВ-35кВ Т-134, МВ-6кВ Ф-9, Ф-21 | 19:33 | 21:38
ЭС ЕАО | ДСК-35кВ | МВ-6кВ 2Т | 19:53 | 21:14
ЭС ЕАО | ЖБИ | МВ-6кВ 2Т | 19:35 | 21:01
ЭС ЕАО | Камышовка | МВ-10кВ 1Т | 21:20 | 22:46
ЭС ЕАО | Кимкан-тяга | МВ-35кВ Т-142 | 21:49 | 22:42
ЭС ЕАО | Левобережная 220кВ | МВ-10кВ Ф-162, Ф-167, Ф-171, Ф-160 | 19:49 | 21:53
ЭС ЕАО | Ленинск | МВ-10кВ Ф-66, Ф-70, Ф-72, Ф-75, Ф-78, Ф-208, Ф-209 | 21:41 | 22:59
ЭС ЕАО | Облучье 220 кВ | МВ-35кВ Т-150, Т-153 | 19:49 | 21:15
ЭС ЕАО | СК | МВ-6кВ Ф-403, Ф-414 | 21:44 | 22:13
ЭС ЕАО | Унгун | МВ-35кВ Т-125 | 21:00 | 22:50
ЭС ЕАО | Хабаровская 500кВ | МВ-10кВ Ф-3, Ф-4 | 19:46 | 21:51
ЭС ЕАО | Хинганск | МВ-35кВ Т-158 | 21:00 | 22:11
ЭС ЕАО | ЧТФ | МВ-6кВ Ф-88, Ф-89, Ф-90, Ф-92 | 21:28 | 22:43
ЭС ЕАО | ЧТФ-35кВ | МВ-6кВ Ф-95, Ф-7, Ф-74, Ф-75, Ф-76, 78, Ф-82, Ф-83 | 19:54 | 20:52
Итого по ЭС ЕАО:
Итого по ДРСК: