## 6
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы филиала ОАО "ДРСК" на 2014 год
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Итого по филиалу ОАО "ДРСК" "Амурские ЭС" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 327.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404.1 | 0 | 1108.1545 | 44.84 | 653.835 | 395.1245 | 14.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 0
1. | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 327.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404.1 |  | 1108.1545 | 44.84 | 653.835 | 395.1245 | 14.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | [7 empty] | 327.2 |  |  |  |  | 1404.1 |  | 1097.6535 | 44.84 | 653.835 | 384.6235 | 14.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [7 empty] | 327.2 |  |  |  |  | 1404.1 |  | 836.2725 | 33.04 | 441.327 | 360.8055 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | [7 empty] | 327.2 |  |  |  |  | 1404.1 |  | 530.1165 | 0 | 308.367 | 220.6495 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Электрические линии, в т.ч. | [7 empty] | 98.2 |  |  |  |  | 1404.1 |  | 215.708 | 0 | 181.818 | 32.79 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | [7 empty] | 98.2 |  |  |  |  | 1404.1 |  | 215.708 | 0 | 181.818 | 32.79 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [14 empty] | 0
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [7 empty] | 98.2 |  |  |  |  | 1404.1 |  | 215.708 | 0 | 181.818 | 32.79 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ с. Екатеринославка (замена деревянных опор на ж/б, голого провода на СИП). | [8 empty] | 2016 | 20 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | Провод СИП2 3х70+1х70+1х25; СИП4 2х16, 4х25; АС-50, 70 | 77.1 |  | 2.5 |  | 2.5
2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ г.Райчихинск (замена деревянных опор на ж/б, голого провода на СИП). | [8 empty] | 2017 | 20 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | Провод СИП2 3х50+1х54.6, Провод СИП4 4*16, Провод СИП3 1*70 | 182.7 |  | 33.2 |  | 28.95 | 4.25
3 | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ с. Великокнязевка (замена опор, провода). | [8 empty] | 2014 | 20 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | Провод СИП2 3х50+1х54.6, Провод СИП4 4*16, Провод СИП3 1*70, АС-35 | 14.3 |  | 11.3 |  | 9.55 | 1.75
4 | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ с. Тамбовка | [8 empty] | 2017 | 20 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | Провод СИП2 3х50+1х54.6, Провод СИП4 4*16, Провод СИП3 1*70, АС-50 | 120 |  | 25.529 |  | 21.849 | 3.68
5 | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ с. Константиновка | [8 empty] | 2017 | 20 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | Провод СИП2 3х70+1х70+1х25; СИП4 2х16, 4х25; АС-50, 70 | 102 |  | 22.649 |  | 19.499 | 3.15
6 | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ г. Белогорск (замена деревянных опор на ж/б, провода АС на СИП). | [8 empty] | 2017 | 20 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | Провод СИП2 3х50+1х54.6, Провод СИП4 4*16, Провод СИП3 1*70, АС-50 | 200 |  | 20.475 |  | 17.515 | 2.96
7 | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ. Магдагачинского района (замена опор, провода, с заменой ТП 10/0,4 кВ). | [6 empty] | КТПН-630 кВА - 5 шт КТПН-400 кВА - 7 шт КТПН-250 кВА - 14 шт КТПН-160 кВА - 23 шт КТПН-100 кВА - 12 шт ТМГ-630 - 5 шт ТМГ-400 - 8 шт ТМГ-250 - 6 шт ТМГ-160 - 2 шт ТМГ-100 - 4 шт | 22.9 | 2017 | 20 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | Провод СИП2 3х50+1х54.6, Провод СИП4 4*16, Провод АС-70/11 | 350 |  | 2.3 |  | 2.3
8 | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ. Сковородинского района (замена опор, провода, с заменой ТП 10/0,4 кВ). | [6 empty] | КТПН-630 кВА - 2 шт КТПН-400 кВА - 7 шт КТПН-250 кВА - 14 шт КТПН-160 кВА - 21 шт КТПН-100 кВА - 8 шт ТМГ-630 - 2 шт ТМГ-400 - 8 шт ТМГ-250 - 6 шт ТМГ-160 - 2 шт ТМГ-100 - 6 шт | 18.6 | 2017 | 20 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | Провод СИП2 3х50+1х54.6, Провод СИП4 4*16, Провод АС-70/11 | 161 |  | 36.088 |  | 28.888 | 7.2
9 | Реконструкция распредсетей 0,4-10 кВ г.Зеи (замена опор, провода, с заменой ТП 10/0,4 кВ). | [6 empty] | КТПН-630 кВА - 9 шт КТПН-400 кВА - 28 шт КТПН-250 кВА - 25 шт КТПН-160 кВА - 34 шт КТПН-100 кВА - 15 шт ТМГ-630 - 7 шт ТМГ-400 - 22 шт ТМГ-250 - 27 шт ТМГ-160 - 28 шт ТМГ-100 - 22 шт | 56.7 | 2017 | 20 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | Провод СИП2 3х50+1х54.6, Провод СИП4 4*16, Провод СИП3 1*70 | 185 |  | 35.65 |  | 29.25 | 6.4
10 | Реконструкция сетей 10/0,4 кВ | [8 empty] | 2017 | 20 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | Провод СИП2 3х50+1х54.6, Провод СИП4 4*16, Провод СИП3 1*70, АС-50 | 12 |  | 26.017 |  | 21.517 | 3.4 | 1.1
| КЛЭП до 1 кВ (НН) | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Подстанции, в т.ч. | [7 empty] | 229 | 0 | [5 empty] | 314.4085 | 0 | 126.549 | 187.8595 | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [6 empty] | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.7965 | 0 | 72.84 | 169.9565 | 0
11 | Реконструкция ПС 110 кВ Чигири (РУ-10 кВ , замена силовых трансформаторов, устройств РЗА ОПУ) . |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТДТН--25000/110/35/10 - 2 шт. | 50 | [6 empty] | 72.51 |  | 21.753 | 50.757
12 | Реконструкция ПС 110 кВ Центральная (РУ-10 кВ, замена силовых трансформаторов, устройств РЗА ОПУ) . |  |  |  |  | 2017 | 20 | ТДТН-40000/110/35/10 - 2 шт. | 80 | [6 empty] | 118.15 |  | 35.445 | 82.705
13 | Реконструкция ПС 110 кВ Тамбовка (со строительством заходов на ПС 220 кВ Журавли). |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТДТН-10000/110/35/10, ТДТН-25000/110/35/10 | 35 | [6 empty] | 27.1135 |  | 8.134 | 18.9795
14 | Реконструкция ПС 110 кВ Серышево - 110 (замена масляных выключателей на элегазовые (ВЭБ-110 - 2 шт.). Замена панелей релейной защиты, автоматики и управления). |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТДТН-16000/110/35/10 - 2 шт. | 32 | [6 empty] | 22.023 |  | 6.608 | 15.415
15 | Оснащение дуговыми защитами (ЦП 2.1) | [14 empty] | 3 |  | 0.9 | 2.1
| Уровень входящего напряжения СН1 |  |  |  |  | 2016 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.612 | 0 | 53.709 | 17.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Зейская (заменой трансформаторов (2 шт.)). |  |  |  |  | 2016 | 20 | ТДТН-16000/110/35/10 - 2 шт. | 32 | [6 empty] | 71.612 |  | 53.709 | 17.903
Уровень входящего напряжения СН2
1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | [14 empty] | 107.176 | 0 | 107.176 | 0 | 0
17 | АИИС КУЭ розничного рынка (с ПИР). | [14 empty] | 107.176 |  | 107.176
1.1.1.3 | Инновации и НИОКР | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 31.354 | 0 | 22.97 | 8.384 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Оснащение быстродействующими защитами транзитов 110 Кв (ЦП 2.3) | [14 empty] | 7.08 |  | 2.72 | 4.36
19 | Оснащение ПС средствами ОМП и аварийными регистраторами (ЦП 2.2) | [14 empty] | 2.124 |  | 0.1 | 2.024
20 | Внедрение новейшей аппаратуры для проверки и обслуживания цифровых защит | [14 empty] | 2 |  |  | 2
21 | ПТК ЦУС "АЭС" | [14 empty] | 20.15 |  | 20.15
1.1.1.4 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 0.21 | 12.77 | 0
22 | Модернизация устройств РЗА на телемеханизированных объектах | [14 empty] | 12.98 |  | 0.21 | 12.77
1.1.1.5 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.688 | 0 | 1.63 | 21.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Оснащение ПС устройствами телемеханики и ДП оперативно-информационными комплексами (ОИК) (ЦП 3.1) | [14 empty] | 18.88 |  | 1.45 | 17.43
24 | Организация каналов связи для передачи команд диспетчерского и технологического управления (ДТУ) (ЦП 3.2) | [14 empty] | 3.1 |  | 0.18 | 2.92
25 | Оснащение ПС и ДП источниками бесперебойного питания телемеханики и связи (ЦП 3.3) | [14 empty] | 0.708 |  |  | 0.708
1.1.1.6 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [14 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 0
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
| Подстанции, в т. ч. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.1.7 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | [14 empty] | 10.03 | 0 | 0.974 | 9.056 | 0
26 | Замена измерительных трансформаторов тока и напряжения (ЦП 2.4) | [14 empty] | 10.03 |  | 0.974 | 9.056
1.1.1.8 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | [14 empty] | 88.888 | 0 | 0 | 88.888 | 0
27 | Оборудование ИТ | [14 empty] | 3.54 |  |  | 3.54
28 | Автотранспортная техника | [14 empty] | 77.492 |  |  | 77.492
29 | Оборудование, не требующее монтажа | [14 empty] | 7.856 |  |  | 7.856
1.1.1.9 | ПИР для реконструкции будущих лет, в.т.ч.: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.04 | 33.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ПИР Реконструкция ПС 110 кВ Кооперативная . | [14 empty] | 5.9 | 5.9
31 | ПИР Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Волково с заменой трансформаторов 10 МВА на 16 МВА. | [14 empty] | 5.9 | 5.9
32 | ПИР Расширение ПС 110 кВ Бурейск. | [14 empty] | 14.16 | 14.16
33 | ПИР Реконструкция ПС-35 кВ Овсянка. | [14 empty] | 7.08 | 7.08
1.1.2 | Новое строительство | [14 empty] | 261.381 | 11.8 | 212.508 | 23.818 | 13.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 0
1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | [14 empty] | 82.519 | 0 | 79.719 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
| Электрические линии, в т.ч. | [14 empty] | 82.519 | 0 | 79.719 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | [14 empty] | 82.519 | 0 | 79.719 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [14 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.519 | 0 | 79.719 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24 | 0
33 | ВЛ-35 кВ Игнатьево-Водозабор(строительство). | [14 empty] | 82.519 |  | 79.719 |  | 2.8 | [8 empty] | 2016 | 20 | ПБ-110-3 | АС-50 | 24
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [14 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| кабельные линии, в т.ч. | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 20-35 кВ (СН1) | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП до 1 кВ (НН) | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подстанции, в т.ч. | [14 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения ВН | [14 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [14 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН2 | [14 empty] | 0
1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.2.3 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 154.082 | 0 | 119.809 | 23.818 | 10.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.95 |  |  |  |  | 69.5
| Электрические линии, в т.ч. | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 154.082 | 0 | 119.809 | 23.818 | 10.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.95 |  |  |  |  | 69.5
| воздушные линии, в т.ч. | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 154.082 | 0 | 119.809 | 23.818 | 10.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.95 |  |  |  |  | 69.5
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [14 empty] | 154.082 | 0 | 119.809 | 23.818 | 10.455 | [7 empty] | 11.95 |  |  |  |  | 69.5 | 0
34 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью до 15 кВт | [14 empty] | 128.106 |  | 103.959 | 16.292 | 7.855 |  |  |  |  | 2014 | 20 | КТПН-400, 250, 100 | 10.09 | 2014 | 20 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | Провод СИП2 3х50+1х54.6+1х25, 3х70+1х70+1х25; СИП4 2х16, 4х25; АС-50, 70 | 65
35 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью свыше 15 кВт | [14 empty] | 25.976 |  | 15.85 | 7.526 | 2.6 |  |  |  |  | 2014 | 20 | КТПН-400, 250, 100 | 1.86 | 2014 | 20 | Стойка СВ 10.5, Стойка СВ 9,5 | Провод СИП2 3х50+1х54.6+1х25, 3х70+1х70+1х25; СИП4 2х16, 4х25; АС-50, 70 | 4.5
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
| Подстанции, в т. ч. | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
Уовень входящего напряжения 35 кВ (СН1)
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
1.1.2.4 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 12.98 | 0 | 0
36 | Станция биологической очистки сточных вод с ПИР (строительство). | [14 empty] | 12.98 |  | 12.98
1.1.2.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
1.1.2.6 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | [14 empty] | 11.8 | 11.8
37 | ПИР ВЛ-35 кВ Лесная-Петровка (строительство). | [14 empty] | 11.8 | 11.8
1.2. | Приобретение объектов основных средств |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.501 | 0 | 0 | 10.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Выкуп электросетей г. Свободного | [14 empty] | 4.247 |  |  | 4.247
39 | Выкуп электросетевого хозяйства п. Углегорск | [14 empty] | 5.9 |  |  | 5.9
40 | Выкуп электросетевого хозяйства Архаринского района | [14 empty] | 0.354 |  |  | 0.354